ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực tập cung cấp điện

Lớp : 18C1-  ĐCN1 (N1,N2)

Khoá :18 Cao Đẳng

Họ và tên giảng viên : Trần Nam Anh

Năm học: 2019 - 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số: 1 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện từ ngày 02/9 đến ngày 07/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 1 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên:

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 1 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ phân phối một pha. 2. Các dạng sơ đồ nguyên lý tủ phân phối một pha 3.Sơ đồ chi tiết tủ phân phối một pha. | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 30 tháng 8 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện từ ngày 09/9 đến ngày 14/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ phân phối một pha

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện một pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của thiết bị bảo vệ trong tủ | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ điện một pha 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ phân phối một pha 3. Sơ đồ đi dây trong tủ điện ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 07 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 3 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện từ ngày 16/9 đến ngày 21/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Người học đạt được các kiến thức cơ bản về an toàn điện, sử dụng dụng cụ đo, đồ dùng của người thợ điện, lắp được tủ phân phối 3 pha.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu tủ phân phối 3 pha | Ví dụ thực tế của tủ phân phối điện nhà và căn hộ chung cư | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ phân phối ba pha. 2. Các dạng sơ đồ nguyên lý tủ phân phối ba pha 3.Sơ đồ chi tiết tủ phân phối ba pha. | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 14 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 1: Lắp đặt tủ phân phối Thực hiện từ ngày 23/9 đến ngày 28/9/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ PHÂN PHỐI (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ phân phối một pha

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của thiết bị bảo vệ trong tủ | Ví dụ thực tế của thiết bị bảo vệ như CB, RCCB... | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ điện ba pha 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ điện phân phối ba pha 3. Sơ đồ đi dây tủ điện ba pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 21 tháng 9 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:5 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện từ ngày 30/9 đến ngày 05/10/2019 |
| --- | --- |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù không có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế củ tủ bù tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | TPHCM, ngày 28 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện từ ngày 07/10 đến ngày 12/10/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù không cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng 3. Sơ đồ đi dây tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | TPHCM, ngày 05 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:7 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện từ ngày 14/10 đến ngày 19/10/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù, cuộn kháng, dây điện, băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế củ tủ bù tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù có cuộn kháng 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | TPHCM, ngày 12 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:8 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 2: Lắp đặt tủ bù Thực hiện từ ngày 21/10 đến ngày 26/10/2019 |  |

Tên bài: LẮP ĐẶT TỦ BÙ (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha, cuộn kháng.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù cuộn kháng 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù cuộn kháng 3. Sơ đồ đi dây tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | TPHCM, ngày 19 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 9 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện từ ngày 28/10 đến ngày 02/11/2019 |  |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ ats.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V, ATS ,dây điện,băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ ATS trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế của tủ ATS tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ ATS 2. Sơ đồ nguyên lý tủ ATS 3.Sơ đồ chi tiết tủ ATS | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | TPHCM, ngày 26 tháng 10 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện từ ngày 04/11 đến ngày 09/11/2019 |  |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù không cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù không cuộn kháng 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù không cuộn kháng 3. Sơ đồ đi dây tủ bù không cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 02 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện từ ngày 11/11 đến ngày 16/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành tủ bù có cuộn kháng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, nguồn điện 3 pha 380V,các     loại tụ bù, cuộn kháng, dây điện, băng keo điện,bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế củ tủ bù tại chung cư và xí nghiệp sản xuất | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Tiêu chuẩn tủ bù 2. Sơ đồ nguyên lý tủ bù có cuộn kháng 3.Sơ đồ chi tiết tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 09 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện: 5 tiết Chương 3: Lắp đặt tủ ATS Thực hiện từ ngày 18/11 đến ngày 23/11/2019 |
| --- | --- |

Tên bài:  LẮP ĐẶT TỦ ATS (tt)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Thi công tủ bù cuộn kháng

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học: Giáo trình thực tập cung cấp điện, CB, dây dẫn, tủ điện ba pha, tụ bù ba pha, cuộn kháng.

Hình thức tổ chức dạy học:Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 5 phút

Số  sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của tủ bù trong hệ thống điện | Ví dụ thực tế tủ bù trong chung cư và xí nghiệp | Lắng nghe | 10 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 1.Sơ đồ nguyên lý tủ bù cuộn kháng 2. Sơ đồ bố trí thiết bị trong tủ bù cuộn kháng 3. Sơ đồ đi dây tủ bù cuộn kháng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Trình bày và nêu câu hỏi nếu có. Trình bày, giảng giải. | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Lắng nghe, ghi nhận, đặt câu hỏi nếu có. Lắng nghe và ghi chép. | 40 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | Theo dõi sinh viên thực tập. Nêu các lỗi mà SV hay mắc phải. | Thực tập dưới sự hướng dẫn của giảng viên. Lắng nghe và ghi nhận. | 150 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng |  |  | 20 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện |  |  |  |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | TPHCM, ngày 16 tháng 11 năm 2019 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |