CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Cung Cấp Điện

# Mã môn học: DDC127

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 00 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Cung cấp điện được bố trí học sau môn học cung cấp điện

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành tự chọn thuộc các môn học đào tạo nghề.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Đọc hiểu được các loại bản vẽ điện.

- Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, kỹ thuật.

- Kỹ năng:

- Lắp ráp, vận hành, sửa chữa được hư hỏng tủ phân phối, tủ bù và tử ATS.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc trong nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian (giờ) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha. 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha (MX100) 1.3 Vận hành. 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp (MX200) 2.3 Vận hành. 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 3.3 Vận hành. 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp. 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp đặt tủ ATS 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định. 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 5 |  | 5 |  |
| 7 | Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 7.1 Công việc chuẩn bị 7.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 7.3 Vận hành. 7.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. 7.5 Cải tiến mạch ATS dùng Logo | 10 |  | 10 |  |
| 8 | Bài 8: Vận hành máy phát điện 8.1 Công việc chuẩn bị 8.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện. 8.3 Vận hành. 8.4 Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện. | 10 |  | 10 |  |
| Tổng cộng |  | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

1.1  Công việc chuẩn bị

- Khảo sát sơ đồ.

- Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

- Bố trí thiết bị trên panel.

1.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha

(MX100)

1.3  Vận hành.

1.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

2.1  Công việc chuẩn bị

2.1.1  Khảo sát sơ đồ.

2.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

2.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

2.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

(MX200)

2.3  Vận hành.

2.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài  3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng      	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

3.1  Công việc chuẩn bị

3.1.1   Khảo sát sơ đồ.

3.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

3.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

3.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

3.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

3.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

3.3  Vận hành.

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

3.4.1 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

3.4.2 Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt Tủ tủ bù 2 cấp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

4.1  Công việc chuẩn bị

4.1.1  Khảo sát sơ đồ.

4.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

4.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

4.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

4.3   Vận hành

4.4   Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ bù 6 cấp

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

5.1 Công việc chuẩn bị

5.1.1   Khảo sát sơ đồ.

5.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

5.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

5.2.1   Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

5.2.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

5.3 Vận hành

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

5.4.1  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

5.4.2  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 6: Lắp đặt tủ ATS 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ ATS

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

6.1  Công việc chuẩn bị

6.1.1   Khảo sát sơ đồ.

6.1.2   Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

6.1.3   Bố trí thiết bị trên panel.

6.2  Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định.

6.3  Vận hành

6.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp đặt tủ ATS YORIGO

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

7.1  Công việc chuẩn bị

7.1.1  Khảo sát sơ đồ.

7.1.2  Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

7.1.3  Bố trí thiết bị trên panel.

7.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

7.3  Vận hành.

7.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

7.4.1  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

7.4.2  Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

7.5  Cải tiến mạch ATS dùng Logo

Bài 8: Vận hành máy phát điện 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Vận hành máy phát điện

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

8.1  Công việc chuẩn bị

8.1.1 Khảo sát cấu tạo máy phát

8.1.2 Khảo sát quy trình vận hành máy phát

8.1.3 Chuẩn bị dụng cụ thiết bị.

8.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

8.3  Vận hành.

8.4  Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng thực hành Cung cấp điện.

# 2. Trang thiết bị máy móc: Tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS,  máy phát điện, nguồn điện xoay chiều 3 pha.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Cung cấp điện.

# 4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức: Trình bày bản vẽ, sơ đồ nguyên lý, hư hỏng mạch điện.

              - Kỹ năng:

    - Lắp đặt tủ phân phối

    - Lắp đặt tủ bù

    - Lắp đặt ATS

    - Vận hành máy phát điện

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Cẩn thận, nghiêm túc, hình thành tác phong công nghiệp.

    - Thành thạo, chuyên nghiệp trong sử dụng, bảo quản dụng cụ, thiết bị.

2. Phương pháp: Dựa vào sản phẩm của Sinh viên, đánh giá theo các tiêu chí:

      - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn và sửa chữa hư hỏng.

      - Thời gian thực hiện.

      - Thẩm mỹ.

      - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý: Lắp đặt tủ phân phối, tủ bù, tủ ATS

# 4. Tài liệu tham khảo:

# [1]. Giáo trình “ Thực hành cung cấp điện “ Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP.HCM.

# [2]. Nguyễn Xuân Phú, Nguyễn Công Hiền, Nguyễn Bội Khuê, Cung cấp điện, NXB KHKT TP. HCM, 1998.

# [3]. Giáo trình Thực hành lắp đặt điện nhà, Trung tâm KTHN dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm, 2000.

# [4].  Nguyễn Kim Đính. Hướng dẫn thực tập điện B. Nhà xuất bản đại học quốc gia TP HCM. 2008

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng     năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Kỹ thuật chiếu sáng

# Mã môn học: DDC129

Thời gian thực hiện môn học: 30 giờ (Lý thuyết: 28 giờ; Bài tập: 00 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học kỹ thuật chiếu sáng được học sau các môn học Cung cấp điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề tự chọn.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

- Trình bày được các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

- Kỹ năng:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Phân bố thời gian |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Các khái niệm và đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Thông lượng bức xạ, phổ bức xạ - Thông lượng bức xạ hữu ích - Vật thu năng lượng bức xạ |  |  |  |  |
|  | - Mắt người: Bộ thu mẫu ánh sáng - Tiện nghi thị giác |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng nguồn sáng |  |  |  |  |
|  | - Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím |  | 1 |  |  |
|  | - Các đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | - Các thiết bị đo ánh sáng |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Màu và sắc ánh sáng | 4 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm màu và sắc ánh sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Nguồn ánh sáng trắng - Các đặc tính màu sắc |  | 1 |  |  |
|  | - Hệ RGB - Các tính toán màu sắc trong hệ RGB |  | 1 |  |  |
|  | - Hệ XYZ - Các tính toán màu sắc trong hệ XYZ |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng | 4 | 4 |  |  |
|  | - Các loại hình bóng đèn (dèn nung sáng, đèn phóng điện, đèn halogen, đèn LED, đèn cảm ứng) |  | 1 |  |  |
|  | - Các thiết bị khởi động mạch chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | - Các mạch đèn huỳnh quang, đèn phóng điện cao áp, đèn phóng điện thấp áp |  | 1 |  |  |
|  | - Các định nghĩa và phân loại - Ttính năng của thiết bị chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Hiệu suất và phân cấp thiết bị chiếu sáng |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán mạng điện chiếu sáng | 3 | 3 |  |  |
|  | - Xác định phụ tải mạng điện chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Các bước tính toán mạng điện chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng - Sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng |  | 1 |  |  |
| 5 | Chương 5: Chiếu sáng trong nhà | 5 | 4 |  |  |
|  | - Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các bước tính toán phụ tải chiếu sáng nhân tạo |  | 1 |  |  |
|  | - Nguyên tắc chung và các công thức tính toán chiếu sáng trong nhà |  |  |  |  |
|  | - Chiếu sáng chung cư, cao ốc văn phòng |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng hội trường, trung tâm thương mại |  |  |  |  |
|  | - Chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao liên hợp |  | 1 |  |  |
|  | - Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng trong nhà |  | 1 |  |  |
| 6 | Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Nguyên tắc chung – Các tiêu chuẩn và công thức tính toán chiếu sáng ngoài trời |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng hệ thống giao thông công cộng |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng quảng trường, công viên |  | 1 |  |  |
|  | - Chiếu sáng sân vận động, sân thi đấu thể thao ngoài trời |  |  |  |  |
|  | - Kiểm tra chất lượng hệ thống chiếu sáng ngoài trời |  | 1 |  |  |
| 7 | Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng | 6 | 5 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Relux |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Ulysse |  | 1 |  |  |
|  | - Phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual |  | 1 |  |  |
|  | Tổng | 30 | 28 | 0 | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

- Giờ tự học không tính vào tổng số tiết

Chương 1: Các khái niệm và đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng, các khái niệm và các đại lượng kỹ thuật chiếu sáng

- Nắm vững về nguyên lý hoạt động của các thiết bị đo ánh sáng

Nội dung:

  - Khái niệm chung về kỹ thuật chiếu sáng

  - Thông lượng bức xạ, phổ bức xạ - Thông lượng bức xạ hữu ích - Vật thu năng lượng bức xạ

  - Mắt người: Bộ thu mẫu ánh sáng - Tiện nghi thị giác

  - Các dạng nguồn sáng

  - Hệ đại lượng hữu ích đánh giá bức xạ cực tím

  - Các đại lượng của kỹ thuật chiếu sáng

  - Các thiết bị đo ánh sáng

### Chương 2: Màu và sắc ánh sáng 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày và phân tích được các khái niệm màu và sắc ánh sáng, nguồn sáng, các hệ màu RGB, XYZ và các tính toán trong các hệ màu

Nội dung:

- Khái niệm màu và sắc ánh sáng

- Nguồn ánh sáng trắng - Các đặc tính màu sắc

- Hệ màu RGB - Các tính toán màu sắc trong hệ RGB

- Hệ màu XYZ - Các tính toán màu sắc trong hệ XYZ

### Chương 3: Bóng đèn và thiết bị chiếu sáng 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức và cách sử dụng được các loại đèn và thiết bị khởi động mạch chiếu sáng, tính năng của các thiết bị chiếu sáng

Nội dung:

- Các loại hình bóng đèn (dèn nung sáng, đèn phóng điện, đèn halogen, đèn LED, đèn cảm ứng)

- Các thiết bị khởi động mạch chiếu sáng

- Các mạch đèn huỳnh quang, đèn phóng điện cao áp, đèn phóng điện thấp áp

- Các định nghĩa và phân loại - Tính năng của thiết bị chiếu sáng

- Hiệu suất và phân cấp thiết bị chiếu sáng

### Chương 4: Tính toán mạng đện chiếu sáng  	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các bước tính toán mạng điện chiếu sáng.

- BIết tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng, sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng

Nội dung:

- Xác định phụ tải mạng điện chiếu sáng

- Các bước tính toán mạng điện chiếu sáng

- Tính toán điều khiển tối ưu năng lượng hệ thống chiếu sáng - Sử dụng năng lượng hiệu quả hệ thống chiếu sáng

### Chương 5: Chiếu sáng trong nhà 	Thời gian: 4  giờ

Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chiếu sáng trong nhà, các phương pháp tính toán chiếu sáng trong nhà.

- Tính toán được phân bố quang thông, độ rọi, độ chói trong công trình chiếu sáng

Nội dung:

- Các nguyên tắc và tiêu chuẩn chiếu sáng nhân tạo. Các bước tính toán phụ tải chiếu sáng nhân tạo

- Nguyên tắc chung và các công thức tính toán chiếu sáng trong nhà

- Chiếu sáng chung cư, cao ốc văn phòng

- Chiếu sáng hội trường, trung tâm thương mại

- Chiếu sáng nhà thi đấu đa năng, trung tâm thể thao liên hợp

- Kiểm tra, đánh giá chất lượng hệ thống chiếu sáng trong nhà

### Chương 6: Chiếu sáng ngoài trời	Thời gian: 4  giờ

### Mục tiêu:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản về chiếu sáng ngoài trời, các phương pháp tính toán chiếu sáng ngoài trời.

- Tính toán được phân bố quang thông, độ rọi, độ chói đạt yêu cầu, tiêu chuẩn cho đường phố, công trình chiếu sáng ngoài trời.

Nội dung:

- Nguyên tắc chung – Các tiêu chuẩn và công thức tính toán chiếu sáng ngoài trời

- Chiếu sáng hệ thống giao thông công cộng

- Chiếu sáng quảng trường, công viên

- Chiếu sáng sân vận động, sân thi đấu thể thao ngoài trời

- Kiểm tra chất lượng hệ thống chiếu sáng ngoài trời

### Chương 7: Giới thiệu và ứng dụng một số phần mềm tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng	Thời gian: 6  giờ

Mục tiêu:

- Biết cách cài đặt, sử dụng và ứng dụng các phần mềm tính toán thiết kế chiếu sáng Dialux, Relux, Luxicon, Ulysse, Visual

Nội dung:

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Relux

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Ulysse

- Phần mềm thiết kế chiếu sáng Visual

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Các phần mềm thiết kế chiếu sáng Dialux, Relux, Luxicon, Ulysse, Visual

- Projector, Overhead.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng.

# 4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

- Kiến thức:

- Trình bày được các kiến thức cơ bản nhất về kỹ thuật  chiếu sáng, các công thức tính toán chiếu sáng, các đại lượng quang học, các đặc tính của các thiết bị quang học và các dạng đèn chiếu sáng

- Trình bày được các tiêu chuẩn, quy định về chiếu sáng và bảo vệ môi trường do nhà nước Việt Nam và Quốc tế ban hành

- Kỹ năng:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện tính cẩn thận trong tính toán.

- Phối hợp trong việc học nhóm, làm bài tập về nhà.

2. Phương pháp:

- Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên bố trí thời gian giải bài tập hợp lý mang tính họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Tính toán chiếu sáng, kiểm tra các loại thiết bị và đèn chiếu sáng, thiết kế được các hệ thống chiếu sáng theo các yêu cầu kỹ thuật và phạm vi sử dụng nhất định

- Sử dụng được một số phần mềm tính toán, kiểm tra, đánh giá về chất lượng chiếu sáng, tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng có mặt trên thị trường  hiện nay

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Dương Lan Hương, Giáo trình kỹ thuật chiếu sáng, ĐH Bách Khoa Tp.HCM, NXBĐHQG Tp.HCM, 2011

- Lê Văn Doanh (dịch từ bản tiếng Pháp của P. Van de Planque), Kỹ thuật chiếu sáng, NXBKHKT, 1991

- Dương Lan Hương, Trương Quang Đăng Khoa, Hướng dẫn sử dụng phần mềm thiết kế chiếu sáng Luxicon, NXBĐHQG Tp.HCM, 2008

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày       tháng      năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG

CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Thực hành Điện công nghiệp.

# Mã môn học: DDC123

Thời gian thực hiện môn học: 60 giờ (Lý thuyết: 0 giờ; Thực hành: 60 giờ; Kiểm tra: 0 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học Thực hành Điện công nghiệp được bố trí học sau môn học Điện công nghiệp.

- Tính chất: Là môn học chuyên ngành thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Lắp ráp, sửa chữa các mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

- Có các kiến thức đo, kiểm tra và vận hành mạch điện, tính toán thiết lập mạch điện theo yêu cầu.

- Kỹ năng:

- Sử dụng thành thạo và bảo quản được các dụng cụ đồ nghề, các thiết bị kiểm tra, đo lường điện.

- Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

- Hình thành được ý thức tổ chức, kỷ luật, kỹ năng hợp tác trong làm việc nhóm, tác phong công nghiệp của một nhân viên kỹ thuật trong quá trình làm việc.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Rèn luyện thái độ nghiêm túc, chính xác trong học tập và thực hiện công việc.

- Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Bài 1: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha 1.1 Công việc chuẩn bị 1.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 1.3 Vận hành 1.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 2 | Bài 2: Lắp mạch điện băng tải 3 động cơ 2.1 Công việc chuẩn bị 2.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 2.3 Vận hành 2.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 3 | Bài 3: Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125 3.1 Công việc chuẩn bị 3.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 3.3 Vận hành 3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 4 | Bài 4: Lắp mạch điện máy phay 6P81 4.1 Công việc chuẩn bị 4.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 4.3 Vận hành 4.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 5 | Bài 5: Lắp mạch điện máy tiện 16E20 5.1 Công việc chuẩn bị 5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 5.3 Vận hành 5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
| 6 | Bài 6: Lắp mạch điện máy mài 3M642 6.1 Công việc chuẩn bị 6.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện 6.3 Vận hành 6.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. | 10 |  | 10 |  |
|  | Tổng | 60 |  | 60 |  |

2. Nội dung chi tiết:

Bài 1: Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

- Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

- Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 2: Lắp mạch điện điều khiển băng tải 3 động cơ 	Thời gian: 10  giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện điều khiển băng tải 3 động cơ

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 3: Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125   	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy khoan đứng 2H125

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 4: Lắp mạch điện máy phay 6P81 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy phay 6P81.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 5: Lắp mạch điện máy tiện 16E20. 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy tiện 16E20.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

- Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

Bài 6: Lắp mạch điện máy mài 3M642 	Thời gian: 10 giờ

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy tiện 16E20.

- Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

Nội dung:

  - Công việc chuẩn bị.

  - Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch động lực.

    - Đấu dây và kiểm tra mạch điều khiển.

  - Vận hành.

  - Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển.

    - Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực.

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Xưởng Thực hành điện công nghiệp

# 2. Trang thiết bị máy móc: Tủ thực hành Điện công nghiệp, động cơ; Nguồn điện xoay chiều 3 pha, thùng dụng cụ cầm tay nghề điện.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết.

- Dây dẫn và vật tư phục vụ cho các bài thực hành.

- Giáo trình Thực hành Điện công nghiệp.

# 4. Các điều kiện khác: không.

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

              - Kiến thức:

    - Mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

              - Kỹ năng:

    - Lắp ráp, sửa chữa được hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện), băng tải.

              - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

    - Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức mới.

    - Trung thực trong kiểm tra.

    - Kiên trì, cẩn thận và nghiêm túc trong công việc luôn luôn tuân thủ các biện pháp an toàn.

2. Phương pháp: Dựa vào sản phẩm của học viên, đánh giá theo các tiêu chí:

    - Hoạt động của thiết bị theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

    - Sửa chữa hư hỏng mạch điện.

    - Thời gian thực hiện.

    - Thẩm mỹ.

    - Thái độ thực hiện và bảo quản dụng cụ, thiết bị.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên bố trí thời gian hướng dẫn bài thực hành hợp lý mang tính minh họa để sinh viên hiểu bài sâu hơn.

- Nên phân tích các hư hỏng thường gặp và biện pháp khắc phục.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Lắp ráp, sửa chữa hư hỏng mạch điện điều khiển động cơ hai cấp tốc độ, băng tải, mạch điện các máy công cụ (máy khoan, máy phay, máy tiện).

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Bùi Hồng Quế, Lê Nho Khanh. Giáo trình Hướng dẫn thực hành Điện công nghiệp. Nhà xuất bản Xây dựng, 2002

- Bộ xây dựng. Giáo trình thực hành trang bị điện theo phương pháp mô đun. Nhà xuất bản xây dựng 2011.

- Trần Duy Phụng. Hướng dẫn thực hành lắp đặt Điện công nghiệp. Trung tâm KTTH hướng nghiệp – Dạy nghề Lê Thị Hồng Gấm 1998

- Giáo trình Điện công nghiệp, Khoa Điện - Điện tử, Trường CĐ Lý Tự Trọng TP.HCM

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG