ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: Khí cụ  điện

Lớp: 19C1  – ĐCN3	Khoá: 2019

Họ và tên giảng viên: Trần Nam Anh

Năm học: HKII 2019 – 2020

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 22 - 27/06/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học trình bày được:

- Khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

- Các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện.

- Chức năng khí cụ điện

- Phân loại khí cụ điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới - Khái Niệm - Chức năng khí cụ điện - Khí cụ điện đóng căt - Khí cụ điện bảo vệ - Khí cụ điện điều khiển - Khí cụ điện đo lường - Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện - Dòng điện - Điện áp - Ổn định nhiệt và ổn định lực điện động - Vật liệu chế tạo. 1.4 Phân loại 1.4.1 Phân loại theo công dụng 1.4.2 Phân loại theo điện áp và dòng điện. 1.4.3 Phân loại theo nguyên lý làm việc. | Trình chiếu Power Point - Thuyết trình về khái niệm. - Nêu VD thực tế các khí cụ điện và chức năng. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện. - Trình chiếu catolog của CB. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về khí cụ điện và phân loại. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 20 20 15 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện. - Phân loại khí cụ điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 6 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 29/06 - 04/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học trình bày được:

- Phát nóng của khí cụ điện

- Tiếp xúc điện

- Hồ quang điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 | Giảng bài mới 1.5 Phát nóng khí cụ điện 1.5.1 Khái niệm và đặc điểm 1.5.2 Sự phát nóng của khí cụ điện - Tiếp xúc điện – tiếp điểm - Khái quát - Bề mặt tiếp xúc, điện trở tiếp xúc của tiếp điểm - Bề mặt tiếp xúc của tiếp điểm - Điện trở tiếp xúc của tiếp điểm - Yếu tố ảnh hưởng đến điện trở tiếp xúc và sự ăn mòn kim loại làm tiếp - Hồ quang điện 1.7.1 Khái quát - Hồ quang điện - Hồ quang điện một chiều - Hồ quang điện xoay chiều - Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang | Trình chiếu Power Point - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Nêu VD thực tế về tiếp xúc điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Xem clip về hồ quang điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 20 20 35 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Tiếp xúc điện – tiếp điểm - Hồ quang điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| - Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 6 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |  |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 06 - 11/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của công tắc, nút nhấn.

    - Tính chọn được công tắc, nút nhấn thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |  |
| 2 | Giảng bài mới - Công tắc - Cấu tạo - Phân loại - Thông số kỹ thuật - Nút nhấn - Cấu tạo - Phân loại - Thông số kỹ thuật | Trình chiếu Power Point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 40 40 |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Công tắc - Nút nhấn | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 3 |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 13 - 18/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu dao.

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle dòng điện (RI)

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  |  | Thời gian (phút) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |  |
| 2 | Giảng bài mới Khí cụ điện đóng cắt - Cầu dao - Khái quát và công dụng - Phân loại và cấu tạo. - Thông số kỹ thuật, điều khiện lựa chọn Khí cụ điện bảo vệ - Rơle dòng điện (RI) - Khái quát và công dụng - Phân loại và cấu tạo - Nguyên lý hoạt động - Thông số kỹ thuật và điều kiện lựa chọn. | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 15 20 10 30 |  |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Cầu dao - RI | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |  |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  |  | 5 |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 20 – 25/07/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle điện áp (RU), Rơle nhiệt.

    - Tính chọn được rơle điện áp (RU), Rơle nhiệt.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.2 Rơle điện áp - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Rơle nhiệt - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại 3.3.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 15 20 25 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Rơle điện áp - Rơle nhiệt | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 27/07 - 01/08/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của cầu chì

    - Tính chọn được rơle nhiệt, cầu chì theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.3 Rơle nhiệt 3.3.4 bài tập chọn rơle nhiệt 3.4 Cầu chì - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | Trình chiếu Power point - Chọn rơle nhiệt bảo vệ động cơ - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Rơle nhiệt - Cầu chì | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 7 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 03 – 08/08/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của máy cắt hạ áp.

    - Tính chọn được cầu chì theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.4 Cầu chì 3.4.4 Chọn cầu chì cho một động cơ. 2.4.5 Chọn cầu chì cho nhóm nhiều động cơ. 3.5 Máy cắt hạ áp (CB). - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại 3.5.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn | Trình chiếu Power point - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm bài tập - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Cầu chì. - Máy cắt hạ áp | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 10 - 15/08/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của thiết bị chống dòng rò.

    - Tính chọn được máy cắt hạ áp theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.5 Máy cắt hạ áp (CB). 3.5.5 Bài tập lựa chọn CB 3.6 Thiết bị chống dòng rò 3.6.1 Cấu tạo 3.6.2 Nguyên lý làm việc 3.6.3 Phân loại 3.6.4 Thông số kỹ thuật, điều kiện lựa chọn | Trình chiếu Power point - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm bài tập - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập được giao - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Thiết bị chống dòng rò | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 17 - 22/08/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Tính chọn được thiết bị chống dòng rò theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.6 Thiết bị chống dòng rò 3.6.5 Bài tập lựa chọn thiết bị chống dòng rò. 3.7 Kiểm tra | Trình chiếu Power point - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm bài tập - Phát bài kiểm tra cho SV (hai đề) | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - SV làm bài kiểm tra vào giấy và nộp lại | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Công tắc tơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 24 – 29/08/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Công tắc tơ. 4.1.1 Cấu tạo 4.1.2 Nguyên lý làm việc 4.1.3 Thông số kỹ thuật, lựa chọn 4.1.4 Bài tập | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm BT | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập được giao | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Công tắc tơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 31/08 - 05/09/2020 |  |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle trung gian và rơle tốc độ

    - Tính chọn được các loại rơle trung gian.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 4.2 Rơle Trung gian 4.2.1 Cấu tạo 4.2.2 Nguyên lý làm việc 4.2.3 Thông số kỹ thuật và điều khiện lựa chọn 4.3 Rơle tốc độ - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Thông số kỹ thuật và điều kiện lựa chọn. | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle trung gian Rơle tốc độ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 07 - 12/09/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của rơle thời gian.

    - Tính chọn được các loại rơle trung gian và rơle tốc độ

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 4.3 Rơle tốc độ 4.3.4 Bài tập 4.4 Rơle thời gian - Rơ le thời gian điện từ, con lắc - Rơ le thời gian điện tử - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | Trình chiếu Power point - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm bài tập - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập được giao - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle thời gian | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 14 - 19/09/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

    - Giải thích được chức năng các khí cụ điện trong mạch.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN 4.4 Rơle thời gian 4.4.4 Bài tập MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG - Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha - Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | Trình chiếu Power point - Thuyết trình - Giao bài tập cho SV - Hướng dẫn làm bài tập - Nêu VD thực tế về các ứng dụng của mạch điều khiển động cơ - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Giải thích thiết bị trong mạch. - Giải thích nguyên lý làm việc của mạch. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Làm bài tập được giao - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 21 - 26/09/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Giải thích được chức năng các khí cụ điện trong mạch.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 5.2.1 Mạch khởi động, đảo chiều quay gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha 5.2.2 Mạch khởi động, đảo chiều quay trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 28/09 - 03/10/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Giải thích được chức năng các khí cụ điện trong mạch.

    - Giải thích được nguyên lý làm việc của mạch điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 5.3 Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ Kiểm tra | Trình chiếu Power point - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 75 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động động cơ không đồng bộ ba pha hai cấp tốc độ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

- Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 8 năm 2020 Giảng viên Trần Nam Anh |
| --- | --- |