|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....01... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày. 23 .tháng.6 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Định nghĩa và ý nghĩa các thông số cơ bản máy biến áp.

+  Cấu tạo và ứng dụng trong thực tế.

+  Nguyên lý làm việc.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Có kiến thức cơ bản về từ trường.

+ Nhận biết và hiểu được cơ bản về máy biến áp: Ý nghĩa, cấu tạo, ứng dụng và giải thích được nguyên lý làm việc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV tóm tắt nội dung, tài liệu và ý nghĩa môn học | SV lắng nghe | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 1.1 Cấu tạo máy biến áp - Lõi thép - Dây quấn - Các bộ phận khác 1.2 Nguyên lý làm việc của máy biến áp 1.3 Các phương trình của máy biến áp 1) Các phương trình điện áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Lưu ý: phân biệt thép KTĐ so với thép thường. GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhắc lại kiến thức cảm ứng điện từ. _ Nhấn mạnh giá trị điện áp định mức của cuộn dây tỉ lệ thuận số vòng dây, tần số nguồn điện không đổi. _ Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức môn Mạch Điện: Hiện tượng cảm ứng điện từ và định luật Kirchhoff vận dụng giải thích lại nguyên lý và các pt MBA |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.19 tháng 6 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....02... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày. 30 .tháng. 6.năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Ý nghĩa các thông số cơ bản và phương trình máy biến áp.

+  Mạch điện tương đương MBA

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Xây dưng mạch điện tương đương từ các phương trình MBA.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV tóm tắt nội dung, tài liệu và ý nghĩa môn học | SV lắng nghe | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 1.3 Các phương trình của máy biến áp 2) Phương trình dòng điện 1.4 Mạch điện tương đương của MBA | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Lưu ý: giải thích và nhấn mạnh phản ứng phần ứng trong MBA _ Tại sao U thứ cấp không đổi khi tải thay đổi? _ Từ thông kích từ (dòng điện từ hóa) luôn không đổi. GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Nhấn mạnh ý nghĩa mạch điện tương đương MBA. Sử dụng mạch tương đương để giải thích một số hư hỏng của MBA | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức môn Mạch Điện: định luật Kirchhoff và định luật cảm ứng điện từ vận dụng giải thích lại các pt MBA |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 25 tháng 6 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....03... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày.7 .tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+  Các chế độ làm việc MBA

+ Giải thích sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính tổn hao và hiệu suất máy biến áp.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được nguyên nhân sự thay đổi điện áp thứ cấp khi tải thay đổi và biện pháp khắc phục.

+ Tính được tổn hao và hiệu suất máy biến áp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 1.5 Chế độ không tải _Đặc điểm chế độ không tải _Thí nghiệm không tải 1.6 Chế độ ngắn mạch _Đặc điểm chế độ ngắn mạch _Thí nghiệm ngắn mạch 1.7 Chế độ có tải Độ biến thiên điện áp thứ cấp theo tải_ Đường đặc tính ngoài Tổn hao và hiệu suất máy biến áp_giản đồ năng lượng máy biến áp 1.8 Máy biến áp 3 pha _ Phân loại _Kiểu nối dây và hệ số biến áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích ý nghĩa TN không tải GV: Thuyết trình, phát vấn Giải thích ý nghĩa TN ngắn mạch GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Sự thay đổi U2 do _ Giá trị tải _ Tính chất tải. Biện pháp khắc phục: liên hệ thực tế (kèm diễn giải bằng công thức) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhấn mạnh hiệu suất cực đại phụ thuộc vào hệ số tải và HSCS. _ Ví dụ tính toán. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Vận dụng kiến thức đã học ở các phần trước để giải thích đặc điểm các chế độ làm việc MBA. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 2 tháng 7 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....04... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Biến Áp Thực hiện ngày. 14 .tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY BIẾN ÁP (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Ý nghĩa tổ nối dây máy biến áp 3 pha và vẽ sơ đồ vec tơ tổ nối dây.

+ Ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Có kiến thức cơ bản về mạch điện, từ trường.

+ Vẽ được sơ đồ vec tơ tổ nối dây, từ đó xác định được tổ nối dây.

+ Hiểu được cơ bản về ý nghĩa và điều kiện để các máy biến áp làm việc song song.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 1.8 Máy biến áp 3 pha _ Tổ nối dây máy biến áp 3 pha + Tổ nối dây là gì? + Cách xác định tổ nối dây 1.9 Điều kiện để các máy biến áp làm việc song song | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Hướng dẫn vẽ sơ đồ vec tơ điện áp để xác định tổ nối dây. Chú ý thứ tự pha khi vẽ sơ đồ vec tơ điện áp 3 pha. Ví dụ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn _ Nhấn mạnh ý nghĩa các điều kiện. _ Ví dụ cách đấu 2 máy 1 pha làm việc song song. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Xem lại kiến thức môn Mạch Điện : Mạch 3 pha và xem lại ví dụ cách xđ tổ nối dây tập vẽ các trường hợp khác. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 8 tháng 7 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....05... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 2: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày. 21 .tháng.7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Cấu tạo máy điện không đồng bộ và những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong máy điện không đồng bộ.

+ Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Biết được cấu tạo máy điện không đồng bộ.

+ Hiểu được ý nghĩa những thông số cơ bản ghi trên nhãn máy.

+ Giải thích được nguyên tắc tạo từ trường quay và nguyên lý làm việc của động cơ điện không đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới - Cấu tạo _Stato (phần tĩnh) _ Roto (phần động) - Từ trường quay trong máy điện không đồng bộ 3 pha _ Từ trường đập mạch _ Từ trường quay 3 pha 2.3 Nguyên lý làm việc động cơ không đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại tốc độ đồng bộ n1 . Lưu ý:_Máy phát n>n1 _ Động cơ n<n1 Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa _ Lưu ý: thứ tự pha, nguyên tắc tạo từ trường quay 3 pha khác nguyên tắc tạo từ trường quay 2 pha. _Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi hoán đổi vị trí 2 trong 3 pha. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: chuyển động tương đối của một vật và hiện tượng cảm ứng điện từ. So sánh với MBA Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Vận dụng kiến thức đã học về từ trường, cảm ứng điện từ, lực điện từ để giải thích nguyên tắc tạo từ trường quay và làm việc của MĐKĐB |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 16 tháng 7 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....06... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 2: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày 28 tháng. 7 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Giải thích khái quát những phương trình điện từ liên quan đến mô hình toán của ĐC KĐB.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được ý nghĩa mô hình toán ĐC KĐB.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 2.4 Các phương trình của ĐC KĐB _Phương trình điện áp dây quấn stato _Phương trình điện áp dây quấn roto _Phương trình sức từ động 2.5 Mạch điện tương đương của ĐCKĐB | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Liên hệ các pt và mạch điện thay thế của MBA GV: Thuyết trình, phát vấn Dựa vào công thức đã thiết lập ở mục I dựng sơ đồ mạch điện. Ứng dụng: GV giả thiết một số trường hợp hư hỏng của ĐC vận dụng sơ đồ giải thích nguyên nhân hư hỏng. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Liên hệ phần kiến thức đã học ở MBA: pt và mạch điện tương đương để giải thích đối với trường hợp tương tự MĐKĐB |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.24 tháng 7 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....07... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 2: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày 4 .tháng.8 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của ĐC KĐB.

+ Trình bày biểu thức tính momen quay động cơ.

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

+ Hiểu được ý nghĩa biểu đồ năng lượng và hiệu suất

+ Hiểu được ý nghĩa biểu thức tính momen quay.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 2.6 Biểu đồ năng lượng và hiệu suất của ĐC KĐB _Biểu đồ năng lượng _Hiệu suất 2.7 Momen quay động cơ 2.8 Các đặc tuyến của ĐCKĐB | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Hướng dẫn SV căn cứ vào biểu đồ năng lượng để xây dựng công thức hiệu suất GV: Thuyết trình, phát vấn _ Giải thích ý nghĩa các thông số của biểu thức tính momen quay. _ Nhấn mạnh ý nghĩa đặc tuyến cơ và các điểm đặc biệt trên đặc tuyến. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Liệt kê các loại tổn hao xây dựng biểu và hiệu suất. Làm bài tập để củng cố kiến thức. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.30 tháng 7 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....08... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 2: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày. 11 .tháng. 8 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong động cơ điện không đồng bộ một pha.        Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được kết cấu và đặc tính của mỗi loại.

+ Hiểu được nguyên tắc tạo từ trường quay  .

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 2.8 Các đặc tuyến của ĐCKĐB 2.9 Động cơ KĐB 1 pha _ Nguyên tắc hoạt động _Các loại ĐC _ Động cơ mở máy bằng R phụ _ Động cơ sử dụng tụ điện + Dùng Cmm + Dùng Clv + Dùng Cmm và Clv _ Động cơ có vòng ngắn mạch | GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa _ Nguyên tắc tạo từ trường quay trong ĐCKĐB 1 pha nguyên lý làm việc. _Chú ý: kích thước, tổn hao lớn hơn so với ĐC 3 pha cùng công suất hiệu suất thấp hơn GV: Thuyết trình, phát vấn Lưu ý: đặc tính mở máy, cos và hiệu suất của mỗi loại ứng dụng trong thực tế Trực quan: vật thật, hình vẽ minh họa Vòng ngắn mạch được xem là dây quấn phụ | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Vận dụng kiến thức nguyên tắc tạo từ trường quay 3 pha và nguyên lý làm việc ĐCKĐB để giải thích tương tự với ĐC 1 pha. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày . tháng .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....09... | Thời gian thực hiện:........01 tiết... Tên chương 2: Máy Điện KĐB Thực hiện ngày. 18 .tháng. 8 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN KHÔNG ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Sử dụng động cơ không đồng bộ ba pha vào nguồn điện một pha.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+Hiểu được cách sử dụng ĐC ba pha vào nguồn 1pha, tính và chọn được thông số tụ điện phù hợp cho mỗi trường hợp

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 7’ |
| 2 | Giảng bài mới 2.9 Động cơ không đồng bộ một pha sử dụng nguồn một pha _ Động cơ không đồng bộ ba pha sử dụng nguồn một pha + Khái quát + Sơ đồ mạch điện + Tính Clv, Cmm, Uc. | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh P và sơ đồ mạch điện ứng với mỗi trường hợp. Ví dụ tính toán Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 32’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. tháng năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....10... | Thời gian thực hiện:........04 tiết... Tên chương 3: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày. 25.tháng.8 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ

Mục tiêu của bài:

+ Cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ .

+ Nguyên lý làm việc máy phát đồng bộ.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được cấu tạo và ứng dụng máy điện đồng bộ.

+ Hiểu được nguyên lý làm việc của máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....02’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 5’ |
| 2 | Giảng bài mới 3.1 Cấu tạo _ Stato _ Roto 3.2 Nguyên lý làm việc máy phát điện đồng bộ 3.3 Phản ứng phần ứng trong máy phát điện đồng bộ _ Trường hợp tải thuần R _ Trường hợp tải thuần L _ Trường hợp tải thuần C 3.4 Phương trình điện áp | GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại tốc độ đồng bộ n1 . Lưu ý:_ Máy được cung cấp điện từ 2 nguồn : xoay chiều và một chiều. _ Động cơ có M lớn. _ Cách nối tiếp các cuộn dây quấn kích từ để tạo ra cực từ nam châm điện một chiều Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Đặt vấn đề: _ Vận dụng kiến thức định luật cảm ứng. _ Cách tạo ra nguồn điện 3 pha. _ n thấp làm sao để f cao. _ Nguồn kích từ đối với máy có công suất lớn (nhà máy điện) và máy có công suất nhỏ (gia dụng 2 kW) Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: ảnh hưởng của phản ứng phần ứng đối với điện áp ở đầu cực máy phát biện pháp khắc phục (mạch AVR) | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 165’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 8’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Liên hệ kiến thức mạch điện AC và cảm ứng từ để giải thích. |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 6 tháng 8 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....11 | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 3: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày. 4 .tháng.9 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích phương trình điện áp và công suất của máy phát .

+ Giải thích đặc tuyến.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được phương trình điện áp và công suất của máy phát.

+ Hiểu được đặc tuyến của máy phát điện đồng bộ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 3.4 Phương trình điện áp của máy phát đồng bộ Độ thay đổi điện áp 3.5 Công suất của máy phát 3.6 Đặc tuyến của máy phát | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Ý nghĩa của mỗi đặc tuyến | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 7 tháng 8 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....12 | Thời gian thực hiện:........02 tiết... Tên chương 3: Máy Điện ĐB Thực hiện ngày.8 .tháng.9 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN ĐỒNG BỘ (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ .

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được một số phương pháp hòa đồng bộ máy phát điện đồng bộ

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới 3.6 Đặc tuyến của máy phát 3.7 Máy phát điện làm việc song song _ Ý nghĩa của việc hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ _ Điều kiện để hòa đồng bộ các máy phát đồng bộ | GV: Thuyết trình, phát vấn GV: Thuyết trình, phát vấn Lien hệ: kiến thức máy biến áp làm việc song song. Trực quan:hình vẽ minh họa Nhấn mạnh: _ Nhận biết trùng thứ tự pha _ Sự nguy hiểm khi không thỏa mãn điều kiện | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 20’ 60’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. tháng năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....13 | Thời gian thực hiện:........04 tiết... Tên chương 4: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày. 15 .tháng.9 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU

Mục tiêu của bài:

+ Cấu tạo máy điện một chiều

+ Hiểu nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều

+ Giải thích quá trình và ý nghĩa phản ứng phần ứng.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Biết được cấu tạo máy điện một chiều.

+ Giải thích được nguyên lý làm việc của máy phát và động cơ một chiều

+ Hiểu được phản ứng phần ứng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....02’....

....................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 8’ |
| 2 | Giảng bài mới - Cấu tạo _ Stato (phần tĩnh) _ Roto (phần động) 4.2 Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều và động cơ một chiều _ Nguyên lý làm việc của máy phát một chiều _ Nguyên lý làm việc động cơ một chiều 4.3 Phản ứng phần ứng trong máy điện một chiều _ Khái quát _ Hậu quả _ Biện pháp khắc phục | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan: hình vẽ minh họa Nhấn mạnh sđđ 2 đầu khung dây là sđđ xoay chiều nhưng do cổ góp và chổi điện nắn điện thành một chiều. Đặt vấn đề: hệ quả khi đảo chiều từ thông cực từ Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhắc lại: định luật lực điện từ. Đặt vấn đề: Điều gì xảy ra khi đảo chiều từ thông cực từ hoặc dòng điện phần ứng. Nguyên tắc đảo chiều quay động cơ. Trực quan: hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: Tác hại và biện pháp khắc phục | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 160’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Vận dụng kiến thức về ĐL cảm ứng và lực điện từ để giải thích NL làm việc MĐ một chiều |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 8 tháng 8 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....14... | Thời gian thực hiện:........03 tiết... Tên chương 1: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày. 22 .tháng.9 .năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Giải thích công thức tính sđđ phần ứng, công suất và momen máy điện một chiều.

+ Trình bày đặc điểm các loại máy phát điện một chiều và ứng dụng mỗi loại

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Vận dụng công thức tính sđđ, công suất, momen để tính toán.

+ Phân biệt được các loại máy phát điện môt chiều.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại máy phát điện và ứng dụng

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 9’ |
| 2 | Giảng bài mới 4.4 Sức điện động phần ứng của MĐ một chiều 4.5 Công suất và momen điện từ 4.5 Máy phát điện một chiều _ Phân loại _Máy phát kích từ độc lập _ Máy phát kích từ song song _ Máy phát kích từ nối tiếp _ Máy phát kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: _Đặc tính tải. _ Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 120’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 8 tháng 8 .năm 2020 Giảng viên Lê Thế Huân |

|  | Mẫu số 5. Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số:....15... | Thời gian thực hiện:........02 tiết... Tên chương 4: Máy Điện Một Chiều Thực hiện ngày.29.tháng.9.năm..2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	MÁY ĐIỆN MỘT CHIỀU (Tiếp)

Mục tiêu của bài:

+ Trình bày đặc điểm các loại động cơ điện một chiều.

Giúp học sinh hiểu biết, cụ thể:

+ Hiểu được phương pháp mở máy và điều chỉnh tốc độ.

+ Hiểu được đặc tính làm việc của mỗi loại động cơ.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

_ Phấn trắng , bảng,, máy chiếu, vật thật.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:....01’....

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) | GV đặt vấn đề: ôn lại bài cũ | SV: theo dõi, trả lời | 4’ |
| 2 | Giảng bài mới 4.7 Động cơ điện một chiều _ Phân loại _ Động cơ kích từ song song _ Động cơ kích từ nối tiếp _ Động cơ kích từ hỗn hợp | GV: Thuyết trình, phát vấn Trực quan:hình vẽ minh họa Chú ý: nguồn kích từ ban đầu cho các loại động cơ ( trừ động cơ kích từ độc lập) GV: Thuyết trình, phát vấn Nhấn mạnh: _ Đặc tính cơ. _ Ứng dụng mỗi loại. Trực quan: hình vẽ minh họa | SV: Theo dõi và trả lời SV: Theo dõi và trả lời | 80’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Tóm tắt nội dung bài học | GV: Thuyết trình, phát vấn. | SV: Theo dõi và trả lời | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học |  |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | GT Máy Điện (Bậc CĐ) cùa Khoa Điện-Điện Tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày. 8 tháng 8 .năm2020 Giảng viên Lê Thế Huân |