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	T.tự tuần trong HK
	Từ ngày, tháng 
Đến ngày, tháng
	Số tiết

lý thuyết
	Số ca

thực hành
	TÊN CHƯƠNG , ĐỀ MỤC , NỘI DUNG GIẢNG DẠY

( Ghi đúng tên theo chương trình đã qui định )

	1
	02/09 ( 07/09
	
	5

3
	Bài 1: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha.         

1.1  Công việc chuẩn bị 

1.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ mất pha – đảo pha (MX100)

1.3  Vận hành.

1.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

2.1  Công việc chuẩn bị 

2.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp (MX200)

2.3  Vận hành.

	2
	09/09 ( 14/09
	
	2
6
	Bài 2: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá áp – thấp áp

2.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng  

3.1  Công việc chuẩn bị 

3.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

3.3  Vận hành.

	3
	16/09 ( 21/09
	
	4
4
	Bài 3: Lắp đặt Tủ phân phối sử dụng rơle bảo vệ quá dòng  

3.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp

4.1  Công việc chuẩn bị 

4.2   Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

4.3   Vận hành

	4
	23/09 ( 28/10
	
	1
7
	Bài 4: Lắp đặt tủ bù 2 cấp

4.4   Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp.

5.1 Công việc chuẩn bị 

5.2 Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

5.3 Vận hành

	5
	30/09 ( 05/10
	
	3
5
	Bài 5: Lắp đặt tủ bù 6 cấp.

5.4 Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.
Bài 6: Lắp đặt tủ ATS

6.1  Công việc chuẩn bị 

6.2  Đấu dây và kiểm tra mạch ATS giả định.

6.3  Vận hành

6.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

	6
	07/10 ( 12/10
	
	8
	Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO

7.1  Công việc chuẩn bị 

7.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

7.3  Vận hành.

7.4  Sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện.

	7
	14/10 ( 19/10
	
	2
6
	Bài 7: Lắp đặt tủ ATS YORIGO

7.5  Cải tiến mạch ATS dùng Logo
Bài 8: Vận hành máy phát điện 

8.1  Công việc chuẩn bị 

8.2  Đấu dây và kiểm tra mạch điện.

8.3  Vận hành.

	8
	21/10 ( 26/10
	
	4
	Bài 8: Vận hành máy phát điện 

8.4  Sửa chữa những hư hỏng ở máy phát điện.

	Tổng số tiết (ca)
	
	60
	


Ghi chú: GV soạn thành 3 bản: 1 bản nộp P. ĐT, 1 bản lưu tại Khoa, 1 bản GV lưu
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