TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
   THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH	  	          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
PHÒNG QUẢN TRỊ -DỊCH VỤ
	 	     				 					          
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018
BÁO CÁO
Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2017

I. Đặc điểm tình hình.
     Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường. 
    Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.
II. Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước
       Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2017 theo bảng thổng kê sau:    
                                                                                        Đơn vị tính:1000 đồng

                                                                                             
Trong năm 2017 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường. 
     Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.
Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.
    Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.
Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.
III. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước
3.1. Thuận lợi:
      Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường 
· Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.
3.2.  Khó khăn:
   Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.
IV. Một số kiến nghị, đề xuất
    Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2019
BÁO CÁO
Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2019

I. Đặc điểm tình hình.
     Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường. 
    Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.
II. Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước
       Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2019 theo bảng thổng kê sau:  
                                                                                                 Đơn vị tính:1000 đồng   

                               
    Trong năm 2019 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường. 
     Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.
     Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.
    Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.
    Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.
III. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước
3.1. Thuận lợi:
      Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường 
· Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.
3.2.  Khó khăn:
   Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.
IV. Một số kiến nghị, đề xuất
    Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
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RƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng     năm 2018
BÁO CÁO
Tình hình sử dụng điện, nước trong nhà trường năm 2018
I. Đặc điểm tình hình.
     Nhà trường đảm bảo việc cung cấp điện 24/24 giờ cho mọi hoạt động sinh hoạt, giảng dạy với 2 trạm biến áp, 1 trạm có công suất 400KVA và 1 trạm 560KVA. Hệ thống điện của nhà trường được cung cấp từ mạng lưới điện thành phố và có trạm biến áp riêng nên luôn đảm bảo nhu cầu cung cấp điện ổn định cho nhà trường. 
    Hệ thống nước nhà trường được sử dụng từ hai nguồn nước ngầm và nước máy được xử lý qua hệ thống lọc được kiểm nghiệm đảm bảo theo yêu cầu của Viện Pasteur nên đáp ứng được yêu cầu nguồn nước hợp vệ sinh cung cấp đảm bảo nhu cầu sử dụng nước cho HSSV, cung cấp nước cho từng khu vực, từng nhà, từng xưởng trong toàn trường.
II. Công tác Quản lý và sử dụng điện, nước
       Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh xác định công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí là đóng vai trò quan trọng trong gắn liền với việc thực hiện các nhiệm vụ  chính trị được phân công, trong đó việc sử dụng tiết kiệm điện trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn và các hoạt động chung trong cơ quan là một trong những nhiệm vụ trọng tâm.
      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 171/CT-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2011 về thực hiện tiết kiệm trong sử dụng điện.Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã quán triệt đến toàn thể công chức, viên chức, người lao động nâng cao ý thức tiết kiệm điện bằng các biện pháp cụ thể: Tắt các thiết bị điện không cần thiết  khi ra khỏi phòng, cắt nguồn điện các thiết bị khi hết giờ làm việc, nghiêm cấm sử dụng điện, các thiết bị của cơ quan cho công việc cá nhân. Tận dụng tối đa ánh sáng và thông gió tự nhiên trong phòng làm việc và chỉ sử dụng điều hòa trong trường hợp cần thiết và để chế độ làm mát từ 250C …. Kết quả thực hiện tiết kiệm là một trong những tiêu chí để đánh mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua hàng tháng đối với các tập thể, cá nhân trong trường. Việc triển khai các biện pháp tiết kiệm điện năng tại Trường Cao đẳng Kỹ thuật Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả tích,tạo sự chuyển biến trong nhận thức của công chức, viên chức, người lao động. Các phòng ban, đơn vị trong toàn trường đã hình thành và duy trì thói quen sử dụng điện tiết kiệm, nâng cao hiệu quả và thời gian làm việc. Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm 2018 theo bảng thổng kê sau:  
                                                                                                      Đơn vị tính:1000 đồng   

                                                                                            
    Trong năm 2018 trường sử dụng điện tiết kiệm và đảm bảo an toàn không để xảy ra trường hợp cháy nổ ảnh hưởng tới quá trình học tập giảng dạy và làm việc của học sinh sinh viên, giảng viên và nhân viên trong toàn trường. 
     Hệ thống nước của nhà trường được lấy từ 2 nguồn: nước ngầm và nước máy.
     Nước ngầm được bơm lên bồn và cung cấp về từng khu vực phục vụ sinh hoạt học tập thực hành.
    Nguồn nước máy được xử lý qua hệ thống lọc phục vụ uống cho học sinh, sinh viên.Và nước uống của cán bộ giảng viên nhân viên được cung cấp từ nhà cung cấp nước uống Lavie.
    Nguồn nước thải được thu gom và đưa vào bể tự hoại sau đó mới thải ra hệ thống thoát nước chung của nhà Trường.
III. Những thuận lợi và khó khăn trong công tác Quản lý sử dụng điện nước
3.1 Thuận lợi:
      Nguồn điện nước của nhà trường ổn định cung cấp đáp ứng đầy đủ quá trình học tập giảng dạy và làm việc cho cán bộ giảng viên nhân viên và các em học sinh sinh viên học tập tại trường 
· Công tác phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong và ngoài trường được đảm bảo, đã kịp thời giải quyết các tình huống xảy ra.
3.2  Khó khăn:
   Vẫn còn một bộ phận cán bộ giảng viên nhân viên chưa nhận thức được hết tầm quan trọng của việc sử dụng điện tiết kiệm còn sử dụng lãng phí.
IV. Một số kiến nghị, đề xuất
    Nhà trường cần kiểm tra, giám sát việc sử dụng điện của cán bộ, công chức và người lao động trong cơ quan.
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Microsoft_Excel_Worksheet1.xlsx
Sheet1

		STT		Tháng		Điện năng tiêu thụ (Kwh)		Thành tiền		Ghi chú

		1		Tháng 1		45,283		79,336

		2		Tháng 2		45,283		77,845

		3		Tháng 3		80,920		148,739

		4		Tháng 4		94,984		174,590

		5		Tháng 5		91,974		169,057

		6		Tháng 6		84,889		156,034

		7		Tháng 7		66,330		121,921

		8		Tháng 8		52,220		95,985

		9		Tháng 9		67,996		124,983

		10		Tháng 10		99,766		183,379

		11		Tháng 11		114,862		211,127

		12		Tháng 12		54,041		101,587

		Tổng cộng				898,548		1,644,583






















image2.emf
STT Tháng  Điện năng tiêu thụ (Kwh)   Thành tiền Ghi chú

1 Tháng 1                                 22.589             42.964 

2 Tháng 2                                 11.413             22.032 

3 Tháng 3                                 31.905             61.592 

4 Tháng 4                                 47.821           100.051 

5 Tháng 5                                 88.241           184.617 

6 Tháng 6                                 74.301           155.452 

7 Tháng 7                                 42.366             88.638 

8 Tháng 8                                 11.845             22.529 

9 Tháng 9                                 53.011             11.092 

10 Tháng 10                                 66.723           139.597 

11 Tháng 11                                 71.131           148.800 

12 Tháng 12                                 66.788           139.731 

Tổng cộng 588.134                               1.117.095      
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		STT		Tháng		Điện năng tiêu thụ (Kwh)		Thành tiền		Ghi chú

		1		Tháng 1		22,589		42,964

		2		Tháng 2		11,413		22,032

		3		Tháng 3		31,905		61,592

		4		Tháng 4		47,821		100,051

		5		Tháng 5		88,241		184,617

		6		Tháng 6		74,301		155,452

		7		Tháng 7		42,366		88,638

		8		Tháng 8		11,845		22,529

		9		Tháng 9		53,011		11,092

		10		Tháng 10		66,723		139,597

		11		Tháng 11		71,131		148,800

		12		Tháng 12		66,788		139,731

		Tổng cộng				588,134		1,117,095
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STT Tháng  Điện năng tiêu thụ (Kwh)   Thành tiền  Ghi chú

1 Tháng 1                                  75.872            146.470 

2 Tháng 2                                  72.052            139.096 

3 Tháng 3                                  80.553            155.507 

4 Tháng 4                                114.231            220.522 

5 Tháng 5                                  57.462            110.930 

6 Tháng 6                                  60.380            116.563 

7 Tháng 7                                  40.193             77.592 

8 Tháng 8                                  38.711             74.731 

9 Tháng 9                                  62.533            120.719 

10 Tháng 10                                  42.747             82.523 

11 Tháng 11                                  56.349             98.892 

12 Tháng 12                                  58.042            101.863 

Tổng cộng 759.125                                1.445.408       
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		STT		Tháng		Điện năng tiêu thụ (Kwh)		Thành tiền		Ghi chú

		1		Tháng 1		75,872		146,470

		2		Tháng 2		72,052		139,096

		3		Tháng 3		80,553		155,507

		4		Tháng 4		114,231		220,522

		5		Tháng 5		57,462		110,930

		6		Tháng 6		60,380		116,563

		7		Tháng 7		40,193		77,592

		8		Tháng 8		38,711		74,731

		9		Tháng 9		62,533		120,719

		10		Tháng 10		42,747		82,523

		11		Tháng 11		56,349		98,892

		12		Tháng 12		58,042		101,863

		Tổng cộng				759,125		1,445,408
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STT Tháng  Điện năng tiêu thụ (Kwh)   Thành tiền Ghi chú

1 Tháng 1                                 45.283             79.336 

2 Tháng 2                                 45.283             77.845 

3 Tháng 3                                 80.920           148.739 

4 Tháng 4                                 94.984           174.590 

5 Tháng 5                                 91.974           169.057 

6 Tháng 6                                 84.889           156.034 

7 Tháng 7                                 66.330           121.921 

8 Tháng 8                                 52.220             95.985 

9 Tháng 9                                 67.996           124.983 

10 Tháng 10                                 99.766           183.379 

11 Tháng 11                               114.862           211.127 

12 Tháng 12                                 54.041           101.587 

Tổng cộng 898.548                               1.644.583      


