- Liệt kê các loại tai nạn điện ? Trình bày tai nạn điện giật?

- Liệt kê các nguyên nhân chính gây tai nạn điện?

- Phân tích sự an toàn khi chạm trực tiếp trong hình vẽ dưới đây. Tính dòng điện qua người. Biết nguồn áp 3 pha có trị hiệu dụng 220V/380V, f = 60Hz, Rng = 1500Ω.

- Phân tích sự an toàn khi chạm trực tiếp trong hình vẽ dưới đây. Tính dòng điện qua người. Biết nguồn áp 3 pha có trị hiệu dụng 220V/380V, f = 60Hz, Rng = 1500Ω.

- Trình bày ba điều kiện áp dụng để đảm bảo chống chạm điện gián tiếp của hệ thống SELV (an toàn điện áp cực thấp), PELV (bảo vệ điện áp cực thấp)

- Liệt kê các hậu quả của phóng điện sét?

- Trình bày các tác hại của trường điện từ tần số cao và cực cao?

- Liệt kê các phương pháp bảo vệ chống sét đánh trực tiếp?

- Trình bày phương pháp hô hấp nhân tạo kiểu nằm ngữa và nằm sấp, phương pháp hà hơi thổi ngạt?