## Slide 1
MÔN HỌC
AN TOÀN ĐIỆN
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Ths. CAO VĂN TUẤN
GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
ĐT, ZALO: 0907 907 093
EMAIL: CAOVANTUAN@LTTC.EDU.VN
Notes: KÍNH CHÀO QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
TÔI TÊN …..

## Slide 2
CÁC PHƯƠNG PHÁP
BẢO VỆ AN TOÀN
CHO NGƯỜI VÀ THIẾT BỊ
TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG TP HỒ CHÍ MINH
KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
Ths. CAO VĂN TUẤN
GIẢNG VIÊN KHOA ĐIỆN - ĐIỆN TỬ
ĐT, ZALO: 0907 907 093
EMAIL: CAOVANTUAN@LTTC.EDU.VN
Notes: KÍNH CHÀO QUÝ VỊ ĐẠI BIỂU
TÔI TÊN …..

## Slide 3
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN
0.4 ÷ 35 kV
110 ÷ 500 kV
22 ÷ 110 kV
6 ÷ 36 kV
400/230 V thường gọi điện áp thiết bị 380/220 V

## Slide 4
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN

## Slide 5
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN PHÂN TÍCH AN TOÀN TRONG MẠNG ĐIỆN ĐƠN GIẢN
    Khi người chạm vào phần tử có điện áp trong các mạng điện, đều có dòng điện chạy qua người và gây nguy hiểm đến tính mạng.
    Để đảm bảo an toàn cần chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của cơ quan và ngành điện lực về an toàn điện.
    Cần học tập nghiên cứu nâng cao hiểu biết và từ đó đề ra các biện pháp kỹ thuật an toàn nhằm hạn chế tối đa những rủi ro do dòng diện gây ra đối với con người.

## Slide 6
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

## Slide 7
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

## Slide 8
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

## Slide 9
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN TRỰC TIẾP

## Slide 10
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

## Slide 11
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

## Slide 12
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

## Slide 13
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN CHỐNG CHẠM ĐIỆN GIÁN TIẾP

## Slide 14
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
TỔNG QUAN

## Slide 15
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
TỔNG QUAN

## Slide 16
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG I T

## Slide 17
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG I T

## Slide 18
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T T

## Slide 19
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T T

## Slide 20
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T T

## Slide 21
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 22
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 23
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 24
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 25
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 26
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 27
CÁC HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG T N

## Slide 28
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 29
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 30
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 31
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 32
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 33
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 34
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 35
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 36
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 37
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 38
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 39
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 40
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 41
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
THIẾT BỊ CHỐNG DÒNG RÒ
RCD

## Slide 42
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MÁY CẮT HẠ ÁP - CB

## Slide 43
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẦU CHÌ

## Slide 44
THIẾT BỊ ĐÓNG CẮT VÀ BẢO VỆ HẠ ÁP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẦU CHÌ

## Slide 45
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
TỔNG QUAN

## Slide 46
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NGĂN NGỪA DÒNG ĐIỆN QUA CƠ THỂ NGƯỜI

## Slide 47
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NGĂN NGỪA DÒNG ĐIỆN QUA CƠ THỂ NGƯỜI

## Slide 48
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NGĂN NGỪA DÒNG ĐIỆN QUA CƠ THỂ NGƯỜI

## Slide 49
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
GIỚI HẠN DÒNG ĐIỆN QUA CƠ THỂ NGƯỜI

## Slide 50
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC TRỰC TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CÁC BIỆN PHẤP BỔ XUNG

## Slide 51
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NỐI
ĐẤT
VỎ THIẾT BỊ

## Slide 52
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NỐI
ĐẤT
VỎ THIẾT BỊ

## Slide 53
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẮT NHANH BẰNG
CB

## Slide 54
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẮT NHANH BẰNG CB

## Slide 55
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẮT NHANH BẰNG CB

## Slide 56
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
CẮT NHANH BẰNG CB

## Slide 57
CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHỐNG GIẬT KHÁC
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
NỐI ĐẲNG THẾ

## Slide 58
CÁC BIỆN PHÁP BẢO VỆ CHỐNG GIẬT KHÁC
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
MBA CÁCH LY

## Slide 59
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG SELV

## Slide 60
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG SELV

## Slide 61
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG PELV

## Slide 62
BẢO VỆ CHỐNG TIẾP XÚC GIÁN TIẾP
BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN
HỆ THỐNG FELV

## Slide 63: BÀI GIẢNG AN TOÀN ĐIỆN ÔN TẬP
NỘI DUNG ÔN TẬP
Câu 1. Tính toán dòng điện qua người trong các trường hợp cụ thể?
Câu 2. Trình bày một số biện pháp phòng tránh chạm điện trực tiếp?
Câu 3. Trình bày một số biện pháp phòng tránh chạm điện trực tiếp?
Notes: TRONG QUY TRÌNH HÀM CHỨA NỘI DUNG CỦA TOÀN CHƯƠNG
VÌ ẢNH HƯỞNG COVID NÊN KHÔNG SỬ DỤNG PP HÀ HƠI

## Slide 64
THANK
YOU