## Slide 1
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn

## Slide 2
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.1 Đặc điểm cấu tạo
4.1.1 Bản
4.1.2 Dầm
4.2 Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn
4.2.1 Các tiết diện cần tính toán
4.2.2 Trạng thái ứng suất biến dạng trên tiết diện thẳng góc
4.3 Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật theo cường độ trên tiết diện thẳng góc
4.3.1 Các trường hợp đặt cốt thép
4.3.2 Tính toán trên tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
4.3.3 Tính toán tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
4.4 Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
4.4.1 Khái niệm chung và đặc điểm cấu tạo
4.4.2 Tính toán tiết diện chữ T theo cường độ trên tiết diện thẳng góc
4.5 Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng
4.5.1 Sự phá hoại theo tiết diện nghiêng
4.5.2 Các điều kiện khống chế khi tính toán chịu lực cắt
4.5.3 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng
4.5.4 Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên
4.5.5 Tính toán cốt xiên

## Slide 3
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Bản là kết cấu phẳng có chiều dày khá nhỏ so với chiều dài, chiều rộng.
  Ví dụ : sàn, tường chắn, vách, móng..
4.1.Đặc điểm cấu tạo
4.1.1 Bản

## Slide 4
    Chiều dày bản phụ thuộc nhịp bản, độ lớn của tải trọng. Thông thường hb=6÷12 cm
    Bản một phương (bản dầm): khi l2/l1 > 2, monen uốn theo phương ngắn lớn hơn nhiều so với momen uốn theo phương dài. Thép chịu lực đặt theo phương ngắn, thép cấu tạo đặt theo phương dài.
    Bản hai phương: khi 1≤ l2/l1 ≤ 2, bản làm việc hai phương. Thép chịu lực đặt theo cả hai phương.
4.1.1 Bản
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 5
    Cốt thép chịu lực: đặt trong vùng kéo do momen uốn gây ra.
      Thường dùng ø6, ø8, ø10.
      Khoảng cách: 70÷200mm khi hb<15cm; không quá 1,5hb khi hb≥15cm
    Cốt thép cấu tạo: định vị cốt chịu lực, phân phối ảnh hưởng của tải tập trung, chịu ứng suất co ngót, nhiệt độ, đề phòng trường hợp sơ đồ tính không hoàn toàn phù hợp với sự làm việc của kết cấu
      Thường dùng ø6, ø8,
      Khoảng cách: 250÷300mm
      Fa cấu tạo ≥ 0,2 Fa chịu lực max
4.1.1 Bản
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 6
4.1.1 Bản
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 7
    Dầm là cấu kiện có chiều cao và chiều rộng khá nhỏ so với chiều dài.
    Ví dụ: dầm, sườn móng..
4.1.2 Dầm
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 8
    Tiết diện:chữ nhật, chữ T, chữ I,hình hộp…
    Chiều cao, chiều rộng tiết diện dầm sàn:
4.1.2 Dầm
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 9
    Cốt thép dọc chịu lực: được tính từ momen uốn. Thường dùng ø12 ÷40 mm
    Cốt đai và cốt xiên : chịu lực cắt, gắn vùng bê tông chịu nén với vùng bê tông chịu kéo. Thường dùng ø6,ø8,ø10
    Cốt dọc cấu tạo: giữ vị trí cốt đai lúc thi công, chịu ứng suất do co ngót, do nhiệt độ thay đổi..Khi h≥700 thì thêm thép dọc cấu tạo ở giữa chiều cao tiết diện để giữ cốt thép khỏi bị lệch khi đổ bê tông.
4.1.2 Dầm
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 10
4.1.2 Dầm
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 11
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.2. Sự làm việc của cấu kiện chịu uốn
4.2.1 Các tiết diện cần tính toán
    Vết nứt thẳng góc: tại mặt cắt có M lớn và Q nhỏ
          bố trí cốt thép dọc
    Vết nứt nghiêng góc: tại mặt cắt có M nhỏ và Q lớn
          bố trí cốt thép đai và cốt xiên

## Slide 12
    Giai đoạn I: Momen M còn nhỏ, vật liệu làm việc đàn hồi, sơ đồ ứng suất pháp có dạng tam giác. Bê tông chịu cả nén và kéo, ứng suất trong cốt thép nhỏ hơn giới hạn chảy.
    Giai đoạn Ia : ( giai đoạn trước khi nứt). Biến dạng dẻo trong bê tông phát triển, sơ đồ ứng suất có dạng đường cong. Khi ứng suất kéo trong bê tông đạt tới giới hạn thì bê tông bắt đầu nứt.
4.2.2 Trạng thái ứng suất biến dạng trên tiết diện thẳng góc
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 13
    Giai đoạn II: Khe nứt trong miền kéo phát triển dần lên trên. Toàn bộ lực kéo do thép chịu
    Giai đoạn IIa : tăng M, nếu cốt thép chịu kéo không nhiều lắm thì thép có thể đạt tới giới hạn chảy.
4.2.2 Trạng thái ứng suất biến dạng trên tiết diện thẳng góc
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 14
    Giai đoạn III: Giai đoạn phá hoại
      Phá hoại dẻo: Ứng suất trong vùng nén tăng trong khi ứng suất trong cốt thép không tăng đến dầm bị phá hoại
      Phá hoại giòn: nếu cốt thép nhiều, sự phá hoại xảy ra khi ứng suất nén trong be tông đạt Rn mà ứng suất trong cốt thép chưa tới Ra
4.2.2 Trạng thái ứng suất biến dạng trên tiết diện thẳng góc
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 15
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.3. Tính toán cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ nhật
theo cường độ trên tiết diện thẳng góc
4.3.1 Các trường hợp đặt cốt thép
    Cốt đơn: chỉ có cốt thép Fa đặt trong vùng kéo, trong vùng nén chỉ có thép cấu tạo
    Cốt kép: có cả cốt thép Fa đặt trong vùng kéo và F’a đặt trong vùng nén

## Slide 16
    Sơ đồ ứng suất
        Lấy trường hợp phá hoại dẻo làm cơ sở tính toán
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 17
    Sơ đồ ứng suất
    Các ký hiệu:
        Mgh : Momen giới hạn
        a : khoảng cách từ trọng tâm cốt thép chịu kéo đến mép chịu kéo của tiết diện
        h0 = h-a : Chiều cao tính toán.
        x : chiều cao vùng nén
        Fa : diện tích tiết diện ngang của cốt thép chịu kéo
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 18
    b) Phương trình cân bằng
        Chiếu các lực lên phương trục dầm:
        Lấy momen đối với trục đi qua điểm đặt trọng tâm
        Fa và thẳng góc với mặt phẳng uốn
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 19
    b) Phương trình cân bằng
        Biến đổi các phương trình cân bằng
        Đặt:
        Suy ra:
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 20
    b) Phương trình cân bằng
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Thay vào (4.1) ta được:
        Thay vào (4.2) ta được:
        Thay vào (*) ta được
        Thay (4.5) vào (*) ta được

## Slide 21
    c) Điều kiện hạn chế
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Để xảy ra phá hoại dẻo thì cốt thép Fa không được quá nhiều tức là hạn chế x.

## Slide 22
    c) Điều kiện hạn chế
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Gọi là hàm lượng cốt thép:
        Nếu Fa quá ít thì xảy ra phá hoại đột ngột sau khi betong nứt. Để tránh điều đó cần bảo đảm:
        Thường lấy:
        Tóm lại, hàm lượng cốt thép cần thỏa:

## Slide 23
    d) Các dạng bài toán:
4.3.2 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt đơn
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Bài toán số 1: bài toán thiết kế
        Biết : M,b,h, mac Betong, nhóm cốt thép.
        Yêu cầu: Tính Fa
        Cách giải:
        B1: Tra bảng xác đinh Rn, Ra, A0; giả thiết a để
        tính h0=h-a
        B2: Tính A:

## Slide 24
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        - Nếu: A>0,5: cần tăng kích thước, tiết diện hoặc
        Mac Betong
        - Nếu A0<A≤0,5 : Có thể tính cốt kép, hoặc tăng tiết diện để tính cốt đơn.
        - Nếu A≤A0 : tính cốt đơn Bước 3.
        B3:
          Tính (hoặc tra bảng):
          Hoặc:
          Tính:
          Hoặc:

## Slide 25
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        B4: Chọn và bố trí cốt thép:
        - Có thể chọn Fa dư ≤5% hoặc thiếu≤3%
        - Kiểm tra lại khoảng cách cốt thép,
        chênh lệch đường kính.
        - Kiểm tra hàm lượng cốt thép.

## Slide 26
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Bài toán số 2: bài toán kiểm tra cường độ
        Biết : Fa, M, b, h, mac Betong, nhóm cốt thép.
        Yêu cầu: Kiểm tra khả năng chịu lực (M≤Mgh)
        Cách giải:
        Tính
        Nếu: thì tra bảng hoặc tính A.
        Từ đó xác định:
        Nếu: tức là cốt thép quá nhiều.

## Slide 27
    Khi nào cần đặt cốt kép:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Tính A:
        Nếu A0 < A  0,5: tính cốt kép
        Nếu A>0,5: tăng h hoặc tăng mac betong để A  0,5

## Slide 28
    Sơ đồ ứng suất
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4

## Slide 29
    b) Phương trình cân bằng
        Chiếu các lực lên phương trục dầm
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Lấy momen đối với trục đi qua điểm đặt trọng tâm Fa và thẳng góc với mặt phẳng uốn:
        Nếu đặt =x/h0 và A= (1-0.5):

## Slide 30
    c) Điều kiện hạn chế
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Để không xảy ra phá hoạt giòn từ vùng bê tông chịu nén phải thỏa mãn điều kiện:
        Để ứng suất trong cốt thép chịu nén F’a đạt đến cường độ chịu nén tính toán R’a thì cần thỏa điều kiện

## Slide 31
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Bài toán số 1 : Tính cốt thép Fa và F’a
        Biết : M,b,h, mac Betong, nhóm cốt thép.
        Yêu cầu: Tính Fa và F’a
        Cách giải:
        Các số liệu đã biết : M;b;h;Rn;Ra; h0=h-a
        Kiểm tra sự cần thiết phải đặt cốt kép:

## Slide 32
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Cho = 0 và A=A0
        Xác định cốt thép chịu nén:
        Xác định cốt thép chịu kéo:

## Slide 33
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Bài toán số 2 : Tính cốt thép Fa
        Biết : M,b,h, mac Betong, nhóm cốt thép và F’a
        Yêu cầu: Tính Fa
        Cách giải:
        Các số liệu đã biết : M;b;h;Rn;Ra; h0=h-a;F’a;a’
        Xác định A:

## Slide 34
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Nếu A>A0: F’a chưa đủ, cần tính cả F’a và Fa theo bài toán 1
        Nếu A tính suy ra x=h0
        Có 2 trường hợp:
          Nếu x≥2a’:

## Slide 35
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
          Nếu x<2a’: ứng suất trong cốt thép chịu nén F’a chỉ đạt đến ’a<R’a.
          Cho x=2a’ và viết phương trình momen đối với trọng tâm cốt thép F’a:
          Từ đó suy ra:

## Slide 36
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Bài toán số 3 : Bài toán kiểm tra cường độ
        Biết : Fa,F’a,b,h, mac Betong, nhóm cốt thép.
        Yêu cầu: Kiểm tra khả năng chịu lực (M≤Mgh)
        Cách giải:
        Tính :
        Nếu > 0 lấy = 0 => A= A0

## Slide 37
    d) Các dạng bài toán:
4.3.3 Tính tiết diện chữ nhật đặt cốt kép
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
        Nếu  0 tính x= h0 có 2 trường hợp:
          Nếu x: ứng suất trong cốt thép chịu nén F’a đạt đến R’a. Tính A= (1-0,5). Khả năng chịu lực:
          Nếu x: ứng suất trong cốt thép chịu nén F’a chỉ đạt đến ’a<R’a. Lấy x=2a’. Khả năng chịu lực:

## Slide 38
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T thường gặp là: dầm đổ toàn khối với sàn, dầm cầu, dầm đỡ cầu trục..
4.4.Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
4.4.1 Khái niệm chung và đặc điểm cấu tạo

## Slide 39
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Tiết diện chữ T gồm có cánh và sườn.
  - Cánh nằm trong vùng nén sẽ làm tăng diện tích vùng betong nén so với tiết diện chữ nhật bxh: nền cánh phải được kể đến trong tính toán.
  - Cánh nằm trong vùng kéo sẽ không được kể đến trong tính toán theo cường độ. Tiết diện vẫn được tính theo tiết diện chữ nhật.
4.4.Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
4.4.1 Khái niệm chung và đặc điểm cấu tạo

## Slide 40
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Khi tính toán cần hạn chế bề rộng cánh b’ để đảm bảo cánh cùng tham gia chịu lực với sườn.
4.4.Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
4.4.1 Khái niệm chung và đặc điểm cấu tạo

## Slide 41
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.4.Cấu kiện chịu uốn có tiết diện chữ T
4.4.2 Tính toán tiết diện chữ T.

## Slide 42
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.4.2 Tính toán tiết diện chữ T
  Trường hợp trục trung hòa qua cánh:
  Tính toán như tiết diện chữ nhật b’c x h
  Trường hợp trục trung hòa qua cánh:
    Tính toán theo tiết diện chữ T

## Slide 43
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.1.2 Tính toán tiết diện chữ T

## Slide 44
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  c) Các dạng bài toán

## Slide 45
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  c) Các dạng bài toán

## Slide 46
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5. Tính toán cường độ trên tiết diện nghiêng

## Slide 47
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.1 Sự phá hoại theo tiết diện nghiêng.

## Slide 48
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.1 Sự phá hoại theo tiết diện nghiêng.
  Momen uốn làm quay hai phần dầm xung quanh vùng nén, còn lực cắt làm tách hai phần dầm.
  Cấn tính cốt dọc, cốt đai và cốt đai đi qua khe nứt nghiêng để chống lại sự phá hoại theo tiết diện nghiêng.

## Slide 49
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.2 Điều kiện tính toán
  Tính toán và bố trí cốt thép đai, xiên khi:
          Q: lực cắt tính toán tác dụng tại mặt cắt
  Nếu bản thân betong đủ chịu lực cắt nên không cần tính toán cốt thép ngang, chỉ bố trí theo cấu tạo
  Nếu tăng kích thước tiết diện, mac betong đến khi thỏa mãn điều kiện

## Slide 50
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.3 Điều kiện cường độ trên tiết diện nghiêng.
  - Phương trình cân bằng:

## Slide 51
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Qd : Khả năng chịu cắt của cốt thép đai
  Qxi : Khả năng chịu cắt của cốt thép xiên
  Qb : Khả năng chịu cắt của Betong

## Slide 52
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.4 Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên.
  Công thức (4.35) trở thành
  Trong đó:
  u : Khoảng cách giữa các cốt đai
  C: Hình chiếu bằng của tiết diện nghiêng
  lên phương trục dầm
a. Xác định tiết diện nghiêng nguy hiểm nhất.

## Slide 53
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Gọi là khả năng chịu cắt
  Đồ thị quan hệ Q-C:

## Slide 54
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
  Xác định C0 như sau:
  Từ đó, khả năng chịu cắt của tiết diện nghiêng yếu nhất là:

## Slide 55
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.4 Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên.
  Xác định bước đai tính toán:
b. Tính khoảng cách bước đai
  Bước đai tối đa:

## Slide 56
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.4 Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên.
  Khoảng cách cấu tạo của cốt đai:
  - Trong đoạn có lực cắt lớn:
b. Tính khoảng cách bước đai
  - Trong đoạn còn lại:

## Slide 57
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.4 Tính toán cốt đai khi không đặt cốt xiên.
  Khoảng cách thiết kế của cốt đai
b. Tính khoảng cách bước đai

## Slide 58
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.5 Tính toán cốt xiên.
a. Xác định đoạn bố trí

## Slide 59
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.5 Tính toán cốt xiên.
b. Diện tích cốt xiên
  Từ điều kiện về lực cắt:

## Slide 60
Chương 4: Cấu kiện chịu uốn
4
4.5.6 Kiểm tra cường độ trên tiết diện nghiêng
theo momen.

## Slide 61
Thank you