CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Cung cấp điện

# Mã môn học: DDT466

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

I. Vị trí tính chất của môn học:

- Vị trí: Môn học này phải học sau khi đã hoàn thành các môn học An toàn điện, Mạch điện, Máy điện và học song song Vẽ điện, Khí cụ điện.

- Tính chất: Là môn học chuyên môn nghề, thuộc môn học đào tạo nghề bắt buộc

II. Mục tiêu môn học:

Sau khi học xong môn học này người học có năng lực:

1. Kiến thức:

  - Đạt được các kiến thức cơ bản nhất về hệ thống điện - hệ thống cung cấp điện và các phần tử hệ thống, hiểu biết sâu sắc các kiến thức về tính toán phụ tải, tính toán tổn thất, lựa chọn các phần tử hệ thống

2. Kỹ năng:

  - Tính toán được các hình thức tổn thất năng lượng điện xảy ra trong hệ thống cung cấp điện (như tổn thất điện áp, công suất, điện năng), đưa ra được các giải pháp khắc phục hiệu quả, kinh tế

  - Tính toán được dung lượng cần bù đồng thời chọn được tụ bù phù hợp, cải thiện được hệ số công suất cho hệ thống

  - Tính toán và chọn được các loại dây dẫn, cáp điện, các thiết bị đóng cắt, bảo vệ cho các phụ tải công nghiệp cũng như các công trình điện dân dụng

  - Tham gia tính toán thiết kế được một phần hoặc toàn bộ một số hệ thống cung cấp điện quy mô vừa và nhỏ theo những yêu cầu kinh tế - kỹ thuật nhất định

3. Thái độ:

  - Rèn luyện thái độ học tập nghiêm túc, cụ thể, chính xác trong học tập và trong thực tế tham gia công việc.

III. Nội dung môn học:

1.Nội dung tổng quát và phân bố thời gian:

| Số TT | Tên các bài trong môn học | Thời gian |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tổng số | Lý thuyết | Bài tập | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Các khái niệm chung về năng lượng điện, hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện |  | 1 |  |  |
|  | - Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện |  | 1 |  |  |
|  | - Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện |  | 1 |  |  |
| 2 | Chương 2: Tính toán phụ tải điện | 4 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm phụ tải điện và đồ thị phụ tải |  | 1 |  |  |
|  | - Các chế độ làm việc của phụ tải điện |  |  |  |  |
|  | - Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải |  | 1 |  |  |
|  | - Các công thức tính toán phụ tải điện |  | 1 |  |  |
|  | - Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn |  | 1 |  |  |
| 3 | Chương 3: Tính toán trạm điện | 4 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm điện |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện |  | 1 |  |  |
| 4 | Chương 4: Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện | 9 | 9 |  |  |
|  | - Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện |  | 1 |  |  |
|  | - Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải) |  |  |  |  |
|  | - Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung, phân bố đều |  |  |  |  |
|  | - Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung, phân bố đều |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp |  | 1 |  |  |
|  | - Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây |  | 1 |  |  |
|  | - Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (1 máy, 2 máy làm việc song song) |  | 1 |  |  |
|  | - Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện. |  | 2 |  |  |
| 5 | Chương 5: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất | 5 | 4 |  |  |
|  | - Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất |  | 1 |  |  |
|  | - Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện |  | 1 |  |  |
|  | - Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng |  | 1 |  |  |
|  | - Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống |  | 1 |  |  |
| 6 | Chương 6: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện | 4 | 4 |  | 1 |
|  | - Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch |  | 1 |  |  |
|  | - Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán ngắn mạch đầu vào trung áp |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp |  | 1 |  |  |
| 7 | Chương 7: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện | 11 | 10 |  |  |
|  | - Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện) |  | 2 |  |  |
|  | - Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly) |  | 2 |  |  |
|  | - Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt) |  | 2 |  |  |
|  | - Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện) |  | 3 |  |  |
| 8 | Chương 8: Tính toán nối đất – Chống sét | 2 | 2 |  |  |
|  | - Khái niệm chung về hệ thống nối đất |  | 1 |  |  |
|  | - Điện trở tản nối đất ở tần số công nghiệp |  |  |  |  |
|  | - Điện trở nối đất của tổ hợp nhiều điện cực |  |  |  |  |
|  | - Điện trở tản của nối đất chống sét |  |  |  |  |
|  | - Ảnh hưởng của tính chất đất và thời tiết lên điện trở nối đất |  | 1 |  |  |
|  | - Thiết kế hệ thống nối đất - chống sét cho mạng điện công nghiệp |  |  |  |  |
| 9 | Chương 9: Tính toán thiét kế chiếu sáng | 2 | 2 |  |  |
|  | - Các khái niệm và đại lương của kỹ thuật chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Các nguồn sáng tự nhiên, nguồn sáng nhân tạo |  |  |  |  |
|  | - Các bước tính toán thiết kế chiếu sáng |  | 1 |  |  |
|  | - Tính toán thiết kế hệ thống chiếu sáng |  |  |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 2 |

* Ghi chú: Thời gian kiểm tra được tích hợp giữa lý thuyết với thực hành và được tính vào giờ thực hành.

2. Nội dung:

Chương 1: Khái niệm chung về hệ thống cung cấp điện 	Thời gian : 4 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được đặc điểm, các yêu cầu đối với nguồn năng lượng, nhà máy điện, mạng lưới điện, hộ tiêu thụ, hệ thống bảo vệ và trung tâm điều độ.

- Vận dụng đúng các yêu cầu và nội dung chủ yếu khi tính toán tổng quát một hệ  thống cung cấp điện.

Nội dung:

  - Các khái niệm chung về năng lượng điện, hệ thống điện và hệ thống cung cấp điện

  - Các dạng nguồn điện – Các phần tử lưới điện

  - Phân loại lưới cung cấp điện, phụ tải điện, hộ tiêu thụ điện

  - Những đặc trưng cơ bản của hệ thống cung cấp điện và những yêu cầu cơ bản trong thiết kế cung cấp điện

Chương 2. Tính toán phụ tải điện	Thời gian : 4 giờ

Mục tiêu:

- Nhận thức chính xác về sản xuất, truyền tải và phân phối điện năng từ đó phục vụ cho việc tiếp thu tốt những bài học tiếp theo.

- Phân tích các thông số kỹ thuật cần thiết trong một hệ thống điện.

- Vận dụng phù hợp các phương pháp tính toán phụ tải, vẽ được đồ thị phụ tải, tâm phụ tải.

- Chọn được phương án cung cấp điện phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo các tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nội dung:

- Khái niệm phụ tải và đồ thị phụ tải

- Các chế độ làm việc của phụ tải

- Các phương pháp xây dựng đồ thị phụ tải

- Các công thức tính toán phụ tải

- Phương pháp xác định phụ tải tính toán các khu vực: công nghiệp, đô thị, nông thôn

### Chương 3: Tính toán trạm điện	Thời gian : 4 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán và xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp trạm biến áp.

- Tính toán chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

### Nội dung:

- Khái niệm và phân loại trạm điện (TPP, TBATG, TBAPP), cấu trúc trạm điện

- Tính toán, xác định vị trí, số lượng, dung lượng, sơ đồ nối dây trạm biến áp

- Đo lường, kiểm tra, vận hành kinh tế trạm biến áp

- Chống sét và nối đất cho trạm và đường dây tải điện

Chương 4. Tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện 	Thời gian : 9 giờ

Mục tiêu:

- Phân tích được tầm quan trong của các loại tổn thất trong phân phối điện năng.

- Tính toán được tổn thất điện áp, tổn thất công suất, tổn thất điện năng trong mạng phân phối.

- Chọn vị trí đặt trạm phù hợp theo tiêu chuẩn kỹ thuật điện.

- Đấu và vận hành trạm biến áp theo tiêu chuẩn kỹ thuật.

Nội dung:

- Ý nghĩa của việc tính toán tổn thất trong hệ thống cung cấp điện

- Sơ đồ thay thế của các phần tử hệ thống (đường dây, trạm biến áp, phụ tải)

- Công thức tổng quát và phương pháp tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng 1 phụ tải

- Tính toán tổn thất điện áp trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh n phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

- Công thức tổng quát và phương pháp chung để tính toán tổn thất công suất (tác dụng, phản kháng, toàn phần) trên đường dây và trong trạm biến áp

- Tính toán tổn thất công suất trên đường dây dẫn thẳng và đường dây phân nhánh nhiều phụ tải phân bố tập trung/phân bố đều

- Tính toán tổn thất công suất trong trạm biến áp

- Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trên đường dây

- Công thức và phương pháp tính toán tổn thất điện năng trong trạm biến áp (một máy, nhiều máy làm việc song song)

- Chế độ vận hành kinh tế giảm tổn thất điện năng trạm biến áp - Các giải pháp giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

### Chương 5: Tính toán bù công suất kháng - Nâng cao hệ số công suất

### Thời gian : 5 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được dung lượng công suất phản kháng.cần bù

- Chọn được giải pháp nâng cao hệ số công suất phù hợp tình hình thực tế, theo tiêu chuẩn Việt Nam.

- Tính chọn được tụ bù thích hợp để nâng cao được hệ số công suất.

### Nội dung:

- Khái niệm chung và ý nghĩa của việc nâng cao hệ số công suất

- Các biện pháp nâng cao hệ số công suất, giảm tổn thất điện năng trên lưới điện

- Các loại thiết bị bù: đặc điểm, tính chất, phạm vi sử dụng

- Xác định dung lượng bù, xác định và phân phối thiết bị bù tối ưu công suất bù trên hệ thống

### Chương 6: Tính toán ngắn mạch trong hệ thống cung cấp điện 	Thời gian : 4 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán được các thông số mạch điện lưới hạ áp trong điều kiện ngắn mạch

- Nắm chắc được bản chất của từng loại ngắn mạch từ đầu vào trung áp nhằm phục vụ cho việc phòng tránh cũng như trang bị các phần tử bảo vệ thích hợp trong hệ thống cung cấp điện.

### Nội dung:

- Khái niệm chung về ngắn mạch, nguyên nhân và hậu quả của ngắn mạch

- Mục đích, yêu cầu của tính toán ngắn mạch - Các phương pháp tính toán ngắn mạch

- Tính toán ngắn mạch đầu vào trung áp

- Tính toán ngắn mạch lưới hạ áp

### Chương 7: Tính toán và lựa chọn các phần tử hệ thống cung cấp điện

### Thời gian :11 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán và lựa chọn được các phần tử hệ thống cung cấp điện đáp ứng được yêu cầu kinh tế - kỹ thuật phù hợp tình hình thực tế theo tiêu chuẩn Việt Nam.

Nội dung:

- Khái niệm chung về nhiệm vụ, chức năng, đặc điểm của các phần tử lưới điện - Mục đích, ý nghĩa và các công thức tính toán lựa chọn các phần tử

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Máy biến áp, Sứ cách điện)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Cầu chì-Dao cách ly)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Aptomat, Máy cắt)

- Tính toán, lựa chọn, kiểm tra các phần tử hệ thống (Thanh góp, Dây dẫn và Cáp điện)

### Chương 8: Tính toán nối đất – Chống sét	Thời gian : 2 giờ

Mục tiêu:

- Tính toán thiết kế được một hệ thống nối đất chống – sét hiệu quả cho một mạng cung cấp điện.

Nội dung:

- Khái niệm chung về hệ thống nối đất

- Điện trở tản nối đất ở tần số công nghiệp

- Điện trở nối đất của tổ hợp nhiều điện cực

- Điện trở tản của nối đất chống sét

- Ảnh hưởng của tính chất đất và thời tiết lên điện trở nối đất

- Thiết kế hệ thống nối đất - chống sét cho mạng điện công nghiệp

### Chương 9: Tính toán thiết kế chiếu sáng	Thời gian : 2 giờ

Mục tiêu:

- Nắm vững kiến thức về kỹ thuật chiếu sáng trong công nghiệp và dân dụng

- Tính toán thiết kế được một hệ thống chiếu sáng cụ thể đạt các yêu cầu sử dụng đồng thời thỏa mãn các chỉ tiêu tiết kiệm năng lượng

Nội dung:

- Các khái niệm và đại lương của kỹ thuật chiếu sáng

- Các nguồn sáng tự nhiên, nguồn sáng nhân tạo

- Các bước tính toán thiết kế chiếu sáng

- Tính toán thiết kế phụ tải chiếu sáng

IV. Điều kiện thực hiện môn học:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng:

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Phần mềm chuyên dùng.

- Projector, Overhead.

- Máy chiếu vật thể ba chiều.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng cung cấp điện.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

# 4. Các điều kiện khác:

V. Nội dung và phương pháp, đánh giá:

# 1. Nội dung:

  - Kiến thức:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét, nối đất,

  - Kỹ năng:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét, nối đất,

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc trong học tập để tiếp thu các kiến thức về Điện công nghiệp.

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

VI. Hướng dẫn thực hiện môn học:

# 1. Phạm vi áp dụng môn học: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng nghề.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Trước khi giảng dạy, giáo viên cần căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp đàm thoại để sinh viên ghi nhớ kỹ hơn.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Phân tích, so sánh kết cấu mạng điện hạ thế.

- Tính toán phụ tải điện, tính chọn các thiết bị trong lưới điện.

- Tính toán hệ thống cung cấp điện, hệ thống chống sét, nối đất,

# 4. Tài liệu cần tham khảo:

- TS. Ngô Hồng Quang, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

- TS. Trần Quang Khánh, Giáo trình cung cấp điện, NXBGDVN, 2010

- TS. Bùi Ngọc Thư, Mạng cung cấp và phân phối điện, NXBKHKT, 2002

- TS. Phan Đăng Khải, Cơ sở lý thuyết tính toán và thiết kế hệ thống cung cấp điện, NXBKHKT, 2009.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2019

P. TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG