## Slide 1: Chương 4: ỨNG DỤNG AUTOCAD ĐỂ TRIỂN KHAI CÁC BẢN VẼ M&E TRONG GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ
4.3 Vẽ Thiết Kế Hệ Thống Nối Đất
4.2 Vẽ Thiết Kế Hệ Thống Điều Hòa Không Khí Và Thông Gió
4.4 Vẽ Thiết Kế Hệ Thống Điện Thông Tin

## Slide 2
4.2.1 Mô Hình Hệ Thống Điều Hòa Không Khí HVAC
4.2.2 Đọc Hiểu Bản Vẽ Autocad Của Hệ Thống HVAC
4.3.1 Các Loại Mạng Điện Hạ Áp Nối Đất
4.3.2 Đọc Hiểu Bản Vẽ Autocad Của Hệ Thống Nối Đất
4.4.1 Các Hạng Mục Hệ Thống Điện Thông Tin
4.4.2 Đọc Hiểu Bản Vẽ Autocad Của Hệ Thống Điện Thông Tin
NỘI DUNG BÀI GIẢNG

## Slide 3
4.2.1 MÔ HÌNH HỆ THỐNG ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ HVAC
Không khí đi vào không gian nào đó, sau đó nó sẽ tuần hoàn lại qua cửa hút gió và đưa về bộ phận xử lý không khí (làm lạnh)
Một phần không khí trả lại sẽ tiêu hao và được thay thế bằng không khí tươi bên ngoài khoảng 10 đến 20%

## Slide 4
4.2.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG HVAC
Sơ đồ nguyên lý nước

## Slide 5
4.2.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG HVAC
Sơ đồ nguyên lý gió

## Slide 6
4.2.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG HVAC
Mặt bằng bố trí thiết bị và đường ống

## Slide 7
4.2.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG HVAC
Mặt bằng bố trí thiết bị và đường ống

## Slide 8
4.3.1 CÁC LOẠI MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP NỐI ĐẤT
Mạng điện IT

## Slide 9
4.3.1 CÁC LOẠI MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP NỐI ĐẤT
Mạng điện TT

## Slide 10
4.3.1 CÁC LOẠI MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP NỐI ĐẤT
Mạng điện TN

## Slide 11
4.3.1 CÁC LOẠI MẠNG ĐIỆN HẠ ÁP NỐI ĐẤT
Mạng điện TN-C-S

## Slide 12
4.3.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
Mặt bằng cấp điện tổng thể

## Slide 13
4.3.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG NỐI ĐẤT
Mặt bằng tiếp đất

## Slide 14
4.4.1 CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Hệ Thống Camera An Ninh, Báo Động, Chống Đột Nhập

## Slide 15
4.4.1 CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Hạ tầng mạng Internet, Wifi, Server, Lan, máy tính, máy in,…

## Slide 16
4.4.1 CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Hệ thống tổng đài liên lạc nội bộ Analog hoặc IP

## Slide 17
4.4.1 CÁC HẠNG MỤC HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Hệ thống âm thanh thông báo, âm thanh đa vùng,…

## Slide 18
4.4.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Nguyên lý hệ thống âm thanh thông báo, âm thanh đa vùng,…

## Slide 19
4.4.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Nguyên lý hệ thống liên lạc, cctv,…

## Slide 20
4.4.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Nguyên lý hệ thống liên lạc nội bộ

## Slide 21
4.4.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Nguyên lý hệ thống an ninh

## Slide 22
4.4.2 ĐỌC HIỂU BẢN VẼ AUTOCAD CỦA HỆ THỐNG ĐIỆN THÔNG TIN
Mặt bằng bố trí điện thông tin