ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GIÁO TRÌNH

MÔN HỌC: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

NGÀNH/NGHỀ: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ: CAO ĐẲNG

Ban hành kèm theo Quyết định số:       /QĐ-LTT-ĐT ngày       tháng      năm 2019        của Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng Thành phố Hồ Chí Minh

TP.HCM, Năm: 2020

TUYÊN BỐ BẢN QUYỀN

Tài liệu này thuộc loại sách giáo trình lưu hành nội bộ nên các nguồn thông tin có thể được phép dùng nguyên bản hoặc trích dùng cho các mục đích về đào tạo và tham khảo.

Mọi mục đích khác mang tính lệch lạc hoặc sử dụng với mục đích kinh doanh thiếu lành mạnh sẽ bị nghiêm cấm.

LỜI GIỚI THIỆU

Nhân viên điện công nghiệp làm việc tại các nhà máy ở các lãnh vực như lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa… cần có kỹ năng đọc, phân tích, chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa các mạch điện trong các máy công nghiệp. Quyển giáo trình điện công nghiệp được biên soạn để đào tạo sinh viên bậc cao đẳng ngành điện công nghiệp cũng hướng đến các kiến thức và kỹ năng trên và mục tiêu cụ thể như sau:

Giới thiệu được chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện máy nâng vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy); máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài); các mạch điện công nghiệp cơ bản.

Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy; máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài; các mạch điện công nghiệp cơ bản.

Tóm tắt được nguyên lý làm việc mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy; máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài; các mạch điện công nghiệp cơ bản dạng sơ đồ cây.

Phân tích được hư hỏng của mạch điện palăng, cầu trục, băng tải, thang máy; máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài; các mạch điện công nghiệp cơ bản.

Quyển giáo trình được chia ra làm ba chương với nội dung cụ thể sau:

Chương 1: Trang bị điện cho máy nâng,  vận chuyển

Chương 2: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại

Chương 3: Các mạch điện công nghiệp cơ bản

Nội dung biên soạn trong quyển giáo trình được sắp xếp từ cơ bản đến chuyên sâu, sinh viên cần cần làm bài tập cuối mỗi chương. Nguyên lý làm việc của mạch điện được trình bày bằng lời, sau đó minh họa bằng sơ đồ cây (dạng cấu trúc nguyên nhân và hệ quả). Giảng viên hỗ trợ sinh viên phương pháp xây dựng sơ đồ cây cho các mạch điện điển hình, sinh viên vận dụng xây dựng sơ đồ cây các mạch điện còn lại trong giáo trình. Sinh viên xây dựng được sơ cây sẽ phát triển kỹ năng đọc và phân tích mạch điện, cơ sở để chẩn đoán hư hỏng và sửa chữa mạch điện; ngoài ra sinh viên trình bày được nguyên lý làm việc của mạch điện bằng lời văn của mình (không cần học thuộc lòng).

Giảng viên hỗ trợ sinh viên xây dựng bảng phân tích hỏng hóc của các mạch điện cơ bản, sinh viên phát triển kỹ năng suy luận, chẩn đoán và sửa chữa mạch điện. Kỹ năng trên sẽ được áp dụng khi thực tập tại xưởng và khi làm việc ở nhà máy.

Sinh viên nên đọc tài liệu trước khi học trên lớp, sinh viên làm bài tập cuối mỗi chương để cũng cố lại kiến thức và phát triển kỹ năng tự học.

Tôi xin chân thành cám ơn sâu sắc đến Quý Thầy, Cô khoa điện – điện tử, phòng khoa của trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng đã đóng góp ý kiến quý báu trong quá trình biên soạn và hiệu chỉnh giáo trình. Tôi xin cám ơn đến ông Hoàn Như Kim – Giám đốc Công Ty sản xuất Hoàn Nam đã cung cấp tài liệu về máy thổi chai nhựa. Tôi xin cám ơn đến GS, TS HerMan; GVC, Th.S Nguyễn Anh Tuấn trường Đại Học Sư Phạm Kỹ Thuật Tp. HCM trang bị cho tôi phương pháp và ý tưởng để biên soạn quyển giáo trình.

Tác giả rất cố gắng trong quá trình biên soạn nhưng chắc chắn không tránh khỏi sai sót. Mong sự đóng góp của đồng nghiệp và các bạn sinh viên, mọi góp ý xin gửi về:

Nguyễn Văn Yên

Khoa Điện – Điện Tử

Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. HCM

ĐT: 0918059147 – Địa chỉ Email: nguyenvanyen73@gmail.com.

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày        tháng        năm 2019

Biên soạn

ThS. Nguyễn Văn Yên chủ biên

MỤC LỤC

Lời giới thiệu	2

Mục lục	4

Chương 1: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY NÂNG, VẬN CHUYỂN	7

  - Trang bị điện cho palăng, cầu trục	7

    - Trang bị điện cho palăng	7

    - Trang bị điện cho cầu trục tháp	11

  - Trang bị điện cho băng tải	18

    - Khái quát về băng tải	18

    - Trang bị điện cho băng tải	22

  - Trang bị điện cho thang máy	35

    - Khái quát về thang máy	35

    - Trang bị điện cho thang máy có tốc độ trung bình	43

  - Câu hỏi và bài tập chương 1	46

Chương 2: TRANG BỊ ĐIỆN CHO MÁY CẮT GỌT KIM LOẠI	51

- Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại	51

- Trang bị điện cho máy khoan	56

    - Khái quát về máy khoan	56

    - Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125	59

- Trang bị điện cho máy phay	67

    - Khái quát về máy phay	67

    - Trang bị điện cho máy phay 6P81	71

  - Trang bị điện cho máy tiện	79

    - Khái quát về máy tiện	79

    - Trang bị điện cho máy tiện 16E20	84

  - Trang bị điện cho máy mài	91

    - Khái quát về máy mài	91

    - Trang bị điện cho máy mài 3M642	96

  - Câu hỏi và bài tập chương 2	102

Chương 3: CÁC MẠCH ĐIỆN CÔNG NGHIỆP CƠ BẢN	111

- Trang bị điện cho lò điện trở	111

3.1.1 Khái quát về lò điện trở	111

3.1.2 Trang bị điện cho lò điện trở	115

3.2 Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa (ép nhựa)	122

3.2.1 Khái quát về máy thổi chai nhựa	122

3.2.2 Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa tự động CPJ	126

3.3 Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần	140

3.3.1 Khái quát về trạm bơm nước tự động	140

3.3.2 Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần	143

3.4  Câu hỏi và bài tập chương 3	161

Tài liệu tham khảo	162

GIÁO TRÌNH MÔN HỌC/ MÔ ĐUN

# Tên môn học/mô đun: ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

# Mã môn học/mô đun: DDC1156

# Vị trí, tính chất, ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun:

- Vị trí: Điện công nghiệp là môn học chuyên ngành, học sau các môn học khí cụ điện, máy điện, cung cấp điện, truyền động điện, trang bị điện.

- Tính chất: Điện công nghiệp là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc. Người học sẽ cung cấp nội dung và phương pháp về đọc và phân tích sơ đồ mạch điện các máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

- Ý nghĩa và vai trò của môn học/mô đun: Điện công nghiệp là môn học lý thuyết chuyên ngành của ngành điện công nghiệp. Người học có khả năng đọc, phân tích và chẩn đoán hư hỏng của các mạch điện máy nâng vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản .

Mục tiêu học phần/mô đun:

- Về kiến thức:

+  Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

+  Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

+  Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Về kỹ năng:

+  Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản;

+  Phân tích được các hư hỏng cơ bản của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

- Về năng lực tự chủ và trách nhiệm:

+  Sinh viên nghiêm túc, tích cực tham gia đóng góp xây dựng bài trên lớp. Tự giác tìm hiểu bài trước khi đến lớp.

+  Rèn luyện tính cẩn thận, tỉ mỉ trong  thiết kế, phân tích mạch điện.

+ Phối hợp với tinh thần thi đua trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

Nội dung của môn học/mô đun: