CHƯƠNG TRÌNH MÔN HỌC

# Tên môn học: Điện công nghiệp

# Mã môn học: DDC1156

Thời gian thực hiện môn học: 45 giờ (Lý thuyết: 43 giờ; Bài tập: 0 giờ; Kiểm tra: 2 giờ)

- Vị trí, tính chất của môn học:

1. Vị trí: Môn học này cần phải học sau khi đã học xong các môn học khí cụ điện, máy điện, cung cấp điện và trang bị điện.

2. Tính chất: Là môn học chuyên ngành, thuộc các môn học đào tạo nghề bắt buộc.

- Mục tiêu môn học:

- Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

- Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Trách nhiệm và chuẩn xác với công việc.

- Phối hợp trong việc học nhóm, tự giác làm bài tập cuối mỗi chương.

- Nội dung môn học:

1. Nội dung tổng quát và phân bổ thời gian:

| TT | Nội dung | Số tiết | Thời gian (giờ) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Lý thuyết | Thực hành | Kiểm tra |
| 1 | Chương 1: Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển | 17 | 16 |  | 1 |
|  | - Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục |  | 8 |  |  |
|  | - Trang bị điện cho băng tải |  | 4 |  |  |
|  | - Trang bị điện cho thang máy |  | 4 |  |  |
| 2 | Chương 2: Trang bị điện cho máy cắt gọt kim loại | 17 | 17 |  | 1 |
|  | ###### Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại |  | 1 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy khoan |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy phay |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy tiện |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy mài |  | 4 |  |  |
| 3 | Chương 3: Các mạch điện công nghiệp cơ bản | 11 | 10 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho lò điện trở |  | 4 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa (ép nhựa) |  | 3 |  |  |
|  | ###### Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần |  | 3 |  |  |
|  | Tổng | 45 | 43 |  | 2 |

2. Nội dung chi tiết:

Chương 1:  Trang bị điện cho máy nâng, vận chuyển 	Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy).

Nội dung:

- Trang bị điện cho pa lăng, cầu trục

- Trang bị điện cho palăng

- Trang bị điện cho cầu trục tháp K100

- Trang bị điện cho băng tải

- Khái quát về băng tải

- Trang bị điện cho băng tải

- Trang bị điện cho thang máy

- Khái quát về thang máy

- Trang bị điện cho thang máy có tốc độ trung bình

Chương 2:  Trang bị điện máy cho cắt gọt kim loại	Thời gian: 17 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện của máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện máy khoan, máy tiện, máy phay, máy mài.

Nội dung:

- Đặc điểm chung về máy cắt gọt kim loại

- Trang bị điện cho máy khoan

- Khái quát về máy khoan

- Trang bị điện cho máy khoan đứng 2H125

- Trang bị điện cho máy phay

- Khái quát về máy phay

- Trang bị điện cho máy phay 6P81

- Trang bị điện cho máy tiện

- Khái quát về máy tiện

- Trang bị điện cho máy tiện 16E20

- Trang bị điện cho máy mài

- Khái quát về máy mài

- Trang bị điện cho máy mài 3M642

Chương 3:  Các mạch điện công nghiệp cơ bản 	Thời gian: 11 giờ

Mục tiêu:

- Giới thiệu mạch điện, chức năng các thiết bị điện có trong sơ đồ mạch điện lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước sử dụng biến tần;

- Giải thích được nguyên lý làm việc các mạch điện của lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước sử dụng biến tần;

- Phân tích được hư hỏng cơ bản của mạch điện lò điện trở, máy thổi chai nhựa (ép nhựa), trạm bơm nước sử dụng biến tần.

Nội dung:

- Trang bị điện cho lò điện trở

- Khái quát về lò điện trở

- Trang bị điện cho lò điện trở

- Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa (ép nhựa)

- Khái quát về máy thổi chai nhựa (ép nhựa)

- Trang bị điện cho máy thổi chai nhựa (ép nhựa)

- Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần

    - Khái quát về trạm bơm nước tự động

    - Trang bị điện cho trạm bơm nước dùng biến tần

- Điều kiện thực hiện:

# 1. Phòng học chuyên môn hóa/nhà xưởng: Phòng học lý thuyết tương ứng

# 2. Trang thiết bị máy móc:

- PC, Projector, Phần mềm chuyên dùng.

# 3. Học liệu, dụng cụ, nguyên vật liệu:

- Các mô hình mô phỏng điện công nghiệp.

- Các bản vẽ, tranh ảnh cần thiết

- Giáo trình Điện công nghiệp

# 4. Các điều kiện khác: Không

- Nội dung và phương pháp, đánh giá:

  - Nội dung:

  - Kiến thức:

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Giới thiệu mạch điện, các chức năng các thiết bị điện trong sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản;

  - Kỹ năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản;

- Phân tích được các hư hỏng cơ bản của các mạch điện máy nâng, vận chuyển, máy cắt gọt kim loại, các mạch điện công nghiệp cơ bản.

  - Năng lực tự chủ và trách nhiệm:

- Tập trung, nghiêm túc, tự giác trong học tập để tiếp thu các kiến thức, hình thành kỹ năng về trang bị điện cơ bản

- Trung thực trong kiểm tra.

2. Phương pháp:

Có thể áp dụng hình thức kiểm tra viết hoặc kiểm tra trắc nghiệm.

- Hướng dẫn thực hiện:

# 1. Phạm vi áp dụng: Chương trình môn học này được sử dụng để giảng dạy cho trình độ Cao đẳng.

# 2. Hướng dẫn về phương pháp giảng dạy, học tập môn học:

- Đối với giáo viên, giảng viên:

- Căn cứ vào nội dung của từng bài học để chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cần thiết nhằm đảm bảo chất lượng giảng dạy.

- Nên áp dụng phương pháp dạy học tích cực hóa người học.

- Nên sử dụng các mô hình, học cụ  mô phỏng để minh họa cho nội dung giảng dạy.

- Đối với người học:

- Chuẩn bị tài liệu học tập.

- Có tin thần học tập, làm bài tập ở nhà, tham khảo tài liệu theo hướng dẫn.

# 3. Những trọng tâm cần chú ý:

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy nâng, vận chuyển (palăng, cầu trục, băng tải, thang máy);

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện của máy cắt gọt kim loại (máy khoan, máy phay, máy tiện, máy mài);

- Đọc và phân tích được sơ đồ mạch điện công nghiệp cơ bản.

# 4. Tài liệu tham khảo:

- Nguyễn Ngọc Cẩn. Trang bị điện trong máy cắt gọt kim loại. Nhà xuất bản Đại học quốc Gia Thành Phố Hồ Chí Minh. 2001

- Vũ Quang Hồi, Nguyễn Văn Chất, Nguyễn Thị Liên Anh. Trang bị điện – Điện tử máy công nghiệp dùng chung. Nhà xuất bản giáo dục. 2000

- Nguyễn Mạnh Tiến, Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử máy gia công kim loại. Nhà xuất bản Giáo Dục. 2001

- Vũ Quang Hồi. Trang bị điện – Điện tử công nghiệp. Nhà xuất bản giáo dục. 2000.

- Đỗ Xuân Tùng. Trang bị điện máy xây dựng. Nhà xuất bản xây dựng. 1998

- John M. Nadon, Bert J. Gelmine, EdwardD. McLaughlin – Industrial Electricity. 1994

- Timothy J. Maloney – Modern Industrial Electronics -1996

- Weili Plastic Machinery – CPJ Electric System - 2011

# 5. Ghi chú và giải thích (nếu có): Không

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày      tháng      năm 2020

TRƯỞNG KHOA

TẠ MINH CƯỜNG