ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN ẢNH NHẬT MINH  - MSSV: 19002887

BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   NGUYỄN ẢNH NHẬT MINH  - MSSV: 19002887

BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG NHIỆT

Ngành học	: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học	: 19C1-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					             GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)  				    (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Đối với bất kỳ ngành sản xuất hay dịch vụ nào, cũng như đối với bất kỳ hoạt động nào của đời sống ngày nay, năng lượng đều luôn luôn nắm giữ vai trò chủ chốt. Năng lượng không tự nó tạo ra sản phẩm hay dịch vụ, nhưng chính là “nguồn sống” của mọi hoạt động, các sản phẩm và dịch vụ. Bởi thế, mọi vấn đề xoay quanh năng lượng đều cần được để ý và đầu tư đúng đắn. một trong các bài toán khó, cùng lúc cũng có ý nghĩa cực kỳ quan trọng .bài toán bảo năng lượng lại dường như chưa nhận được sự chú ý xứng đáng.

Thiết kế và lựa chọn thiết bị bảo quản là một trong những các yếu tố bị bỏ quên nhất của hệ thống năng lượng mặt trời. Trên thực tế hệ thống lưu trữ năng lượng có ảnh hưởng to lớn đến hệ thống tổng thể chi phí, hiệu suất và độ tin cậy. Hơn nữa, hệ thống lưu trữ thiết kế có tính tương tác cao với các yếu tố hệ thống khác như vòng thu và hệ thống phân phối nhiệt. Vì vậy, nó nên được xem xét trong bối cảnh của hệ thống tổng thể.

Năng lượng có thể được lưu trữ trong chất lỏng, chất rắn hoặc vật liệu thay đổi pha(PCM). Nước là phương tiện lưu trữ chất lỏng được sử dụng thường xuyên nhất đối với hệ thống chất lỏng, mặc dù vòng thu nhiệt có thể chứa nước, dầu, hoặc glycol dạng nước làm chất lỏng thu gom. Đối với dịch vụ nước nóng-ứng dụng ing và hầu hết sưởi ấm không gian tòa nhà, nước thường chứa trong một số loại bể. Hệ thống không khí thường lưu trữ nhiệt trong đá hoặc đá cuội, nhưng đôi khi là khối lượng cấu trúc của tòa nhà được sử dụng. Chương 33 của Sổ tay ASHRAE — Ứng dụng và ASHRAE (1991) trình bày chi tiết hơn về chủ đề này.

Trong quá trình thực hiện tiểu luận vì chưa hoàn thiện kiến thức và thiếu kinh nghiệm thực tế, nên bài tiểu luận sẽ có một vài sai sót. Em kính mong thầy cô thông cảm và chỉ ra những thiếu sót để tiểu luận của em được hoàn thiện hơn. Em xin chân thành cảm ơn.

HCM, ngày 3 tháng 8 năm 2021

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ảnh Nhật Minh

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

MỤC LUC

CHƯƠNG 1:MỞ ĐẦU:.……………………………………………………………………………..……………………6

1.1 MỤC ĐÍCH:…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1.2 ĐỐI TƯỢNG:………………………………………………………………………………………………………………………….6

1.3 NỘI DUNG:…………………………………………………………………………………………………………………………….6

1.4 PHƯƠNG PHÁP:…………………………………………………………………………………………………………………….6

1.4.1  Phương pháp thu thập thập số liệu:…………………………………………………………………………………..6

1.4.2  Pương pháp xử lý số liệu:………………….……………………………………………………………………………..6

1.5 GIỚI HẠN – PHẠM VI:………………………………………………………………………………………………………….6

CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG VÀ HỆ THỐNG BẢO QUẢN:…..…7

2.1  BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG:…………………………………………………………………………………………………7

2.2 CÁC HÊ THỐNG BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG:………………………………………………………..………………7

2.2.1  HÊ THỐNG LƯU TRỮ NHIỆT HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ:……………………………………………………………7

2.2.2   HỆ THỐNG LƯU TRỮ NHIỆT CHẤT LỎNG:………………………………………………….……………………….8

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO VÀ THIẾT KẾ:.…………………………………………………………….………12

3.1 THIẾT KẾ BỂ CHỨA:……………………………………………………………………………………………………………12

3.2 CÁCH NHIỆT BỂ CHỨA:………………………………………………………………………………………………………13

3.3 PHÂN TẦN VÀ MẠCH NGẮN:…………………………………………………………………………..…………………15

3.4 ĐỊNH CỠ:……………………………………………………………………………………………………………………………16

CHƯƠNG 4: TRAO ĐỔI NHIỆT:.…………………………………………………………………….…………17

4.1 YÊU CẦU:……………………………………………………………………………………………………………………………17

4.2 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT BÊN TRONG:…………………………………………………..……………………..…………18

Tài liệu tham khảo:……………………………………………………………………………………………………….19

CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU

1.1  MỤC ĐÍCH.

Khảo sát bảo quản năng lượng nhiệt.

1.2  ĐỐI TƯỢNG.

Đối tượng năng lượng nhiệt.

1.3  NÔI DUNG.

Tìm hiểu, phân tích bảo quản năng lượng nhiệt

Tìm hiểu tổng quan về bảo quản và năng lượng nhiệt. Giới thiệu về hệ thống và ưu nhược điểm của bảo quản năng lương nhiệt. Chọn cách bảo quản cho phù hợp với nhu cầu.

Tìm chọn thiết bị chính, thiết bị phụ theo tổng năng lượng bảo quản.

1.4  PHƯƠNG PHÁP

1.4.1  Phương pháp thu thập thập số liệu

Tìm hiểu các tài liệu liên quan đến bảo quản năng lượng nhiệt trên internet, sách báo,  văn bản lưu hành nội bộ,.. các sản phẩm của hang sản xuất thiết bị…

Thu thập, tham khảo các tư liệu, sách và các website có lên quan đến đề tài

1.4.2  Pương pháp xử lý số liệu

Từ những số liệu đã thu thập được qua công tác tìm hiểu, khảo sát thực địa và kết quả sẽ tiến hành thống kê, phân tích và xử lý để đưa ra được những kết quả để làm căn cứ cho bài báo cáo.

Sử dụng một số nhóm hàm thông dụng và cơ bản trong Excel để kiểm tra và  thống kê lại các số liệu.

1.5 GIỚI HẠN – PHẠM VI

Giới hạn không gian:  đề tài bảo quản năng lượng

Giới hạn thời gian    :  tiểu luận dược thực hiện trong khoảng thời gian học tại lớp

CHƯƠNG 2: BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG                 VÀ HỆ THỐNG BẢO QUẢN

2.1  BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG

Quản lý năng lượng tiếng Anh là Energy Management, là quá trình làm việc với và thông qua các cá nhân, các nhóm và các nguồn lực khác (thiết bị, vốn, công nghệ) để đạt được mục tiêu cung cấp và sử dụng năng lượng kinh tế, tiết kiệm, hợp lý và bền vững.

Do vậy, quản lý năng lượng bao gồm lập kế hoạch và vận hành hoạt động sản xuất và tiêu thụ năng lượng. Mục tiêu của quản lý năng lượng là bảo tồn nguồn năng lượng, bảo vệ môi trường và tiết kiệm chi phí, mà vẫn đáp ứng nhu cầu tiêu thụ năng lượng cả ở hiện tại và tương lai.

Nhiều công ty trên khắp các lĩnh vực đã và đang áp dụng bảo quản năng lượng để cắt giảm và tiết kiệm tối đa chi phí vận hành. Những yêu cầu và thông lệ cụ thể khác nhau theo từng lĩnh vực, tuy nhiên những nguyên tắc cốt lõi vẫn giữ nguyên, hiện nay trên thê giới có nhiều hệ thống bảo quản năng lương khác nhau phụ thuộc vào cách sử dung cho từng mục đích cụ thể.

2.2 CÁC HÊ THỐNG BẢO QUẢN NĂNG LƯỢNG

2.2.1  HÊ THỐNG LƯU TRỮ NHIỆT HỆ THỐNG KHÔNG KHÍ

Phương tiện lưu trữ phổ biến nhất cho bộ thu khí là đá hoặc ma trận máy tái sinh làm từ các khối xây bê tông (CMU).Các phương tiện có thể có khác bao gồm PCM, nước và chất xây dựng vốn có-khối lượng ing. Sỏi được sử dụng rộng rãi như một phương tiện lưu trữ vì nó làphong phú và tương đối rẻ.

Ở những nơi có thể chịu được sự thay đổi nhiệt độ bên trong lớn,khối lượng vốn có của tòa nhà có thể đủ cho hiệu suất nhiệttuổi tác. Bộ nhớ được chỉ định cũng có thể bị loại bỏ khi mảng ra-hiếm khi vượt quá nhu cầu đồng thời. Tải trọng không yêu cầu lưu trữ thường là những ứng dụng hiệu quả nhất về chi phí của ống nối không khí vòng xoắn, và không khí được làm nóng từ các bộ thu có thể được phân phối trực tiếp đếnvũ trụ.

Ba yêu cầu chính đối với việc lưu trữ sỏi (hoặc bất kỳ kho chứa nàohệ thống thu gom không khí) cách nhiệt tốt, ít rò rỉ khí vàgiảm áp suất thấp. Nhiều thiết kế khác nhau có thể đáp ứng những nhu cầu này.Thùng chứa thường được xây dựng từ khối xây, khung hoặc kết cấubination của hai. Luồng không khí có thể theo chiều dọc hoặc chiều ngang, tùy theo điều kiện nàolà thuận tiện nhất.

Một dòng chảy thẳng đứng có không khí được làm nóng bằng năng lượng mặt trời đi vào ở phía dướivà lối ra từ phía trên có thể hoạt động hiệu quả như dòng chảy ngangGiường. Tuy nhiên, điều quan trọng là phải sưởi ấm giường bằng luồng không khí trong mộthướng và để thu nhiệt với dòng chảy theo hướng ngược lại.Theo cách này, các luống đá cuội hoạt động như một luồng nhiệt ngược hiệu quảvật trao đổi. Ngược lại, rửa được thiết kế và áp dụng đúng cách-thông qua (dòng chảy một chiều) giường có thể hiệu quả, cũng như dòng chảy dướigiường sạc thông qua luồng không khí và thải bằng bức xạ luồng.Chúng ít tốn kém hơn vì chúng không yêu cầu ống dẫn phức tạp-công việc hoặc các điều khiển phức tạp.

Đá cho giường đá cuội có kích thước từ 35 đến 100 mm, phụ thuộc dựa trên luồng không khí, hình dạng giường và giảm áp suất mong muốn. Vol-ume của đá cần thiết phụ thuộc vào phần nhỏ của đầu ra bộ thumà phải được lưu trữ. Đối với các hệ thống dân dụng, khối lượng lưu trữ là loại ically trong khoảng 0,15 đến 0,3 m3mỗi mét vuông của bộ sưu tập diện tích. Đối với các hệ thống thương mại, các giá trị này có thể được sử dụng làm hướng dẫn-nhưng một phân tích chi tiết hơn nên được thực hiện. Giường sỏi có thể khá lớn đối với các mảng lớn, khối lượng và kích thước lớn của chúng có thểtạo ra các vấn đề về vị trí.

Mặc dù các tùy chọn lưu trữ khác tồn tại cho hệ thống không khí, thực tếkiến thức về các kỹ thuật này còn hạn chế. Luồng không khí chủ động qua lõi của đơn vị xây và sàn bê tông đúc sẵn đã thành công-thể hiện đầy đủ trong các tòa nhà dân cư và thương mại (Howard1986, Johnston 1982). Sàn bê tông lõi rỗng xuất hiện hấp dẫn-vì khả năng giảm chi phí lưu trữ và phân phối.PCM cũng hấp dẫn về mặt chức năng vì khối lượng lớn của chúng-khả năng lưu trữ nhiệt ric; họ thường yêu cầu một phần mười khối lượng của một chiếc giường bằng đá cuội.

Nước cũng có thể được sử dụng như một phương tiện lưu trữ cho các bộ thu khí thông qua việc sử dụng một cuộn dây sưởi thông thường để truyền nhiệt từ không khí vào nước trong bể chứa. Ưu điểm của việc lưu trữ nước trong-khả năng tương thích cao với các hệ thống sưởi bằng điện tử và kết hợp tương đối pactness (khoảng một phần ba khối lượng yêu cầu của giường đá cuội).

2.2.2   HỆ THỐNG LƯU TRỮ NHIỆT CHẤT LỎNG

Đối với các đơn vị hệ thống chất lỏng thương mại, fol-Các yếu tố hạ thấp cần được xem xét:

• Lưu trữ có áp suất so với không áp suất

• Bộ trao đổi nhiệt bên ngoài so với bộ trao đổi nhiệt bên trong

• Một so với nhiều xe tang

• (Các) bể thép so với (các) bể phi kim loại

• Loại hình dịch vụ [tức là dịch vụ nước nóng (SHW), không gian tòa nhàsưởi ấm (BSH), hoặc kết hợp cả hai]

• Các ràng buộc về vị trí, không gian và khả năng tiếp cận do lưu trữ áp đặt-giới hạn kiến ​​tạo

• Ràng buộc kết nối do các hệ thống cơ học hiện có áp đặt

• Các giới hạn do tính sẵn có của thiết bị

Lưu trữ điều áp. Được định nghĩa ở đây là bộ nhớ mở chocung cấp nước thành phố, lưu trữ có áp suất được ưu tiên cho dịch vụ nhỏhệ thống đun nước vì nó thuận tiện và cung cấpcách kinh tế để đáp ứng Nồi hơi và Bình áp lực ASMEYêu cầu mã với thiết bị bán sẵn. Lưu trữ điển hìnhkích thước khoảng 40 đến 80 L cho mỗi mét vuông diện tích thu gom. Cácmáy nước nóng có kích thước lớn nhất là 450 L; tuy nhiên, không còn nữahơn ba trong số này phải được kết nối song song. Do đó, lớn nhất-lưu trữ ước tính có thể được xem xét với máy nước nóng bán sẵnbể chứa khoảng 1350 L. Đối với nước nóng năng lượng mặt trời lớn hơn và kết hợphệ thống, các mối quan tâm sau đây là quan trọng khi chọn stor-tuổi tác:

• Chi phí cao hơn cho mỗi đơn vị thể tích của các bể được xếp hạng ASME với kích thước lớn hơnhơn 450 L

• Xử lý khó khăn do khối lượng lớn

• Khả năng tiếp cận các vị trí thích hợp để lưu trữ

• Giao tiếp với các hệ thống SHW và BSH hiện có

• Chống ăn mòn cho bể thép

Sự lựa chọn lưu trữ điều áp cho các hệ thống cỡ trung bình làdựa trên sự sẵn có của các bể chứa chi phí thấp phù hợp gần địa điểm.Việc xác định nhà cung cấp bồn chứa chi phí thấp phù hợp có thể mở rộnglợi thế của lưu trữ điều áp đối với việc lắp đặt SHW lớn hơn.

Lưu trữ có áp suất ở áp suất cấp nước thành phố là không thực tếđể sưởi ấm không gian tòa nhà, ngoại trừ các ứng dụng nhỏ như res-idences, căn hộ và các tòa nhà thương mại nhỏ.

Thiết bị năng lượng mặt trời.

Hình 20: kho chứa điều áp với bộ trao đổi nhiệt bên trong

Với kho điều áp, bộ trao đổi nhiệt luôn được đặtở phía thu của bể. Bên trong hoặc bên ngoàicấu hình bộ trao đổi nhiệt có thể được sử dụng. Hình 20 minh họaba loại khái niệm cơ bản về bộ trao đổi nhiệt bên trong:cuộn dây nhúng, một áo khoác bao quanh và một bó ống. Bể nhỏ(ít hơn 450 L) có sẵn với một trong hai nhiệt đầu tiênbộ trao đổi đã được cài đặt. Đối với các bể lớn hơn, nhiều loạibộ trao đổi nhiệt bó ống có sẵn có thể được kết hợpvào thiết kế bể của nhà sản xuất.

Đôi khi, cần nhiều hơn một bể để đáp ứng yêu cầu thiết kế-ments. Bể bổ sung mang lại những lợi ích sau:

• Thêm dung lượng bộ nhớ

• Tăng bề mặt trao đổi nhiệt

• Giảm áp suất giảm trong vòng thu gom

Hình 21 minh họa cấu hình nhiều thùng cho máy ép-lưu trữ ized. Các bộ trao đổi được kết nối theo chiều ngược-trở lại-ion để giảm thiểu sự mất cân bằng dòng chảy. Một bể thứ ba có thể được thêm vào. Bể bổ sung có những nhược điểm sau đây so vớibể đơn có cùng thể tích:

• Chi phí lắp đặt cao hơn

• Yêu cầu về không gian lớn hơn

• Tổn thất nhiệt cao hơn (giảm hiệu suất)Bộ trao đổi nhiệt bên ngoài cung cấp tính linh hoạt cao hơn vìbể chứa và bộ trao đổi nhiệt có thể được chọn độc lập vớinhau (Hình 22). Tính linh hoạt không đạt được nếu không có chi phí,tuy nhiên, bởi vì một máy bơm bổ sung, với năng lượng ký sinh của nó,bể phốt, là bắt buộc.

Khi chọn bộ trao đổi nhiệt bên ngoài cho hệ thốngbị ảnh hưởng bởi chất lỏng không đông lạnh, các yếu tố sau liên quan đến khởi động-lên sau ít nhất một đêm trong điều kiện cực kỳ lạnh giá sẽ được xem xét:

• Đóng băng mặt nước của bộ trao đổi nhiệt

• Mất hiệu suất do khai thác nhiệt từ kho lưu trữ

Đối với các hệ thống nhỏ, bố trí bộ trao đổi nhiệt / bể chứa bên trong ngăn phía nước của bộ trao đổi nhiệt không bị đóng băng. Làm sao-bao giờ hết, năng lượng cần thiết để duy trì nước ở trên mức đóng băng phải được trích xuất từ ​​bộ nhớ, do đó làm giảm hiệu suất tổng thể.Với sự kết hợp bộ trao đổi nhiệt / bể chứa bên ngoài, một đường vòng có thể được được bố trí để chuyển hướng chất lỏng lạnh xung quanh bộ trao đổi nhiệt cho đến khi nó có được gia nhiệt đến mức có thể chấp nhận được, chẳng hạn như 27 ° C. Khi nhiệt chất lỏng truyền đã ấm lên đến mức này, nó có thể đi vào nhiệt thiết bị trao đổi mà không gây ra đóng băng hoặc khai thác nhiệt từ stor-tuổi tác. Nếu cần, cách sắp xếp này cũng có thể được sử dụng với bộ trao đổi nhiệt để cải thiện hiệu suất.Lưu trữ không áp suất. Đối với hệ thống có kích thước lớn hơn khoảng 30NS3 (5,7 m3 dung lượng lưu trữ tối thiểu),

lưu trữ không áp suất là usu-đồng minh tiết kiệm chi phí hơn so với áp suất. Như được sử dụng trong chương này,thuật ngữ không áp suất có nghĩa là bể chứa bằng hoặc thấp hơn áp suấtdự kiến ​​trong một vòng lặp thoát nước không được phát minh.Lưu trữ không áp suất cho nước và sưởi ấm không gian ngụ ý một nhiệt bộ trao đổi ở phía tải của bể để cô lập áp suất cao(nước uống được) từ vòng lặp thu áp thấp.

Hình 23 minh họa kho không áp suất với bộ trao đổi nhiệt bên ngoài. Ở trong cấu hình này, nhiệt được chiết xuất từ ​​đỉnh của bộ lưu trữ năng lượng mặt trời bồn chứa, và nước đã làm mát được quay trở lại đáy bồn chứa. Trên phía tải của bộ trao đổi nhiệt, nước được làm nóng chảytừ đáy của bể chứa dự phòng và nước nóng trở lại đầu trang. Bộ trao đổi nhiệt có thể có một bức tường kép để bảo vệ nguồn cung cấp nước uống được. Bộ điều khiển nhiệt độ chênh lệch điều khiển hai máy bơm ở hai bên của bộ trao đổi nhiệt. Khi nào các máy bơm nhỏ được sử dụng, cả hai đều có thể được điều khiển bởi cùng một bộ điều khiển-ler mà không làm quá tải nó.

Bộ trao đổi nhiệt bên ngoài được thể hiện trong Hình 23 cung cấp tính linh hoạt của hệ thống và sự tự do trong việc lựa chọn thành phần. Trong một số trường hợp, chi phí hệ thống và tiêu thụ điện ký sinh có thể được giảm bằng bộ trao đổi nhiệt bên trong. Một số bộ trao đổi nhiệt được chế tạo trong lĩnh vực sử dụng ống đồng mềm cuộn. Đối với các hệ thống lớn hơn, nơi cus-chế tạo tom khả thi hơn, một bộ trao đổi nhiệt cụ thể có thể được được lắp đặt trên đỉnh của các bể chứa.

Hình 21: Bố trí nhiều bể chứa với bộ trao đổi nhiệt

bên trong.

Hình 22: hệ thống lưu trữ điều áp với bên ngoài bộ

trao đổi nhiệt.

Hình 23: hệ thống lưu trữ không áp suất với bên

ngoài bộ trao đổi nhiệt.

CHƯƠNG 3: CẤU TẠO VÀ THIẾT                   KẾ

3.1 THIẾT KẾ BỂ CHỨA

Thép. Đối với hầu hết các hệ thống năng lượng mặt trời lỏng, thép được ưu tiên vật liệu xây dựng bể chứa. Bể thép tương đối dễ dàng để đáp ứng các yêu cầu về Mã tàu áp lực ASME, dễ dàng có sẵn, và dễ dàng gắn vào bằng đường ống và phụ kiện.

Bể thép được sử dụng cho áp suất 200 kPa trở lên phải ASME đã xếp hạng. Bởi vì áp suất chính của nước thường cao hơn mức này cấp, hệ thống mở phải sử dụng bể mã ASME. Những áp lực này-bình chứa được đánh giá là đắt hơn so với loại không áp suất.Việc giảm chi phí đáng kể thường có thể được thực hiện nếu một bể ized có thể được sử dụng.

Tuy nhiên, bể thép có thể bị ăn mòn. Bởi vì tỷ lệ ăn mòn tăng theo nhiệt độ, nhà thiết kế phải đặc biệt lưu ý của các phương pháp bảo vệ chống ăn mòn cho các ứng dụng năng lượng mặt trời. MỘT bể thép phải được bảo vệ chống (1) ăn mòn điện hóa,(2) oxy hóa (gỉ), và (3) ăn mòn galvanic (ANL 1979a).

PH  chất lỏng và thế điện của kim loại làcác yếu tố chi phối chính của ăn mòn điện hóa. Một hy sinh-cực dương cial được chế tạo từ kim loại phản ứng mạnh hơn thép có thể tạo rabảo vệ vide. Magiê được khuyến nghị cho các ứng dụng năng lượng mặt trời.Bởi vì bảo vệ kết thúc khi cực dương đã tan nên cực dương phải được kiểm tra hàng năm.

Oxy có thể đi vào bể thông qua không khí hòa tan trong nướcvào bể chứa hoặc thông qua một lỗ thông hơi. Trong kho có áp suất, oxy-gen liên tục được bổ sung bởi nước đến. Bên cạnh nguyên nhân-gỉ, oxy xúc tác các loại ăn mòn khác.

Hệ thống lưu trữ không áp suất ít bị ăn mòn hơn gây ra bởi oxy vì chúng có thể được thiết kế như một hệ thống không được thông minh-, do đó, sự ăn mòn được giới hạn ở một lượng nhỏ ôxy sau khi đổ đầy nước ban đầu.Các lớp phủ được áp dụng cho bên trong bể bảo vệ nó khỏi quá trình oxy hóa sự. Sau đây là một số lớp phủ được sử dụng phổ biến nhất

• Epoxy phenolic nên được thi công bốn lớp.

• Epoxy phủ sơn được ưa chuộng hơn epoxy sơn trên.

• Lớp lót thủy tinh cung cấp khả năng bảo vệ nhiều hơn so với epoxit và có thểđược sử dụng trong điều kiện nước khắc nghiệt.

• Đá thủy lực cung cấp sự bảo vệ tốt nhất chống lại sự ăn mòn và tăng khả năng giữ nhiệt của bình. Khối lượng của nócó thể gây ra sự cố xử lý trong một số cài đặt.

Dù sử dụng lớp lót nào cũng phải đủ linh hoạt để chịu được chu kỳ nhiệt khắc nghiệt hoặc có cùng hệ số giãn nở như bể thép. Tại Hoa Kỳ, tất cả các lớp lót được sử dụng cho các bể chứa nước uống được phải được Cục Thực phẩm và Dược phẩm phê duyệt Cơ quan quản lý (FDA) về nhiệt độ tối đa dự kiến ​​trong xe tăng.

Các vật liệu khác nhau trong chất điện phân (nước) có trong điệntiếp xúc với nhau và bị ăn mòn bởi tác dụng của galvanic. Đồng Ví dụ, các phụ kiện được vặn vào bồn thép sẽ ăn mòn thép. Ăn mòn mạ có thể được giảm thiểu bằng cách sử dụng ống lót điện môi để kết nối đường ống với bồn chứa.

Nhựa. Bể chứa bằng nhựa gia cố bằng sợi thủy tinh (FRP) cung cấp lợi thế của khối lượng thấp, chống ăn mòn cao và chi phí thấp.Nhựa chất lượng cao cho phép nhiệt độ hoạt động cao như 99 ° C, cao hơn nhiều so với nhiệt độ áp đặt bởi cột năng lượng mặt trời tấm phẳngngười cho vay. Trước khi chấp nhận giao bể FRP, bể phải được kiểm tra các hư hỏng có thể xảy ra trong quá trình vận chuyển.Lớp gel bên trong phải còn nguyên vẹn và không có sợi thủy tinh.bị phơi bày, lộ ra.

Bê tông. Tàu bê tông được lót bằng lớp chống thấm Brane cũng có thể được sử dụng (chỉ trong hệ thống thông hơi) để chứa chất lỏng phương tiện bảo quản nhiệt. Bể chứa bê tông không đắt, và chúng có thể được định hình để phù hợp với hầu hết mọi ứng dụng trang bị thêm. Cũng thế,chúng có khả năng chống tải tuyệt vời xảy ra khichúng được đặt ở vị trí thấp hơn. Bể bê tông phải có các góc và cạnh nhẵn.

Bình chứa bê tông có một số nhược điểm. Thấmthường xảy ra trừ khi một bề mặt chống thấm thích hợp được áp dụng. Các loại sơn chống thấm nói chung không đạt yêu cầu vìcrete thường nứt sau khi lắng. Các vấn đề khác có thể xảy ra dotay nghề kém, vị trí kém hoặc thiết kế kém. Thông thường, các xe tang nên đứng một mình và không được tích hợp với một tòa nhà hoặc kết cấu. Cần chú ý cẩn thận các khe co giãn và các đường nối vì chúng đặc biệt khó niêm phong. Niêm phong tại vòi ống có thể là một vấn đề. Độ xuyên thủng phải cao hơn chất lỏng mức độ, nếu có thể.

Cuối cùng, bể bê tông nặng và có thể khó hơn hỗ trợ ở một vị trí thích hợp. Trọng lượng của chúng có thể làm cho vật liệu cách nhiệt đáy bể đắt hơn và khó hơn

3.2 CÁCH NHIỆT BỂ CHỨA

Tổn thất nhiệt từ các bể chứa và thiết bị phụ là một trong những nguyên nhân chính của hiệu suất hệ thống kém. Giá trị R trung bình của bể chứa trong các ứng dụng năng lượng mặt trời là khoảng một nửa thiết kế cách nhiệt giá trị vì các giá đỡ cách nhiệt kém. Tiêu chuẩn khác nhau đề xuất các tiêu chí thiết kế khác nhau cho cách nhiệt của bể chứa. Trang tính Hiệp hội các nhà thầu kim loại và điều hòa không khí(SMACNA) khuyến nghị về mức giảm 2% trong 12 giờ nói chung là được chấp nhận vì nó duy trì một yêu cầu nghiêm ngặt hơn các tiêu chuẩn khác. Phương trình sau đây có thể được sử dụng để tính toán giá trị R cách nhiệt cho yêu cầu này:

Ở đây:

R = điện trở nhiệt của vật liệu cách nhiệt, m 2 · K / W

f = phần năng lượng dự trữ được chỉ định có thể bị mất đi trong thời gian θ

Q = năng lượng dự trữ, JA = diện tích bề mặt tiếp xúc của thiết bị lưu trữ, m 2

θ = khoảng thời gian nhất định, s

t avg = nhiệt độ trung bình trong đơn vị lưu trữ, ° C

t a = nhiệt độ môi trường xung quanh thiết bị lưu trữ trong mùakhi nó sẽ được làm nóng, ° C

Hệ số cách nhiệt fQ / Aθ được tìm thấy từ Bảng 2 cho các bể khác nhau hình dạng (ANL 1980).

Bảng 2: hệ số cách nhiệt fQ/Aθ đối với bồn chứa nước hình trụ hệ số cách nhiệt của bể nằm ngang, W/m2

Hầu hết các hệ thống đun nước nóng bằng năng lượng mặt trời đều sử dụng các bình chịu áp lực lớn bằng thép, thường được vận chuyển không có kiểm soát. Vật liệu phù hợp với hiện trường vật liệu cách nhiệt bao gồm sợi thủy tinh, bọt cứng và bọt linh hoạt-kets. Sợi thủy tinh dễ vận chuyển và làm chất chống cháy, nhưng nóđòi hỏi lao động đáng kể để áp dụng và đóng dấu.

Một vật liệu cách nhiệt khác được sử dụng rộng rãi bao gồm các tấm poly-Cắt bọt isocyanurat và dán xung quanh bể. Vật chất đó là Dày 75 đến 100 mm có thể cung cấp 3,5 đến 5,3 m2• K / Wcách nhiệt giá trị. Bọt cách nhiệt cứng được phun trực tiếp lên bể từ một xe tải tạo bọt hoặc trong một cửa hàng.

Nó liên kết tốt với bề mặt bể (không không gian không khí giữa bể chứa và vật liệu cách nhiệt) và cách nhiệt tốt hơn độ dày tương đương của sợi thủy tinh. Khi hầu hết các bọt được tiếp xúc với ngọn lửa, chúng bắt lửa và / hoặc tạo ra khí độc. Khi đặt tại,hoặc liền kề, một không gian sống, chúng thường phải được bảo vệ bởi đám cháy rào chắn và / hoặc hệ thống phun nước.

Một số nhà sản xuất và nhà cung cấp xe tăng cung cấp áo tăng tùy chỉnh bọt linh hoạt với các kết nối giống như dây kéo giúp nhanh chóng cài đặt và xuất hiện gọn gàng. Một số cân nhắc về lửa đối với bọt cứng áp dụng cho các chăn bọt này.

Các giá đỡ của bể chứa là nguồn thất thoát nhiệt chính. Cung cấp khả năng chịu tải phù hợp, các giá đỡ phải trực tiếp chạm vào thành bể hoặc gắn vào nó. Nghỉ giải lao nhiệt phải là có rãnh giữa các giá đỡ và bể ( Hình 24). Nếu cách điệnbể từ giá đỡ là không thực tế, bề mặt bên ngoài củacác giá đỡ phải được cách điện và các giá đỡ phải được đặt trên cácVật liệu gốc có khả năng chịu tải trọng nén. Gỗ,Có thể sử dụng bọt thủy tinh và bọt xốp kín, tùy thuộc vào tải trọng nén.

3.3 PHÂN TẦN VÀ MẠCH NGẮN

Hình 24: chi tiết hỗ trợ xe tang điển hình                         Hình 25: bố trí hệ thống ống nước trong bể chứa                               để giảm thiểu hụt mạch và trộn

Vì nước nóng dâng lên và nước lạnh chìm trong bình,ống dẫn đến đầu vào bộ thu phải luôn được kết nối với đáy bể. Sau đó bộ thu hoạt động với hiệu quả tốt nhất vì nó luôn ở nhiệt độ thấp nhất có thể. Sự trở lại từ bộ thu phải luôn chạy gần đầu bể,vị trí của chất lỏng nóng nhất. Tương tự, tải nên được trích xuất từ trên cùng của bể, và nước lạnh phải được trang bị giới thiệu ở dưới cùng. Do áp suất tĩnh tăng lên, bể chứa thẳng đứng tăng cường sự phân tầng tốt hơn so với bể chứa nằm ngang xe tăng.

Nếu một hệ thống có tốc độ luân chuyển bể nhanh hoặc nếu bể đệm của hệ thống phù hợp chặt chẽ với tải, phân tầng nhiệt không cung cấp bất kỳ lợi thế. Tuy nhiên, trong hầu hết các hệ thống năng lượng mặt trời,phân tầng nhiệt làm tăng hiệu suất vì nhiệt độ sự khác biệt là tương đối nhỏ. Do đó, bất kỳ sự tăng cường nào của tính khí-sự khác biệt ature cải thiện hiệu quả truyền nhiệt.Sự phân tầng nhiệt có thể được tăng cường bằng cách sau:

• Sử dụng bể đứng cao

• Định vị đường ống đầu vào và đầu ra của bể nằm ngang thành mini-trộn chất lỏng theo chiều dọc

• Định cỡ các đầu vào và đầu ra sao cho tốc độ dòng khí thải nhỏ hơnhơn 0,6 m / s

• Sử dụng bộ khuếch tán dòng chảy ( Hình 25 )

• Hệ thống ống nước nhiều bể nối tiếp

Nhiều bể thường mang lại nhiệt độ chênh lệch lớn nhất-giữa đầu vào nước lạnh và đầu ra nước nóng. Với pip-cấu hình ing / tank được hiển thị trong Hình 21, sự khác biệt có thể phương pháp tiếp cận 17 K. Ngoài chi phí của bể thứ hai, chi phí của phải xem xét thêm chân móng, lớp cách nhiệt và cảm biến. Làm sao-hơn bao giờ hết, nhiều bể chứa có thể tiết kiệm nhân công tại địa điểm do chúng nhỏ đường kính và chiều dài ngắn hơn. Các bể nhỏ hơn yêu cầu ít demoli hơn-tion để cài đặt trong trang bị thêm (ví dụ: truy cập thông qua cửa ra vào, hành lang, và cửa sổ).

3.4 ĐỊNH CỠ

Sau đây là các yếu tố trang web cụ thể liên quan đến hoạt động của hệ thống-mance hoặc chi phí.

Phần năng lượng mặt trời. Hầu hết các hệ thống năng lượng mặt trời được thiết kế để cung cấpgiảm khoảng 50% năng lượng cần thiết để đáp ứng tải. Nếu một hệ thống-tem có kích thước để sản xuất ít hơn số lượng này, phải lớn hơn sự trùng hợp giữa tải và năng lượng mặt trời sẵn có. Vì vậy,lưu trữ nhỏ hơn, chi phí thấp hơn có thể được sử dụng với hệ thống năng lượng mặt trời thấp-mà không làm giảm hiệu suất hệ thống.

Tải đối sánh. Hồ sơ tải của một ứng dụng thương mại có thể như vậy mà có thể sử dụng ít dung lượng hơn mà không phải chịu phí-hình phạt mance. Ví dụ, một quán cà phê của công ty hoặc một nhà hang phục vụ đám đông bữa trưa lớn có mức sử dụng nước nóng lớn nhất ing, và ngay sau đó, giữa trưa. Bởi vì tải trùng với sự sẵn có của bức xạ mặt trời, cần ít lưu trữ hơn để chuyển tiếp. Đối với tải cao điểm vào buổi sáng, người thu gom có ​​thể được luân chuyển về phía đông nam, đôi khi cải thiện sản lượng cho một mảng nhất định.

Chi phí lưu trữ. Nếu một bể chứa năng lượng mặt trời được cách nhiệt đầy đủ, theo hình thức thường được cải thiện khi tăng dung lượng lưu trữ, nhưng tiết kiệm phải phù hợp với đầu tư. Chi phí lưu trữ có thểđược giữ ở mức tối thiểu bằng cách sử dụng nhiều máy nước nóng giá rẻ và bể chứa không áp suất được làm từ các vật liệu như sợi thủy tinh hoặc bê tông.

Mối quan hệ hiệu suất và chi phí giữa khả năng sử dụng năng lượng mặt trời-ity, thiết kế bộ thu, thiết kế lưu trữ và tải có tính tương tác cao.Hơn nữa, nhà thiết kế nên tối đa hóa lợi ích từ đầu tư trong ít nhất một năm, thay vì trong một hoặc hai tháng.Vì lý do này, các mô hình hiệu suất của hệ thống năng lượng mặt trời kết hợp với các phân tích kinh tế nên được sử dụng để tối ưu hóa kích thước lưu trữ cho một trang web cụ thể. Các mô hình có thể được sử dụng để xác định hiệu suất của hệ thống mance bao gồm f-Chart, SOLCOST và TRNSYS. f-Biểu đồ (Beck-người đàn ông và cộng sự. 1977) có sẵn ở dạng bảng tính để tính toán bằng tay hoặc như một chương trình máy tính có giá cả hợp lý; tuy nhiên, nó có chứa hồ sơ tải trọng nước nóng hàng ngày được tích hợp sẵn-cally cho các ứng dụng dân cư. Hạn chế này không nghiêm trọng lắm; các nghiên cứu đã chỉ ra rằng lượng nước nóng hàng ngày ít ảnh hưởng đến hiệu suất hệ thống.

Đối với các cấu hình hàng ngày có độ lệch cực lớn so với khu dân cư hồ sơ, chẳng hạn như ví dụ về quán cà phê của công ty đã sử dụng trước đây, f-Biểu đồ có thể không cung cấp kết quả khả quan. SOLCOST (DOE1978) có thể chứa các cấu hình hàng ngày do người dùng lựa chọn, nhưng nó khôngphổ biến rộng rãi. Không chương trình nào có thể đáp ứng những ngày đặc biệt(ví dụ, ngày lễ và cuối tuần) khi không có dịch vụ tải nước nónghiện tại. TRNSYS (SEL 1983), đã được sửa đổi cho opera-trên máy tính cá nhân, có sẵn và được hỗ trợ tốt.Thật là tẻ nhạt khi thiết lập và chạy lần đầu tiên, nhưng sau khi thiết lập,các thông số thiết kế khác nhau, chẳng hạn như diện tích bộ thu và kích thước lưu trữ,có thể dễ dàng đánh giá cho một cấu hình hệ thống nhất định.

Nhiều hệ thống năng lượng mặt trời hydronic được sử dụng với một loạt-cou-cam kết bơm nhiệt hoặc hệ thống điều hòa không khí hấp thụ. Trong trường hợp của một máy bơm nhiệt, nhiệt độ bảo quản thấp hơn, tạo ra col-hiệu quả lector, là mong muốn. Trong trường hợp này, kích thước bộ sưu tập có thể lớn hơn khuyến nghị cho SHW hoặc hydronic thông thườngxây dựng hệ thống sưởi ấm không gian (BSH). Ngược lại, không khí hấp thụ điều hòa nhiệt độ yêu cầu nhiệt độ cao hơn nhiều (> 80 ° C) so với BSH hoặchệ thống hydronic BSH để kích hoạt máy phát điện. Do đó, stor-tỷ lệ thu thập tuổi có thể ít hơn nhiều so với khuyến cáo cho BSH. Vì điều hòa không khí hấp thụ, lưu trữ nhiệt năng có thể hoạt động như một đệm giữa bộ thu và máy phát điện, ngăn cản chu kỳ do mức độ cách điện thường xuyên thay đổi.

CHƯƠNG 4: TRAO ĐỔI NHIỆT

4.1 YÊU CẦU

Bộ trao đổi nhiệt truyền nhiệt từ chất lỏng này sang chất lỏng khác. Ở tronghệ thống năng lượng mặt trời khép kín, nó cũng cô lập các mạch hoạt động ở áp suất ferent và tách các chất lỏng không được trộn lẫn. Nhiệt bộ trao đổi được sử dụng trong các ứng dụng năng lượng mặt trời để tách nhiệtchất lỏng fer trong vòng thu từ nguồn cung cấp nước sinh hoạt trong bể chứa (bể chứa điều áp) hoặc nguồn cung cấp nước sinh hoạt Từ kho lưu trữ (lưu trữ không áp suất). Bộ trao đổi nhiệt năng lượng mặt trờicác ứng dụng có thể được đặt bên trong hoặc bên ngoài bộ nhớ hoặc bể chứa nước thải.

Việc lựa chọn một bộ trao đổi nhiệt liên quan đến việc cân nhắc sau thời đại:

Hiệu suất. Bộ trao đổi nhiệt luôn làm giảm hiệu suấtcủa bộ thu năng lượng mặt trời; do đó, việc lựa chọn một kích thước thích hợp là quan trọng. Khi nghi ngờ, một bộ trao đổi nhiệt quá khổ nên đã chọn.

Đảm bảo tách chất lỏng. Nhiều cơ quan quản lý mã yêu cầu một bộ trao đổi nhiệt hai vách có lỗ thông hơi để đảm bảo chất lỏng isola-sự. Các yêu cầu bảo vệ hệ thống cũng có thể quy định nhu cầu đảm bảo tách chất lỏng.

Sự nở vì nhiệt. Nhiệt độ trong bộ trao đổi nhiệt có thể thay đổi từ nhiệt độ dưới mức đóng băng đến nhiệt độ sôi của nước. Các thiết kế phải chịu được các chu kỳ nhiệt này mà không bị hỏng.

Vật liệu. Ăn mòn Galvanic luôn là mối quan tâm trong năng lượng mặt trời lỏng hệ thống năng lượng. Do đó, đường ống, bộ thu và các vật liệu thành phần hydronic phải tương thích.

Không gian hạn chế. Thông thường, không gian hạn chế có sẵn cho mount-nhập và bảo dưỡng bộ trao đổi nhiệt. Kích thước vật lý và cấu hình-tion phải được xem xét khi lựa chọn được thực hiện.

Khả năng phục vụ. Mặt nước của bộ trao đổi nhiệt tiếp xúc với tác động mở rộng quy mô của các khoáng chất hòa tan, vì vậy thiết kế phải cung cấp truy cập để làm sạch và loại bỏ quy mô.

Tổn thất áp suất. Năng lượng tiêu thụ khi bơm chất lỏng làm giảm sys-hiệu suất tem. Sự giảm áp suất qua bộ trao đổi nhiệt nên được giới hạn từ 7 đến 14 kPa để giảm thiểu tiêu thụ năng lượng.Khả năng chịu áp lực. Vì bộ trao đổi nhiệt tiếp xúc với áp suất cung cấp nước lạnh, nó phải được đánh giá cho áp suất trên 520 kPa (gage).

4.2 BỘ TRAO ĐỔI NHIỆT BÊN TRONG

Hình 26: mặt cắt ngang của bộ trao đổi                               Hình 27: ống hai vách

nhiệt vỏ bọc

Bộ trao đổi nhiệt bên trong có thể là một cuộn dây bên trong bể hoặc một áo khoác quấn quanh bình áp suất (Hình 20). Vài các nhà sản xuất cung cấp bồn chứa với một trong hai loại nhiệt bên trong người trao đổi. Tuy nhiên, kích thước tối đa của bể điều áp với bộ trao đổi nhiệt bên trong thường là khoảng 450 L. Bộ trao đổi nhiệt có thể được lắp đặt tương đối dễ dàng bên trong các bồn chứa không áp suất mở từ trên xuống. Hình 26 và Hình 27 minh họa các phương pháp đạt được sự bảo vệ hai bức tường với một trong hai loại nhiệt bên trong người trao đổi.

Đối với việc lắp đặt có bể chứa lớn hơn hoặc bộ trao đổi nhiệt, một ống gói là bắt buộc. Tuy nhiên, không phải lúc nào bạn cũng có thể tìm thấy nhiệt bộ trao đổi của khu vực mong muốn sẽ phù hợp với bể. Nhược điểm-tức là, một bể nằm ngang với bó ống được chèn từ cuối bể có thể được sử dụng. Một lựa chọn thứ hai là đặt một tấm vải liệm xung quanh bó ống và để bơm chất lỏng xung quanh nó (Hình 28). Như một phương pháp tiếp cận kết hợp hiệu suất của bộ trao đổi nhiệt bên ngoài.

Tài liệu tham khảo

1.	Sách-Thông Gió và Kĩ Thuật Xử Lý Khí Thải(TS Nguyễn Duy Động)

2.	Sách Ô Nhiễm Không Khí Và Xử Lý Khí Thải- Trần Ngọc Chấn

3.	Giáo Trình công nghệ xử lý khí thải –Trần Hồng Côn

4.	2000 ASHRAE Systems and Equipment Handbook

6.	Anderson, J.E. (1985), The Relative Inefficiency of Quota. The Cheese Case, American Economic

Review, 75(l), pp.178-90.

7.	Borkakati R.P., Virmani S.S. (1997), Genetics of thermosensitive genic male sterility in Rice,

Euphytica 88, pp.1-7.

8.	Burton G.W.(1988), “Cytoplasmic male-sterility in pearl millet (penni-setum glaucum L.)”,

Agronomic Journal 50, pp . 230-231.

9.	FAO (1971), Agricultural Commodity Projections (1970-1980), Vol.II. Rome.

10.	Institute of Economics (1988), Analysis of Expenditure Pattern of Urban Households in Vietnam,

Departement of Economics, Economic Research Report, Hanoi.