ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THANH LỢI     - MSSV: 19005024

#### KIỂM TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TẠI CĂN HỘ SỐ 1

Ngành học : Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG       LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN THANH LỢI     - MSSV: 19005024

#### KIỂM TOÁN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG

TẠI CĂN HỘ SỐ 1

Ngành học : Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					     GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 	                    (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Cùng với sự phát triển của khoa học thì điện năng là nguồn năng lượng hết sức quan trọng đối với mọi lĩnh vực. Nước ta đang trong thời hội nhập nên điện năng góp phần đáng kể đối với sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Tiết kiệm nói riêng là vấn đề Quốc sách, phải thực hiện lâu dài trong suốt quá trình tiêu thụ điện, chứ không phải chỉ thực hiện vào lúc thiếu điện. Để cho việc thực hiện trong các cơ quan, công sở hiệu quả lâu dài và ổn định, cần phải thực hiện các giải pháp về kỹ thuật và hành chính.

Năng lượng là một nhân tố vô cùng quan trọng trong cuộc sống hiện đại ngày nay. Tất cả mọi hoạt động, mọi công việc trong lĩnh vực của đời sống xã hội đều phải dùng đến năng lượng, từ công nghiệp, nông nghiệp đến thương mại, dịch vụ. Năng lượng là đầu tàu, là ngành tiên phong thúc đẩy sự phát triển kinh tế của quốc gia. Một quốc gia muốn phát triển, muốn tăng trưởng kinh tế cao thì nhất thiết phải đáp ứng được đầy đủ nhu cầu năng lượng.

Các nguồn năng lượng được sử dụng phổ biến nhất hiện nay là năng lượng hóa thạch như than đá, dầu mỏ,khí đốt… Tuy nhiên chúng lại gây ô nhiễm rất lớn tới môi trường. Hơn nữa, do việc khai thác quá mức nên các nguồn năng này đang ngày càng trở nên cạn kiệt. Bên cạnh đó chúng ta còn sử dụng năng lượng nguyên tử. Năng lượng nguyên tử tuy dồi dào nhưng lại vô cùng nguy hiểm và gây ô nhiểm rất lớn. Giải pháp hiện nay đó là năng lượng tái tạo. Ưu điểm của loại năng lượng này là có thể tái sử dụng nhiều lần, thân thiện với môi trường. Tuy nhiên nó lại có một nhược điểm, đó là đòi hỏi chi phí đầu tư rất lớn.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế, bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu sót. Em mong nhận được sự góp ý của thầy để bài làm hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MỤC LỤC

PHẦN 1 : KIỂM TOÁN SƠ BỘ

1.Kiểm toán năng lượng sơ bộ……………………………………………..5

2. Kiểm toán năng lượng chi tiết ………………………………………….6

3. Phác họa bố trí quá trình sản xuất …………………………………..….8

4.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng ……………….......10

5. Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng ………………......12

5.1Các bộ biến đổi năng lượng…………………………………………...14

5.2 Các hệ thống năng lượng……………………………………………..16

5.3Các hộ sử dụng năng lượng…………………………………………...16

5.4Các hệ thống điều hòa không khí…………………………………..….17

5.5Hệ thống điều hòa không khí số………………………………………17

PHẦN 2 : KIỂM TOÁN CHI TIẾT

PHẦN 3 : GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

1.Phòng khách……………………………………………………………...27

2.Phòng vệ sinh………………………………………………………….…27

3.Phòng bếp……………………………………………………………….. 27

4.Phòng ngủ...................................................................................................28

5.Phòng thờ………………………………………………………29

6.Phòng thờ ……………………………………………………………….29

7.Tổng kết …………………………………………………………………30

Mục Tiêu:

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: tìm kiếm phương pháp tốt nhất để tiết kiệm năng lượng và các tiềm năng tiết kiệm năng lượng, chọn đề tài “ Kiểm toán cho một căn hộ” để trinh bày nhằm bổ sung những kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này.

- Mục tiêu nghiên cứu : Các tiềm năng tiết kiệm NL

- Phạm vi nghiên cứu:  Hồ sơ kiểm toán NL tại

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết ( thu thập tài liệu, khảo sát thực tế…)

PHẦN 1:KIỂM TOÁN SƠ BỘ

Bảo đảm tuân thủ luật định

Bảo vệ danh tiếng công ty

Xác định nguy cơ hiện tại và tiềm ẩn

Trao đổi thông tin giữa các nhà máy

Cung cấp thông tin cho công ty bảo hiểm

Giảm công suất tiêu thụ đỉnh

Theo dõi các luồng chi phí

Giảm chi phí năng lượng

Nâng cao đào tạo nhân lực

Tạo nhận thức cho nhân viên

1.Kiểm toán năng lượng sơ bộ:

Giúp doanh nghiệp đánh giá nhanh về hiện trạng sử dụng năng lượng, quản lý năng lượng, phát hiện các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

*Các bước thực hiện gồm:

Bước 1: Thu thập thông tin,Doanh nghiệp thực hiện theo “Phiếu thu thập dữ liệu”.

Bước 2: Kiểm toán sơ bộ với nội dung: trao đổi, phỏng vấn cán bộ quản lý, cán bộ kỹ thuật của doanh nghiệp về thực trạng quản lý và sử dụng năng lượng; khảo sát dây chuyền sản xuất, hệ thống thiết bị năng lượng (điện, nhiệt, lạnh) để phát hiện nhanh các cơ hội tiết kiệm năng lượng.

- Cán bộ tư vấn: Chuyên gia tiết kiệm năng lượng

- Cán bộ doanh nghiệp: Cán bộ quản lý kỹ thuật, cán bộ quản lý năng lượng.

Bước 3: Lập báo cáo Kiểm toán năng lượng sơ bộ

2. Kiểm toán năng lượng chi tiết

Kiểm toán năng lượng chi tiết là mức độ đầy đủ nhất kiểm toán năng lượng. Theo yêu cầu của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, các cơ sở sử dụng năng lượng trọng điểm bắt buộc phải thực hiện kiểm toán năng lượng chi tiết 3 năm/1lần.

Các bước chính thực hiện gồm:

- Chuẩn bị kiểm toán năng lượng: tổ chức, nhân lực, thiết bị, bảng câu hỏi…

- Thu thập dữ liệu về dây chuyền thiết bị, sản xuất, năng lượng.

- Kiểm tra thực địa và xây dựng kế hoạch đo đạc.

- Thực hiện các đợt đo đạc thực tế.

- Phân tích chi tiết tỉ lệ tiêu thụ năng lượng, hiệu quả sử dụng năng lượng.

- Xây dựng các giải pháp tiết kiệm năng lượng (TKNL) khả thi.

+ Phân tích kinh tế, tài chính cho các dự án TKNL được đề xuất.

+ Xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án TKNL cho nhà máy.

+ Xây dựng báo cáo kiểm toán năng lượng chi tiết.

Kiểm toán sơ bộ (hay còn gọi là một kiểm toán đơn giản) là loại đơn giản nhất và nhanh nhất của kiểm toán. Nó bao gồm các cuộc phỏng vấn tối thiểu với các nhân viên điều hành tòa nhà, một đánh giá ngắn gọn về những hóa đơn tiện ích cơ sở dữ liệu hoạt động khác, và thông qua một cơ sở để trở thành quen thuộc với những hoạt động xây dựng và xác định những khu vực rõ ràng không hiệu quả hoặc lãng phí năng lượng.

Thông thường, chỉ có vấn đề khu vực quan trọng sẽ được đề cập trong loại hình kiểm toán này. Biện pháp khắc phục được một thời gian ngắn mô tả, và ước tính chi phí thực hiện, tiết kiệm chi phí tiềm năng hoạt động, và thời gian hoàn vốn đơn giản, nhanh chóng được cung cấp. Một danh sách các biện pháp bảo tồn năng lượng (ECM), hoặc cơ hội bảo tồn năng lượng (ECOS) yêu cầu xem xét thêm cũng được cung cấp. Mức độ chi tiết, trong khi không đủ để đạt được một quyết định cuối cùng về thực hiện các biện pháp đề xuất, là đủ để ưu tiên các dự án năng lượng hiệu quả và để xác định sự cần thiết của một kiểm toán chi tiết hơn.

BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ

| Căn hộ : 204 | Chủ hộ: Chủ hộ Nguyễn Ngọc Lam |
| --- | --- |
| Địa chỉ: 204/16/9A QL13 P 26 Q Bình Thành TP. HCM | Người tiếp xúc: Chủ hộ Nguyễn Ngọc Lam |
| Người thực hiện: Nguyễn Thanh Lợi | Ngày tháng: tháng 6/2021. |

THÔNG TIN CHUNG

Kế hoạch và năng lực sản xuất:  sinh hoạt gia đình

Sản xuất trong năm (xin cung cấp số liệu sản xuất hàng tháng):

Mô tả sản phẩm và số lượng thành phần (cần cung cấp mọi số lượng thuộc cùng 1 năm):

Nguyên liệu

Mô tả nguyên liệu và số lượng:

Không có

Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):

Nhà cấp 4 : Sân trước nhà, cạnh bên có sân đậu 2 xe con , phòng khách, sảnh chính , ghế ngồi cho gia đình. Gồm 2 nhà vệ sinh , 1 phòng ngủ , 1 phòng xông hơi, 1 phòng giặt , phòng bếp , 4 mặt ngôi nhà có sảnh , 1 nước cạn . Ngôi nhà thiết kế thêm 1 gác lửng dành cho thờ cúng . .

3.Phác họa bố trí quá trình sản xuất:

Mặt bằng

- Tổng thời gian vận hành trong một năm (giờ/năm)

Chiếu sáng: 2190h/năm (8h/ngày)

Bơm: 730h/năm (2h/ngày)

Quạt: 2 quạt x 1460h/năm (4h/ngày)

Máy lạnh: 2920h/năm (8h/ngày)

Tủ lạnh: 7300h/năm (20h/ngày)

Máy giặt: 365h/năm (1h/ngày)

- Tổng số thành viên trong gia đình: 6

Gồm 2 thành viên làm việc tại nhà

( chứng khoáng , lập trình viên và thiết kế web )

- Số CBCNV trong nhóm năng lượng: không

- Tổng chi phí năng lượng và nước trong năm (tính theo trung bình tháng):

Điện (tính theo biểu giá điện sinh hoạt Bậc 1):

4kWh x 12tháng x 365 ngày x 1678VNĐ = 29.398.560VNĐ

Nước (chưa tính phí BVMT, thuế GTGT):

6người x 5m3 x 12tháng x 10200VNĐ =  3.672.000VNĐ

4. Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

Biểu giá điện: Loại sinh hoạt

- Bậc 1 từ 0 đến 50 kwh.=> 1.678 VND/kWh

- Bậc 2 là 51-100 kwh=> 1.734 VND/kWh

- Bậc 3 từ 101-200 kwh. => 2.014 VND/kWh

- Bậc 4 từ 201 đến 300 kwh.=>  2.536 VND/kWh

- Bậc 5 là 301-400 kwh.=>  2.834 VND/kWh

- Bậc 6 từ 401 kwh trở lên.=>  3,000 VND/kWh

Năm tiêu thụ: 2021

| Tháng | Tiêu thụ (kWh) | Đơn giá (VND/kWh) | Tổng chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 1422 | 1678 VNĐ | 2.386,116 |
| II | 1320 | 1678 VNĐ | 2.214,960 |
| III | 1334 | 1678 VNĐ | 2.238,452 |
| IV | 1592 | 1678 VNĐ | 2.671.376 |
| V | 1435 | 1678 VNĐ | 2.407,930 |
| VI | 1287 | 1678 VNĐ | 2.159,586 |
| VII | 1635 | 1678 VNĐ | 2.743,530 |
| VIII | 1732 | 1678 VNĐ | 2.906,296 |
| IX | 1332 | 1678 VNĐ | 2.235,096 |
| X | 1532 | 1678 VNĐ | 2.235,096 |
| XI | 1353 | 1678 VNĐ | 2.570,696 |
| XII | 1422 | 1678 VNĐ | 2.270,334 |
| Tổng cộng |  |  | 26.804.372 VNĐ |

5.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng

Biểu giá 4-6 m3/người/tháng: 10.200đ/m3 + 1.020đ phí bảo vệ môi trường + 510đ thuế GTGT

| tháng | Hệ thống của khu vực |  |  | Các giếng của công ty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (m3) | Đơn giá (VNĐ/m3) | Chi phí (VND) | Tiêu thụ (m3) | Đơn giá (VND/m3) | Chi phí (VND) |
| I | 18 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| II | 16 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| III | 17 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| IV | 19 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| V | 18 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| VI | 21 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| VII | 19 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| VIII | 16 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| IX | 17 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| X | 14 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| XI | 13 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| XII | 16 | 11.730 | 220,68 | 0 | 0 | 0 |
| Tổng cộng |  |  | 2.648.16 |  |  | 0 |

Tổng hợp chi phí nước thải hàng tháng

| tháng | Hệ thống cống rãnh |  |  | Tổng chi phí nước (VND) | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VNĐ/lít) | Chi phí (VND) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

5.1Các bộ biến đổi năng lượng

Phân xưởng nồi hơi

Phác họa bố trí phân xưởng nồi hơi

Số lượng nồi hơi: ..................................................................................................

Tổng công suất: ............................................................................................T hơi/giờ

Tổng năng lượng nhiệt sản xuất hàng năm: .................................................TJ/năm

Tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ..............................................................T/năm

Tổng thời gian vận hàng hành năm: ............................................................giờ/năm

Tổng lượng nước cung cấp cho hệ thống hàng năm: ..................................m3/năm

Nồi hơi

Phác họa bố trí nồi hơi

- Loại nồi hơi: .............................................................................................

- Công suát thiết kế: ...............................................................................T/giờ

- Nhiên liệu: .......................................................................................................

- Tổng số giờ làm việc hàng năm: ...................................................giờ/năm

- Tuổi: .................................................................................................năm

- Công suất định mức: .........................................................................T/giờ

- Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ...........................................................T/giờ

- Thời kì vận hành hàng năm: ................................................................

Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ....................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ...................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào của nồi hơi:.................................................................℃

Nhiệt độ không khí đốt: ........................................................................................... .℃

Nhiệt độ khói thải nồi hơi:........................................................................................℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ..................................................................................................℃

Phân tích khí thải

CO2  ...........................................................................................................................

O2  ..................................................................................................................................................................................................

CO ..............................................................................................................................

N2 ...............................................................................................................................

Không khí thừa ..........................................................................................................

5.2 Các hệ thống năng lượng

Điện năng

Phác họa sơ đồ đi dây đơn tuyến của các trạm biến áp

Nhu cầu điện năng hàng năm được đáp ứng bởi:

Hệ thống phân phối: 100%, lưới điện thành phố HCM

Xưởng phát điện của nhà máy: 0%

Điện áp của hệ thống cung cấp điện: 220v, 1 pha

Số trạm biến áp: không

Tổng công suất lắp đặt:   kVA

Công suất lắp đặt trên mỗi đơn vị: không

5.3Các phòng sử dụng năng lượng

* Phòng khách : Đèn huỳnh quang  (40W) , máy lạnh (800W) , quạt trần (59W) , Tivi (830W)

* Phòng vệ sinh : Đèn huỳnh quang (40W) .

* Phòng bếp : Đèn huỳnh quang (40W) , (Tivi 830W) , máy nước nóng (1000W) , máy lạnh (800W)  , tủ lạnh (900W)

* Phòng ngủ : Đèn huỳnh quang (40W) , Tivi (830W) , đèn ngủ (40W) , máy lạnh (800W) , đèn đọc sách (40W)

* Phòng thờ : Đèn huỳnh quang (40W)

* Phòng giặt : Đèn huỳnh quang (40W) , máy giặt (1200W)

5.4.Các hệ thống điều hòa không khí

- Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng ( xem bố trí mặt bằng nhà máy):

Nhà cấp 4 : 1 máy lạnh 2 khối 1 HP

- Số hệ thống độc lập: không

- Tổng lượng không khí thiết kế đưa vào: .............................................m3/giờ

5.5.Hệ thống điều hòa không khí số: ........................................................................

Phác họa bố trí hệ thống thông gió

Tuổi:   5 năm

Tổng công suất thiết kế làm lạnh bằng không khí: .................................................MJ/s

Thời gian vận hành hàng năm (mô tả mọi nhân tố và đặc tính thích hợp như những thay đổi trong các điều kiện làm việc, đặc điểm mùa vụ và các đặc điểm khác): Bedroom (7x8m): 8/24h

Breafast Area (4x5m): 4/24h

Kitchen (4x4m): 4/24h

Bath (4x3m): 3/24h

Study(5x6m): 5/24h

Great room(9x7m): 8/24h

Dining room(4x4m): 4/24h

Thời gian vận hành hàng ngày (mô tả): ......................................................................

Nhiệt độ không khí:

Loại hình điều chỉnh: .............................................................................................

Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén được sử dụng trong các tòa nhà (xem mặt bằng nhà máy):

Phác họa sự bố trí hệ thống khí nén

Số máy nén: ..................................................................................................................

Tổng công suất: ........................................................................................nm3/min

Công suất của mỗi đơn vị: .........................................................................nm3/min

Áp suất đầu ra: ..............................................................................................kPa

Tổng công suất các động cơ điện: ............................................................................kW

Công suất của mỗi động cơ điện: .............................................................................kW

Thể tích bể chứa: .......................................................................................................m3

Loại hình điều chỉnh: ....................................................................................................

Hệ thống làm mát bằng không khí: ...........................................................................

Các thông số

Áp suất làm việc của máy móc: ............................................................................kPa

Nhiệt độ của không khí đưa vào: ...........................................................................℃

Thời gian vận hành hàng ngày (hệ thống): .............................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (các máy nén): ........................................................

PHẦN 2

KIỂM TOÁN CHI TIẾT

BẢNG CÂU HỎI KIỂM TOÁN CHI TIẾT

Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Nồi hơi số: .........................................................nhiện liệu đã dùng: ............................

Công suất định mức: ...........................................thí nghiệm số: ......................................

Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ...........................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra nồi hơi: .........................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào nồi hơi: ..................................................................... ℃

Nhiệt độ không khí đốt: ............................................................................................. ℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ................................................................................................... ℃

Nhiệt độ khí đốt khi rời nồi hơi: ................................................................................ ℃

Các số lượng đơn vị

Entanpi của hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ................................................................. kj/kg

Entanpi của nước cấp cho nồi hơi: ......................................................................... kj/kg

Nhiệt hấp thụ cho mỗi kg hơi nước (7-8): .............................................................. kj/kg

Các số lượng theo giờ

Nước ba hơi thực tế: ..............................................................................................kg/h

Tốc độ đốtnhiên liệu: ............................................................................................. kg/h

Phân tích khí ống khói (% thể tích)

CO2  ..........................................................................................................................

O2 .............................................................................................................................

CO ............................................................................................................................

N2 theo chênh lệch:....................................................................................................

Không khí dư ............................................................................................................

Bảo ôn ống

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Cỡ ống: ...................................................................................................................

Chiều dài ống: ........................................................................................................m

Nhiệt tổn thất từ ống có bảo ôn (dữ liệu của nhà sản xuất bảo ôn): ..................Wh/m.h

Tổng thời gian vận hành: ..................................................................................giờ/năm

Điều tra xi – phông hơi nước

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

| Hạng mục | Nhận xét |
| --- | --- |
| Kí hiệu |  |
| Loại xi phông |  |
| Loại dịch vụ |  |
| Cỡ tuyến ống |  |
| Cỡ xi phông |  |
| Áp suất vận hành |  |
| Điều kiện của xi phông |  |
| Loại hình thử nghiệm được dùng để xác định điều kiện |  |
| Ngày xi phông được bảo dưỡng gần nhất |  |
| Ngày cần phải thực hiện bảo dưỡng sắp tới |  |
| Những nhận xét khác |  |

Tổn thất hơi nước vào khí quyển

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Thiết bị: .................................................................................................................kPa

Ước tính đường kính rò rỉ: .....................................................................................mm

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Tổn thất hơi nước: ..................................................................................................kg/h

Vận hành:        số giờ mỗi ngày: .............................................................................

số ngày mỗi tuần: ............................................................................

số tuần mỗi năm: ............................................................................

Chi phí hơi nước: .............................................................................../1000kg

Tổn thất hơi nước = ............kg/giờ* ...........giờ/ngày*.........ngày/tuần* ..........tuần/năm

= ...................................kg/năm

Thiết bị điện

Đơn vị vận hành: ..............................................................................................................

Người thực hiện: ...............................................................................................................

Ngày kiểm toán: ...............................................................................................................

| Hạng mục | KW định mức | KW sử dụng | Số giờ sử dụng | KWh | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.mọi sử dụng, trừ các động cơ |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng văn phòng |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng bên ngoài |  |  |  |  |  |
| Gia nhiệt các bề mặt chứa |  |  |  |  |  |
| Các lò |  |  |  |  |  |
| Các thiết bị khác |  |  |  |  |  |
| B. các động cơ điện |  |  |  |  |  |
| Các quạt thông gió |  |  |  |  |  |
| Các máy điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Các công cụ cầm tay |  |  |  |  |  |
| Động cơ số 1 |  |  |  |  |  |
| Máy nén số 1 |  |  |  |  |  |
| Các máy khác |  |  |  |  |  |

Thiết kế động cơ điện

| Động cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên nhãn mô tơ điện | kW |  |  |  |  |  |  |
| Số pha |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp định mức Udm | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện định mức (đầy tải) Eđm | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất định mức (đầy tải) cosφđm | V |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp đo Udo | A |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện đo Ido |  |  |  |  |  |  |  |
| Thừa số công suất đo |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất định mức Ƞđm |  |  |  |  |  |  |  |
| Công suất đầu vào đo được khi có tải (mức trung bình) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chi phi đơn vị năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí đơn vị nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp có tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện có tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành có tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp không tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện không tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất không tải đo được |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành không tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |

THAY THẾ ĐỘNG CƠ

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ ban đầu, Pvào (1):                                                                          kW

Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ, Pra (2):                                                                kW

Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế Pra thay thế :                                        kW

Thời gian vận hành, h :                                                                                                   giờ/năm

Chi phí đơn vị năng lượng điện, Ce:                                                                                 đ/kWh

| Tỷ số phụ tải = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế |

Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt ................................................................................................

Công suất đầu vào của động cơ thay thế, Pvào(1) thay thế  :

| Pvào (1) thay thế = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt |

Tiết kiệm chi phí năng lượng hàng năm = ( Pvào (1) - Pvào (1) thay thế )*h*Ce

Tính năng truyền động động cơ điện

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Điện áp định mức, Uđm :  ..................................................V

Dòng điện định mức, Iđm :..................................................A

Điện áp đo, VUđo : .............................................................V

Dòng điện đo, I Iđo :............................................................A

Hệ số công suất đo cosφđo: ...................................................

Chức năng pha, Y , nếu 3 pha Y =3 = 1.73 .............................................................................................

Công suất trục đầu tiên trên nhãn động cơ Pra (2) = Pđm =.........................................Kw

Hệ số công suất đầy tải định mức, cosφđm :............................................................

| Tỷ số tải = | I*V* cosφđo |
| --- | --- |
|  | Iđm*Vđm* cosφđm |

Hiệu suất động cơ Ƞđm: .....................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ điện, Pvào (1)  (Kw):

| Pvào (1) = | I*V*Y* cosφđo |
| --- | --- |
|  | 1000 |

Công suất trục đầu ra của động cơ điện, Pra (2) = Pvào (1) . Ƞđm

PHẦN 3

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

1.Phòng khách

| S T T | THIẾT BỊ | Công suất hiện đang sử dung (W) | Phương pháp thay thế | Công suất sau thay thế (W) | Công suất tiết kiệm | Chi phí | Số giờ sử dụng (tháng) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần | 28 | 12 | 500.000 | 240 | 2880 |
| 2 | Máy lạnh | 800 | Sử dụng máy lạnh biến tần | 650 | 150 | 8.000.000 | 240 | 36000 |
| 3 | Quạt Trần | 59 | Chỉnh tốc độ | 20 | 39 | 1.000.000 | 210 | 8190 |
| 4 | Tivi | 830 | Chế độ tiết kiệm | 550 | 280 | 0 | 150 | 42000 |
| Tổng |  |  |  |  | 481 | 9.500.000 | 860 | 89070 |

2.Phòng vệ sinh

| STT | Thiết bị | Công suất đang sd | Phương pháp thay thế | Chi phí | Công suất sau thay thế | Công suất tiết kiệm | Số giờ sử dụng (Tháng) | Tổng công suất tiết kiệm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần | 200.000 | 28 | 12 | 90 | 1080 |
| Tổng |  |  |  | 200.000 | 28 | 12 | 90 | 1080 |

3.Phòng bếp

| STT | Thiết bị | Công suất đang sd | Phương pháp tiết kiệm | Chi phí | Công suất sau thay thế | Công suất tiết kiệm | Số giờ sd (Tháng) | Tổng cs tiết kiệm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần 12W | 500.000 | 28 | 12 | 240 | 2880 |
| 2 | Tivi | 830 | Chế độ tiết kiệm | 0 | 550 | 280 | 120 | 33600 |
| 3 | Máy nước nóng | 1000 | Biến tần | 2.000.000 | 800 | 200 | 360 | 72000 |
| 4 | Máy lạnh | 800 | Biến tần | 8.000.000 | 650 | 150 | 240 | 36000 |
| 5 | Tủ lạnh | 900 | Biến tần | 10.000.000 | 800 | 100 | 720 | 72000 |
| Tổng |  |  |  | 20.500.000 | 2828 | 742 | 1680 | 214080 |

4.Phòng ngủ

| STT | Thiết bị | Công suất đang sd | Phương pháp tiết kiệm | Chi phí | Công suất sau thay thế | Công suất tiết kiệm | Số giờ sd (Tháng) | Tổng cs tiết kiệm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần 12W | 500.000 | 28 | 12 | 105 | 1260 |
| 2 | Tivi | 830 | Chế độ tiết kiệm | 0 | 550 | 280 | 30 | 8400 |
| 3 | Đèn Ngủ | 40 | Đèn ngủ LED | 100.000 | 28 | 12 | 120 | 1440 |
| 4 | Máy lạnh | 800 | Biến tần | 8.000.000 | 650 | 150 | 240 | 36000 |
| 5 | Đèn đọc sách | 40 | Đèn LED | 100.000 | 28 | 12 | 45 | 540 |
| Tổng |  |  |  | 8.700.000 | 1284 | 466 | 540 | 47640 |

5.Phòng thờ

| STT | Thiết bị | Công suất đang sd | Cống suất thay thế | Chi phí | Công suất theo thay thế | Công suất tiết kiệm | Số giờ sd (Tháng) | Tổng cs tiết kiệm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần | 400.000 | 28 | 12 | 90 | 1080 |
| Tổng |  |  |  | 400.000 | 28 | 12 | 90 | 1080 |

6.Phòng giặt

| STT | Thiết bị | Công suất đang sd | Cống suất thay thế | Chi phí | Công suất sau thay thế | Công suất tiết kiệm | Số giờ sd (Tháng) | Tổng cs tiết kiệm (tháng) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn LED âm trần | 400.000 | 28 | 12 | 90 | 1080 |
| 2 | Máy giặt | 1200 | Biến tần | 7.500.000 | 900 | 300 | 45 | 13500 |
| Tổng |  |  |  | 7.900.000 | 28 | 312 | 90 | 14580 |

7.Tổng kết

| Tầng | Phòng | Chi phí đầu tư (VND) | Công suất tiết kiệm được/tháng (kW) | Công suất tiết kiệm được/năm (kW) | Số tiền tiết kiệm /năm (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng khách | 9.500.000 | 89,07 | 1068,84 | 3.128.495 |
|  | Phòng vệ sinh | 200.000 | 1,08 | 12,96 | 37.934 |
|  | Phòng bếp | 20.500.000 | 214,08 | 2568,96 | 7.519.346 |
|  | Phòng ngủ 1 | 8.700.000 | 47,64 | 571,68 | 1.673.307 |
|  | Phòng thờ | 400.000 | 1,08 | 12,96 | 37.934 |
|  | Phòng giặt phơi | 7.900.000 | 1,08 | 12,96 | 37.934 |
| Tổng |  | 47.200.000 | 354,03 | 4248,36 | 12.397,053 |

- Tổng chi phí đầu tư: 47.200.000 (VND)

- Tổng công suất tiết kiệm được/năm: 4602,39 (kW)

- Tổng tiền tiết kiệm được/năm: 12.397,053 (VND)

- Dự kiến sau 4,5 năm thu hồi vốn.