ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN ANH TUẤN             - MSSV: 19005084

2. PHAN KHÁNH TUẤN      - MSSV: 19003394

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ ĂN CÔNG TY

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN ANH TUẤN             - MSSV: 19005084

2. PHAN KHÁNH TUẤN      - MSSV: 19003394

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ ĂN CÔNG TY

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong cuộc nhộn nhịp hiện nay, chúng ta luôn muốn tìm ra cách làm thế nào để các thiết bị tối tân nhất, đạt được những yêu cầu khắt khe nhất để đáp ứng sự thỏa mãn của nhân loại. Đi kèm với đó là sự ra đời của các dạng năng lượng như: gió, mặt trời, điện, hạt nhân...

Nhưng, để hiểu rõ và vận hành một cách trơn tru và bền bì, đòi hỏi người vận hành, quản lý, bảo dưỡng phải am hiểu chúng và luôn có tư duy đổi mới, và rồi một vấn đề cấp bách mới lại nảy ra trong đầu các kỹ sư ấy, là gì ? Đó chính là việc “Làm thế nào để tiết kiệm năng lượng cho thiết bị?”.

Chính vấn đề đấy, hôn nay chúng em xin được làm 1 bài tiểu luận nhỏ nhằm phân tích, đánh giá và đưa ra được những giải pháp khách quan nhất về đề tài “Tiết kiệm năng lượng tại nhà ăn công ty” này.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

Lời nói đầu	3

............................................................................................................................	4

............................................................................................................................	4

MỤC LỤC	5

TỔNG QUAN VỀ BÀI TIỂU LUẬN	1

CHƯƠNG 1:	2

KIỂM TOÁN SƠ BỘ	2

BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ	3

THÔNG TIN CHUNG	3

Nguyên liệu	3

Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):	3

Phác họa bố trí quá trình sản xuất:	4

Bố trí mặt bằng nhà máy	4

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng	6

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	7

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	8

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng	9

Tổng hợp chi phí nước thải hàng tháng	10

Các bộ biến đổi năng lượng	11

Các hệ thống năng lượng	13

Điện năng	13

Các hộ sử dụng năng lượng	13

Các hệ thống điều hòa không khí	14

Hệ thống khí nén	14

Các thông số	15

CHƯƠNG 2	16

KIỂM TOÁN CHI TIẾTBẢNG CÂU HỎI KIỂM TOÁN CHI TIẾT	16

Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi	17

Bảo ôn ống	18

Điều tra xi – phông hơi nước	18

Tổn thất hơi nước vào khí quyển	19

Thiết bị điện	20

Thiết kế động cơ điện	21

THAY THẾ ĐỘNG CƠ	22

Tính năng truyền động động cơ điện	23

CHƯƠNG 3	24

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	24

TÀI LIỆU THAM KHẢO	26

# TỔNG QUAN VỀ BÀI TIỂU LUẬN

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu: Qua quá trình học tập, song song đó là những kiến thức thực tế từ ghế nhà nhà trường và xã hội, chúng em đã nhận thấy được tiềm năng to lớn của tiết kiệm năng lượng trong cuộc sống thường nhật, chúng em lựa chọn thực hiện “Hồ sơ kiểm toán năng lượng ở nhà ăn công ty” là đề tài nghiên cứu.

- Mục tiêu nghiên cứu: Các tiềm năng tiết kiệm năng lượng.

- Phạm vi nghiên cứu: Hồ sơ kiểm toán năng lượng tại nhà số 20.

- Phương pháp nghiên cứu: Nghiên cứu lý thuyết ( Thu thập tài liệu: sách; internet,...).

- Tiểu luận gồm 3 chương:

+ Phần 1: Kiểm toán sơ bộ

+ Phần 2: Kiểm toán chi tiết

+ Phần 3: Giải pháp thực hiện và kết quả

# CHƯƠNG 1:

# KIỂM TOÁN SƠ BỘ

## BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ

| Công ty: Cổ phần bao bì nhựa Tân Tiến | Chủ tịch hội đồng quản trị : ông Cho Jum Kun Tổng Giám đốc : ông Jo Jeong Kook |
| --- | --- |
| Địa chỉ: Lô II, Cụm 4, Đường số 13, KCN Tân Bình, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, Tp.HCM, Việt Nam. | Người tiếp xúc: Ông Jo Jeong Kook |
| Người thực hiện: Trần Anh Tuấn và Phan Khánh Tuấn | Ngày tháng: tháng 6/2021. |

## THÔNG TIN CHUNG

Kế hoạch và năng lực sản xuất:  Nhà ăn cán bộ công nhân viên công ty

Sản xuất trong năm (xin cung cấp số liệu sản xuất hàng tháng):

Mô tả sản phẩm và số lượng thành phần (cần cung cấp mọi số lượng thuộc cùng 1 năm):

### Nguyên liệu

Mô tả nguyên liệu và số lượng: (số liệu năm 2020)

Không có

### Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):

Nhà ăn cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Bao bì nhựa Tân Tiến (ước tính 7000m2)

### Phác họa bố trí quá trình sản xuất:

Vp Bản vẽ căn hộ (mặt đứng)

- Tổng thời gian vận hành trong một năm (giờ/năm)

Chiếu sáng :12 x 365 = 4380 giờ/năm

Hệ thống làm lạnh : 6 x 365 = 2190 giờ/năm

- Số ca trong 1 ngày: 3 ca

- Tổng số cán bộ, công nhân viên: ước tính ≤ 850 nguòi

- Số CBCNV trong nhóm năng lượng:

- Trưởng nhóm:

Quản lý Văn phòng .

- Tổng chi phí sản xuất trong năm:

....

- Tổng chi phí năng lượng và nước trong năm:

Điện:  1 nhà ăn x 200kW x 12 giờ x 365 ngày x 1.755 VND = 1.537.380.000 VND

Nước: 850 người x 10m3 x 12 tháng x 11.400 VNĐ = 1.162.800.000 VND

### Bố trí mặt bằng nhà máy

Bản vẽ mặt bằng

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng

- Tên nhiên liệu: không

- Nguồn:

- Phân loại nhiên liệu:

- Nhiệt trị của nhiên liệu (kJ/kg):

- Giá nhiên liệu:.

- Năm tiêu thụ:.

| Tháng | Lượng hàng giao (1) | Chi phí giap hàng (VND) | Số ngày làm việc/tháng | Lượng tiêu thụ (1) | Chi phí nhiên liệu đã tiêu thụ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

Biểu giá điện: Tổng công suất đặt các MBA của trạm biến áp lớn hơn 100 MVA

- Giờ bình thường: 1.480 (Đồng/kWh)

- Giờ cao điểm: 945 (Đồng/kWh)

- Giờ thấp điểm; 2.702 (Đồng/kWh)

Năm tiêu thụ: 2020

| Tháng | Tiêu thụ (kWh) | Đơn giá (VND/kWh) | Tổng chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| I | 36000 kWh | Biểu giá điện đã ghi rõ | 184.572.000 VND |
| II | 27000 kWh |  | 138.429.000 VND |
| III | 37500-39000 kWh |  | 192.262.500-199.953.000 VND |
| IV | 37500 kWh |  | 192.262.500 VND |
| V | 60000 kWh |  | 307.620.000 VND |
| VI | 60000-63000 kWh |  | 307.620.000-323.001.000 VND |
| VII | 63000-66000 kWh |  | 323.001.000-338.382.000 VND |
| VIII | 24000 kWh |  | 123.048.000 VND |
| IX | 22500-24000 kWh |  | 115.357.500-123.048.000 VND |
| X | 15000-18000 kWh |  | 76.905.000-92.286.000 VND |
| XII | 9000-10000 kWh |  | 46.143.000-51.270.000 VND |
| Tổng cộng | 391500-404500 kWh |  | 1.226.600.500-1.566.298.500 VND |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

| Tháng | Nhu cầu tối đa (cao điểm; cao điêm bộ phận) |  | Chi phí (VNĐ) |  | Tổng chi phí nhu cầu (VND) | Tổng chi phí năng lượng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAO ĐIỂM | Cao điểm bộ phận | Cao điểm | Cao điểm bộ phận |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng

| tháng | Hệ thống của khu vực |  |  | Các giếng của công ty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VNĐ/lít) | Chi phí (VND) | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VND/lít) | Chi phí (VND) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I | 1.700 | 820 | 1.394.000 |  |  |  |
| II | 1.500 | 820 | 1.230.000 |  |  |  |
| III | 1.650 | 820 | 1.353.000 |  |  |  |
| IV | 1.900 | 820 | 1.558.000 |  |  |  |
| V | 1.900 | 820 | 1.558.000 |  |  |  |
| VI | 2.000 | 820 | 1.640.000 |  |  |  |
| VII | 2.100 | 820 | 1.722.000 |  |  |  |
| VIII | 1.400 | 820 | 1.148.000 |  |  |  |
| IX | 1.200 | 820 | 984.000 |  |  |  |
| X | 1.000 | 820 | 820.000 |  |  |  |
| XI | 1.000 | 820 | 820.000 |  |  |  |
| XII | 1.000 | 820 | 820.000 |  |  |  |
| Tổng cộng | 18.350 |  | 15.047.000 |  |  |  |

## Tổng hợp chi phí nước thải hàng tháng

| tháng | Hệ thống cống rãnh |  |  | Tổng chi phí nước (VND) | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VNĐ/lít) | Chi phí (VND) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| I | 1.360 | 739 | 1.005.040 |  |  |
| II | 1.200 | 739 | 886.800 |  |  |
| III | 1.320 | 739 | 975.480 |  |  |
| IV | 1.520 | 739 | 1.123.280 |  |  |
| V | 1.520 | 739 | 1.123.280 |  |  |
| VI | 1.600 | 739 | 1.182.400 |  |  |
| VII | 1.680 | 739 | 1.241.520 |  |  |
| VIII | 1.120 | 739 | 827.680 |  |  |
| IX | 960 | 739 | 709.440 |  |  |
| X | 800 | 739 | 591.200 |  |  |
| XI | 800 | 739 | 591.200 |  |  |
| XII | 800 | 739 | 591.200 |  |  |
| Tổng cộng | 14.680 |  | 10.848.520 |  |  |

## Các bộ biến đổi năng lượng

Phân xưởng nồi hơi

Phác họa bố trí phân xưởng nồi hơi

Số lượng nồi hơi: ..................................................................................................

Tổng công suất: ............................................................................................T hơi/giờ

Tổng năng lượng nhiệt sản xuất hàng năm: .................................................TJ/năm

Tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ..............................................................T/năm

Tổng thời gian vận hàng hành năm: ............................................................giờ/năm

Tổng lượng nước cung cấp cho hệ thống hàng năm: ..................................m3/năm

Nồi hơi

Phác họa bố trí nồi hơi

- Loại nồi hơi: .............................................................................................

- Công suát thiết kế: ...............................................................................T/giờ

- Nhiên liệu: .......................................................................................................

- Tổng số giờ làm việc hàng năm: ...................................................giờ/năm

- Tuổi: .................................................................................................năm

- Công suất định mức: .........................................................................T/giờ

- Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ...........................................................T/giờ

- Thời kì vận hành hàng năm: ................................................................

Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ....................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ...................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào của nồi hơi:.................................................................℃

Nhiệt độ không khí đốt: ........................................................................................... .℃

Nhiệt độ khói thải nồi hơi:........................................................................................℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ..................................................................................................℃

Phân tích khí thải

CO2  ...........................................................................................................................

O2  ..................................................................................................................................................................................................

CO ..............................................................................................................................

N2 ...............................................................................................................................

Không khí thừa ..........................................................................................................

## Các hệ thống năng lượng

### Điện năng

Phác họa sơ đồ đi dây đơn tuyến của các trạm biến áp

Nhu cầu điện năng hàng năm được đáp ứng bởi:

Hệ thống phân phối: 100%, lưới điện thành phố HCM

Xưởng phát điện của nhà máy: 0%

Điện áp của hệ thống cung cấp điện: 220v, 1 pha

Số trạm biến áp: không

Tổng công suất lắp đặt: ...................................  kVA

Công suất lắp đặt trên mỗi đơn vị: .......................................

### Các hộ sử dụng năng lượng

### Các hệ thống điều hòa không khí

- Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng ( xem bố trí mặt bằng nhà máy):

- Quạt điều hòa Sunhouse SHD7721 (220W, 70 dB, 3 mức gió) : 5 quạt

- Quạt treo tường Midea FW40-15VFR (45W, 3 mức gió): 7 quạt

- Máy lọc nước R.O nóng lạnh Hydrogen Kangaroo  KG10A4VTU (0.535 kW/h, 10 lõi, 3 chế độ nước): 2 máy

- Quạt trần KDK M60XG (78W, 3 cánh): 3 quạt

- Bóng đèn tuýp Led 18W Ecofit T5 Mains 120cm Philips (18W, 220-240 V): 12 bóng

- Máy lạnh 2 chiều Inveter Panasonic 2 HP CU/CS YZ18UKH-8 (1,62 kW/h, tiết kiệm điện): 4 máy

- Số hệ thống độc lập: không

- Tổng lượng không khí thiết kế đưa vào: .............................................m3/giờ

Hệ thống điều hòa không khí số: ........................................................................

Phác họa bố trí hệ thống thông gió

Tuổi:  50 năm

Tổng công suất thiết kế làm lạnh bằng không khí: .................................................MJ/s

Thời gian vận hành hàng năm (mô tả mọi nhân tố và đặc tính thích hợp như những thay đổi trong các điều kiện làm việc, đặc điểm mùa vụ và các đặc điểm khác): .....................................................................................................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (mô tả): ......................................................................

Nhiệt độ không khí: p 1: 24℃

Loại hình điều chỉnh: .............................................................................................

### Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén được sử dụng trong các tòa nhà (xem mặt bằng nhà máy):

Phác họa sự bố trí hệ thống khí nén

Số máy nén: ..................................................................................................................

Tổng công suất: ........................................................................................nm3/min

Công suất của mỗi đơn vị: .........................................................................nm3/min

Áp suất đầu ra: ..............................................................................................kPa

Tổng công suất các động cơ điện: ............................................................................kW

Công suất của mỗi động cơ điện: .............................................................................kW

Thể tích bể chứa: .......................................................................................................m3

Loại hình điều chỉnh: ....................................................................................................

Hệ thống làm mát bằng không khí: ...........................................................................

### Các thông số

Áp suất làm việc của máy móc: ............................................................................kPa

Nhiệt độ của không khí đưa vào: ...........................................................................℃

Thời gian vận hành hàng ngày (hệ thống): .............................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (các máy nén): ........................................................

# CHƯƠNG 2

# KIỂM TOÁN CHI TIẾT
BẢNG CÂU HỎI KIỂM TOÁN CHI TIẾT

## Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Nồi hơi số: .........................................................nhiện liệu đã dùng: ............................

Công suất định mức: ...........................................thí nghiệm số: ......................................

Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ...........................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra nồi hơi: .........................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào nồi hơi: ..................................................................... ℃

Nhiệt độ không khí đốt: ............................................................................................. ℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ................................................................................................... ℃

Nhiệt độ khí đốt khi rời nồi hơi: ................................................................................ ℃

Các số lượng đơn vị

Entanpi của hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ................................................................. kj/kg

Entanpi của nước cấp cho nồi hơi: ......................................................................... kj/kg

Nhiệt hấp thụ cho mỗi kg hơi nước (7-8): .............................................................. kj/kg

Các số lượng theo giờ

Nước ba hơi thực tế: ..............................................................................................kg/h

Tốc độ đốtnhiên liệu: ............................................................................................. kg/h

Phân tích khí ống khói (% thể tích)

CO2  ..........................................................................................................................

O2 .............................................................................................................................

CO ............................................................................................................................

N2 theo chênh lệch:....................................................................................................

Không khí dư ............................................................................................................

## Bảo ôn ống

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Cỡ ống: ...................................................................................................................

Chiều dài ống: ........................................................................................................m

Nhiệt tổn thất từ ống có bảo ôn (dữ liệu của nhà sản xuất bảo ôn): ..................Wh/m.h

Tổng thời gian vận hành: ..................................................................................giờ/năm

## Điều tra xi – phông hơi nước

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

| Hạng mục | Nhận xét |
| --- | --- |
| Kí hiệu |  |
| Loại xi phông |  |
| Loại dịch vụ |  |
| Cỡ tuyến ống |  |
| Cỡ xi phông |  |
| Áp suất vận hành |  |
| Điều kiện của xi phông |  |
| Loại hình thử nghiệm được dùng để xác định điều kiện |  |
| Ngày xi phông được bảo dưỡng gần nhất |  |
| Ngày cần phải thực hiện bảo dưỡng sắp tới |  |
| Những nhận xét khác |  |

## Tổn thất hơi nước vào khí quyển

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Thiết bị: .................................................................................................................kPa

Ước tính đường kính rò rỉ: .....................................................................................mm

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Tổn thất hơi nước: ..................................................................................................kg/h

Vận hành:        số giờ mỗi ngày: .............................................................................

số ngày mỗi tuần: ............................................................................

số tuần mỗi năm: ............................................................................

Chi phí hơi nước: .............................................................................../1000kg

Tổn thất hơi nước = ............kg/giờ* ...........giờ/ngày*.........ngày/tuần* ..........tuần/năm

= ...................................kg/năm

## Thiết bị điện

Đơn vị vận hành: ..............................................................................................................

Người thực hiện: ...............................................................................................................

Ngày kiểm toán: ...............................................................................................................

| Hạng mục | KW định mức | KW sử dụng | Số giờ sử dụng | KWh | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.mọi sử dụng, trừ các động cơ |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng văn phòng | 2 | 5 |  |  |  |
| Chiếu sáng bên ngoài |  |  |  |  |  |
| Gia nhiệt các bề mặt chứa |  |  |  |  |  |
| Các lò |  |  |  |  |  |
| Các thiết bị khác |  |  |  |  |  |
| B. các động cơ điện |  |  |  |  |  |
| Các quạt thông gió |  |  |  |  |  |
| Các máy điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Các công cụ cầm tay |  |  |  |  |  |
| Động cơ số 1 |  |  |  |  |  |
| Máy nén số 1 |  |  |  |  |  |
| Các máy khác |  |  |  |  |  |

## Thiết kế động cơ điện

| Động cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên nhãn mô tơ điện | kW |  |  |  |  |  |  |
| Số pha |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp định mức Udm | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện định mức (đầy tải) Eđm | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất định mức (đầy tải) cosφđm | V |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp đo Udo | A |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện đo Ido |  |  |  |  |  |  |  |
| Thừa số công suất đo |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất định mức Ƞđm |  |  |  |  |  |  |  |
| Công suất đầu vào đo được khi có tải (mức trung bình) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chi phi đơn vị năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí đơn vị nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp có tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện có tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành có tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp không tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện không tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất không tải đo được |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành không tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |

## THAY THẾ ĐỘNG CƠ

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ ban đầu, Pvào (1):                                                                          kW

Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ, Pra (2):                                                                kW

Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế Pra thay thế :                                        kW

Thời gian vận hành, h :                                                                                                   giờ/năm

Chi phí đơn vị năng lượng điện, Ce:                                                                                 đ/kWh

| Tỷ số phụ tải = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế |

Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt ................................................................................................

Công suất đầu vào của động cơ thay thế, Pvào(1) thay thế  :

| Pvào (1) thay thế = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt |

Tiết kiệm chi phí năng lượng hàng năm = ( Pvào (1) - Pvào (1) thay thế )*h*Ce

## Tính năng truyền động động cơ điện

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Điện áp định mức, Uđm :  ..................................................V

Dòng điện định mức, Iđm :..................................................A

Điện áp đo, VUđo : .............................................................V

Dòng điện đo, I Iđo :............................................................A

Hệ số công suất đo cosφđo: ...................................................

Chức năng pha, Y , nếu 3 pha Y =3 = 1.73 .............................................................................................

Công suất trục đầu tiên trên nhãn động cơ Pra (2) = Pđm =.........................................Kw

Hệ số công suất đầy tải định mức, cosφđm :............................................................

| Tỷ số tải = | I*V* cosφđo |
| --- | --- |
|  | Iđm*Vđm* cosφđm |

Hiệu suất động cơ Ƞđm: .....................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ điện, Pvào (1)  (Kw):

| Pvào (1) = | I*V*Y* cosφđo |
| --- | --- |
|  | 1000 |

Công suất trục đầu ra của động cơ điện, Pra (2) = Pvào (1) . Ƞđm

# CHƯƠNG 3

# GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

- Phòng ăn

| STT | THIẾT BỊ | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng (W) | Ghi chú |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn led 1,2m 18w | 18 | Đèn Led 8w | 10 | 12giờx(18w-8w)=360W | 259.200W |  |
| 2 | Quạt trần | 78 | Chỉnh tốc độ | 20 | 5giờx(78w-20w)=290W | 208.800 W |  |
| 3 | Máy lọc nước R.O | 535 | Điều chỉnh nhiệt độ nước nóng và lạnh phù hợp | 85 | 24 giờ x (535w-85W) = 10800W | 7.776.000 W |  |
| 4 | Quạt điều hòa | 220 | Điều chỉnh tốc độ và nhiệt độ phù hợp | 40 | 3 giờ x (220w – 40w) = 540W | 388.800W |  |
| 5 | Quạt treo tường | 45 | Điều chỉnh tốc độ quạt phù hợp | 10 | 7 giờ x (45w – 10w) = 245W | 176.400 W |  |
| 6 | Máy lạnh Panasonic | 1.620 | Điều chỉnh Nhiệt độ phù hợp | 1.520 | 6 giờ x (1620w-1520w) = 600W | 432.000 W |  |

| KẾT LUẬN |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tổng năng lượng ban đầu (W) | Giá tiền trước khi tiết kiệm (VND) | Tổng năng lượng sau khi tiết kiệm (W) | Giá tiền sau khi tiết kiệm (VND) |
| 2.471 | 2.471 x 1.709 = 4.222.939 (VND) | 1.685 | 1.685 x 1.709 = 2.879.665 (VND) |

# TÀI LIỆU THAM KHẢO

- PGS. TS. Trần Văn Bình, TS. Nguyễn Hoàng Lan (2021), Quản lý sử dụng năng lượng, NXB Bách Khoa Hà Nội.

- TS Nguyễn Thế Bảo (2015), Bảo toàn và quản lý năng lượng trong công nghiệp và trong các toà nhà, NXB Khoa học kỹ thuật.