ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN CÔNG NGHIỆP - MSSV: 19003448

2. LÊ HUỲNH HẢI - MSSV: 19002413

HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỬA HÀNG TIỆN LỢI

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN CÔNG NGHIỆP - MSSV: 19003448

2. LÊ HUỲNH HẢI - MSSV: 19002413

HỒ SƠ KIỂM TOÁN CỬA HÀNG TIỆN LỢI

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong đời sống hằng ngày nhu cầu sinh hoạt cũng như lao động sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy nhằm đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt cũng như lao động được tốt hơn, chúng ta cần cải thiện môi trường làm việc nhằm đảm bảo nhiệt độ và không khí trong môi trường làm việc luôn trong lành và thích hợp. Điều hòa không khí không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế….

Trong kì này em sẽ thực hiện “ kiểm toán tiết kiệm năng lượng tại cửa hàng tiện lợi” để thống kê số kW điện, m3 nước sử dụng tại cửa hàng trong một năm.

Sau khi hoàn thành bài tiểu luận này mục tiêu nghiêm cứu nhằm:

- Nâng cao ý thức người sử dụng, thiết lập hệ thống quản lý chất lượng

- Sử dụng điều hòa không khí có hiệu suất cao

- Cải tạo hệ thống chiếu sáng

- Giảm xâm nhập nhiệt ( điều chỉnh lưu lượng gió tươi, đóng kín cửa, cải thiện vỏ bọc công trình)

- Bảo dưỡng thiết bị điều hòa không khí, đèn.

Hồ sơ kiểm toán kỳ này được thực hiện tại Cửa Hàng Tiện Lợi tại TP Hồ Chí Minh, qua nhiều lần mua sắm tại chúng em quan sát thực tế, khảo sát, thu thập số liệu của các thiết bị tại cửa hàng.

Tiểu luận gồm có 3 chương

Chương 1:  kiểm toán sơ bộ

Chương 2:  Kiểm toán chi tiết

Chương 3:  Giải pháp thực hiện và kết quả.

Khi hoàn thành bài tiểu luận này chúng ta có thể đề ra phương tiết kiệm năng lượng điện, nước tại cửa hàng tiện lợi nói riêng tiết kiệm điện, nước của mạng lưới Quốc Gia. Giúp giảm chi phí tăng doanh thu cho cửa hàng đây là việc hết sức cần thiết.

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của quí thầy cô và các bạn. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng em trong 8 tuần hướng dẫn làm môn đồ án chyên ngành. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ.

Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy và các bạn để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

# Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

# MỤC LỤC

Lời nói đầu	3

LỜI CẢM ƠN	4

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:	5

MỤC LỤC	6

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN SƠ BỘ	8

1. BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ	9

1.1 THÔNG TIN CHUNG	9

1.2 Thống kê và Phác họa bố trí của cửa hàng tiện lợi:	10

1.2.1 Bố trí mặt bằng cửa hàng:	10

1.2.2 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng	11

1.2.3 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	12

1.2.4 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng	14

1.2.5 Tổng hợp chi phí nước sinh hoạt và nước thải hàng tháng	15

1.3 Các bộ biến đổi năng lượng	16

1.3.1 Nồi hơi	16

1.3.2 Áp suất và nhiệt độ	16

1.4 Phân tích khí thải	17

1.5 Các hệ thống năng lượng	18

1.5.1 Điện năng	18

1.6 Các hộ sử dụng năng lượng	18

1.7 Các hệ thống điều hòa không khí	19

1.7.1 Hệ thống khí nén	19

1.7.2 Các thông số	20

CHƯƠNG 2   KIỂM TOÁN CHI TIẾT	21

1.1 Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi	22

1.1.1 Áp suất và nhiệt độ	22

1.1.2 Các số lượng đơn vị	22

1.1.3 Các số lượng theo giờ	22

1.1.4 Phân tích khí ống khói (% thể tích)	22

1.2 Bảo ôn ống	23

1.3 Tổn thất hơi nước vào khí quyển	24

1.4 Thiết bị điện	25

1.5 Thiết kế động cơ điện	26

1.5.1 THAY THẾ ĐỘNG CƠ	27

1.6 Tính năng truyền động động cơ điện	28

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	29

1.	Khu mua sắm	30

2.	KHO	31

3.	Sảnh	31

4.	Tổng kết	32

Tài liệu tham khảo	33

# CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN SƠ BỘ

# 1. BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ

| công ty: cửa hàng tiện lợi | Giám đốc: chủ hộ Nguyễn Thành Hưng |
| --- | --- |
| Địa chỉ: 2901 Âu cơ – Tân Phú – TP Hồ Chí Minh | Người tiếp xúc: chủ hộ Nguyễn Thành Hưng |
| Người thực hiện: | Ngày tháng: tháng 3/2021. |

## 1.1 THÔNG TIN CHUNG

Kế hoạch và năng lực sản xuất:

Diện tích : 7079mm X 117373mm X 3000mm

Hoạt động : Kinh doanh các mặt hàng tiêu dùng

Nguyên liệu

Mô tả nguyên liệu và số lượng:

Không có

Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):

## 1.2 Thống kê và Phác họa bố trí của cửa hàng tiện lợi:

- Tổng thời gian vận hành trong một năm (giờ/năm)

Chiếu sáng (40 W) : 12h x 365 ngày =4380 (h/năm)

Máy lạnh ( 3000W): 24h x 365 ngày =8760 (h/năm)

Tủ bảo quản (400W) : 24h x 365 ngày =8760 (h/năm)

Tivi( 150W) : 24h x 365 ngày =8760 (h/năm)

Tủ lạnh (300W) : 24h x 365 ngày =8760 (h/năm)

Máy tính(150W) : 24h x 365 ngày =8760 (h/năm)

- Số ca trong 1 ngày: 3 ca

- Tổng số nhân viên:10

- Trưởng nhóm: Quản lý cửa hàng .

- Tổng doanh thu: 100 triệu/1 tháng x 12 tháng = 1.200.000.000 VND

- Tổng chi phí năng lượng và nước trong năm:

Điện:

+Sảnh:0,12kW x12 giờ x 365 ngày x 1678VNĐ = 890.000 VND

+Kho: 0.82kW x24 giờ x 365 ngày x 1678VNĐ = 12.050.000 VND

+Khu mua sắm: 8.55 kW x24 giờ x 365 ngày x 1678VNĐ = 125.700.000 VND

Nước:

+10người x 6m3 x 12 tháng x 18.318VNĐ = 13.190.000 VND

### 1.2.1 Bố trí mặt bằng cửa hàng:

### 1.2.2 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng

- Tên nhiên liệu: không

- Nguồn:

- Phân loại nhiên liệu:

- Nhiệt trị của nhiên liệu (kJ/kg):

- Giá nhiên liệu:.

- Năm tiêu thụ:.

| Tháng | Lượng hàng giao (1) | Chi phí giap hàng (VND) | Số ngày làm việc/tháng | Lượng tiêu thụ (1) | Chi phí nhiên liệu đã tiêu thụ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |

### 1.2.3 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

Biểu giá điện:

Năm tiêu thụ:

| Tháng | Tiêu thụ (kWh) | Đơn giá (VND/kWh) | Tổng chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| II | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| III | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| IV | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| V | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| VI | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| VII | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| VIII | 9.49 | 1.678 | 11.470.000 |
| IX | 6.49 | 1.678 | 7.840.000 |
| X | 6.49 | 1.678 | 7.840.000 |
| IX | 6.49 | 1.678 | 7.840.000 |
| XII | 6.49 | 1.678 | 7.840.000 |
| Tổng cộng | 101.88 |  | 115.280.000 |

| Tháng | Nhu cầu tối đa (cao điểm; cao điêm bộ phận) |  | Chi phí (VNĐ) |  | Tổng chi phí nhu cầu (VND) | Tổng chi phí năng lượng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAO ĐIỂM | Cao điểm bộ phận | Cao điểm | Cao điểm bộ phận |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.4 Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng

| tháng | Hệ thống của khu vực |  |  | Các giếng của công ty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VNĐ/lít) | Chi phí (VND) | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VND/lít) | Chi phí (VND) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| I |  |  |  |  |  |  |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

### 1.2.5 Tổng hợp chi phí nước sinh hoạt và nước thải hàng tháng

| Tháng | Tiêu thụ (m3) | Hệ thống cống rãnh |  |  | Tổng chi phí nước (VND) | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn giá (VND) | Chi phí thuế (VND) |  |  |  |
|  |  |  | GTGT (5%) | Bảo vệ môi trường(10%) |  |  |
| I | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| II | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| III | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IV | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| V | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VIII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IX | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| X | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| Tổng cộng | 600 |  |  |  |  | 10.991.000 |

## 1.3 Các bộ biến đổi năng lượng

Phân xưởng nồi hơi

Phác họa bố trí phân xưởng nồi hơi

Số lượng nồi hơi: ......................................................................................

Tổng công suất: ..............................................................................T hơi/giờ

Tổng năng lượng nhiệt sản xuất hàng năm: ......................................TJ/năm

Tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: .................................................T/năm

Tổng thời gian vận hàng hành năm: ....................................................giờ/năm

Tổng lượng nước cung cấp cho hệ thống hàng năm: ..........................m3/năm

### 1.3.1 Nồi hơi

Phác họa bố trí nồi hơi

- Loại nồi hơi: .........................................................................................

- Công suát thiết kế: ................................................................T/giờ

- Nhiên liệu: ......................................................................................

- Tổng số giờ làm việc hàng năm: .........................................giờ/năm

- Tuổi: ..............................................................................................năm

- Công suất định mức: .................................................................T/giờ

- Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ..............................................T/giờ

- Thời kì vận hành hàng năm: ...............................................................

### 1.3.2 Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: .......................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: .......................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào của nồi hơi:....................................................℃

Nhiệt độ không khí đốt: ................................................................................... .℃

Nhiệt độ khói thải nồi hơi:.................................................................................℃

Nhiệt độ nhiên liệu: .......................................................................................℃

## 1.4 Phân tích khí thải

CO2  ...............................................................................................................

O2  ....................................................................................................................................................................................

CO .....................................................................................................................

N2 ....................................................................................................................

Không khí thừa ..............................................................................................

## 1.5 Các hệ thống năng lượng

### 1.5.1 Điện năng

Phác họa sơ đồ đi dây đơn tuyến của các trạm biến áp

Nhu cầu điện năng hàng năm được đáp ứng bởi:

Hệ thống phân phối: 100%, lưới điện thành phố HCM

Xưởng phát điện của nhà máy: 0%

Điện áp của hệ thống cung cấp điện: 220v, 1 pha

Số trạm biến áp: không

Tổng công suất lắp đặt: ...................................  kVA

Công suất lắp đặt trên mỗi đơn vị: .......................................

## 1.6 Các hộ sử dụng năng lượng

## 1.7 Các hệ thống điều hòa không khí

- Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng ( xem bố trí mặt bằng nhà máy):

- Số hệ thống độc lập: không

- Tổng lượng không khí thiết kế đưa vào: .............................m3/giờ

Phác họa bố trí hệ thống thông gió

Tuổi:   ....năm

Tổng công suất thiết kế làm lạnh bằng không khí: ..................................MJ/s

Thời gian vận hành hàng năm (mô tả mọi nhân tố và đặc tính thích hợp như những thay đổi trong các điều kiện làm việc, đặc điểm mùa vụ và các đặc điểm khác): ...........................................................................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (mô tả): ............................................................

Nhiệt độ không khí: p 1: 24℃

Loại hình điều chỉnh: ..........................................................................................

### 1.7.1 Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén được sử dụng trong các tòa nhà (xem mặt bằng nhà máy):

Phác họa sự bố trí hệ thống khí nén

Số máy nén: ..................................................................................................

Tổng công suất: ........................................................................................nm3/min

Công suất của mỗi đơn vị: .........................................................................nm3/min

Áp suất đầu ra: ..............................................................................................kPa

Tổng công suất các động cơ điện..............................................................kW

Công suất của mỗi động cơ điện: ..................................................................kW

Thể tích bể chứa: .............................................................................................m3

Loại hình điều chỉnh: ............................................................................................

Hệ thống làm mát bằng không khí: ........................................................................

### 1.7.2 Các thông số

Áp suất làm việc của máy móc: .................................................................kPa

Nhiệt độ của không khí đưa vào: ..............................................................℃

Thời gian vận hành hàng ngày (hệ thống): .............................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (các máy nén): ........................................................

# CHƯƠNG 2   KIỂM TOÁN CHI TIẾT

## 1.1 Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi

Công ty: ...............................................................................................................

Ngày,tháng:......................................................................................

Địa điểm:.....................................................................................

Người thực hiện..........................................................................

Nồi hơi số: .....................................................nhiện liệu đã dùng: ...............

Công suất định mức: ...........................................thí nghiệm số: .................

### 1.1.1 Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra nồi hơi: .........................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ...........................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào nồi hơi: ...................................................... ℃

Nhiệt độ không khí đốt: .............................................................................. ℃

Nhiệt độ nhiên liệu: .................................................................................. ℃

Nhiệt độ khí đốt khi rời nồi hơi: .............................................................. ℃

### 1.1.2 Các số lượng đơn vị

Entanpi của hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ............................................... kj/kg

Entanpi của nước cấp cho nồi hơi: ..................................................... kj/kg

Nhiệt hấp thụ cho mỗi kg hơi nước (7-8): ............................................. kj/kg

### 1.1.3 Các số lượng theo giờ

Nước ba hơi thực tế: ..............................................................................................kg/h

Tốc độ đốtnhiên liệu: ..................................................................................... kg/h

### 1.1.4 Phân tích khí ống khói (% thể tích)

CO2  ........................................................................................................................

O2 .............................................................................................................................

CO ............................................................................................................................

N2 theo chênh lệch:...................................................................................................

Không khí dư ...........................................................................................................

## 1.2 Bảo ôn ống

Công ty: ..........................................................................................................

Ngày,tháng:.......................................................................................................

Địa điểm:...........................................................................................................

Người thực hiện................................................................................................

Áp suất hơi nước: ..................................................................................kPa

Cỡ ống: ..............................................................................................................

Chiều dài ống: ................................................................................................m

Nhiệt tổn thất từ ống có bảo ôn (dữ liệu của nhà sản xuất bảo ôn): ..........Wh/m.h

Tổng thời gian vận hành: ..........................................................................giờ/năm

Điều tra xi – phông hơi nước

Công ty: ............................................................................................................

Ngày,tháng:....................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................

Người thực hiện..............................................................................................

| Hạng mục | Nhận xét |
| --- | --- |
| Kí hiệu |  |
| Loại xi phông |  |
| Loại dịch vụ |  |
| Cỡ tuyến ống |  |
| Cỡ xi phông |  |
| Áp suất vận hành |  |
| Điều kiện của xi phông |  |
| Loại hình thử nghiệm được dùng để xác định điều kiện |  |
| Ngày xi phông được bảo dưỡng gần nhất |  |
| Ngày cần phải thực hiện bảo dưỡng sắp tới |  |
| Những nhận xét khác |  |

## 1.3 Tổn thất hơi nước vào khí quyển

Công ty: ......................................................................................................

Ngày,tháng:......................................................................................................

Địa điểm:...........................................................................................................

Người thực hiện..................................................................................................

Thiết bị: .......................................................................................................kPa

Ước tính đường kính rò rỉ: .................................................................................mm

Áp suất hơi nước: .............................................................................................kPa

Tổn thất hơi nước: ...........................................................................................kg/h

Vận hành:        số giờ mỗi ngày: .............................................................................

số ngày mỗi tuần: ............................................................................

số tuần mỗi năm: ............................................................................

Chi phí hơi nước: .............................................................................../1000kg

Tổn thất hơi nước = ............kg/giờ* ...........giờ/ngày*.........ngày/tuần*...tuần/năm

= ...................................kg/năm

## 1.4 Thiết bị điện

Đơn vị vận hành: ....................................................................................................

Người thực hiện: ................................................................................................

Ngày kiểm toán: .......................................................................................................

| Hạng mục | KW định mức | KW sử dụng | Số giờ sử dụng | KWh | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.mọi sử dụng, trừ các động cơ |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng văn phòng | 2 | 5 |  |  |  |
| Chiếu sáng bên ngoài |  |  |  |  |  |
| Gia nhiệt các bề mặt chứa |  |  |  |  |  |
| Các lò |  |  |  |  |  |
| Các thiết bị khác |  |  |  |  |  |
| B. các động cơ điện |  |  |  |  |  |
| Các quạt thông gió |  |  |  |  |  |
| Các máy điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Các công cụ cầm tay |  |  |  |  |  |
| Động cơ số 1 |  |  |  |  |  |
| Máy nén số 1 |  |  |  |  |  |
| Các máy khác |  |  |  |  |  |

## 1.5 Thiết kế động cơ điện

| Động cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên nhãn mô tơ điện | kW |  |  |  |  |  |  |
| Số pha |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp định mức Udm | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện định mức (đầy tải) Eđm | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất định mức (đầy tải) cosφđm | V |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp đo Udo | A |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện đo Ido |  |  |  |  |  |  |  |
| Thừa số công suất đo |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất định mức Ƞđm |  |  |  |  |  |  |  |
| Công suất đầu vào đo được khi có tải (mức trung bình) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chi phi đơn vị năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí đơn vị nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp có tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện có tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành có tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp không tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện không tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất không tải đo được |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành không tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |

### 1.5.1 THAY THẾ ĐỘNG CƠ

Công ty: .......................................................................................................

Ngày,tháng:......................................................................................

Địa điểm:...............................................................................

Người thực hiện.................................................................

Công suất đầu vào động cơ ban đầu, Pvào (1):                                   kW

Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ, Pra (2):                                            kW

Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế Pra thay thế :                        Kw

Thời gian vận hành, h :                                                                                     giờ/năm

Chi phí đơn vị năng lượng điện, Ce:                                                                đ/kWh

| Tỷ số phụ tải = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế |

Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt ....................................................................

Công suất đầu vào của động cơ thay thế, Pvào(1) thay thế  :

| Pvào (1) thay thế = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt |

Tiết kiệm chi phí năng lượng hàng năm = ( Pvào (1) - Pvào (1) thay thế )*h*Ce

## 1.6 Tính năng truyền động động cơ điện

Công ty: ...................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................

Địa điểm:................................................................................................................

Người thực hiện......................................................................................................

Điện áp định mức, Uđm :  ..................................................V

Dòng điện định mức, Iđm :..................................................A

Điện áp đo, VUđo : .............................................................V

Dòng điện đo, I Iđo :............................................................A

Hệ số công suất đo cosφđo: ...................................................

Chức năng pha, Y , nếu 3 pha Y =3 = 1.73 ................................................

Công suất trục đầu tiên trên nhãn động cơ Pra (2) = Pđm =.........................................Kw

Hệ số công suất đầy tải định mức, cosφđm :............................................................

| Tỷ số tải = | I*V* cosφđo |
| --- | --- |
|  | Iđm*Vđm* cosφđm |

Hiệu suất động cơ Ƞđm: ................................................................

Công suất đầu vào động cơ điện, Pvào (1)  (Kw):

| Pvào (1) = | I*V*Y* cosφđo |
| --- | --- |
|  | 1000 |

Công suất trục đầu ra của động cơ điện, Pra (2) = Pvào (1) . Ƞđm

# CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

- Khu mua sắm

| stt | THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 10 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) x 30 ngày=7200W | 7.2kWh |
| 2 | Máy tính | 1 | 150 | Chỉnh tự tắt màng hình khi không sử dụng | 50 | 24giờx(150w-100w) x 30 ngày=36000W | 36 kWh |
| 3 | Máy lạnh | 2 | 3000 | Biến tần | 600 | 24giờx(3000w-2400w) x 30 ngày=432000W | 432kWh |
| 4 | Tủ trưng bày | 3 | 300 | Biến tần | 60 | 24giờx(300w-240w) x 30 ngày=43200W | 43.2kWh |
| 5 | Tủ bảo quản | 2 | 400 | Biến tần | 80 | 24giờx(400w-320w) x 30 ngày=56700W | 57.6kWh |

- KHO

| stt | THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 4 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) x 30 ngày=7200W | 7.2kWh |
| 2 | Tủ trưng bày | 1 | 300 | Biến tần | 60 | 24giờx(300w-240w) x 30 ngày=43200W | 43.2kWh |
| 3 | Tủ bảo quản | 2 | 400 | Biến tần | 80 | 24giờx(400w-320w) x 30 ngày=56700W | 57.6kWh |

- Sảnh

| stt | THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 3 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) x 30 ngày=7200W | 7.2kWh |

- Tổng kết

| Khu vực | Tổng số kWh tiết kiệm/năm | Chi phí đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên Thiết bị | Đơn giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) |
| Khu mua sắm | 6912 kWh | Bóng đèn LED MPE 30W | 100.000 | 10 | 1.000.000 |
|  |  | Máy lạnh Daikin inverter 4HP FCQ100KAVEA | 45.500.000 | 2 | 91.000.000 |
|  |  | Tủ trưng bày SANAKY | 11.900.000 | 3 | 35.700.000 |
|  |  | Tủ đông SANAKY 1134 lít VH-1399HY3 | 23.950.000 | 2 | 47.900.000 |
| Sảnh | 86.4 kWh | Bóng đèn LED MPE 30W | 100.000 | 3 | 300.000 |
| Kho | 1296 kWh | Bóng đèn LED MPE 30W | 100.000 | 4 | 400.000 |
|  |  | Tủ trưng bày SANAKY | 11.900.000 | 1 | 11.900.000 |
|  |  | Tủ đông SANAKY 1134 lít VH-1399HY3 | 23.950.000 | 2 | 47.900.000 |
| Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm: 17107.2 kWh |  |  |  |  |  |
| Tổng tiền tiết kiệm điện trong năm: 28.710.000 VND |  |  |  |  |  |
| Tổng chi phí đầu tư: 236.100.000 VND |  |  |  |  |  |
| Thời gian thu hồi vốn: 8 năm |  |  |  |  |  |

# Tài liệu tham khảo

[TL1] Lê Chí Hiệp, Giáo trình điều hòa không khí, NXB Đại Học Quốc Gia TP HCM, 2011

[TL2] Nguyễn Đức Lợi, Thiết kế hệ thống điều hòa không khí. NXB Giáo dục Việt Nam, 2010.