ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. BÙI TRẦN QUANG KHẢI      - MSSV: 19002775

2. LÊ VĂN NAM      - MSSV: 19003188

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ Ở TRONG TP.HỒ CHÍ MINH

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. BÙI TRẦN QUANG KHẢI     - MSSV: 19002775

2. LÊ VĂN NAM      - MSSV: 19003188

HỒ SƠ KIỂM TOÁN NHÀ Ở TARONG TP.HỒ CHÍ MINH

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Trong đời sống hằng ngày nhu cầu sinh hoạt cũng như lao động sản xuất đóng vai trò hết sức quan trọng. Vì vậy nhằm đảm bảo cho hoạt động sinh hoạt cũng như lao động được tốt hơn, chúng ta cần cải thiện môi trường làm việc nhằm đảm bảo nhiệt độ và không khí trong môi trường làm việc luôn trong lành và thích hợp. Điều hòa không khí không thể thiếu trong các tòa nhà, khách sạn, văn phòng, nhà hàng, các dịch vụ du lịch, văn hóa, y tế….

Trong kì này em sẽ thực hiện “ kiểm toán tiết kiệm năng lượng tại căn nhà ở tp.HCM” để thống kê số kW điện, m3 nước sử dụng tại cửa hàng trong một năm. Để đề ra phương tiết kiệm năng lượng điện, nước tại nhà ở nói riêng và tiết kiệm điện, nước của mạng lưới Quốc Gia. Giúp giảm chi phí sinh hoạt tăng thu nhập cho người dân, đây là việc hết sức cần thiết.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

Contents

Lời nói đầu	3

............................................................................................................................	4

............................................................................................................................	4

MỤC LỤC	5

PHẦN 1:	1

MỞ ĐẦU	1

PHẦN 2:	3

KIỂM TOÁN SƠ BỘ	3

2.1. Bảng câu hỏi kiểm tra toán sơ bộ	4

2.2.Thông tin chung	4

2.3. Phác họa bố trí quá trình sản xuất	5

2.3.1.Bản vẽ mặt đứng	5

2.3.2. Bảng vẽ mặt bằng:	6

2.4.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	7

2.4.1. Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nhiên liệu hàng tháng	8

2.4.2.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng	9

2.4.3. Tổng hợp chi phí nước sinh hoạt và nước thải hàng tháng	10

2.5. Các bộ biến đổi năng lượng	11

2.5.1 Nồi hơi	11

2.5.2.Áp suất và nhiệt độ	12

2.5.3.Phân tích khí thải	12

2.6. Các hệ thống năng lượng	13

2.6.1.Điện năng	13

2.6.2.Các hộ sử dụng năng lượng	14

2.7.Các hệ thống điều hòa không khí	14

PHẦN 3	16

KIỂM TOÁN CHI TIẾT	16

3.1.Bảng câu hỏi kiếm toán chi tiết	17

3.1.1.Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi	17

3.1.2.Áp suất và nhiệt độ	17

3.1.3.Các số lượng đơn vị	17

3.1.4.Các số lượng theo giờ	17

3.1.5.Phân tích khí ống khói (% thể tích)	17

3.2.Bảo ôn ống	17

3.3.Điều tra xi – phông hơi nước	18

3.4.Tổn thất hơi nước vào khí quyển	19

3.5. Thiết bị điện	20

3.6. Thiết kế động cơ điện	21

3.7.Thay thế động cơ	22

3.8.Tính năng truyền động động cơ điện	23

PHẦN 4	24

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	24

4.1.Phòng ngủ 1	25

4.2.Phòng ngủ 2	25

4.3.Phòng ngủ 3	26

4.4.Phòng khách	26

4.5.Phòng sinh hoạt chung	27

4.6.Bếp + ăn	27

4.7.Phòng WC (2 phòng)	27

4.8.Tổng kết	28

KẾT LUẬN:	28

PHẦN 1:

MỞ ĐẦU

- Lý do chọn đề tài nghiên cứu.: nội dung môn học là kiểm toán – tiết kiệm năng lượng, chọn đề tài “lập hồ sơ kiểm toán – tiết kiệm nặng lượng tại nhà ở trong Tp.Hồ Chí Minh” để trình bày nhằm bổ sung kiến thức tạo nền tảng nghiên cứu chuyên sâu sau này

- Mục tiêu nghiên cứu.        Các tiềm năng tiết kiệm NL

- Phạm vi nghiên cứu.        Hồ sơ kiểm toán NL tại

- Phương pháp nghiên cứu.    Nghiên cứu lý thuyết ( thu thập tài liệu, khảo sát thực tế…)

- Kết cấu của chuyên đề.  Gồm 3 chương

Chương 1:  kiểm toán sơ bộ

Chương 2:  Kiểm toán chi tiết

Chương 3:  Giải pháp thực hiện và kết quả.

……

Kết luận: tính ứng dụng, hiệu quả, kiến thức đạt được,….

(Tiếp cận công nghệ sử dụng năng lượng thân thiện môi trường,…)

PHẦN 2:

KIỂM TOÁN SƠ BỘ

2.1. Bảng câu hỏi kiểm tra toán sơ bộ

| CĂN HỘ | Giám đốc: Nguyễn Văn A |
| --- | --- |
| Địa chỉ: 300 Hoàng Văn Thụ, p4, Tân Bình, Tp.HCM | Người tiếp xúc: |
| Người thực hiện: Bùi Trần Quang Khải Lê Văn Nam | Ngày tháng:Ngày 15 tháng 6 năm 2021. |

2.2.Thông tin chung

Kế hoạch và năng lực sản xuất:  CĂN HỘ

Sản xuất trong năm (xin cung cấp số liệu sản xuất hàng tháng):

Mô tả sản phẩm và số lượng thành phần (cần cung cấp mọi số lượng thuộc cùng 1 năm):

Nguyên liệu

Mô tả nguyên liệu và số lượng:

Không có

Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):

Căn hộ : Sinh hoạt gia đình (diện tích 100m2)

2.3. Phác họa bố trí quá trình sản xuất

2.3.1.Bản vẽ mặt đứng

- Tổng thời gian vận hành trong một năm (giờ/năm)

Chiếu sáng (6 giờ/ngày x 365 ngày = 2190 giờ/năm)

Máy lạnh (6 giờ/ngày x 365 ngày = 2190giờ/ năm)

Tủ lạnh (24 giờ/ ngày x 365 ngày = 8760 giờ/ năm)

Quạt trần (2 giờ/ngày x 365 ngày = 730 giờ/năm)

Bơm (2 giờ/ngày x 365 ngày = 730 giờ/năm)

- Số người trong nhà: 5 người

- Số CBCNV trong nhóm năng lượng: không

- Chủ hộ: Trần Kinh Doanh

- Tổng kinh phí hoàn thiện công trình kiến trúc 1.900.00.000VND.  Phần nội thất 500 triệu.

- Tổng chi phí năng lượng và nước trung bình trong năm:

Điện:  7 phòng x 0,9kW/h x 6giờ/ngày x 365 ngày x 2.200 VNĐ = 30.353.400vnđ

Nước: 5 người x 5m3/người x 12 tháng x 6.000VNĐ = 1.800.000vnđ

2.3.2. Bảng vẽ mặt bằng:

2.4.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

Giá nhiên liệu: 2.200VND/kW

Năm tiêu thụ: 2021

| Tháng | Tiêu thụ (kWh) | Đơn giá (VND/kWh) | Tổng chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 945 | 2,200 | 2.079.000 |
| II | 945 | 2,200 | 2.079.000 |
| III | 1323 | 2,200 | 2.910.600 |
| IV | 1323 | 2,200 | 2.910.600 |
| V | 1323 | 2,200 | 2.910.600 |
| VI | 1323 | 2,200 | 2.910.600 |
| VII | 1323 | 2,200 | 2.910.600 |
| VIII | 1134 | 2,200 | 2.494800 |
| IX | 1134 | 2,200 | 2.494.800 |
| X | 945 | 2,200 | 2.079.000 |
| XI | 945 | 2,200 | 2.079.000 |
| XII | 945 | 2,200 | 2.079.000 |
| Tổng cộng | 13608 | 2,200 | 29.937.600 |

2.4.1. Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nhiên liệu hàng tháng

- Tên nhiên liệu: không

- Nguồn:

- Phân loại nhiên liệu:

- Nhiệt trị của nhiên liệu (kJ/kg):

- Giá nhiên liệu:.

- Năm tiêu thụ:.

| Tháng | Nhu cầu tối đa (cao điểm; cao điêm bộ phận) |  | Chi phí (VNĐ) |  | Tổng chi phí nhu cầu (VND) | Tổng chi phí năng lượng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAO ĐIỂM | Cao điểm bộ phận | Cao điểm | Cao điểm bộ phận |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

2.4.2.Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng

| tháng | Hệ thống của khu vực |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (m3) | Đơn giá (VNĐ/m3) | Chi phí (VND) |
| 1 | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 2 | 35 | 6.000 | 210.000 |
| 3 | 35 | 6.000 | 210.000 |
| 4 | 15 | 6.000 | 90.000 |
| 5 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 6 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 7 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 8 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 9 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 10 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 11 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| 12 | 25 | 6.000 | 150.000 |
| Tổng cộng | 300 | 6.000 | 1.800.000 |

2.4.3. Tổng hợp chi phí nước sinh hoạt và nước thải hàng tháng

| Tháng | Tiêu thụ (m3) | Hệ thống cống rãnh |  |  | Tổng chi phí nước (VND) | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn giá (VND) | Chi phí thuế (VND) |  |  |  |
|  |  |  | GTGT (5%) | Bảo vệ môi trường(10%) |  |  |
| I | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| II | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| III | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IV | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| V | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VIII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IX | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| X | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| Tổng cộng | 600 |  |  |  |  | 10.991.000 |

2.5. Các bộ biến đổi năng lượng

Phân xưởng nồi hơi

Phác họa bố trí phân xưởng nồi hơi

Số lượng nồi hơi: ..................................................................................................

Tổng công suất: ............................................................................................T hơi/giờ

Tổng năng lượng nhiệt sản xuất hàng năm: .................................................TJ/năm

Tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ..............................................................T/năm

Tổng thời gian vận hàng hành năm: ............................................................giờ/năm

Tổng lượng nước cung cấp cho hệ thống hàng năm: ..................................m3/năm

2.5.1 Nồi hơi

Phác họa bố trí nồi hơi

- Loại nồi hơi: .............................................................................................

- Công suát thiết kế: ...............................................................................T/giờ

- Nhiên liệu: .......................................................................................................

- Tổng số giờ làm việc hàng năm: ...................................................giờ/năm

- Tuổi: .................................................................................................năm

- Công suất định mức: .........................................................................T/giờ

- Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ...........................................................T/giờ

- Thời kì vận hành hàng năm: ................................................................

2.5.2.Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ....................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ...................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào của nồi hơi:.................................................................℃

Nhiệt độ không khí đốt: ........................................................................................... .℃

Nhiệt độ khói thải nồi hơi:........................................................................................℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ..................................................................................................℃

2.5.3.Phân tích khí thải

CO2  ...........................................................................................................................

O2  ..................................................................................................................................................................................................

CO ..............................................................................................................................

N2 ...............................................................................................................................

Không khí thừa ..........................................................................................................

2.6. Các hệ thống năng lượng

2.6.1.Điện năng

Phác họa sơ đồ đi dây đơn tuyến của các trạm biến áp

Nhu cầu điện năng hàng năm được đáp ứng bởi:

Hệ thống phân phối: 100%, lưới điện thành phố HCM

Xưởng phát điện của nhà máy: 0%

Điện áp của hệ thống cung cấp điện: 220v, 1 pha

Số trạm biến áp: không

Tổng công suất lắp đặt: ...................................  kVA

Công suất lắp đặt trên mỗi đơn vị: .......................................

2.6.2.Các hộ sử dụng năng lượng

2.7.Các hệ thống điều hòa không khí

- Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng ( xem bố trí mặt bằng nhà máy):

Phòng 1: máy lạnh 2 khối 2kw

- Số hệ thống độc lập: không

- Tổng lượng không khí thiết kế đưa vào: .............................................m3/giờ

Hệ thống điều hòa không khí số: ........................................................................

Phác họa bố trí hệ thống thông gió

Tuổi:   ....năm

Tổng công suất thiết kế làm lạnh bằng không khí: .................................................MJ/s

Thời gian vận hành hàng năm (mô tả mọi nhân tố và đặc tính thích hợp như những thay đổi trong các điều kiện làm việc, đặc điểm mùa vụ và các đặc điểm khác): .....................................................................................................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (mô tả): ......................................................................

Nhiệt độ không khí: p 1: 24℃

Loại hình điều chỉnh: .............................................................................................

Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén được sử dụng trong các tòa nhà (xem mặt bằng nhà máy):

Phác họa sự bố trí hệ thống khí nén

Số máy nén: ..................................................................................................................

Tổng công suất: ........................................................................................nm3/min

Công suất của mỗi đơn vị: .........................................................................nm3/min

Áp suất đầu ra: ..............................................................................................kPa

Tổng công suất các động cơ điện: ............................................................................kW

Công suất của mỗi động cơ điện: .............................................................................kW

Thể tích bể chứa: .......................................................................................................m3

Loại hình điều chỉnh: ....................................................................................................

Hệ thống làm mát bằng không khí: ...........................................................................

Các thông số

Áp suất làm việc của máy móc: ............................................................................kPa

Nhiệt độ của không khí đưa vào: ...........................................................................℃

Thời gian vận hành hàng ngày (hệ thống): .............................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (các máy nén): ........................................................

PHẦN 3

KIỂM TOÁN CHI TIẾT

3.1.Bảng câu hỏi kiếm toán chi tiết

3.1.1.Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Nồi hơi số: .........................................................nhiện liệu đã dùng: ............................

Công suất định mức: ...........................................thí nghiệm số: ......................................

3.1.2.Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ...........................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra nồi hơi: .........................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào nồi hơi: ..................................................................... ℃

Nhiệt độ không khí đốt: ............................................................................................. ℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ................................................................................................... ℃

Nhiệt độ khí đốt khi rời nồi hơi: ................................................................................ ℃

3.1.3.Các số lượng đơn vị

Entanpi của hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ................................................................. kj/kg

Entanpi của nước cấp cho nồi hơi: ......................................................................... kj/kg

Nhiệt hấp thụ cho mỗi kg hơi nước (7-8): .............................................................. kj/kg

3.1.4.Các số lượng theo giờ

Nước ba hơi thực tế: ..............................................................................................kg/h

Tốc độ đốtnhiên liệu: ............................................................................................. kg/h

3.1.5.Phân tích khí ống khói (% thể tích)

CO2  ..........................................................................................................................

O2 .............................................................................................................................

CO ............................................................................................................................

N2 theo chênh lệch:....................................................................................................

Không khí dư ............................................................................................................

3.2.Bảo ôn ống

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Cỡ ống: ...................................................................................................................

Chiều dài ống: ........................................................................................................m

Nhiệt tổn thất từ ống có bảo ôn (dữ liệu của nhà sản xuất bảo ôn): ..................Wh/m.h

Tổng thời gian vận hành: ..................................................................................giờ/năm

3.3.Điều tra xi – phông hơi nước

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

| Hạng mục | Nhận xét |
| --- | --- |
| Kí hiệu |  |
| Loại xi phông |  |
| Loại dịch vụ |  |
| Cỡ tuyến ống |  |
| Cỡ xi phông |  |
| Áp suất vận hành |  |
| Điều kiện của xi phông |  |
| Loại hình thử nghiệm được dùng để xác định điều kiện |  |
| Ngày xi phông được bảo dưỡng gần nhất |  |
| Ngày cần phải thực hiện bảo dưỡng sắp tới |  |
| Những nhận xét khác |  |

3.4.Tổn thất hơi nước vào khí quyển

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Thiết bị: .................................................................................................................kPa

Ước tính đường kính rò rỉ: .....................................................................................mm

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Tổn thất hơi nước: ..................................................................................................kg/h

Vận hành:        số giờ mỗi ngày: .............................................................................

số ngày mỗi tuần: ............................................................................

số tuần mỗi năm: ............................................................................

Chi phí hơi nước: .............................................................................../1000kg

Tổn thất hơi nước = ............kg/giờ* ...........giờ/ngày*.........ngày/tuần* ..........tuần/năm

= ...................................kg/năm

3.5. Thiết bị điện

Đơn vị vận hành: ..............................................................................................................

Người thực hiện: ...............................................................................................................

Ngày kiểm toán: ...............................................................................................................

| Hạng mục | KW định mức | KW sử dụng | Số giờ sử dụng | KWh | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.mọi sử dụng, trừ các động cơ |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng văn phòng |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng bên ngoài |  |  |  |  |  |
| Gia nhiệt các bề mặt chứa |  |  |  |  |  |
| Các lò |  |  |  |  |  |
| Các thiết bị khác |  |  |  |  |  |
| B. các động cơ điện |  |  |  |  |  |
| Các quạt thông gió |  |  |  |  |  |
| Các máy điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Các công cụ cầm tay |  |  |  |  |  |
| Động cơ số 1 |  |  |  |  |  |
| Máy nén số 1 |  |  |  |  |  |
| Các máy khác |  |  |  |  |  |

3.6. Thiết kế động cơ điện

| Động cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên nhãn mô tơ điện | kW |  |  |  |  |  |  |
| Số pha |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp định mức Udm | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện định mức (đầy tải) Eđm | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất định mức (đầy tải) cosφđm | V |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp đo Udo | A |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện đo Ido |  |  |  |  |  |  |  |
| Thừa số công suất đo |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất định mức Ƞđm |  |  |  |  |  |  |  |
| Công suất đầu vào đo được khi có tải (mức trung bình) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chi phi đơn vị năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí đơn vị nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp có tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện có tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành có tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp không tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện không tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất không tải đo được |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành không tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |

3.7.Thay thế động cơ

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ ban đầu, Pvào (1):                                                                          kW

Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ, Pra (2):                                                                kW

Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế Pra thay thế :                                        kW

Thời gian vận hành, h :                                                                                                   giờ/năm

Chi phí đơn vị năng lượng điện, Ce:                                                                                 đ/kWh

| Tỷ số phụ tải = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế |

Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt ................................................................................................

Công suất đầu vào của động cơ thay thế, Pvào(1) thay thế  :

| Pvào (1) thay thế = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt |

Tiết kiệm chi phí năng lượng hàng năm = ( Pvào (1) - Pvào (1) thay thế )*h*Ce

3.8.Tính năng truyền động động cơ điện

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Điện áp định mức, Uđm :  ..................................................V

Dòng điện định mức, Iđm :..................................................A

Điện áp đo, VUđo : .............................................................V

Dòng điện đo, I Iđo :............................................................A

Hệ số công suất đo cosφđo: ...................................................

Chức năng pha, Y , nếu 3 pha Y =3 = 1.73 .............................................................................................

Công suất trục đầu tiên trên nhãn động cơ Pra (2) = Pđm =.........................................Kw

Hệ số công suất đầy tải định mức, cosφđm :............................................................

| Tỷ số tải = | I*V* cosφđo |
| --- | --- |
|  | Iđm*Vđm* cosφđm |

Hiệu suất động cơ Ƞđm: .....................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ điện, Pvào (1)  (Kw):

| Pvào (1) = | I*V*Y* cosφđo |
| --- | --- |
|  | 1000 |

Công suất trục đầu ra của động cơ điện, Pra (2) = Pvào (1) . Ƞđm

PHẦN 4

GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

4.1.Phòng ngủ 1

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/ tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Máy lạnh Daikin Mono 1HP | 798 | Máy lạnh Daikin Inverter 1HP | 7.500.000 | 620 | 178 | 6 | 32,04 |
| 2 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn Led 1,2m | 110.000 | 30 | 10 | 6 | 1,8 |
| 3 | Quạt trần | 80 | Quạt trần chỉnh tốc độ | 350.000 | 64 | 16 | 2 | 0,96 |

4.2.Phòng ngủ 2

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh Daikin Mono 1HP | 798 | Máy lạnh Daikin Inverter 1HP | 7.500.000 | 620 | 178 | 6 | 32,04 |
| 2 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn Led 1,2m | 110.000 | 30 | 10 | 6 | 1,8 |
| 3 | Quạt trần | 80 | Quạt trần chỉnh tốc độ | 350.000 | 64 | 16 | 2 | 0,96 |

4.3.Phòng ngủ 3

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) |  | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/ tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh Daikin Mono 1HP | 798 | Máy lạnh Daikin Inverter 1HP | 7.500.000 | 620 | 178 | 6 |  | 32,04 |
| 2 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn Led 1,2m | 110.000 | 30 | 10 | 6 |  | 1,8 |
| 3 | Quạt trần | 80 | Quạt trần chỉnh tốc độ | 350.000 | 64 | 16 | 2 |  | 0,96 |

4.4.Phòng khách

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Máy lạnh Daikin Mono 1,5HP | 1197 | Máy lạnh Daikin Inverter 1HP | 7.500.000 | 930 | 267 | 6 | 48,06 |
| 2 | Đèn huỳnh quang 1,2m X2 | 40x2 | Đèn Led 1,2m x2 | 110.000 x2 | 30x2 | 10x2 | 6x2 | 3,6 |
| 3 | Quạt trần x2 | 80x2 | Quạt trần chỉnh tốc độ | 350.000 x2 | 64x2 | 16x2 | 2x2 | 1,92 |

4.5.Phòng sinh hoạt chung

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/ tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 40 | Đèn Led 1,2m | 110.000 | 30 | 10 | 6 | 1,8 |
| 2 | Quạt trần | 80 | Chỉnh tốc độ | 350.000 | 64 | 16 | 2 | 0,96 |

4.6.Bếp + ăn

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) | Công suất tiết kiệm/ tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m x2 | 40x2 | Đèn Led 1,2m x2 | 110.000 | 30x2 | 10x2 | 6x2 | 3,6 |
| 2 | Quạt trần | 80 | Chỉnh tốc độ | 350.000 | 64 | 16 | 2 | 0,96 |
| 3 | Tủ lạnh | 100 | Biến tần | 1.500.000 | 80 | 20 | 24 | 14,4 |

4.7.Phòng WC (2 phòng)

| STT | THIẾT BỊ ĐANG SỬ DỤNG | Công suất tiêu thụ TB (W) | THAY THỂ | Chi phí thay thế (VND) | Công suất thay thế (W) | Công suất tiết kiệm (W) | Giờ sử dụng (giờ/ ngày) |  | Công suất tiết kiệm/ tháng (kW) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m x2 | 40x2 | Đèn Led 1,2m x2 | 110.000x2 | 30 x2 | 10x2 | 6x2 | 3,6 |  |

4.8.Tổng kết

| STT | Phòng | Chi phí đầu tư (VND) | Công suất tiết kiệm được/tháng (kW) | Công suất tiết kiệm được/năm (kW) | Số tiền tiết kiệm /năm (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Phòng ngủ 1 | 7.960.000 | 34,8 | 417,6 | 918.720 |
| 2 | Phòng ngủ 2 | 7.960.000 | 34,8 | 417,6 | 918.720 |
| 3 | Phòng ngủ 3 | 7.960.000 | 34,8 | 417,6 | 918.720 |
| 4 | Phòng khách | 8.420.000 | 53,58 | 642,96 | 1.414,512 |
| 5 | Sinh hoạt chung | 460.000 | 2,76 | 33,12 | 72.864 |
| 6 | Bếp + Ăn | 1.960.000 | 18,96 | 227,52 | 500,544 |
| 7 | Phòng WC (2 phòng) | 220.000 | 3,6 | 43,2 | 95,04 |

KẾT LUẬN:

Tổng chi phí đầu tư: 34.940.000 (VND)

Tổng công suất tiết kiệm được/năm: 2251,08 (kW)

Tổng tiền tiết kiệm được/năm: 4.950.000 (VND)

Dự kiến sau 7 năm thu hồi vốn.