ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Đặng Thanh Toàn      	- MSSV:19003256

2. Trần Ngọc Tú      	- MSSV:19003664

HỒ SƠ KIỂM TOÁN PHÂN XƯỞNG MAY

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL2

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Đặng Thanh Toàn     	- MSSV:19003256

2. Trần Ngọc Tú      	- MSSV:19003664

HỒ SƠ KIỂM TOÁN PHÂN XƯỞNG MAY

Ngành học	: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học	: 19C1-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN TIẾT KIỆM NĂNG LƯỢNG TRONG HỆ THỐNG LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# LỜI NÓI ĐẦU

Kinh tế Việt Nam đang phát triễn với tốc độ cao cùng với sự phát triễn của thế giới kéo theo sự phát triễn k ngừng của các công trình kiến trúc hạ tầng, nhà ở, công ty, văn phòng,…

Trong đó không ít công trình được đầu tư hiện đại, tiện nghi cao. Bên cạnh ngành xây dựng ngành điện lạnh củng k thế thiếu . Trong mọi lỉnh vực ngành điện lạnh phục vụ cho nhu cầu của con người trong sinh hoạt, vui chơi giải trí.

Chính những vấn đề này đã đặt ra một dấu hỏi về khả năng đáp ứng đầy đủ nhu cầu năng lượng cho sự phát triển.Từ đó một nhiệm vụ cấp thiết được đặt ra hiện nay đó là phải tìm ra được nguồn năng lượng thay thế phù hợp,đồng thời phải sử dụng năng lượng làm sao cho tiết kiệm và đạt hiệu quả cao nhất.

Do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế,bài làm của em không thể tránh khỏi những thiếu sót.Em mong nhận được sự góp ý của thầy để bài làm hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

# LỜI CẢM ƠN

Trên thực tế không có sự thành công nào mà không gắn liền với những sự hỗ trợ, giúp đỡ dù ít hay nhiều, dù trực tiếp hay gián tiếp của người khác. Trong suốt thời gian từ khi bắt đầu học tập tại trường đến nay, em đã nhận được rất nhiều sự giúp đỡ của quí thầy cô và các bạn. Với lòng biết ơn sâu sắc nhất, em xin gửi đến quý thầy cô Khoa Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh cùng với tri thức và tâm huyết của mình đã truyền đạt vốn kiến thức quý báu cho chúng em trong suốt thời gian học tập tại trường. Và đặc biệt là thầy Đinh Đồng Hiệp đã cùng em trong 8 tuần hướng dẫn làm môn đồ án chyên ngành. Nếu không có những lời hướng dẫn, dạy bảo tận tình của thầy cô thì em nghĩ đồ án môn học rất khó có thể hoàn thiện được. Bước đầu đi vào thực tế của em còn hạn chế và còn nhiều bỡ ngỡ.

Do vậy, không tránh khỏi những thiếu xót là điều chắc chắn, em rất mong nhận được những ý kiến đóng góp quý báu của thầy và các bạn để kiến thức của em trong lĩnh vực này được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

NHẬN XÉT CỦA  GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN SƠ BỘ	1

BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ	1

THÔNG TIN CHUNG	1

PHÁC HỌA BỐ TRÍ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT	2

Bố trí mặt bằng nhà máy	3

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng	3

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	5

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng	6

Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng	7

Tổng hợp chi phí nước thải hàng tháng	8

Các bộ biến đổi năng lượng	9

Phân xưởng nồi hơi	9

Nồi hơi	9

Áp suất và nhiệt độ	9

Phân tích khí thải	10

Các hệ thống năng lượng	11

Điện năng	11

Các hộ sử dụng năng lượng	12

Các hệ thống điều hòa không khí	12

Hệ thống điều hòa không khí số: ........................................................................	12

Hệ thống khí nén	12

Các thông số	13

CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CHI TIẾT	14

BẢNG CÂU HỎI KIỂM TOÁN CHI TIẾT	14

Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi	14

Áp suất và nhiệt độ	14

Các số lượng đơn vị	14

Các số lượng theo giờ	14

Phân tích khí ống khói (% thể tích)	14

Bảo ôn ống	15

Điều tra xi – phông hơi nước	15

Tổn thất hơi nước vào khí quyển	16

Thiết bị điện	17

Thiết kế động cơ điện	18

Thay thế động cơ	19

Tính năng truyền động động cơ điện	20

CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT	21

1.	Kho	21

2.	Văn phòng	21

3.	Phân xưởng 1	22

4.	Phân xưởng 2	22

5.	Tổng kết	23

# CHƯƠNG 1: KIỂM TOÁN SƠ BỘ

## BẢNG CÂU HỎI KIỂM TRA TOÁN SƠ BỘ

| công tyTNHH May mặc | Chủ CTy: Đặng Thanh Toàn |
| --- | --- |
| Địa chỉ 33 Âu Cơ P.Phú Trung Quận Tân Phú TPHCM | Người tiếp xúc: Đặng Thanh Toàn |
| Người thực hiện: Đặng Thanh Toàn, Trần Ngọc Tú | Ngày tháng: tháng 6/2021. |

## THÔNG TIN CHUNG

Kế hoạch và năng lực sản xuất:

8300mmx123543mmx10000mm

Sản xuất trong năm (xin cung cấp số liệu sản xuất hàng tháng):

Nguyên liệu:

Hoạt động: kinh doanh các loại vải cung cấp cho thị trường

Mô tả nguyên liệu và số lượng:

Không có

Mô tả ngắn gọn về quá trình công  nghệ (các giai đoạn):

Xưởng may : ( diện tích: 8300x123543x1000mm) Sinh hoạt gia đình: tầng 2,3 ( diện tích …..)

## PHÁC HỌA BỐ TRÍ QUÁ TRÌNH SẢN XUẤT

- Tổng thời gian vận hành trong một năm (giờ/năm)

Chiếu sáng(70w): 16x356=5840(h/năm)

Máy may(1000w) 16hx365=5840 (h/năm)

Quạt 16x365=5840(h/năm)

Máy lạnh(3000w) 12x365=4380(h/năm)

Tủ lạnh 24x365=8760(h/năm)

- Số ca trong 1 ngày: 3 ca

- Tổng số cán bộ, công nhânviên:10

- Số CBCNV trong nhóm năng lượng: không

- Trưởng nhóm: chủ hộ……

Quản lý Văn phòng .

- Tổng chi phí sản xuất trong năm:

- Trung bình 80 triệu/ tháng x12 tháng =960 triệu

- Tổng chi phí năng lượng và nước trong năm:

+Kho: 2.3kW x24 giờ x 365 ngày 2000VNĐ = 40.296.000 VND

Điện:  Xưởng: 5.56kW x16giờ x 365 ngày x 2000VNĐ    = 64.940.000 VND          Nước: 10người x 320l x 12 tháng x 50000VNĐ =192.000.000 VND

## Bố trí mặt bằng nhà máy

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí về nhiên liệu hàng tháng

- Tên nhiên liệu: không

- Nguồn:

- Phân loại nhiên liệu: vải

- Nhiệt trị của nhiên liệu (kJ/kg):

- Giá nhiên liệu: 80.000VND

- Năm tiêu thụ:.58.400.000

| Tháng | Lượng hàng giao (1) | Chi phí giap hàng (VND) | Số ngày làm việc/tháng | Lượng tiêu thụ (1) | Chi phí nhiên liệu đã tiêu thụ (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| II | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| III | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| IV | 200 | 55.000 | 30 | 200 |  |
| V | 200 | 55.000 | 30 | 200 |  |
| VI | 200 | 55.000 | 30 | 200 |  |
| VII | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| VIII | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| IX | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| X | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| XI | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| IXX | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |
| TỔNG | 300 | 55.000 | 30 | 300 |  |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

Biểu giá điện: ............................................................................................................

Năm tiêu thụ: .............................................................................................................

| Tháng | Tiêu thụ (kWh) | Đơn giá (VND/kWh) | Tổng chi phí (VND) |
| --- | --- | --- | --- |
| I | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| II | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| III | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| IV | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| V | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| VI | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| VII | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| VIII | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| IX | 12 | 2.000 | 17.280.000 |
| X | 10 | 2.000 | 14.400000 |
| XI | 10 | 2.000 | 14.400000 |
| XII | 10 | 2.000 | 14.400000 |
| Tổng cộng | 138 | 24.000 | 198.720.000 |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí điện năng hàng tháng

| Tháng | Nhu cầu tối đa (cao điểm; cao điêm bộ phận) |  | Chi phí (VNĐ) |  | Tổng chi phí nhu cầu (VND) | Tổng chi phí năng lượng (VNĐ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CAO ĐIỂM | Cao điểm bộ phận | Cao điểm | Cao điểm bộ phận |  |  |
| I |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| II |  |  |  |  |  |  |
| III |  |  |  |  |  |  |
| IV |  |  |  |  |  |  |
| V |  |  |  |  |  |  |
| VI |  |  |  |  |  |  |
| VII |  |  |  |  |  |  |
| VIII |  |  |  |  |  |  |
| IX |  |  |  |  |  |  |
| X |  |  |  |  |  |  |
| XI |  |  |  |  |  |  |
| XII |  |  |  |  |  |  |
| Tổng cộng |  |  |  |  |  |  |

## Tổng hợp tiêu thụ và chi phí nước ngọt hàng tháng

| Tháng | Hệ thống của khu vực |  |  | Các giếng của công ty |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VNĐ/lít) | Chi phí (VND) | Tiêu thụ (lít) | Đơn giá (VND/lít) | Chi phí (VND) |
| I | 30 | 5.000 | 4.500.000 | 5 | 6 | 7 |
| II | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| III | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| IV | 20 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| V | 20 | 5.000 | 3.000.000 |  |  |  |
| VI | 20 | 5.000 | 3.000.000 |  |  |  |
| VII | 20 | 5.000 | 3.000.000 |  |  |  |
| VIII | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| IX | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| X | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| XI | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| XII | 30 | 5.000 | 4.500.000 |  |  |  |
| Tổng cộng | 320 | 60.000 | 49.500.000 |  |  |  |

## Tổng hợp chi phí nước thải hàng tháng

| Tháng | Tiêu thụ (m3) | Hệ thống cống rãnh |  |  | Tổng chi phí nước (VND) | TỔNG CHI PHÍ (VND) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Đơn giá (VND) | Chi phí thuế (VND) |  |  |  |
|  |  |  | GTGT (5%) | Bảo vệ môi trường(10%) |  |  |
| I | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| II | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| III | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IV | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| V | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| VIII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| IX | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| X | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XI | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| XII | 50 | 15.929 | 796,45 | 1.592,9 | 18.318 | 915.900 |
| Tổng cộng | 600 | 191.148.000 | 95.580.000 | 19.116.000 | 21.916.000 | 10.991.000 |

## Các bộ biến đổi năng lượng

### Phân xưởng nồi hơi

Phác họa bố trí phân xưởng nồi hơi

Số lượng nồi hơi: ..................................................................................................

Tổng công suất: ............................................................................................T hơi/giờ

Tổng năng lượng nhiệt sản xuất hàng năm: .................................................TJ/năm

Tổng tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ..............................................................T/năm

Tổng thời gian vận hàng hành năm: ............................................................giờ/năm

Tổng lượng nước cung cấp cho hệ thống hàng năm: ..................................m3/năm

### Nồi hơi

Phác họa bố trí nồi hơi

- Loại nồi hơi: .............................................................................................

- Công suát thiết kế: ...............................................................................T/giờ

- Nhiên liệu: .......................................................................................................

- Tổng số giờ làm việc hàng năm: ...................................................giờ/năm

- Tuổi: .................................................................................................năm

- Công suất định mức: .........................................................................T/giờ

- Tiêu thụ nhiên liệu hàng năm: ...........................................................T/giờ

- Thời kì vận hành hàng năm: ................................................................

### Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ....................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra của nồi hơi: ...................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào của nồi hơi:.................................................................℃

Nhiệt độ không khí đốt: ........................................................................................... .℃

Nhiệt độ khói thải nồi hơi:........................................................................................℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ..................................................................................................℃

### Phân tích khí thải

CO2  ...........................................................................................................................

O2  ..................................................................................................................................................................................................

CO ..............................................................................................................................

N2 ...............................................................................................................................

Không khí thừa ..........................................................................................................

## Các hệ thống năng lượng

### Điện năng

Phác họa sơ đồ đi dây đơn tuyến của các trạm biến áp

Nhu cầu điện năng hàng năm được đáp ứng bởi:

Hệ thống phân phối: 100%, lưới điện thành phố HCM

Xưởng phát điện của nhà máy: 0%

Điện áp của hệ thống cung cấp điện: 220v, 1 pha

Số trạm biến áp: không

Tổng công suất lắp đặt: ...................................  kVA

Công suất lắp đặt trên mỗi đơn vị: .......................................

### Các hộ sử dụng năng lượng

### Các hệ thống điều hòa không khí

- Các hệ thống điều hòa không khí được sử dụng ( xem bố trí mặt bằng nhà máy):

Phòng 1: máy lạnh 2 khối 2kw

- Số hệ thống độc lập: không

- Tổng lượng không khí thiết kế đưa vào: .............................................m3/giờ

### Hệ thống điều hòa không khí số: ........................................................................

Phác họa bố trí hệ thống thông gió

Tuổi:   ....năm

Tổng công suất thiết kế làm lạnh bằng không khí: .................................................MJ/s

Thời gian vận hành hàng năm (mô tả mọi nhân tố và đặc tính thích hợp như những thay đổi trong các điều kiện làm việc, đặc điểm mùa vụ và các đặc điểm khác): .....................................................................................................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (mô tả): ......................................................................

Nhiệt độ không khí: p 1: 24℃

Loại hình điều chỉnh: .............................................................................................

### Hệ thống khí nén

Hệ thống khí nén được sử dụng trong các tòa nhà (xem mặt bằng nhà máy):

Phác họa sự bố trí hệ thống khí nén

Số máy nén: ..................................................................................................................

Tổng công suất: ........................................................................................nm3/min

Công suất của mỗi đơn vị: .........................................................................nm3/min

Áp suất đầu ra: ..............................................................................................kPa

Tổng công suất các động cơ điện: ............................................................................kW

Công suất của mỗi động cơ điện: .............................................................................kW

Thể tích bể chứa: .......................................................................................................m3

Loại hình điều chỉnh: ....................................................................................................

Hệ thống làm mát bằng không khí: ...........................................................................

### Các thông số

Áp suất làm việc của máy móc: ............................................................................kPa

Nhiệt độ của không khí đưa vào: ...........................................................................℃

Thời gian vận hành hàng ngày (hệ thống): .............................................................

Thời gian vận hành hàng ngày (các máy nén): ........................................................

# CHƯƠNG 2: KIỂM TOÁN CHI TIẾT

## BẢNG CÂU HỎI KIỂM TOÁN CHI TIẾT

## Kế hoạch đo và thực hiện hiệu suất lò hơi

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Nồi hơi số: .........................................................nhiện liệu đã dùng: ............................

Công suất định mức: ...........................................thí nghiệm số: ......................................

## Áp suất và nhiệt độ

Áp suất hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ...........................................................................kPa

Nhiệt độ hơi nước tại đầu ra nồi hơi: .........................................................................℃

Nhiệt độ hơi nước tại đầu vào nồi hơi: ..................................................................... ℃

Nhiệt độ không khí đốt: ............................................................................................. ℃

Nhiệt độ nhiên liệu: ................................................................................................... ℃

Nhiệt độ khí đốt khi rời nồi hơi: ................................................................................ ℃

## Các số lượng đơn vị

Entanpi của hơi nước tại đầu ra nồi hơi: ................................................................. kj/kg

Entanpi của nước cấp cho nồi hơi: ......................................................................... kj/kg

Nhiệt hấp thụ cho mỗi kg hơi nước (7-8): .............................................................. kj/kg

## Các số lượng theo giờ

Nước ba hơi thực tế: ..............................................................................................kg/h

Tốc độ đốtnhiên liệu: ............................................................................................. kg/h

## Phân tích khí ống khói (% thể tích)

CO2  ..........................................................................................................................

O2 .............................................................................................................................

CO ............................................................................................................................

N2 theo chênh lệch:....................................................................................................

Không khí dư ............................................................................................................

## Bảo ôn ống

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Cỡ ống: ...................................................................................................................

Chiều dài ống: ........................................................................................................m

Nhiệt tổn thất từ ống có bảo ôn (dữ liệu của nhà sản xuất bảo ôn): ..................Wh/m.h

Tổng thời gian vận hành: ..................................................................................giờ/năm

## Điều tra xi – phông hơi nước

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

| Hạng mục | Nhận xét |
| --- | --- |
| Kí hiệu |  |
| Loại xi phông |  |
| Loại dịch vụ |  |
| Cỡ tuyến ống |  |
| Cỡ xi phông |  |
| Áp suất vận hành |  |
| Điều kiện của xi phông |  |
| Loại hình thử nghiệm được dùng để xác định điều kiện |  |
| Ngày xi phông được bảo dưỡng gần nhất |  |
| Ngày cần phải thực hiện bảo dưỡng sắp tới |  |
| Những nhận xét khác |  |

## Tổn thất hơi nước vào khí quyển

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Thiết bị: .................................................................................................................kPa

Ước tính đường kính rò rỉ: .....................................................................................mm

Áp suất hơi nước: ...................................................................................................kPa

Tổn thất hơi nước: ..................................................................................................kg/h

Vận hành:        số giờ mỗi ngày: .............................................................................

số ngày mỗi tuần: ............................................................................

số tuần mỗi năm: ............................................................................

Chi phí hơi nước: .............................................................................../1000kg

Tổn thất hơi nước = ............kg/giờ* ...........giờ/ngày*.........ngày/tuần* ..........tuần/năm

= ...................................kg/năm

## Thiết bị điện

Đơn vị vận hành: ..............................................................................................................

Người thực hiện: ...............................................................................................................

Ngày kiểm toán: ...............................................................................................................

| Hạng mục | KW định mức | KW sử dụng | Số giờ sử dụng | KWh | Kj |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A.mọi sử dụng, trừ các động cơ |  |  |  |  |  |
| Chiếu sáng văn phòng | 2 | 5 |  |  |  |
| Chiếu sáng bên ngoài |  |  |  |  |  |
| Gia nhiệt các bề mặt chứa |  |  |  |  |  |
| Các lò |  |  |  |  |  |
| Các thiết bị khác |  |  |  |  |  |
| B. các động cơ điện |  |  |  |  |  |
| Các quạt thông gió |  |  |  |  |  |
| Các máy điều hòa không khí |  |  |  |  |  |
| Các công cụ cầm tay |  |  |  |  |  |
| Động cơ số 1 |  |  |  |  |  |
| Máy nén số 1 |  |  |  |  |  |
| Các máy khác |  |  |  |  |  |

## Thiết kế động cơ điện

| Động cơ điện |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Công suất trên nhãn mô tơ điện | kW |  |  |  |  |  |  |
| Số pha |  |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp định mức Udm | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện định mức (đầy tải) Eđm | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất định mức (đầy tải) cosφđm | V |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp đo Udo | A |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện đo Ido |  |  |  |  |  |  |  |
| Thừa số công suất đo |  |  |  |  |  |  |  |
| Hiệu suất định mức Ƞđm |  |  |  |  |  |  |  |
| Công suất đầu vào đo được khi có tải (mức trung bình) | kW |  |  |  |  |  |  |
| Chi phi đơn vị năng lượng điện |  |  |  |  |  |  |  |
| Chi phí đơn vị nhiên liệu |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp có tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện có tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành có tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |
| Điện áp không tải đo được | V |  |  |  |  |  |  |
| Dòng điện không tải đo được | A |  |  |  |  |  |  |
| Hệ số công suất không tải đo được |  |  |  |  |  |  |  |
| Thời gian vận hành không tải | Giờ |  |  |  |  |  |  |

## Thay thế động cơ

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ ban đầu, Pvào (1):                                                                          kW

Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ, Pra (2):                                                                kW

Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế Pra thay thế :                                        kW

Thời gian vận hành, h :                                                                                                   giờ/năm

Chi phí đơn vị năng lượng điện, Ce:                                                                                 đ/kWh

| Tỷ số phụ tải = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Công suất trục định mức ở đầu ra của động cơ thay thế |

Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt ................................................................................................

Công suất đầu vào của động cơ thay thế, Pvào(1) thay thế  :

| Pvào (1) thay thế = | Công suất trục cần có ở đầu ra của động cơ |
| --- | --- |
|  | Hiệu suất động cơ thay thế ηđm đctt |

Tiết kiệm chi phí năng lượng hàng năm = ( Pvào (1) - Pvào (1) thay thế )*h*Ce

## Tính năng truyền động động cơ điện

Công ty: ....................................................................................................................................

Ngày,tháng:...............................................................................................................................

Địa điểm:...................................................................................................................................

Người thực hiện..........................................................................................................................

Điện áp định mức, Uđm :  ..................................................V

Dòng điện định mức, Iđm :..................................................A

Điện áp đo, VUđo : .............................................................V

Dòng điện đo, I Iđo :............................................................A

Hệ số công suất đo cosφđo: ...................................................

Chức năng pha, Y , nếu 3 pha Y =3 = 1.73 .............................................................................................

Công suất trục đầu tiên trên nhãn động cơ Pra (2) = Pđm =.........................................Kw

Hệ số công suất đầy tải định mức, cosφđm :............................................................

| Tỷ số tải = | I*V* cosφđo |
| --- | --- |
|  | Iđm*Vđm* cosφđm |

Hiệu suất động cơ Ƞđm: .....................................................................................................

Công suất đầu vào động cơ điện, Pvào (1)  (Kw):

| Pvào (1) = | I*V*Y* cosφđo |
| --- | --- |
|  | 1000 |

Công suất trục đầu ra của động cơ điện, Pra (2) = Pvào (1) . Ƞđm

# CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP ĐỀ XUẤT

- Kho

| stt | THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Đèn huỳnh quang 1,2m | 6 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(45w-35w) x 30 ngày =7200W | 7,2kWh |
| 4 | Tủ lạnh | 1 | 300 | Biến tần | 60 | 24giờx(300w-240w) x 30 ngày=43200W | 43,2kWh |
| 5 | Quạt trần panasonic F-60MZ2 | 2 | 400 | Biến tần | 80 | 24giờx(400w-320w) x 30 ngày=57600 | 57,6kWh |
| 6 | Máy may(JUKI1) | 5 | 5000 | Biến tần | 500 | 12 giờ x(5000w-4500w)x30 ngày =180000) | 180kwh |

- Văn phòng

| THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đèn led âm trần | 6 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) ) x 30 ngày =7200W | 7,2kWh |
| Máy tính | 1 | 150 |  | 50 | 24giờx(150w-100w) x 30 ngày=36000W | 36 kWh |
| Máy lạnh | 2 | 3000 | Biến tần | 600 | 24giờx(3000w-2400w) x 30 ngày=432000W | 342kWh |
| Tủ lạnh | 1 | 300 | Biến tần | 60 | 24giờx(300w-240w) x 30 ngày=43200W | 43.2kWh |

- Phân xưởng 1

| THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đèn huỳnh quang | 6 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) x 30 ngàyx6=477200W | 7,2kWh |
| Quạt công trình | 2 | 300 | 200 | 100 | 24giờx(300w-200w) x30ngày=72000W | 72kWh |
| Quạt trần | 1 | 300 | Biến tần | 60 | 24giờx(300w-240w) x 30 ngày=43200W | 43,2kWh |
| Máy may(DDL) | 5 | 5000 | Biến tần | 500 | 12 giờ x(5000w-4500w)x30 ngày =180000) | 180kwh |

## Phân xưởng 2

| THIẾT BỊ | Số Lượng | Công suất hiện đang sử dung (W) | Công suất thay thế (W) | Tiết kiệm (W) | Số giờ sử dụng trong tháng (giờ) | Tổng CS tiết kiệm/tháng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Đèn huỳnh quang | 6 | 40 | Đèn Led 30w | 10 | 24giờx(40w-30w) ) x 30 ngày=7200 | 7,2kWh |
| Quạt công trình | 2 | 300 | 200 | 100 | 24giờx(300w-200w) x30 ngày=72000W | 72kWh |
| Quạt hút | 2 | 120 | Biến tần | 30 | 24giờx(120w-30w) x 30 ngày=21600W | 21,6Wh |
| Máy may(DDL) | 5 | 5000 | Biến tần | 500 | 12 giờ x(5000w-4500w)x30 ngày=180000 w) | 180kwh |

## Tổng kết

| Khu vực | Tổng số kWh tiết kiệm/năm | Chi phí đầu tư |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tên Thiết bị | Đơn giá (VND) | Số lượng | Thành tiền (VND) |
| KHO | 3456 kWh | Đèn huỳnh quang 1,2m | 100.000 | 6 | 600.000 |
|  |  | Tủ lạnh | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 |
|  |  | Quạt trần panasonic F-60MZ2 | 2.4000.000 | 2 | 4.800.000 |
|  |  | Máy may(JUKI1) | 6.500.000 | 5 | 32.500.000 |
| Văn phòng | 5141kwh | Đèn led âm trần | 100.000 | 6 | 600.000 |
|  |  | Máy tính | 3.000.000 | 1 | 3.000.000 |
|  |  | Máy lạnh | 3.500.000 | 2 | 7.000.000 |
|  |  | Tủ lạnh | 4.500.000 | 1 | 4.500.000 |
| Phân xưởng 1 | 3629 kWh | Đèn huỳnh quang | 100.000 | 6 | 600.000 |
|  |  | Quạt công trình | 2.160.000 | 2 | 4.300.000 |
|  |  | Quạt trần | 2.400.000 | 1 | 2.400.000 |
| Phân xưởng 2 | 3369kwh | Máy may(DDL) | 6.500.000 | 5 | 32.500.000 |
|  |  | Đèn huỳnh quang | 100.000 | 6 | 600.000 |
|  |  | Quạt công trình | 2.160.000 | 2 | 4.300.000 |
|  |  | Quạt hút | 750.000 | 2 | 1.500.000 |
|  |  | Máy may(DDL) | 6.500.000 | 5 | 32.500.000 |
| Tổng lượng điện tiêu thụ trong năm : 187.140KW |  |  |  |  |  |
| Tổng tiền tiết kiệm điện trong năm: 31.190.400VND |  |  |  |  |  |
| Tổng chi phí đầu tư: 136.200.000VND |  |  |  |  |  |
| Thời gian thu hồi vốn: 4 năm |  |  |  |  |  |