ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Lưu Quang Sang                - MSSV: 19001662

2. Đinh Nguyễn Lâm Phát    - MSSV:19001749

CÁC LOẠI MÁY LẠNH 2 KHỐI

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. Lưu Quang Sang     	          - MSSV:19001662

2. Đinh Nguyễn Lâm Phát      - MSSV:19001749

CÁC LOẠI MÁY LẠNH 2 KHỐI

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Lời nói đầu tiên môn Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí mang lại cho chúng em nhiều kiến thức và những điều bổ ích về ngành nghề mà chúng em chọn. Và chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn đến thầy Đinh Đồng Hiệp đã giảng dậy 1 cách thật tận tình, dành hết tâm huyết để dậy chúng em, thầy giúp chúng em trong vô vàng mọi khó khăn. Chúng em cũng xin gửi lời cảm ơn này đến các bạn trong lớp như bạn Hồ Trọng Tín, bạn Phạm Tuấn Anh, bạn Nguyễn Hoàng Luân, … và tất cả các bạn trong lớp đã giúp chúng em trong những ngày qua mặc dù các bạn cũng như chúng em nhưng các bạn hiểu gì là truyền đạt cho chúng em. Chúng em trân thành cảm ơn thầy và các bạn. Và chúng em xin chọn đề tài số 13 để làm bài tiểu luận ngày hôm nay

SVTH:    1. Lưu Quang Sang

2. Đinh Nguyễn Lâm Phát

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

..........................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................…………………………………………………………………………...

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: CÁC LOẠI MÁY LẠNH 2 KHỐI

1.1 Máy điều hòa không khí kiểu rời (hai mảnh)………………………………………6,7

1.1.2 Dàn lạnh đặt sàn (Floor Standing type) …………………………………………..... 7

1.1.3 Dàn lạnh treo tường (Wall mounted)……………………………………………...7,8

    - Loại cassette……………………………………………………………………..8,9

    - Loại giấu trần (concealed type, duct connection)………………………………….9

    - Loại vệ tinh (Ceiling mounted built-in)…………………………………………9,10

Chương 2:

2.1  Bài tập 1 ……………………………………………………10,11

2..2 Bài tập2…….…………………………………………….....11,12

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

3.1 Máy lạnh 1 khối và máy lạnh 2 khối khác nhau như thế nào ?

3.1.1 Máy lanh cục bộ…………………………………………………………13

3.1.2 Máy lạnh cục bộ 1 khối …………………………………………………….13

3.1.3 Máy lạnh cục bộ 2 khối…………………………………………………14,15

3.2 Máy lạnh multi…………………………………………………….15,16,17,18

Kết luận……………………………………………………….18

Tài liệu tham khảo..…………………………………………19

Chương 1:

CÁC LOẠI MÁY LẠNH 2 KHỐI

1.1 Máy điều hòa không khí kiểu rời ( hai mảnh )

Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

- Để khắc phục nhược điểm của máy điều hòa cửa sổ là không thể lắp đặt cho các phòng nằm sâu trong công trình và sự hạn chế về kiểu mẫu, chủng loại, người ta phát minh ra máy điều hòa kiểu rời, ở đó dàn nóng và dàn lạnh được tách thành hai khối. Vì vậy máy điều hòa dạng này còn có tên là máy lạnh điều hòa rời ( split ) hay máy điều hòa hai mảnh.

- Máy điều hòa rời gồm hai cụm dàn nóng ( gọi là Outdoor Unit ) và dàn lạnh ( Indoor Unit ) được bố trí tách rời nhau. Liên kết giữa hai cụm là các ống đồng dẫn môi chất và dây điện điều khiển ( hình 6.4 ). Máy nén thường đặt ở bên trong cụm dàn nóng. Quá trình điều khiển sự làm việc của máy được thực hiện từ dàn lạnh thông qua bộ điều khiển có dây hoặc điều khiển từ xa.

- Máy điều hòa kiểu rời có công suất nhỏ từ 7.000 Btu/h  60.000 Btu/h, bao gồm chủ yếu các model sau: 7.000, 9.000, 12.000, 18.000, 24.000, 36.000, 48.000 và 60.000 Btu/h. Hiện nay người ta thiết kế nhiều chủng máy điều hòa hai mảnh công suất lớn hơn và có thể đạt gần 200.000 Btu/h, tuy nhiên công suất lớn chỉ có một số chủng loại nhất định, như loại âm trần.

- Tùy theo từng hang chế tạo máy mà số model có khác nhau. Công suất nên trên cũng là công suất danh định.

Phân loại:

- Theo chế độ làm việc người ta phân ra thành hai loại máy một chiều và máy hai chiều.

- Theo đặc điểm của dàn lạnh có thể chia ra: Máy điều hòa gắn tường, đặt nền, áp trần, giấu trần, cassette, máy điều hòa kiểu vệ tinh.

Các loại dàn lạnh và lắp đặt:

- Dàn lạnh ( Idoor Unit ) được lắp đặt bên trong phòng, là dàn trao đổi nhiệt kiểu bề mặt và phổ biến nhất là kiểu ống đồng cánh nhôm. Dàn lạnh có trang bị quạt kiểu ly tâm dạng lồng sóc, nhằm giảm độ ồn khi hoạt động. Dàn lạnh có nhiều dạng khác nhau cho phéo người sử dụng có thể lựa chọn kiểu phù hợp với kết cấu tòa nhà, không gian lắp đặt và sở thích cá nhân. Cụ thể như sau:

    - Dàn lạnh đặt sàn ( Floor Standing type )

- Loại đặt sàn có cửa thổi gió đặt phía trên, cửa hút đặt bên hông, phía trước. Loại này thích hợp cho không gian hẹp, như trần cao. Do đó cấu taoh mỏng, dẹp nên dàn lạnh đặt sàn có thể đặt ở sát tường ngay trong phòng ( xem hình 6.5) rất thuận lợi. Tuy nhiên dàn lạnh đặt sàn cũng có nhược điểm là do đặt trên sàn nhà nên chiếm một phần diện tích phòng làm việc, mặt trước dàn lạnh cách một khoảng nhất dịnh không được bố trí thiết bị bất kỳ gây cản trở lưu thông gió. Mặt khác sinh hoạt của con người cũng ảnh hưởng ít nhiều đến máy lạnh, đặc biệt chỗ đông người, như hành lang, sảnh khác sạn không nên sử dụng loại này, vù người qa lại thường hay vứt các loại giấy vụn, rác vào bên trong qua miệng thổi của dàn lạnh.

    - Dàn lạnh treo tường ( Wall mounted )

- Dàn lạnh treo tường là phổ biến nhất, được nhiều người lựa chọn, nó được lắp đặt trên tường, có cấu tạo rất đẹp, gió phân bố đều trong phòng.

- Máy điều hòa dạng treo tường thích hợp cho phòng cân đối, không khí được thổi ra ở cửa nhỏ phía dưới và hút về ở phía cửa hút nằm ở phía trên. Cửa thổi có cách hướng dòng, có thể cho đứng yên hoặc chuyển động chao qua lại, tùy theo sở thích của người dùng ( hình 6.6 )

    - Loại áp trần ( Under Ceiling, Ceiling suspended )

- Loại áp trần được lắp đặt sát laphong. Dàn lạnh áp trần thích hợp cho các công trình có trần thấp và rộng. Gió được thổi ra đi sát trần, gió hồi về dưới dàn lạnh. Về hình thức dàn lạnh áp trần rất giống dàn lạnh đặt sàn vì thế khi lắp đặt rất dễ nhầm lẫn. Tuy nhiên bên ngoài giống nhưng máng hứng nước ngưng bên trong bố trí khác nhau ( hình 6.7 )

    - Loại cassette

- Dàn lạnh cassette được lắp áp trên trần, với toàn bộ dàn lạnh nằm khuất trong laphong, phần nhô xuống dưới là phần mặt mạ. Mặt nạ của dàn lạnh cassette có một cửa hút nằm ở giữa và các miệng thổi bố trí ở bốn phía. Tùy theo từng loại mà mặt nạ có 2, 3 hoặc 4 cửa thổi.

- Khi máy hoạt động, các cánh hướng dòng của cửa thổi có thể mở một góc từ 10  65o so với phương nằm ngang.

- Loại cassette rất thích hợp cho khu vực có trần cao, không gian rộng như các phòng họp, đại sảnh, hội trường. Dàn lạnh kiểu cassette có kiểu dáng rất đẹp, là thiết bị có thể dùng trang trí làm tang thẩm mỹ bề mặt trần nhà.

    - Loại giấu trần ( concealed type, duct connection )

- Dàn lạnh kiểu giấu trần được lắp đặt hoàn toàn bên trong laphong. Để dẫn gió xuống phòng và hồi gió trở lại bắt buộc phải có ống cấp, hồi gió và các miệng thổi, miệng hút. Kiểu giấu trần thích hợp cho các văn phòng, công sở, các khu vực có trần giả. Công suất dàn lạnh giấu trần thường lớn và nằm trong khoảng 36.000  200.000 Btu/h. Máy điều hòa có dàn lạnh kiểu giấu trần có thể lắp đặt cho các phòng tương đối lớn.

- Khi lắp đặt cần lưu ý đến độ ồn của dàn lạnh, các máy có công suất từ 60.000 Btu/h trở lên thường có độ ồn khá lớn, nên trong nhưng khu vực đòi hỏi độ ồn thấp cần lưu ý đến vấn đề này để có biện pháp khắc phục.

    - Loại vệ tinh ( Ceiling mounted built-in )

- Ngoài các dạng dàn lạnh phổ biến như trên, một số hang còn chế tạo loại dàn lạnh kiểu vệ tinh. Dàn lạnh kiểu vệ tinh gồm một dàn chính có bố trí miệng hút, dàn chính được nối với các vệ tinh, đó là các hộp có các cửa thổi gió. Các vệ tinh được nối với dàn chính qua ống nối mềm. Mỗi dàn có từ 2 đến 4 vệ tinh đặt ở các vị trí tùy ý.

- Dàn lạnh nói chung đề có ống thoát nước ngưng, khi lắp cần có độ dốc nhất định để nước ngưng chảy kiệt và không đọng lại trên đường ống gây đọng sương. Ống nước ngưng thường sử dụng là ống PVC và có bọc mút cách nhiệt nhằm tránh đọng sương bên ngoài vỏ ống.

Chương 2

BÀI TẬP ỨNG DỤNG

2.1

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương pháp ma sát đồng đều. ( Lưu lượng các miệng gió bằng nhau )

| Đề | Lưu lượng miệng gió m3/s | Tốc độ m/s |
| --- | --- | --- |
| 13 | 8 | 5 |

Giải

Đoạn AB:

- Lưu lượng: VAB = 4 x 2 = 8m2/s

- Chọn tốc độ đoạn đầu: AB = 5 m/s

- Diện tích tiết diện đoạn ống đầu: fAB = VAB : AB = 8 : 5 = 1,6 m2

- Kích thước a1 = 800mm

b1 = 400mm

Đoạn BC:

- Lưu lượng: VBC = 3 x 2 = 6m2/s

- Tính % lưu lượng: 6 : 8 = 0,75 = 75%

Từ 75%  80,5% tiết diện  0,805 x 1,6 = 1,288 m2

- Kích thước aBC = 322mm

bBC = 400mm

Đoạn CD:

- Lưu lượng: VCD = 2 x 2 = 4m2/s

- Tính % lưu lượng: 4 : 8 = 0,5 = 50%

Từ 50%  58% tiết diện  0,58 x 1,6 = 0,928 m2

- Kích thước a1 = 2320mm

b1 = 400mm

Đoạn DE:

- Lưu lượng: VDE = 1 x 2 = 2m2/s

- Tính % lưu lượng: 2 : 8 = 0,25 = 25%

Từ 25%  32,5% tiết diện  0,325 x 1,6 = 0,52 m2

- Kích thước a1 = 1300mm

b1 = 400mm

2.2 Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

| ĐỀ | LT/LN | Hệ số GSHF |
| --- | --- | --- |
| 13 | 4 | 0,45 |

Bài giải

2.2.1 Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.Biết ϕo =90%, tT= 240C.

2.2.2 Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.Biết ϕo =90%, tT= 240C.

Chương 3

Ứng dụng thực tế

3.1 Máy lạnh 1 khối và máy lạnh 2 khối khác nhau như thế nào ?

3.1.1 Máy lanh cục bộ

Máy lạnh cục bộ bao gồm 2 cụm dàn nóng và dàn lạnh được bố trí tách rời nhau. Liên kết giữa 2 cụm là các ống đồng dẫn gas và dây điện điều khiển.

Máy nén thường đặt ở bên trong cụm dàn nóng, điều khiển máy từ dàn lạnh thông qua bộ điều khiển từ xa. Loại máy lạnh cục bộ là loại máy lạnh đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay.

3.1.2 Máy lạnh cục bộ 1 khối

Loại máy tích hợp cả dàn nóng (Outdoor) và dàn lạnh (Indoor) vào cùng 1 khối. Giống như một chiếc máy quạt điện được đặt cố định vào tường. Loại máy lạnh cục bộ 1 khối còn được gọi là Window Type vì kiểu lắp đặt trên tường trông giống như cửa sổ.

Công suất: Loại máy lạnh này có công suất từ 7.000 BTU đến 24.000 BTU

3.1.3 Máy lạnh cục bộ 2 khối

Là dạng máy lạnh rất phổ biến với 2 cục nóng, lạnh (In/Outdoor) tách rời nhau, 2 Khối này được liên kết với nhau thông qua dây điện và ống đồng dẫn gas. Máy nén được đặt trong dàn nóng. Người sử dụng có thể điều khiển các chế thông qua bộ điều khiển không dây từ xa hoặc có dây tùy loại máy.

Công suất: Công suất của dòng máy lạnh cục bộ 2 khối dao động từ 9.000 BTU đến 60.000 BTU. Công suất này lớn hơn hẳn so với loại máy lạnh cục bộ 1 khối.

#### Ưu điểm của máy lạnh cục bộ

- Việc sử dụng máy lạnh cục bộ sẽ dễ dàng trong việc lắp đặt nhanh, dễ dàng, giúp bạn tiết kiệm thời gian khi lắp đặt.

- Sử dụng hệ thống máy lạnh đơn giản, không bị ảnh hưởng của các máy khác trong hệ thống. Bảo dưỡng, sửa chữa đơn giản và độc lập từng máy, và có thể nhờ thợ sửa chữa đến tận nhà đến bảo trì, vệ sinh,...

#### Nhược điểm máy lạnh cục bộ

- Việc lắp đặt các khối nóng ở trên tường các tòa nhà làm ảnh hưởng đến kiến trúc mỹ quan của toàn bộ toà nhà. Thêm vào đó, ống GAS trong trường hợp máy bị rò rỉ GAS sẽ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ người dùng và ảnh hưởng đến môi trường.

- Máy làm lạnh không đồng đều và hiệu suất hoạt động của máy bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ bên ngoài, đặc biệt khi nhiệt độ bên ngoài cao thì khả năng trao đổi nhiệt của dàn nóng thấp, dàn lạnh phát ra công suất lạnh thấp, máy sẽ ở tình trạng quá tải.

- Hệ số tiêu thụ điện năng lớn, chi phí vận hành cao, cùng với độ bền và tuổi thọ sử dụng không cao (khoảng 5...6 năm). Máy thường áp dụng cho những công trình nhỏ, đơn giản không yêu cầu các thông số môi trường đặc biệt.

Bảng tóm tắt

|  | Máy lạnh cục bộ |
| --- | --- |
| Diện tích sử dụng | Các tòa nhà có diện tích bé hơn 30m vuông |
| Tính ổn định | Làm lạnh không đồng đều |
| Chi phí đầu tư ban đầu | Vừa phải |
| Khả năng kết nối dàn lạnh | 1 dàn nóng kết nối 1 dàn lạnh |
| Công nghệ tiện ích đi kèm | Đa dạng |
| Phù hợp cho thiết kế nhà dạng | Nhà nhiều tầng, nhiều phòng |
| Điện năng tiêu thụ | Lớn |
| Giá thành | Tương đối |

3.2 Máy lạnh multi

Máy lạnh multi là gì ?

Máy lạnh Multi là máy lạnh gồm 1 dàn nóng cấp lạnh cho 2 - 5 dàn lạnh, mỗi cụm dàn lạnh được gọi là một hệ thống.

Mỗi dàn lạnh hoạt động không phụ thuộc vào các dàn lạnh khác, các máy lạnh đều hoạt động độc lập. Các máy lạnh ghép có thể có các dàn lạnh khác nhau như: Dàn lạnh treo tường, dàn lạnh cassette và dàn lạnh nối ống gió.

#### Ưu điểm

- Có tính linh hoạt cao, dễ dàng lắp đặt các loại dàn lạnh phù hợp với nhu cầu sử dụng của mình. Phù hợp cho chung cư có ban công nhỏ hẹp hoặc nhà có nhiều phòng.

- Do chỉ dùng duy nhất một dàn nóng nên tiết kiệm được diện tích lắp đặt máy, tăng tính thẩm mỹ cho không gian nhà bạn. Từ đó, bạn sẽ tiết kiệm được chi phí vật tư trong quá trình lắp đặt.

- Tiết kiệm tối đa điện năng nhờ khả năng tập trung làm lạnh cho những phòng đang sử dụng, tiết kiệm điện nhiều hơn so với dòng máy lạnh truyền thống cục bộ.

Nhược điểm

- Máy lạnh multi giúp người dùng tiết kiệm được kha khá khoản chi phí điện nhưng việc đầu tư mua máy lạnh ban đầu khá đắt đỏ. Vì máy lạnh multi được thiết kế với hệ thống cục bộ bao gồm 1 dàn nóng và nhiều dàn lạnh. Chính vì vậy công suất vận hành của dàn nóng tương đối lớn, kéo theo đó là chi phí cao.

- Trên thị trường Việt Nam hiện nay vẫn còn khá ít thương hiệu máy lạnh multi, do đó người dùng không có nhiều lựa chọn.

Bảng tóm tắt

|  | Máy lạnh Multi |
| --- | --- |
| Diện tích sử dụng | Các căn hộ nhỏ có diện tích bé hơn 60m vuông |
| Tính ổn định | Độ ổn định nhiệt độ tương đối |
| Chi phí đầu tư ban đầu | Tương đối lớn |
| Khả năng kết nối dàn lạnh | 1 dàn nóng kết nối 2-5 dàn lạnh (tuỳ thương hiệu) |
| Công nghệ tiện ích đi kèm | Còn nhiều hạn chế |
| Phù hợp cho thiết kế nhà dạng | Phù hợp với mọi thiết kế |
| Điện năng tiêu thụ | Trung bình |
| Giá thành | Cao |

Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này chúng em nhận thấy môn “ Kỹ Thuật Điều Hòa Không Khí ” hay còn nói là môn chuyên ngành của chúng em. Môn học mang lại cho chúng em nhiều kiến thức, đặc biệt “ Kỹ thuật điều hòa không khí ” chỉ cho chúng em biết thế nào là cách tính sự trên lệnh của không khí ở trong phòng mà cần phải điều chỉnh. Điều chỉnh làm sao cho không cảm thấy nóng quá khi trời lạnh hay không thấy lạnh quá khi trời nóng. Và hầu như mỗi một vật dụng nào chúng ta đang sử dụng cũng là kết quả của “ Kỹ thuật điều hòa không khí ”. Từ ngày từng giờ chúng ta vẫn đang sài máy lạnh treo tường ở trong các văn phòng hay ở trong chính phòng ngủ của mọi người, máy lạnh âm trần ở các siêu thị… Tất cả đều nằm trong “ Điều hòa không khí ”

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- Võ Chí Chính, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG Đà nẵng, 2005

- Lê Chí Hiệp, Giáo trình Kỹ thuật Điều hòa không khí, NXB ĐHQG TP.HCM, 2012