ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TRÍ THÔNG     - MSSV: 19001322

2. DƯ TẤN PHÁT                  - MSSV:19000706

Quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của KK qua dàn lạnh)

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí  Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. NGUYỄN TRÍ THÔNG         - MSSV: 19001322

2. DƯ TẤN PHÁT                     - MSSV: 19000706

Quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của KK qua dàn lạnh)

Ngành học: Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh

Lớp học: 19T4-VSL1

TIỂU LUẬN MÔN KỸ THUẬT ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời nói đầu

Dạ hôm nay nhóm tụi em đề 14 về đề tài quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của KK qua dàn lạnh) nhóm em xin gửi lời  cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp ( giảo viên bộ môn kỹ thuật điều hòa không khí) và bạn tất cả bạn trong lớp 19T4 VSL1 đã giúp em khi em gặp khó khăn tỏng bộ môn này

SVTH:   1.  NGUYỄN TRÍ THÔNG

2. DƯ TẤN PHÁT

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................…........................................................................................................................................................................................................................................….

...........................................................................................................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................

Mục Lục

Lời nói đầu

Bảng từ viết tắt

Chương 1: quá trình làm lạnh tách ẩm (quá trình biến đổi của KK qua dàn lạnh)

  - Lý thuyết

\

  - Công thức tính

Chương 2:

2.1  Bài tập 1

Bài tập 1:

Một đường ống gió tiết diện hình chữ nhật, thể hiện như hình vẽ.

Xác định kích thước hệ đường ống gió theo phương

pháp ma sát đồng đều. ( lưu lượng các miệng gió bằng nhau)

-Lưu lượng miệng gió: 8m3/S

-tốc độ đoạn đầu:6m3/S

Bài làm

+ đoạn AB

-lưu lượng : VAB= 8 x 4=32m3/S

-tốc độ đoạn đầu ωAB=6m/S

-diện tích tiết diện đoạn ống đầu

FAB= VAB/ωAB=32/6=5,33

- Kích thước aAB=13325mm bAB=400mm

+Đoạn BC

-Lưu Lượng VBC=8 x 3= 24 m3/S

-Tính % lưu lượng : 24/32=0,75=>75%=80,5 tiết diện

- từ 80,5 tiết diện => 0,805 x 5,33=4,29065m2

=> Kích thước aBC= 10726,625mm bBC=400mm

+ đoạn CD

-Lưu lượng VCD=2 x 9= 16 m3/S

- tính % lưu lượng 16/32=0,5=>50%=58% tiết diện

- từ 58% tiết diện => 0,325 x 5,33= 1,73225m2

Kích thước aDE=4330,625mm bDE=400mm

2..2 Bài tập 2

Bài tập 2:   Giải bằng ẩm đồ

Một tòa nhà văn phòng được điều hòa với điều kiện thiết kế theo sơ đồ hệ thống như hình vẽ :

- Biểu diễn toàn bộ các quá trình của hệ thống trên đồ thị t – d.  Biết ϕo =90%, tT= 240C.

- Xác định năng suất lạnh của dàn lạnh, QC (kw)

Ghi chú : - Sai số cho phép khi đọc số liệu trên đồ thị là ±5%

LN/LT=1/4

GSHF=0,46

IC= 96 kj/kg kkk

IT= 52 kj/kg kkk

Io=88 kj/kg kkk

IN=109 kj/kg kkk

II=51 kj/kg kkk

QC= L(IC – Io)=5400/3600 (96- 88) = 12

Chương 3: Ứng dụng trong thực tế

Trong thực tế Thì tách ẩm đc sữa dụng trong thực tế giúp cho máy chạy tốt hơn và bền hơn ,giúp giảm chi phí sửa chữa nhiều hơn ,giúp máy chạy đúng yêu cầu của mình đề sẽ có được trãi nghiệm máy lạnh tốt hơn cho người dùng tách ẩm rất quan trọng trong máy lạnh , cân bằng được độ ẩm và độ khô

Kết luận

Sau khi thực hiên đề tài tiểu luận này em nhận thấy môn Kỹ thuật điều hoà không khí thì em thấy Nghề Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí” là nghề chuyên lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống máy lạnh và điều hòa không khí như: Hệ thống máy lạnh trong các kho lạnh, hệ thống máy lạnh thương nghiệp, máy kem, máy đá, tủ lạnh; hệ thống điều hòa không khí trung tâm, điều hòa không khí cục bộ… đúng yêu cầu kỹ thuật, đạt năng suất, an toàn.Sau khi tốt nghiệp, HSSV được bố trí làm việc ở các cơ sở, các công ty dịch vụ chuyên ngành, siêu thị, Các nhà máy bia, chế biến sữa, bảo quản thủy hải sản; các nhà máy chế tạo thiết bị máy lạnh, điều hòa không khí, các công ty, tập đoàn thi công lắp đặt, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa máy lạnh và điều hòa không khí.

Tài liệu tham khảo

Giáo trình điều hòa không khí

Tác giả Võ Chí Chính