ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LƯƠNG MINH DUY- MSSV:20006479

2. VŨ DUY BÁCH - MSSV: 20006452

LÀM SẠCH KHÍ THẢI

Ngành học	: KT Thông gió và xử lý khí thải

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. LƯƠNG MINH DUY- MSSV:20006479

2. VŨ DUY BÁCH - MSSV: 20006452

LÀM SẠCH KHÍ THẢI

Ngành học	: KT Thông gió và xử lý khí thải

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN CHUYÊN ĐỀ MÁY LẠNH

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Thông gió và điều hòa không khí là một trong những lĩnh vực quan trọng đối với đời sống và các ngành công nghiệp khác. Ngày nay nhu cầu kinh tế và xã hội đang phát triển mạnh nên nhu cầu về điều kiện sinh hoạt của con  người ngày càng cao ,và Việt Nam là một thị trường tiềm nay của rất nhiều nhãn hàng, kinh doanh máy và thiết bị dùng trong điều hòa không khí và thông gió.

Trong các công trình nhà văn hóa , khu thể thao , triển lãm và các câu lạc bộ thường có lượng nhiệt ẩm và khí CO2 tảo ra rất lớn, để đảm bảo cảm giác thoải mái và yêu cầu vệ sinh của con người thì phải tổ chức hệ thống thông gió thổi không khí má được làm sạng tới vùng làm việc đối với các phân xưởng có tỏa ra nhiều bụi và các khí độc hại ngoài việc tổ chức cung cấp không khí sạch tới còn phải có hệ thống hút và vận chuyển hổn hợp khí bụi và độc hại về bộ phận thu gom, xử lý trước khi thải vào môi trường xung quanh.

Qua những lợi ích và hiệu quả của hệ thống thông gió trên cùng với một quá trình học tập nhóm em đã thực hiện tiểu luận với đề tài(làm sạch khí thài)

Do trong quá trình làm tiểu luận hạn chế về chuyên môn và kiến thức thực tế nên nhóm em không tránh khỏi việc có những thiếu sót còn mắt phải. Em kính mong thầy cô thông cảm chỉ bảo và góp ý của thầy cô để giúp em hoàn thiện hơn .

Em xin chân thành cảm ơn!

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC   LỤC

# Lời nói đầu…………………………………………………………………………..3

# Nhận xét của giáo viên hướng dẫn……………………………………………...4

# CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN ……………………………………………….6

# 1.1Tổng quan về xử lý và làm sạch khí thải…………………………………………6

# 1.2Các thực trạng về ô nhiễm không khí……………………………………………..6

## 1.3Các biện pháp làm sạch khí thải …………………………………………………7

## CHƯƠNG 2 SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG……………………………………8

# 2.1 Sơ đồ sử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ…………………………………8

## 2.2 Ứng dụng của phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ……....9

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ÁP DỤNG ……………………………………………11

Kết luận…………………………………………………………………….12

# CHƯƠNG 1: CƠ SƠ LÝ LUẬN

## 1.1 Tổng quan về xử lý và làm sạch khí thải

Trong quá trình phát triển kinh tế xã hội, nhiều nhà máy xí nghiệp được mọc ra, đi cùng với đó là các vấn đề ô nhiễm môi trường trầm trọng.

Khi các vấn đề xử lý nước thải và xử lý khí thải không được đánh giá và quan tâm đúng mức, hệ quả để lại là bầu không khí ô nhiễm, minh chứng cho thấy rất rõ điều này là chỉ số bụi PM2.5 trong không khí trong thời gian vừa qua luôn vượt tiêu chuẩn cho phép.

### - Một vài hình ảnh hệ thống xử lý khí thải đã triển khai

+Hệ thống xử lý khí thải hơi thiếc và hơi Flux

+Hệ thống xử lý khí thải máy ép nhựa

+Hệ thống xử lý khí thải hơi axit

  - Các thực trạng về ô nhiễm không khí

Phơi nhiễm với hàm lượng các hạt rắn cao trong không khí, đặc biệt các hạt bụi mịn có  kích thước 2.5 micrô-mét hoặc nhỏ hơn (PM2.5) làm tăng nguy cơ mắc các bệnh liên quan tới ô nhiễm không khí, bao gồm nhiễm trùng cấp tính đường hô hấp dưới, đột quỵ, đau tim, bệnh tắc nghẽn phổi mãn tính và ung thư phổi.

Quá nhiều khí Ô-zôn trong không khí có thể làm ảnh hưởng tới sức khỏe, gây ra các vấn đề về hô hấp, khơi mào bệnh hen suyễn, suy giảm chức năng của phổi và dẫn đến các bệnh về phổi.

Phơi nhiễm với khí  NO2 sẽ làm trầm trọng thêm các triệu chứng viêm phế quản ở trẻ em đang mắc bệnh hen suyễn.

Khí SO2 có thể ảnh hưởng tới hệ hô hấp và các chức năng của phổi và gây ngứa rát, khó chịu cho mắt.

# Ở Việt Nam, hơn 60.000 người chết vì bệnh tim, đột quỵ, ung thư phổi, tắc nghẽn phổi mãn tính trong năm 2016 đều do ô nhiễm không khí gây ra. Ô nhiễm không khí được coi là một kẻ giết người vô hình, thầm lặng.

  - Các biện pháp làm sạch khí thải

# - Phương pháp hấm thụ : Phương pháp này sử dụng các chất hấp thụ như dung môi, nước, các hợp chất để hấp thụ. Phương pháp này sử dung đối với các dung môi hữư cơ, không khí chứa hơi a-xít,…

# - Phương pháp đốt :  Sử dụng hệ thống hút, sau đó cho vào hệ thống bình nén khí để đốt. Phương pháp này có thể áp dụng đốt các loại khí dễ cháy như CO, hơi sơn…

# -Phương pháp sử dụng thiết bị tĩnh điện đễ hút bụi  : Phương pháp này được sử dụng trong các nhà máy xi măng, may mặc…

# -Phương pháp sử dụng vật liệu/hoá chất phản ứng. Sử dụng các loại hoá chất để phản ứng để tạo ra CO2 và hơi nước. Phương pháp này áp dụng đối với nhà máy thải ra dung môi hữư cơ.

# -Sử dụng chất xúc tác để tạo phản ứng với không khí : Phương pháp này áp dụng để xử lý khí thải có hiệu quả. Hiện nay các chất xúc tác được sử dụng rộng rãi là nano TiO2, Sắt từ,… Ngoài ra, xử lý khí thải có thể áp dụng song song nhiều phương pháp cả hoá và lý

# CHƯƠNG 2 SƠ ĐỒ VÀ ỨNG DỤNG

# 2.1 Sơ đồ sử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

# Sơ đồ sử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

# Có 3 cánh sử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ phổ biến sau đây :

# -Hấp thụ khí thải có lớp đệm bằng các vật liệu rỗng:làm việc với tố độ dòng không khí lớn mà không bị tắc nghẽn. Nhằm tăng tính ma sát giữa 2 pha, thường thêm các vật liệu như sành, sư, lò xo kim loại,..Vào bên trong.

# -Tháp phun buồn phun: cso thiết kế đơn giản, chất lỏng được phun thành bụi di chuyển từ trên xuống dưới . Trong khi đó dòng khi thường đi từ dưới lên trên dderr tăng diện tích tiếp xúc và làm giảm nồng độ thực tế cảu loại khí thải cần hấp thụ.

# -Tháp hấp thụ khí thải sủi bọt: trong những trường hợp sử lý khí thải có tải lượng cao, ấp suất khí thải lớn tih tháp hấm thụ khí thải sủi bọt là sự lựa chọn tối ưu

# Cơ chế của sử lý khí thải bằng phương pháp hấm thụ

Bước 1: Sự khuếch tán các phân tử chất ô nhiễm thể khí trong khối khí thải đến bề mặt của dung dịch hấp thụ

Bước 2: Sự thâm nhập và hòa tan chất khí vào bề mặt của dung dịch hấp thụ.

Bước 3: Sự khuếch tán chất khí đã hòa tan trên bề mặt ngăn cách vào sâu trong lòng chất lỏng hấp thụ

Trong quá trình hấp thụ. Các phần tử chất khí ô nhiễm trong khí thải bị giữ lại trên bề mặt vật liệu rắn và làm sạch. Những chất khí độc hại bị giữ lại gọi là chất bị hấp thụ.

Các hoạt động khử ẩm trong không khí, khử khí độc hại và mùi trong khí thải. Thu hồi các loại hơi, khí có giá trị được gọi là quá trình hấp thụ.

### Các chất thương dùng trong phương pháp hấp thụ khí thải

- Nước (H2O)

- Các dung dịch bazo: KOH, NaOH, Na2CO3, K2CO3, Ca(OH)2, CaCO3,…

- Monoetanolamin (OHCH2CH2NH2), Dietanolamin( R2 – NH), tritanolamin (R3– NH)

## Ưu điểm và nhược điểm của sử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

| Ưu điểm | Nhược điểm |
| --- | --- |
| - Hiệu suất cao, đặc biệt đối với chất khí có khả năng hòa tan tốt. - Có thể xử lý khí độc hại có nhiệt độ thấp. - Vận hành rất đơn giản và dễ bảo quản và sữa chữa. - Dung dịch hấp thụ dễ tìm kiếm, có thể hoàn nguyên. - Có thể kết hợp xử lý khí với tách bụi và làm lạnh | - Nếu sử dụng hoàn nguyên thì tốn chi phí hoàn nguyên một lượng lớn dung dịch. - Nếu không hoàn nguyên thì phải xử lý nước thải. - Khá tốn năng lượng. - Chiếm nhiều diện tích hơn |

## 2.2 Ứng dụng của phương pháp xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

- Xử lý các khí thải ô nhiễm.

- Phương pháp hấp thụ xử lý được khí thải với lưu lượng phát thải lớn.

- Phương pháp hấp thụ thường dùng xử lý các khí SOx, HCl, H2S, HF, Cl2, NOx, axeton,…

- Hiệu quả xử lý khí thải cao.

- Thu hồi được các chất đề tuần hoàn hoặc chuyển sang công đoạn sản xuất khác.

## Đối tượng sử dụng xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ

- Nhà máy chế biến khoáng sản

- Nhà máy chế biến hải sản

- Nhà máy khai thác đá

- Nhà máy xây xi măng

- Nhà máy chế biến gạch

Xử lý khí thải là một biện pháp cấp bách và cần thiết cho các doanh nghiệp, nhà máy,…Để bảo vệ môi trường và con người chúng ta, hướng tới sự phát triển bền vững.

Việc lựa chọn phương pháp là phụ thuộc vào nhiều yếu tố và chúng ta có thể thấy xử lý khí thải bằng phương pháp hấp thụ là một phương pháp khá hiệu quả và khá đa dạng cho các đối tượng và chi phí thực hiện khá thấp so với các phương pháp xử lý khác.

CHƯƠNG 3: BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài tập 1:

Giải

a)

-Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng xác định theo công thức

p1=K1 ρ.ωg22=3,3 . 1,1 . 1922=655,215   (Pa)

-Áp suất bên ngoài cửa 2 của phân xưởng xác định theo công thức dưới đây là

p2=K2 ρ.ωg22=-0,33 . 1,1 . 1922=-65,5215   (Pa)

-Lưu lượng thông gió của phân xưởng xác định theo công thức

V= μ1μ2F1F22p (p1-p2)μ12F12+μ22F22=1.1.5,6.5,621,1(655,215--65,5215)5,62+5,62=31,36.15,49=485,7664   (m3/s)

b)

-Áp suất Px thay đổi như thế nào, nếu F1=0,F2=0, F1=F2

px=p1+F221   P21+F22F1

-F1=0 (cửa 1 đóng):   Px=P2

-F2=0 (cửa 2 đóng):   Px=P1

-F1=F2   :   Px=p1+p22=655,215+65,52152=360,36825 Pa

Bài tập 2:

GCO2 = MCO2CRpR-Cvpv=44.351,51,15-0,751,18=2302,787 (kg/h)

    - LCO2 = P1= GC02P= 2302,7871,18=1951,514 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện thừa

GQ = GR = ΔQ'nCp.(Tr-Tv)= 44.159,61.(35-25)=702,24 (Kg/h)

    - L2 = GQP= 702,241,18=595,11 m3/h

Gv  = GR = 1000.Ma(dR-dv) = 44.66(18,5-13,5)= 580,8 (kg/h)

=> L3= GR=580,81,18=492,2 (m3/h)

Lưu lượng không khí cấp cho người

30 . 44 =  1320 (m3)

b) Bội số tuần hoàn

Lớp học chon K = 6

L=K.V= 6 . (11,7 x 9,4 x 5,8) = 3827,304 m3/h

KẾT LUẬN

Trên đây là bài tiểu luận của nhóm em gồm lý thuyết và bài tập của nhóm em, trong quá trình làm bài tiểu luận này em đã được tìm hiểu kỹ hơn về hệ thống thông gió nói chung và làm sạch khí thải, và trong thời gian làm tiểu luận em cũng đã được sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn để giúp nhóm em hoàn thành bài tiểu luận này. Tuy nhiên trong bài vẫn có những thiếu sót không tránh khỏi, và mong giáo viên thông cảm và chỉ ra sai sót giúp chúng em hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn.

Tài liệu tham khảo:

→https://td-in.vn/vi/cac-phuong-phap-xu-ly-khi-thai-md-introdetail-type-newsoffield-id-106.h

→http://xulymoitruong360.com/xu-ly-khi-thai-bang-phuong-phap-hap-thu.html