ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:	1. NGUYỄN HỮU KHANG 	- MSSV: 20006447

2. ĐÀO XUÂN QUẢNG 	 - MSSV: 20006472

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Thông gió và xử lý khí thải

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:	1. NGUYỄN HỮU KHANG 	- MSSV: 20006447

2. ĐÀO XUÂN QUẢNG 	- MSSV: 20006472

THÔNG GIÓ TỰ NHIÊN

Ngành học	: Thông gió và xử lý khí thải

Lớp học	: 20C2-LDL1

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1	 GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 	(Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

LỜI NÓI ĐẦU

Từ những ngày bước vào trường, chúng em rất là bở ngở trước một ngôi trường mới, những kiến thức mới lạ. Đấy là những ngày khá khổ sở đối với bọn em, nhưng không phải đó là bước cuối cùng trong việc học hỏi ngành nghề này. Có những người thầy luôn chỉ dạy rất nhiều điều, những thứ từ cơ bản đến thực tiễn. Bọn em có được chỗ nắm vững cho tương lai, và các thầy là người vung đắp nền móng cho con đường của bọn em. Những người thầy tận tùy vì học trò bọn em. Không đơn giản đó là dạy dổ mà là tiền đề quan trọng cho hành trình những người đi sau bọn em có được, có thể đó là điều bắt buộc của một người thầy. Nhưng không vì thế mà bỏ rơi chúng em.

Vậy nên, trong quá trình học tập có được từ các thầy. Những điều mà bọn em sẽ và làm phía dưới lời nói đầu tiên này, là muốn hoàn thành một điều gì đó cho những kiến thức bọn em có được từ các thầy. Đây là một bài kiểm tra cho một đề tài của các thầy, nhầm kết thúc cho việc học hành kết thúc môn học này. Từ những áp dụng thực tiễn đến những bài toán có được sau quá trình học từ người thầy phụ trách môn học này của bọn em, Th.s Đinh Đồng Hiệp.

Em xin chân thành cảm ơn thầy Hiệp và các thầy bộ môn khác một lần nữa.

Nhận xét của giáo viên hướng dẫn:

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

- Lời giới thiệu

- Thông gió tự nhiên là gì ?

- Khái quát thông gió bằng tự nhiên

- Các giải pháp thông gió tự nhiên

- Thông gió tự nhiên bằng áp lực nhiệt

- Thông gió tự nhiên dựa vào áp lực gió

- Lưu thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ÁP DỤNG

Bài 1

Bài 2

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG

Ứng dụng về thông gió tự nhiên trong công xưởng

- Thông gió tự nhiên trong nhà xưởng là gì?

- 4 phương pháp thông gió tự nhiên trong nhà xưởng hiện nay

- Phương pháp thông gió sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên

- Thông gió tự nhiên trong nhà xưởng bằng hệ thống không sử dụng kênh dẫn

- Thông gió tự nhiên cơ khí bằng hệ thống sử dụng kênh dẫn

- Phương pháp thông gió tự nhiên kết hợp làm mát nhà xưởng

- Lợi ích khi sử dụng các hệ thống thông gió tự nhiên

- Một số mẫu thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên nhà xưởng

- Lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà xưởng

- Lưu ý khi sử dụng thông gió tự nhiên

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO

ĐỀ SỐ 7

CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ THUYẾT

1) Lời giới thiệu:

Việc thông gió tự nhiên cho các ngôi nhà là điều vô cùng quan trọng. Đây vẫn luôn là mối quan tâm hàng đầu khi thực hiện xây dựng một ngôi nhà. Đặc biệt ở nước ta hiện nay loại hình nhà phổ biến nhất hiện nay chính là nhà ống. Với loại nhà này thường sẽ gặp các vấn như thiếu nắng, thiếu gió, nhà bí. Chính vì vậy việc thông gió tự nhiên để nâng cấp chất lượng cuộc sống là điều vô cùng cần thiết.

2) Thông gió tự nhiên là gì?

Để hiểu được thông gió tự nhiên là gì chúng ta cần hiểu được thông gió là gì? Thông gió hiểu một cách đơn giản đó chính là sự điều hướng có chủ đích của không khí xung quanh vào bên trong một không gian nào đó. Chủ yếu việc làm này là để kiểm soát chất lượng không khí bằng việc pha loãng, thay thế cho không khí đang bị ô nhiễm trong nhà (không khí ngột ngạt). Phương pháp này cũng được vận dụng để làm mát nhà xưởng.

Hình ảnh minh họa về thông gió tự nhiên

3) Khái quát về thông gió bằng tự nhiên

Hiện tại có 2 hai phương thức thông gió đó là thông gió cưỡng bức và hoàn toàn qua tự nhiên.

Dựa vào khái niệm thông gió ở trên chúng ta có thể hiểu thông gió tự nhiên là một phương pháp làm cho không khí có sự lưu chuyển từ bên ngoài vào bên trong một không gian nào đó mà không cần sự trợ giúp của các thiết bị cơ khí. Hiểu một cách đơn giản việc thông gió tự nhiên chính là cách để hút gió vào trong nhà nhằm giúp cho không khí trong nhà được thông thoáng, không bị ngột  ngạt.

4) Các giải pháp thông gió tự nhiên

Sau khi tìm hiểu và đã biết được thông gió tự nhiên là gì. Trong phần này chúng tôi sẽ chia sẻ với các bạn cách thức để thông gió một cách tự nhiên cho ngôi nhà của mình.

a)Thông gió tự nhiên từ áp lực nhiệt

Thông gió tự nhiên từ áp lực nhiệt hay chính là cách đối lưu không khí trong phòng. Đây là dạng thông gió bằng tự nhiên cơ bản nhất và được áp dụng nhiều nhất tại các thiết kế nhà ống hiện nay. Đối lưu không khí sẽ được tạo ra nhờ vào sự chênh lệch của áp suất không khí. Gió được đưa vào bên trong ngôi nhà chính là sự dịch chuyển của các luồng từ nơi có áp suất đến nơi có áp suất thấp.

Trong một không gian xác định (một tòa nhà, một công trình kiến trúc) do có con người sinh sống và hoạt động ở bên trong mà sản sinh ra nhiệt độ. Nhiệt độ này sẽ truyền sang không không khí làm tăng nhiệt độ của không khí trong phòng. Không khí có nhiệt độ cao sẽ giãn nở, trở nên nhẹ hơn và bay lên trên cao – tạo nên một vùng có khí áp thấp.

Thông gió tự nhiên áp lực nhiệt

Điều này khiến cho không khí lạnh ở bên ngoài môi trường tràn vào và thế chỗ hình thành nên gió. Do đó, nhà thường được thiết kế có giếng trời để áp dụng phương pháp này. Chi tiết của nguyên tắc thông gió giếng trời áp dụng vào thực tế như sau:

Với những ngôi nhà ống ngắn thì thường chỉ sử dụng một giếng trời. Giếng này chính là lối thoát khí nóng có bên trong ngôi nhà. Còn lấy gió vào bên trong ngôi nhà thì cần phải lấy theo phương ngang (tốt nhất là lấy theo hướng có gió). Ví dụ như:

- Tầng trệt trống, cửa không nên bít bùng để có thể đón gió và đẩy không khí hầm trong nhà ra theo giếng trời.

- Nếu nhà có nhiều tầng, lấy thêm gió ngang ở tầng trên bằng phòng trống không vách ngăn hoặc sân.

Nhà ống dài thì cần phải sử dụng hai giếng trời. Một giếng được xây ở khoảng giữa nhà và một giếng ở cuối nhà. Lúc này lối thông gió sẽ đi theo đường parabol. Một giếng có nhiệm vụ là đưa khí nóng ra môi trường bên ngoài. Một giếng có nhiệm vụ là đón gió vào trong nhà dựa trên nguyên tắc cân bằng áp suất tự nhiên trong không khí.

Không khí trong nhà có thể thoát một cách tự nhiên thông qua dàn thông gió của các cửa trong nhà. Khi không khí trong phòng lùa ra sẽ có một dòng đối lưu lùa trở vào nhà. Điều này sẽ tạo áp suất từ các phía khác nhau để gió lưu động chính trong giếng trời thông tầng nằm ở vị trí giữa ngôi nhà. Giếng trời có thể được thiết kế tiếp xúc trực tiếp hoặc gián tiếp với môi trường ngoài nhà để lấy ánh sáng cũng như đối lưu không khí.

Giếng trời thông gió tự nhiên

Nhưng nếu giếng chưa đủ áp suất thì các bạn phải tạo thêm áp lực bằng việc thiết kế thêm những ô cửa thông thoáng tại mặt tiền, sau nhà hoặc bên hông ngôi nhà (trong trường hợp có thể). Điều này sẽ tác động rất lớn đến thiết kế các cửa thông gió cố định của căn nhà.

Tuy nhiên thì phương pháp này không nhận được sự đánh giá cao của nhiều người. Bởi nhà ống thường có diện tích mặt tiền khiêm tốn và thường hay đóng cửa hút gió do đó giải pháp này chưa thực sự mang lại hiệu quả cao. Chính vì vậy, khi tiến hành chọn vật liệu xây dựng nên chọn gạch thông gió để làm mặt tiền nhằm giúp cho phương pháp này được tối ưu hóa. Bởi khi chúng ta tăng diện tích hút gió thì đồng nghĩa với việc sẽ tăng lượng gió tự nhiên cho ngôi nhà.

b)Thông gió tự nhiên dựa vào áp lực gió

Đây là giải pháp thông gió được đánh giá khá tốt. Bởi khi tính toán thông gió tự nhiên người ta nhận thấy việc thông gió bằng cách sử dụng áp lực nhiệt chỉ tạo ra được tốc độ gió khoảng 0,3m/s. Với tốc độ gió này chưa đủ để tạo ra cảm giác có sự thay đổi nhiệt. Còn khi sử dụng phương pháp áp lực gió sẽ tạo được tốc độ gió trong khoảng 0,5 – 2m/s.

Thông gió tự nhiên dựa vào áp lực gió chính là thông gió xuyên phòng. Tốc độ và lưu lượng gió của phương pháp này cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi hệ thống cửa hút và cửa thoát gió.

Thông gió bằng áp lực gió

- Trong trường hợp kích thước của cửa hút và cửa thoát gió bằng nhau và có vị trí ngang nhau sẽ cho ta lưu lượng và tốc độ thông gió ở mức trung bình.

- Trong trường hợp kích thước cửa hút nhỏ hơn cửa thoát gió và đồng thời vị trí của cửa thoát gió cao hơn cửa hút (khi được thiết kế cao hơn sẽ tạo điều kiện cho khí nóng thoát ra ngoài dễ hơn) sẽ cho ta lưu lượng và tốc độ gió cao.

Tuy nhiên, Việc thiết kế hệ thống cửa thoát gió như trường hợp thứ 2 là điều khó có thể thực hiện được do diện tích vấn đề diện tích xây dựng có giới hạn. Rất hiếm có ngôi nhà nào sở hữu hai mặt tiền hoặc có mặt hậu đủ rộng để có thể thoát khí. Tuy nhiên như vậy không phải là không có giải pháp.

c)Lưu thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa sổ và cửa ra vào

Cách đơn giản nhất và nhanh nhất khiến cho không khí của ngôi nhà trở nên trong lành đó là thường xuyên mở các cửa sổ và cửa ra vào của ngôi nhà. Để cho bầu không khí bên trong phòng được dễ chịu, việc mở cửa sổ nên dựa theo quy luật thời tiết.

- Vào mùa hè, bạn nên đóng cửa sổ và cửa ra vào lúc nắng để tránh khí nóng xâm nhập vào nhà. Bởi không khí trong nhà lúc này bao giờ cũng mát hơn ngoài trời. Khi tắt nắng và vào buổi tối nên mở các cửa để đón khí mát vào nhà.

- Vào mùa đông, Không khí ngoài trời lạnh các bạn chỉ nên mở cửa khoảng 5 phút để hơi lạnh vào nhà, giúp không khí trong nhà được lưu thông mà không làm ảnh hưởng đến sức khỏe bởi lượng khí lạnh.

Mở cửa sổ để thông gió

Để việc thông gió tự nhiên bằng cách mở cửa đạt hiệu quả tốt nhất các bạn nên mở nhiều hơn một cửa. Cửa nên được thiết kế ở hai phía khác nhau của căn phòng nhằm tạo lối đi cho không khí.

- Trong trường hợp hai cửa được thiết kế ở hai phía đối diện và được thông với nhau bằng một đường chéo thì sẽ cho ra hiệu quả càng cao.

- Trong trường hợp 2 cửa gần nhau quá thì hiệu quả thông gió sẽ không được cao.

- Nếu hai cửa được thiết kế ở cùng một phía, (có nghĩa là gió vào và gió ra của căn phòng sẽ ở cùng một phía) gió sẽ quẩn và không thể lưu thông được.

- Trong trường hợp phòng chỉ có một cửa sổ, các bạn hãy lắp đặt quạt điện hướng ra cửa sổ nhằm tạo ra luồng gió hướng về phía ngoài của cửa sổ nhằm đưa không khí lưu thông ra môi trường bên ngoài phòng. Nếu bạn lắp đặt quạt hướng về phía trong phòng, không khí ở bên ngoài cửa sổ sẽ đi vào phòng. Tuy nhiên không khí trong phòng có bụi bẩn tích tụ không được đưa ra ngoài.

CHƯƠNG 2: BÀI TẬP ỨNG DỤNG

Bài 1: Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3;

K2= -0,33

- Tốc độ gió : ωg  = 16

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Giải

- Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng xác định theo công thức:

ρ1=K1×ρ×ωg22

=3,3×1,1×1622

= 464,64 Pa

Áp suất bên ngoài cửa 2cuar phân xưởng xác định theo công thức dưới đây:

ρ2=K2×ρ×ωg22

=-0,33×1,1×1622

=-46,464 Pa

Lưu lượng thông gió của phân xưởng xác định theo công thức

V=μ1×μ2×F1×F2×2ρ×(ρ1-ρ2)μ12×F12+μ22×F22

=1×1×5,6×5,6×21,1×464,64+46,46431,36+31,36

=120,71 m2s

- Áp suất P thay đổi như thế nào, nếu F1=0,F2=0,F1=F2

ρV=ρ1+F22F1×ρ21+F22F1

F1=0 cửa đóng: PX=ρ2

F2=0 cửa 2 đóng:PX=ρ1

F1=F2: PX=ρ1+ρ22

=464,64+(-46,464)2

=209,088 Pa

Bài 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước (12,5 x 9,6 x 5,9), có (41) người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25°C , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35°C , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

Giải

- Lưu lượng không khí khử môi chất độc hại CO2

GCO2=MCO2CRρR-CVρV

=41×351,51,15-0,751,18

=2145,8 kgh

=> LCO2=GCO2ρ=2145,81,18=1818,47m3h

Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện thừa

GV=GR=∆QhCp×TR-TV

=41×159,61×35-25=654,36 kgh

=>LQ=GQρ=654,361,18=554,54 m3h

Lưu lượng không khí ẩm tỏa ra trong phòng. Với lượng ẩm mỗi người tỏa ra là 66g/h ở nhiệt độ 28oC , sử dụng đồ thị t-d, xác định được dtr = 18,5 g/kg và dng = dv

GV=GR=1000 Ma(dR-dV)

=41×6618,5-13,5=541,2 kgh

=>G=Gρ=541,21,18=452m3h

Từ 3 lưu lượng lớn nhất, chọn ra cái lưu lượng lớn nhất để đảm bảo tiêu chuẩn điều kiện vệ sinh:

=1818,47 m3h

Kiểm tra đảm bảo điều kiện vệ sinh thông gió

Lưu lượng không khí mới cấp cho người:

- Nếu thể tích phòng chia cho đầu người ≥20 m3:≥20m3/người

- Nếu thể tích phòng chia cho đầu người ≤20m3:≥30m3/người

Lưu lượng không khí cấp cho người

12,5 × 9,6 × 5,941=17,3 ≤20m3:≥30m3/người

=>30×41=1230m3

- Tính bội số tuần hoàn

Tra bảng lớp học chọn K= 6

L=K×V=6×12,5 × 9,6 × 5,9=4248 m3h

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ SƠ ĐỒ LIÊN QUAN, ỨNG DỤNG

- Ứng dụng về thông gió tự nhiên trong công xưởng

Đối với thông gió tự nhiên, được áp dụng và ứng dụng thực tiễn về các nhà máy xưởng. Các khí bẩn, khí nóng… sinh ra bởi hoạt động sản xuất có thể làm không khí nhà xưởng trở nên ngột ngạt. Và không phải doanh nghiệp nào cũng có đủ khả năng lắp đặt điều hòa không khí. Chính vì thế, thông gió tự nhiên trong nhà xưởng sẽ là giải pháp hữu hiệu làm sạch không khí và tiết kiệm chi phí tối ưu.

- Thông gió tự nhiên trong nhà xưởng là gì?

Thông gió tự nhiên là phương pháp sử dụng gió tự nhiên để làm mát và lọc không khí bên trong nhà xưởng. Bản chất của phương pháp này chính là lợi dụng sự chênh lệch nhiệt độ, tạo ra áp suất gió giữa môi trường bên trong và ngoài nhà xưởng để tạo ra luồng gió. Gió đi vào nhà xưởng thông qua các lam gió (hoặc khe gió) và đi ra tại ống thông gió, mang theo khí bẩn và khí nóng ra ngoài.

Thông gió tự nhiên giúp làm mát, sạch không khí cho nhà xưởng

Thông gió tự nhiên thường được sử dụng nhiều đối với các mô hình nhà xưởng một tầng hoặc nhà xưởng quy mô vừa và nhỏ với nhiều lợi ích:

- Cung cấp gió liên tục và đều đặn: Thông gió tự nhiên lợi dụng sự chênh lệch áp suất bên trong và ngoài nhà xưởng để thổi gió tự nhiên vào từ bên ngoài, làm mát và lọc khí thải. Vì thế, lượng gió mới luôn được duy trì và cung cấp đều đặn, với điều kiện là môi trường xung quanh có gió.

- Tiết kiệm chi phí thiết kế, lắp đặt và vận hành: Thông gió tự nhiên đòi hỏi ít hơn rất nhiều về chi phí lắp đặt thiết bị so với các loại hình thông gió khác. Hơn nữa, chi phí vận hành thiết bị gần như là rất thấp, hoặc không cần thiết giúp doanh nghiệp tiết kiệm chi phí tối đa.

- Trao đổi không khí và làm mát nhà xưởng: Hệ thống thông gió tự nhiên giúp lọc đi các khí bẩn và thay thế bằng luồng khí tươi từ môi trường, giúp không khí nhà xưởng được sạch và thông thoáng. Từ đó có thể tạo cảm giác thoải mái cho công nhân, bảo vệ sức khỏe của họ và nâng cao hiệu quả lao động.

- 4 phương pháp thông gió tự nhiên trong nhà xưởng hiện nay

Hiện nay, dựa theo mục đích và cách thức hoạt động mà thông gió tự nhiên được chia ra thành 02 dạng, bao gồm:

a) Phương pháp thông gió sử dụng hệ thống thông gió tự nhiên

Gió tự nhiên đi vào nhà xưởng theo khe gió và thoát ra qua lối thoát gió

Đây là hình thức cho phép gió đi vào nhà xưởng thông qua các khe gió và thoát ra bằng đường giếng trời hoặc lối thông gió.

- Ưu điểm: dễ xây dựng và không tốn chi phí đưa gió vào nhà xưởng, tiết kiệm tối đa vốn đầu tư.

- Nhược điểm: phương pháp này hoạt động phụ thuộc hoàn toàn vào điều kiện gió tự nhiên, không thể điều chỉnh hoặc tiết giảm. Doanh nghiệp cần có thêm thiết bị phụ trợ (như quạt, điều hòa…) vào những ngày ít gió. Do vậy, thông gió tự nhiên kiểu gió lùa còn được gọi là phương pháp thông gió “không có tổ chức”. Các nhà xưởng nhỏ, ít máy móc thiết bị và con người thì có thể áp dụng phương pháp này.

b) Thông gió tự nhiên trong nhà xưởng bằng hệ thống không sử dụng kênh dẫn

Nơi lấy gió được thiết kế để dẫn gió đi qua và làm mát khắp các không gian cần thiết

Phương án thông gió tự nhiên này sẽ sử dụng quạt hút đặt trên tường để hút gió từ phía trong nhà xưởng ra bên ngoài tạo sự chênh lệch áp xuất khí, từ đó không khí tự nhiên sẽ đi qua phần lam gió có lưới lọc không khí ở bên tường đối diện vào nhà xưởng

- Ưu điểm:

Chủ động trong việc tạo ra luồng gió tự nhiên trong nhà xưởng

Lợi ích đem lại tương ứng với mức chi phí bỏ ra

- Nhược điểm: Đơn vị thiết kế và triển khai cần có kinh nghiệm để tránh gây lãng phí chi phí do thiết kế thi công không phù hợp với quy mô nhà xưởng

c) Thông gió tự nhiên cơ khí bằng hệ thống sử dụng kênh dẫn

Thông gió tự nhiên khi sử dụng kênh dẫn sẽ cung cấp không khí bên ngoài môi trường đã đi qua hệ thống lọc và làm mát trong kênh dẫn sau đó đưa đến các vị trí cần thiết. Đồng thời, khi đưa không đi bên ngoài vào, phần không khí nóng và ô nhiễm trong nhà xưởng sẽ được đẩy ra ngoài giúp môi trường bên trong nhà xưởng được thoáng mát.

- Ưu điểm: bảo vệ môi trường, khử mùi, tiết kiệm điện

- Nhược điểm:

Cần tính toán chi tiết để mang lại hiệu quả cao nhất

Đơn vị triển khai cần có nhiều kinh nghiệm

d) Phương pháp thông gió tự nhiên kết hợp làm mát nhà xưởng

Hiện nay đang được ứng dụng rộng rãi trong các nhà xưởng. Phương pháp này là sự kết hợp giữa thông gió tự nhiên và điều hòa không khí làm mát cho nhà xưởng.

- Ưu điểm: Luôn tạo ra luồng gió mới trong nhà xưởng, lưu thông không khí thường xuyên, ít phụ thuộc vào thiết bị phụ trợ. Kinh phí đầu tư có thể chênh lệch nhưng so với lợi ích đạt được thì tương xứng.

- Nhược điểm: Cần một công ty giàu kinh nghiệm tư vấn và thi công giàu kinh nghiệm để thiết kế hợp lý dựa trên địa hình và quy mô nhà xưởng

- Lợi ích khi sử dụng các hệ thống thông gió tự nhiên

Hệ thống thông gió tự nhiên cho nhà xưởng mang lại nhiều lợi ích cho nhà xưởng. Cụ thể:

- Tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp

- Giảm ô nhiễm môi trường

- Thi công nhanh chóng

- Tạo môi trường làm việc trong nhà xưởng trong lành

- Một số mẫu thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên nhà xưởng

Nếu doanh nghiệp của bạn đang cần tìm kiếm mẫu thiết kế hệ thống thông gió tự nhiên nhà xưởng thì có thể tham khảo 2 mẫu sau. Nhưng để có thiết kế phù hợp với nhà xưởng của mình thì doanh nghiệp cần thiết kế chi tiết.

Hệ thống thông gió cưỡng bức cho nhà xưởng

Mẫu thiết kế thông gió tự nhiên cho nhà xưởng

- Lắp đặt hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà xưởng

Hệ thống thông gió tự nhiên thường được thiết kế trước khi xây dựng và dần hoàn thiện khi nhà xưởng bắt đầu hoạt động. Nếu chưa có hệ thống thông gió, khách hàng có thể đầu tư và lắp đặt bổ sung để tạo môi trường làm việc tốt nhất, giảm phụ thuộc vào điều hòa hoặc quạt công nghiệp.

Thời điểm phù hợp để lắp đặt hệ thống thông gió là trong quá trình hoàn thiện nhà xưởng, nhà máy

Thời điểm phù hợp để lắp đặt hệ thống thông gió là trong quá trình hoàn thiện nhà xưởng, nhà máy

Các bước thi công hệ thống thông gió bao gồm:

- Khảo sát thực trạng nhà xưởng và tư vấn lắp đặt.

- Đưa ra phương án thi công kèm theo bản vẽ phác thảo.

- Báo giá dịch vụ, đàm phán và ký kết hợp đồng.

- Tiến hành thi công lắp đặt hệ thống thông gió.

- Lưu ý khi sử dụng thông gió tự nhiên

Khi chủ doanh nghiệp, chủ xưởng sử dụng thông gió tự nhiên cho nhà xưởng của mình cần chú ý một số điều sau:

- Cân nhắc vị trí lắp đặt, số lượng quạt và công suất để đem lại hiệu quả cao nhất

- Chọn hệ thống thông gió tự nhiên trong nhà xưởng phù hợp theo điều kiện khí hậu, nhiệt độ nơi đặt nhà xưởng

- Doanh nghiệp nên lựa chọn một đơn vị chuyên nghiệp và đã có kinh nghiệm trong thiết kế hệ thống thông gió nhà xưởng để đảm bảo chất lượng, hiệu quả và tiết kiệm chi phí tối ưu.

KẾT LUẬN

Đó là tất cả những gì chúng em học hỏi và làm được trong môn học này. Tuy rằng bài làm có những thiếu sót, nhưng cảm ơn các thầy đã giúp đở chúng em trong thời gian qua. Thời gian chúng em ở trường tuy không còn lâu nữa, điều có thể là chúng em sẽ đi tiếp trên con đường mới trong tương lai. Và bài tiểu luận về Thông gió tự nhiên, là một đề tài tương đối thực hành nhiều trong lối sống con người. Từ những ngôi nhà được xây dựng, môi trường sống thích hợp và thoải mái, kể cả được áp dụng vào các nơi phân xưởng quan trọng. Điều về phần nào khiến chúng em chuyên sâu tìm hiểu và học hỏi thêm về các ứng dung thực tiễn của ngành nghề và môn học này. Khiến việc này làm chúng em có thêm tự tin để có thể nghiên cứu sâu hơn vào đề tài này vào một ngày nào đó, bằng chính sức bọn em.

Và đề tài này khiến cho chúng em rất thích thú khi làm nó, là một môn học khiến chúng em khó quên được và người thầy dạy điều thú vị cho chúng em, Những kiến thức thầy dạy chúng em sẽ cố gắng nắm rỏ hơn và theo dõi vào việc tìm hiểu rỏ hơn.

Chúng em xin chân thành cảm ơn những người thầy, những người hợp tác đã giúp và cho chúng em thấy được những bài học thú này. Những kiến thức hay và bổ ích rất nhiều. Cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp đã theo bước và dẫn dắt chúng em trong học tập.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Tiếng Việt

- Tài liệu học tập do giáo viên chỉ dạy

Internet

- https://myhoomee.com/tin-tuc/thong-gio-tu-nhien-va-giai-phap

- https://thapgiainhiethoanglien.com/thong-gio-tu-nhien/

- https://sumitech.vn/xay-dung/thong-gio-nha-xuong/thong-gio-tu-nhien-trong-nha-xuong.html