ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. Bùi Đức Anh Tuấn     - MSSV: 20006476

- Lê Minh Trường         - MSSV: 20006456

- Làm Sạch Khí Thải

Ngành học	: lắp đặt thiết bị lạnh

- Lớp học	: 20C2-LĐL1

- TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:    1. Bùi Đức Anh Tuấn     - MSSV: 20006476

- Lê Minh Trường         - MSSV: 20006456

Làm Sạch Khí Thải

Ngành học	: lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

- GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

- (Ký và ghi rõ họ và tên)			   (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

Lời Nói Đầu

Tiểu luận tốt nghiệp là hoạt động cần thiết cho sinh viên chuẩn bị tốt nghiệp nói chung và sinh viên khoa Điện Lạnh nói riêng. Quá trình thực tập rất quan trọng, giúp cho sinh viên thu thập những kiến thức thực tế rất hữu ích cho những bước tiến theo dựa theo nền tảng kiến thức đã tích lũy được khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Để đạt được mục đích đó, với tích lũy kiến thức,nghe thêm những bài giảng bổ ích của giáo viên bộ môn. Trong quá trình làm tiểu luận đã nhận được sự giúp đỡ và chỉ bảo, hướng dẫn  tận tình trong quá trình giảng dạy. Nhiều kiến thức thực tế qua những bài giảng của thầy, bên cạnh đó thầy còn giới thiệu các dụng cụ vật liệu trong nghành. Thông qua các tài liệu thu thập được em đã sàng lọc so sánh, phân tích cùng với những kiến thức em học được trong quá trình thực tập để tổng hợp lên bài viết này. Em xin chân thành cảm ơn thầy Đinh Đồng Hiệp đã hướng dẫn và chỉ bảo tận tình trong quá trình giảng dạy cũng như làm bài tập tổng hợp. Qua bài viết này em cũng xin được gửi lời cảm ơn chân thành tới thầy cung cấp tài liệu để chúng em hoàn thành tiểu luận này một cách tốt nhất.

Trân trọng

Nhận xét giáo viên hướng dẫn ............................................................	............................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mục lục

| Phần | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lời mở đầu | 2 |
| 2 | Nhận xét giáo viên | 3 |
| 3 | Nội dung tiểu luận lý thuyết | 5 |
| 3 | Bài làm Câu 1, Câu 2 , Câu 3 | 7,8,9 |
| 4 | Kết luận | 10 |

Trong quá trình sinh hoạt của con người và sản xuất từ các nhà máy đầu sinh ra các lượng khí thải ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ oxi cần thiết cho con người giảm sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe. Vì vậy chúng ta cần làm sạch khí thải , Một trong những phương pháp đang được sử dụng phổ biến nhất hiện nay để làm sạch không khí , và loại bỏ mùi hôi là sử dụng máy tạo khí ozone, ( hay còn được gọi máy ozone hoặc máy lọc không khí ozone ). Máy được thiết kế và tạo ra ozone thông qua một quá trình đơn giản như cách tạo ra ozone trong khí quyển .

- Mục tiêu nghiên cứu: Làm sạch khí thải trong khộng khí

- - Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết trên bài vở, internet và những tài liệu liên quan, khảo sát thực tế.

- - Kết cấu chuyên đề: Gồm 3 chương:

+ chương 1 : cơ sở lý luận

+ chương 2 : thực trạng nguyên nhân

+ chương 3 : bài tập ứng dụng

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

Quá trình xử lý khí thải là quá trình thay đổi không khíđược xử lý qua các máy xử lý khí thải cho con và môi trường trở nên tự nhiên và ít ô  nhiễm do các nhà máy và sinh hoạt.

  - Khái niệm hệ thống xử lý khí thải

- Không khí ngày càng bị ô nhiễm, nhất là ở những khi đông dân cư như các thành phố lớn do khói xe, khói của các khu công nghiệp, công trình xây dựng và rác thải. ... Máy lọc khí có khả năng hạn chế khói bụi, mùi hôi ở khu vực thành phố, đông dân cư... lọc mùi hôi giúp cho không khí quanh bạn luôn trong lành và tươi mát.

Chương 3 bài tập ứng dụng

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 3,3

K2= -0,33

- Tốc độ gió : ωg  =18

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

Bài làm

Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng

P1 = K1.P.ωg22 =   3,3. 1,1.1822 =  588,06 (Pa)

Áp suất bên  ngoài cửa 2 của phân xưởng

P2 = K2.P.ωg22 =  -0,33 . 1,1.1822 = 58,806 (Pa)

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V= μ1.μ2.F1.F2.2P⋅p1−P2μ12⋅F12+μ22⋅F2

V= 1 . 1. 5,6 . 5,6 . 21,1⋅588,06−58,8065,62+5,62 =122,835(m3/s)

b) áp suất Px thay đổi như thế nào nếu:

F1=0

F2=0

F1= F2

Px = P1 +  F22F1 ⋅ p21+ F22F1 => Px =  588,06+5,625,62⋅58,8061+5,625,62 => Px = 646,866 (Pa)

Nếu  F1= 0 ( cửa 1 đóng) Px=58,806(Pa)

Nếu  F2=0  ( cửa 2 đóng) Px=588,06(Pa)

Nếu F1=F2 => Px=(P1+P2):2 = (588,06 + 58,806) : 2 = 323,433 (Pa)

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 12,7 x 9,4 x 5,8 , có 43 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

| Đề | Kích thước (dài x rộng x cao) | Số người |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,8 x 7,6 x 6,4 | 35 |  |
| 2 | 11,8 x 7,6 x 6,4 | 36 |  |
| 3 | 10,5 x 7,6 x 6,4 | 37 |  |
| 4 | 10,5 x 8,6 x 6,3 | 38 |  |
| 5 | 11,5 x 8,6 x 6,3 | 39 |  |
| 6 | 11,5 x 8,6 x 6,3 | 40 |  |
| 7 | 12,5 x 9,6 x 5,9 | 41 |  |
| 8 | 12,5 x 9,6 x 5,8 | 42 |  |
| 9 | 12,7 x 9,4 x 5,8 | 43 |  |
| 10 | 11,7 x 9,4 x 5,8 | 44 |  |

Bài Làm

Lưu lượng không khí khử chất độc hại CO2

GCO2 = MCO2CRpR−Cvpv=43⋅351,51,15−0,751,18 = 2250,452 (kg/h)

    - LCO2 = P1= GC02P= 2250,4521,18=1907,163 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện thừa

GQ = GR = ΔQ'nCp.(Tr−Tv)= 43.159,61.(35−25)= 686,28 (Kg/h)

- L2 = GQP= 686,281,18= 581,593 m3/h

Gv  = GR = 1000.Ma(dR−dv) = 43.66(18,5−13,5)= 8,732 (kg/h)

=> L3= GR=8,7321,18=7,4 (m3/h)

Lưu lượng không khí cấp cho người

30 . 43 = 1290 (m3)

b) Bội số tuần hoàn

Lớp học chon K = 6

L=K.V= 6 . (12,7 x 9,4 x 5,8) = 4154,424 (m3/h)

Kết luận

Trên đây là bài tiễu luận với đề tài làm sạch khí thải gồm một số lý thuyến và tính toán của nhóm em , trong quá trình làm tiễu luân này bọn em dã được tìm hiểu kỹ hơn về những úng dụng của điều hòa không khí, trong quá trình làm tiễu luận này em đã được sự hướng dẫn và chỉ bảo của giáo viên bộ môn để nhóm hoàn thành bài tiễu luận này , và tuy nhiên vẫn có những sai sót không tránh khỏi, em mong giáo viên bộ môn thông cảm và chỉ ra những sai sót đề nhóm em được hoàn thiện hơn.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn!.