ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN THANH VĂN TRUYỀN      - MSSV:20006450

2. NGUYỄN TRỌNG HIẾU      - MSSV:20006458

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Ngành học	: lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GVGD:  Th.S Đinh Đồng Hiệp

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   1. TRẦN THANH VĂN TRUYỀN     - MSSV:20006450

2. NGUYỄN TRỌNG HIẾU      - MSSV:20006458

THÔNG GIÓ CƯỠNG BỨC

Ngành học	: lắp đặt thiết bị lạnh

Lớp học	: 20C2-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN THÔNG GIÓ VÀ XỬ LÝ KHÍ THẢI

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

# Lời nói đầu

Ngày nay kinh tế ngày càng phát triển cùng với xu thế hội nhập kinh tế toàn cầu đã tạo ra cơ hội phát triển vô cùng lớn cho các doanh nghiệp trong nước. Tuy nhiên nó cũng tạo ra thách thức và khó khăn không hề nhỏ khi mà tính cạnh tranh trên thị trường ngày càng khốc liệt, khách hàng có rất nhiều sự lựa chọn, đòi hỏi các doanh nghiệp phải cải tiến, nâng cao chất lượng không ngừng để thỏa mãn các yêu cầu ngày càng cao của khách hàng để có thể chiếm được lòng tin, ghi dấu ấn trong tâm trí khách hàng.

Do đó mà nâng cao chất lượng đang là vấn đề vô cùng cấp thiết và quan trọng để doanh nghiệp có thể tồn tại và phát triển trên thị trường hiện nay. Nhưng đi song song với những phát triển như thế là mức độ ô nhiễm cũng tăng cao. Vì thế chúng ta phải làm những rõ những vấn đề ấy bằng những thiết bị hỗ trợ, những tính toán hợp lí để phù hợp với sự phát triển. Thông gió và xử lý khí thải là vấn đề hàng đầu để xử lý vì nếu không có sự thông gió và khí thải sẽ gây ra rất nhiều vấn đề cơ sở làm giảm đi chất lượng năng suất của sự công nghiệp hoá nói chung và doanh nghiệp nói riêng. Sau đây chúng ta sẽ làm rõ chúng.

Nhận xét của  giáo viên hướng dẫn:

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................….........................................................................................................................................

............................................................................................................................

............................................................................................................................

# ............................................................................................................................

# MỤC LỤC

# nội dung		trang

# chương 1	6

# 1.1KHÁI NIỆM CỦA THÔNG GIÓ	6

# 1.2 MỤC ĐÍCH	6

# 1.3 PHÂN LOẠI	6

# 1.4  THÔNG GIÓ XỬ LÝ BẰNG QUẠT	7

# CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NGUYÊN NHÂN	10

# 1.1 NGUYÊN NHÂN	10

# 1.2  BIỆN PHÁP	11

# CHƯƠNG 3 BÀI TẬP	11

- Trong quá trình sản xuất và sinh hoạt của con người trong không gian điều hòa thường sinh ra các chất độc hại và nhiệt thừa, ẩm thừa làm cho các thông số khí hậu trong đó thay đổi, mặt khác nồng độ oxi cần thiết cho con người giảm sinh ra mệt mỏi và ảnh hưởng lâu dài về sức khỏe. Vì vậy cần thiết phải thải không khí đã bị ô nhiễm( bởi các chất độc hại và nhiệt) ra bên ngoài, đồng thời thay thế vào đó là không khí đã được xử lí, không có các chất độc hại, có nhiệt độ phù hợp và lượng oxi đảm bảo. Vì vậy hôm nay nhóm em xin chọn để tài thông gió cưỡng bức, một loại hình thức thông gió khá phổ biến trong đời sống hiện đại mà chúng ta đang sinh sống trong hiện nay. Đề tài này nhằm bổ sung, giúp đỡ cho nghiên cứu sau này về thực trạng thông gió.

- Mục tiêu nghiên cứu: thông gió cưỡng bức trong hệ thống thông gió và xử lý khí thải.

- Phương pháp nghiên cứu: nghiên cứu lý thuyết trên bài vở, internet và những tài liệu liên quan, khảo sát thực tế.

- Kết cấu chuyên đề: Gồm 3 chương:

+ chương 1 : cơ sở lý luận

+ chương 2 : thực trạng nguyên nhân

+ chương 3 : bài tập ứng dụng

Chương 1 CƠ SỞ LÝ LUẬN

Quá trình thông gió thực chất là quá trình thay đổi không khí trong phòng đã ô nhiễm bằng không khí mới bên ngoài trời đã qua xử lý.

1.1 Khái niệm hệ thống thông gió cưỡng bức

-Thông gió cưỡng bức là sử dụng các thiết bị điều chuyển không khí. Tác động không khí để di chuyển chúng. Ở mức độ đơn giản là sử dụng các quạt gió để phụ trợ thông gió tự nhiên, tạo ra dòng đối lưu cưỡng bức trong phòng. Việc thiết kế hệ thống thông gió này giúp đưa không khí từ trong từ trường bên trong phòng ra ngoài hoặc ngược lại nhờ tác động của quạt và động cơ.

- Tất cả các sản phẩm lưu ý phải phù hợp và được dùng trong công nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu không gian nhà xưởng với diện tích, quy mô lớn, cần thiết bị với lưu lượng gió cao và làm mát diện rộng. Trước khi thải có thể cần phải lọc hoặc khử hết các chất độc hại trong không khí để tránh ô nhiễm khí quyển xung quanh.

1.2 Mục đích của thông gió

- Thông gió có nhiều mục đích khác nhau, tùy thuộc vào từng công trình và phạm vi nhất định. Các mục đích chính bao gồm: - Thải các chất độc hại trong phòng ra bên ngoài. Các chất độc hại bao gồm rất nhiều (bụi, nhiệt độ, bức xạ nhiệt, hay các chất độc hại khác...) và mức độ ảnh hưởng khác nhau trong các không gian sinh hoạt. Chất độc hại phổ biến nhất là CO2 - Thải nhiệt thừa và ẩm thừa ra bên ngoài - Cung cấp lương oxi cần thiết cho sinh hoạt của con người - Tạo cảm giác dễ chịu, không bị ngột ngạt không bị nóng bức hay quá lạnh. - Trong một số trường hợp đặc biệt mục đích thông gió là để khắc phục các sự cố như hỏa chất độc hại hoặc hỏa hoạn.

1.3 Phân loại

- Theo hướng chuyển động của gió. Người ta chia thành các loại:

+ Thông gió kiểu thổi là quá trình thổi không khí sạch vào phòng và không khí trong phòng thải ra bên ngoài qua các khe hở của phòng nhờ chênh lệch cột áp. Phương pháp này có ưu điểm : có thể cấp gió đến các vị trí cần thiết, nơi tập trung nhiều người, hoặc nhiều nhiệt thừa, ẩm thừa, tốc độ gió luân chuyển thường lớn. Tuy nhiên phương pháp này có nhược điểm: áp suất trong phòng là dương nên gió tràn ra mọi hướng, do đó có thể tràn vào các khu vực không mong muốn.

+ Thông gió kiểu hút là quá trình hút xả không khí bị ô nhiễm ra khỏi phòng và không khí bên ngoài tràn vào phòng theo các khe hở nhờ chênh lệch cột áp. Phương pháp này có ưu điểm: có thể hút trực tiếp không khí ô nhiễm tại nơi phát sinh, không cho phát tán ra trong phòng, lưu lượng thông gió nhờ vậy không yêu cầu quá lớn, nhưng hiệu quả cao. Tuy nhiên phương pháp này cũng có nhược điểm là gió tuần hoàn trong phòng rất thấp, hầu như không có sự tuần hoàn đáng kể, mặc khác không khí tràn vào phòng tương đối tự do, do đó không kiểm soát được chất lượng gió vào phòng, không khí từ những vị trí không mong muốn có thể tràn vào.

+ Thông gió kết hợp là quá trình kết hợp hút xả lẫn thổi vào phòng, đây là phương pháp hiệu quả nhất. Thông gió kết hợp giữa hút xả và thổi gồm hệ thống quạt hút và thổi. Vì vậy có thể chủ động hút không khí ô nhiễm tại những vị trí phát sinh chất độc và cấp vào những vị trí yêu cầu gió tươi lớn nhất. Phương pháp này có tất cả các ưu điểm của 2 phương pháp trên nhưng loại trừ các nhược điểm của 2 kiểu cấp gió đó. Tuy nhiên phương pháp kết hợp có nhược điểm là chi phí đầu tư cao hơn.

1.4 Thông gió cưỡng bức sử dụng quạt hút gió công nghiệp

-Thiết bị này được ứng dụng nhiều trong nhà xưởng, khu công nghiệp với tác dụng hút gió thải ra khỏi không gian nhà máy, loại bỏ chất lơ lửng từ quá trình sản xuất hoặc tạo áp lực cho nồi hơi cụ thể là khói, bụi; đồng thời quạt thông gió cấp khí tươi vào không gian nhà xưởng tùy theo cách lắp đặt và mục đích người dùng.

Quạt hút gió công nghiệp có 2 loại: Quạt hướng trục và loại ly tâm

Đối với quạt hướng trục

+ Ưu điểm của quạt hướng trục là đạt lượng gió lớn, cột áp thấp phù hợp cho hút hoặc thổi không khí trong đường ống với khoảng cách ngắn. Quạt hướng trục thường lắp cho hệ thống thông khí của nhà máy dệt; trong thiết bị hút lọc bụi sơn cho ngành chế biến gỗ; hệ thống thông gió trong tầng hầm của các cao ốc; hệ thống tạo không khí dương trong cầu thang cao ốc trong trường hợp cứu hỏa. Quạt hút gió được phân loại như sau:

*Quạt hút gió hướng trục dạng ống

- Loại quạt này thường gắn thêm ống gió để hút được nhiều vị trí. Tuy nhiên, khi lắp ở hệ thống nhà xưởng sẽ tốn khá nhiều diện tích, bởi đường ống cồng kềnh, lắp đặt phức tạp…

*Hướng trục có dây đai truyền

- Thiết bị này có ưu điểm lưu lượng gió cao, độ ồn thấp, có thể tăng hoặc giảm lưu lượng gió. Tuy nhiên, thường xuyên phải cân chỉnh, thay thế dây courroie. Tốc độ motor quay sẽ lớn hơn loại không dùng courroie, vì vậy bạc đạn mau hỏng hơn.

*Quạt hút gió hướng trục gắn tường

- Thiết bị này được sử dụng phổ biến nhất với nhiều ưu điểm nổi trội. Trong môi trường làm việc nhà xưởng, quạt thông gió vuông công nghiệp là thiết bị điển hình được lựa chọn.

- Một đầu nhà xưởng sử dụng quạt cấp gió tươi công nghiệp có lưu lượng lớn đặt trên tường xây hoặc vách tôn để hút nhiệt nóng ra ngoài.

- Đầu đối diện được trang bị hệ quạt công nghiệp vuông hoặc bố trí cửa gió có lưới lọc bụi, tấm lọc công nghệ để lấy gió bên ngoài vào. Tuy nhiên, hệ thống sử dụng hệ quạt công nghiệp sẽ mang lại hiệu quả rõ rệt hơn bởi lưu lượng gió lớn, độ hút thổi mạnh.

- Cách lắp đặt này dựa trên tiêu chuẩn tốc độ gió giúp tối ưu không khí thoáng mát cho không gian. Khi quạt hoạt động sẽ tạo ra sự chênh áp bên trong xưởng, gió tươi bên ngoài sẽ tự động tràn vào để thay thế lượng khí thải hút ra tạo ra một vòng luân chuyển không khí trong nhà xưởng nhằm làm thông thoáng cho nhà xưởng.

Nhà xưởng lắp đặt Quạt hút gió hướng trục gắn tường

- Ngoài ra, quạt thông gió vuông công nghiệp được coi là thiết bị phù hợp nhất cho hệ thống thông gió cưỡng bức của nhà xưởng vì:

- Đường kính cánh lớn và có thể thay đổi theo yêu cầu của khách hàng;

- Lưu lượng gió thổi đa dạng, đáp ứng mọi không gian nhà xưởng với quy mô và diện tích khác nhau.

- Độ ồn thấp, ít tiêu hao điện năng.

- Có hệ thống cánh lá tự mở khi quạt chạy giúp ngăn chặn côn trùng, thời tiết nắng mưa.

- Khi bố trí nhiều quạt cấp gió tươi gắn tường liền nhau sẽ tránh được hiện tượng hút gió ngược từ bên ngoài vào qua các quạt khác không chạy, làm giảm khả năng thay đổi không khí.

*Đối với quạt ly tâm

-Công dụng của quạt ly tâm là hút và đẩy không khí ô nhiễm, độc hại; hút bụi trong hệ thống xay xát, sản xuất cao su, chất hóa học, xưởng gỗ…

-Tuy nhiên, quạt ly tâm thường không làm việc độc lập mà phải có hệ thống ống dẫn gió, lắp đặt khá phức tạp và tốn diện tích.

Chương 2 Thực trạng nguyên nhân

Ngày nay, mức độ đời sống và sự tăng trưởng kinh tế tăng lên nhanh chóng, theo đó là xu hướng công nghiệp hoá và hiện đại hoá cũng được gia tăng. Mức độ sinh hoạt và tham gia sản xuất của con người ngày càng cao, các toà nhà cao tầng và các nhà máy công nghiệp liên tục mọc lên, mật độ dân số làm cho con người co cụm lại, đặc biệt tại các thành phố lớn. Các biến đổi này làm cho không khí bị ô nhiễm nặng nề, các chỉ số ô nhiễm ảnh hưởng tới sức khoẻ tăng đến mức đáng lo ngại.

  - Nguyên nhân:

- Nhiệt độ không khí : nhiệt độ người xấp xỉ 37 độ C, khi con người vận động nhiệt độ cơ thể cũng tăng lên. Để duy trì thân nhiệt thì cơ thể phải trao đổi nhiệt thường xuyên với nhiệt độ bên ngoài, có 2 hình thức trao đổi nhiệt là: truyền nhiệt do chênh lệch và toả ẩm.

- Ảnh hưởng của tốc độ không khí

- Ảnh hưởng của bụi

- Ảnh hưởng của các chất độc hại

- Ảnh hưởng của khí CO2 và lượng khí tươi

- Ảnh hưởng của độ ồn

Các tác hại :

- Chất lượng không khí giảm

- Không khí bị ô nhiễm ảnh hưởng lên sức khoẻ con người

  - Biện pháp :

- Lắp đặt hệ thống thông gió, hệ thống điều hoà không khí

- Bố trí các vật dụng hợp lí để có không khí tươi

TÀI liệu tham khảo

- Tailieuxanh. Com,

- GS.TS Trần Ngọc Chấn Kỹ thuật Thông Gió nhà xuất bản Xây Dựng,Hà Nội,1998

- TS Ngô Duy Động Kỹ thuật thông gió và xử lý khí thải,nhà xuất bản Giáo Dục

- Bùi Sỹ Lý-Hoàng Thị Hiền Thông gió-nhà xuất bản Xây Dựng

- Hoàng Hiền Thông gió cơ khí-nhà xuất bản Xây Dựng,Hà Nội,2000

Chương 3 bài tập ứng dụng

Bài tập 1:

Sơ đồ thông gió tự nhiên cho phân xưởng như hình vẽ. Biết :

- ρT  = ρN  =1,1 kg/m3

- Hệ số khí động K1= 2,8

K2= -0,28

- Tốc độ gió : ωg  =13

- Tiết diện cửa hút và thải F1 = F2 = 5,6 m2, hệ số lưu lượng là 95%

a. Tính lưu lượng thông gió của phân xưởng.

b. Áp suất Px  thay đổi như thế nào, nếu  F1=0, F2=0,  F1= F2

| Đề | K1, K2 | Tốc độ gió ωg m/s |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | K1= 3, K2= -0,25 | 10 |  |
| 2 | K1= 3, K2= -0,25 | 11 |  |
| 3 | K1= 3, K2= -0,25 | 12 |  |
| 4 | K1= 2,8, K2= -0,28 | 13 |  |
| 5 | K1= 2,8, K2= -0,28 | 14 |  |
| 6 | K1= 2,8, K2= -0,28 | 15 |  |
| 7 | K1= 3,3, K2= -0,33 | 16 |  |
| 8 | K1= 2,5, K2= -0,25 | 17 |  |
| 9 | K1= 3,3, K2= -0,33 | 18 |  |
| 10 | K1= 3,3, K2= -0,33 | 19 |  |  |

Bài làm

Áp suất bên ngoài cửa 1 của phân xưởng

P1 = K1.P.ωg22 =   2,8 . 1,1.1322 = 260,26 (Pa)

Áp suất bên  ngoài cửa 2 của phân xưởng

P2 = K2.P.ωg22 =  -0,28 . 1,1.1322 = 26,026 (Pa)

Lưu lượng thông gió của phân xưởng

V= μ1.μ2.F1.F2.2P⋅p1-P2μ12⋅F12+μ22⋅F2

V= 1 . 1. 5,6 . 5,6 . 21,1⋅260,26-26,0265,62+5,62 =81,7 (m3/s)

b) áp suất Px thay đổi như thế nào nếu:

F1=0

F2=0

F1= F2

Px = P1 +  F22F1 ⋅ p21+ F22F1

=  260,26+5,625,62⋅26,0261+5,625,62

= 61,516(Pa)

Nếu  F1= 0 ( cửa 1 đóng) Px=26,026(Pa)

Nếu  F2=0 ( cửa 2 đóng) Px=260,26(Pa)

Nếu F1=F2 => Px=(P1+P2):2 = (260,26 + 26,026) : 2

= 143,143 (Pa)

Bài tập 2:

a/. Xác định lưu lượng không khí cần thiết để khử khí CO2  nhằm đảm bảo điều kiện vệ sinh và tiện nghi cho một lớp học có kích thước 10,5 x 8,6 x 6,3, có 38 người.

Biết: - Không khí thổi vào: tv =25oC , ρv=1,18 kg/m3 ,

- Không khí thổi ra : tR =35oC , ρR=1,15 kg/m3

b/.Nếu sử dụng phương pháp bội số tuần hoàn thì lưu lượng cần thiết là bao nhiêu?

c/. Từ lưu  lượng thông gió cho lớp học đáp ứng được các tiêu chuẩn đã tính ở trên, đề xuất cách bố trí và thông số quạt được chọn cho hệ thông gió trên.

| Đề | Kích thước (dài x rộng x cao) | Số người |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 11,8 x 7,6 x 6,4 | 35 |  |
| 2 | 11,8 x 7,6 x 6,4 | 36 |  |
| 3 | 10,5 x 7,6 x 6,4 | 37 |  |
| 4 | 10,5 x 8,6 x 6,3 | 38 |  |
| 5 | 11,5 x 8,6 x 6,3 | 39 |  |
| 6 | 11,5 x 8,6 x 6,3 | 40 |  |
| 7 | 12,5 x 9,6 x 5,9 | 41 |  |
| 8 | 12,5 x 9,6 x 5,8 | 42 |  |
| 9 | 12,7 x 9,4 x 5,8 | 43 |  |
| 10 | 11,7 x 9,4 x 5,8 | 44 |  |

Bài làm

Lưu lượng không khí khử chất độc hại CO2

GCO2 = MCO2CRpR-Cvpv=38⋅351,51,15-0,751,18=1988,77 (kg/h)

    - LCO2 = P1= GC02P= 1988,771,18=1685,39 (m3/h)

Lưu lượng không khí khử nhiệt hiện thừa

GQ = GR = ΔQ'nCp.(Tr-Tv)= 38.159,61.(35-25)=606,48 (Kg/h)

    - L2 = GQP= 606,481,18=513,96 m3/h

Gv  = GR = 1000.Ma(dR-dv) = 38.66(18,5-13,5)= 475,2 (kg/h

=> L3= GR=475,21,18=402,71 (m3/h)

Lưu lượng không khí cấp cho người

30 . 38 =  1140(m3)

b) Bội số tuần hoàn

Lớp học chon K = 6

L=K.V= 6 . (10,5 . 8,6 . 6,3 ) = 3413,34 m3/h