ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH : 1.Nguyễn Lâm Hoàng -MSSV: 20002668

2.Đặng Quang Huy- MSSV: 20001588

3.Đỗ Hoàng Quân - MSSV: 20002121

MẠCH ĐIỆN HÌNH SIN BA PHA

Ngành học: Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học: 20T4-KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN- ĐIỆN TỬ

GVHD: K.S Đỗ Trọng Quý

Thành phố hồ chí minh- 7/2021

LỜI NÓI ĐẦU

Sau khi phát hiện ra cảm ứng điện từ, thì đó là lúc dòng điện xoay chiều được ra đời.

Và dòng điện xoay chiều là sản phẩm đầu tay của một người nước Anh tên Michael Faraday và nhà văn Pháp Hippolyte Pixii.

Năm 1882, thợ điện người Anh - James Gordon, là người đã chế tạo máy phát điện hai pha lớn. Còn Lord Kelvin và Sebastian Ziani de Ferranti thì đã phát triển một máy phát điện sớm hơn ở tần số từ 100 Hz đến 300 Hz.

Sau năm 1891, máy phát điện đa năng được sử dụng để cung cấp dòng điện, và tần số dòng điện xoay chiều của máy phát điện, kế đến động cơ đốt và mạch điện được thiết kế từ 16 Hz đến 100 Hz.

Theo luật cảm ứng điện từ, khi từ trường xung quanh dây dẫn thay đổi, dòng điện gây ra sẽ được tạo trong dây dẫn. Thông thường, một nam châm quay được gọi là rotor, và một nhóm dây dẫn cố định cuộn tròn trong một cuộn dây trên một lõi sắt, gọi là stator. Đó là lúc để tạo ra dòng điện khi vượt qua từ trường. Máy móc luân phiên tạo điện cơ bản được gọi là máy phát điện.

Được sự đồng ý của GVBM, chúng em được giao thực hiện chuyên đề “Mạch điện xoay chiều hình sin ba pha”.

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành tiểu luận này, em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến:

Tất cả các quý thầy cô Khoa Công Nghệ Nhiệt Lạnh- Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Thành Phố Hồ Chí Minh đã truyền đạt cho chúng em được rất nhiều kiến thức quý báu mà chúng em đã học suốt thời gian học tại trường.

Đặt biệt em xin cảm ơn giảng viên bộ môn - Thầy Đỗ Trọng Quý đã giảng dạy tận tình, chi tiết trong suốt 4 tuần qua để em có đủ kiến thức và vận dụng chúng vào bài tiểu luận này.

Do chưa có nhiều kinh nghiệm làm để tài cũng như những hạn chế về kiến thức, trong bài tiểu luận chắc chắn sẽ không tránh khỏi những thiếu sót. Rất mong nhận được sự nhận xét, ý kiến đóng góp, phê bình từ phía Thầy để bài tiểu luận được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm mơn.

Nhân xét của giáo viên hướng dẫn :

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mục lục:

1.Khái niệm về hình sin 3 pha

1.1Định nghĩa (trang 4)

1.2Nguyên lý hoạt động (trang 5)

1.3Biểu thức s.đ.đ 3 pha (trang 5)

1.4Đồ thị thời gian và đồ thị Véc tơ (trang 5,6)

2.Các công suất mạch 3 pha (trang 7,8)

3.Bài tập ứng dụng

GIỚI THIỆU

-Điện 3 pha được sử dụng cho việc truyền tải, sản xuất công nghiệp sử dụng thiết bị điện có công suất lớn để giải quyết vấn đề tổn hao điện năng.

-Việc sử dụng điện 3 pha có thể sẽ đem lại cho người dùng một số lợi ích nhất định:

- Với mạch điện của điện 3 pha, việc truyền dẫn dòng điện so với điện 1 pha sẽ tiết kiệm hơn nhiều

- Về cơ bản thì điện 3 pha là loại điện vượt trội hơn điện 1 pha gia đình vẫn hay sử dụng. Cấu tạo của điện 3 pha cũng đơn giản tiện lợi hơn.

- Loại điện này rất đa dụng, sử dụng được cho cả những nhà máy công nghiệp và trong gia đình. Tuy nhiên, đối với sử dụng trong gia đình sẽ cần thêm máy ổn áp như đã đề cập bên

Mục tiêu:

-Trình bày và phân tích được kiến thức cơ bản về dòng điện xoay chiều 3 pha

-Rèn luyện khả năng tư duy trừu tượng các hiện tượng cụ thể của hệ thống điện xoay chiều 3 pha, ứng dụng trong thực tế

1.1 Định nghĩa:

Đẻ tạo ra nguồn điện 3 pha, ta dùng máy phát điện đồng bộ 3 pha có cấu tạo gồm:

Phần tĩnh (stato) gồm có lõi thép xẻ rãnh, trong các rãnh đặt 3 dây quấn AX,BY,CZ có cùng số vòng dây và lệch nhau một góc 120° trong không gian.

Mỗi dây quấn được gọi là một dây pha. Dây quấn AX gọi là pha A, dây quấn BY gọi là pha B, dây quấn CZ gọi là pha C.

Phần quay (Rôto) là nam châm điện N-S

1.2 Nguyên lý hoạt động

Khi quay rôto, từ trường sẽ lần lượt quét các dây cuốn stato, và cảm hứng vào trong dây cuốn stato các sức điện động sin cùng biên độ, tần số và lệch nhau một góc 120

Nếu chọn pha đầu của sức điện động eA của dây quấn AX bằng không.

1.3 Biểu thức s.đ.đ 3 pha

eA= 2 Esinωt

eB= 2Esin(ωt-120°)

eC= 2Esin(ωt-240°)= 2Esin(ωt+120°)

1.4 Đồ thị thời gian và đồ thị Véc tơ

Dưới dạng thức:

EA= E.ej0

EB=E.e-j120

EC=E.ej120

Nguồn điện gồm ba sức điện động sin cùng biên độ, cùng tần số, lệch nhau về pha 120° gọi là nguồn ba pha đối xứng.

eA+eB+eC=0

EA  +EB +EC=0

Nếu các dây quấn AX,BY,CZ của nguồn điện nối riêng rẽ với các tải có tổng ZA, ZB, ZC ta có mạch 3 pha gồm 3 mạch một pha không liên  hệ.

Mỗi mạch điện gọi là một pha của mạch điện 3 pha

Sức điện động, điện áp, dòng điện mỗi pha của nguồn tải gọi là sức điện động pha Ep; điện áp pha Up; dòng điện pha Ip

Ký hiệu đầu pha là A,B,C cuối pha X, Y, Z

Các pha tải có tổng trở phức ZA=ZB=ZC gọi là đối xứng.

2.Các công suất mạch 3 pha

2.1 Công suất tác dụng P

công suất tác dụng P của mạch ba pha bằng tổng công suất tác dụng của các pha.

Gọi QA, QB, QC là công suất phản kháng của pha A,B,C

Q=QA+ QB+ QC

Q= UAIAsinφA+UBIBsinφC

Mạch 3 pha đối xứng: UA=UB=UC=UP

IA=IB=IC=IP

cosφA=cosφB=cosφC=cosφ

P = 3UpIpcos∅      P = 3Ip2Rp

Thay đại lượng pha bằng đại lượng dây:

-Cách nối sao: Id= Ip;Ud= 3Up

-Cách tam giác: Id= 3Ip;Ud=Up

Công suất tác dụng ba pha viết theo đại lượng dây

P = 3UdIdcos∅

2.2Công suất phản kháng Q

Công suất phản kháng Q của mạch ba pha bằng tổng công suất phản kháng của các pha.

Gọi QA , QB,QC là công suất phản kháng của pha A,B,C

Q = QA +QB+QC

Q= UAIAsin∅A + UBIBsin∅B +UCICsin∅C

Mạch ba pha đối xứng :    UA= UB= UC= UP

IA= IB= IC=IP

sin∅A= sin∅B= sin∅C =sin∅

Q= 3UPIPsin∅                         Q= 3IP2XP

Thay đại lượng bằng đại lượng dây:

-Cách nối sao:        Id= Ip; Ud= 3 Up

-Cách nối tam giác: Id= 3 Ip; Ud= Up

Công suất phản kháng ba pha viết theo đại lượng dây:

Q = 3 UdUdsin∅

2.3 Công suất toàn phần S

Công suất toàn phần S của mạch bap ha

S= P2+Q2

Mạch ba pha đối xứng

S= 3UpIp

S= 3 UdId

3. Bài tập ứng dụng

1)Một phân xưởng dùng điện 220v thiết bị bao gồm:

-Các loại đèn chiếu sáng có công suất P=500W ngày dùng 5 giờ

-Một máy lạnh có dòng I= 5A, cos∅ = 0,80 ngày dùng 12 giờ

-Một tủ lạnh có công suất ½ HP ngày dùng 3h

-Một máy cắt có công suất P= 1.3KW ngày dùng 6 giờ

YÊU CẦU:

-Tính tổng điện năng tiêu thụ trong 1 ngày và trong 1 tháng (30 ngày)

-Tính tiền điện trong 1 tháng ( 2.500đ/ 1KW)

-Chọn dây dẫn cho các tải và đường dây tải chính

-Chọn CB tổng cho các thiết bị trên

2)Một động cơ ba pha không đồng bộ có công suất N trục = 10 HPC mã lực , điện áp đặt vào động cơ là 380V, cos∅ 0.80 và hiệu suất 0,90 cho biết 1HP = 750V

YÊU CẦU:

-Tính công hữu ích của động cơ P2 (w)

Công suất mà động cơ tiêu thụ trên lưới điện

-Tính dòng điện động cơ I (A)

-Tính điện năng tiêu thụ A Kw/h trong 20 giờ

3) Một động cơ 3 pha công suất 5HP dòng điện áp 3 pha 380V. Hãy tính dòng cho động cơ trên (cos∅ = 0,90)

4) Một động cơ 5HP dùng điện 3 pha 220V thì dòng điện là bao nhiêu (cos∅ = 0,90)

Đáp án bài tập:

1)

-Điện năng tiêu thụ trong 1 ngày là: 22,28KW

Điện năng tiêu thụ trong 30 ngày là : 958,8KW

-Tiền điện trong 1 tháng : 2.397.000đ

-Dây dẫn : 1mm2 = 4 → 6A

- Dòng tổng :

20,77 : 6 ≈ 3,5 A

Vậy chnj dây dẫn ≈ 3,5 A

5) ICB= 1,5 → 2 Iđm

Vậy 20,77. 2 = 41,54 A

Nên chọn CB : 40A

2)

-Công hữu ích của động cơ : 7500W

-Công suất mà động cơ tiêu thụ trên lưới điện: 8333,33W

-Dòng điện: 15,82W

-Điện năng tiêu thụ: 166,66Kw/h

3) Dòng điện : 6,33A

4) Dòng điện: 10,93A

KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

KẾT LUẬN

Mạch điện xoay chiều hình sin 3 pha đã trở thành một thứ cần thiết và không thể thiếu trong đời sống con người ngày nay. Điện 380V được cung cấp cho cuộc sống hàng ngày chính là điện xoay chiều 3 pha. Đối với dòng điện xoay chiều 3 pha thì thường được ứng dụng trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Chúng chính là nguồn điện tại gia được dùng cho các thiết bị có công suất nhỏ như: Mô tơ, máy hàn, máy bơm, máy phát điện,… Bởi vậy môn học “Cơ sở kỹ thuật Điện-Điện tử “là một môn học không thể thiếu đối với tất cả sinh viên các nghành đặc biệt là những sinh viên trong nghành điện cơ,điện lạnh.Vì điện gắn bó mật thiết với đời sống chúng ta,chúng ta cần phải biết một ít kiến thức về nó.

Với những dữ liệu đã được xây dựng trong đồ án sẽ góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, giúp sinh viên nắm bắt kiến thực tốt hơn nhờ những minh họa và

mô phỏng trong bài giảng.

ĐỀ XUẤT Ý KIẾN

Tuy điện cơ hay điện lạnh là một thứ cần thiết đối với đời sống con người nhưng chúng em thấy chúng ta chỉ mới tìm hiểu nó về phương diện lý thuyết là nhiều.Thay vào đó chúng ta nên cần bổ sung thêm nhưng kiến thức thực hành về điện và an toàn điện,tăng cao các bộ môn thực hành điện cơ và điện lạnh cho các sinh viên để học có thêm nhiều kiến thức về nó cũng như an toàn trong việc sử dụng nó mỗi ngày