ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. Trần Đức Tân     - MSSV:20002152

2. Nguyễn Vũ Huy      - MSSV:20001330

3.Nguyễn Hồ Tấn Đạt  -MSSV:20001946

Ngành học: Lắp đặt lạnh

Lớp học: 20T4-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

GVGD:  VÕ ANH HÀO

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   1. Trần Đức Tân    - MSSV:20002152

2. Nguyễn Vũ Huy     - MSSV:20001330

3. Nguyễn Hồ Tấn Đạt   -MSSV:20001946

Ngành học: Lắp đặt lạnh

Lớp học: 20T4-LĐL1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

Lời Nói Đầu:

Trong sự phát triển mạnh mẽ của kinh tế xã hội cùng đất nước, điện lực đã đóng góp phần không nhỏ đáp nhu cầu phát triển của đất nước. Ngày nay khi sự phát triển đang tăng dần một cách nhanh chóng của các lĩnh vực đặc biệt là công nghiệp đòi hỏi nhu cầu tiêu thụ điện năng rất lớn để đáp ứng sản xuất – kinh doanh cũng như những hoạt động sinh hoạt chiếu sáng của xã hội đang ngày tăng cao. Việc tính toán cung cấp điện năng cho các hộ tiêu thụ đang gặp nhiều khó khăn về kỹ thuật và kinh tế nhất là đối với một nền kinh tế đang phát triển như nước ta hiện nay. Để đảm bảo được độ tin cậy cung cấp điện cần có sự nghiên cứu, khảo sát phân tích một cách chắc chắn để thiết kế một hệ thống điện có hiệu quả cao có vốn đầu tư hợp lý đạt được những yêu cầu kỹ thuật cao cũng như chi phí vận hành thấp để đảm bảo sản xuất ổn định đáp ứng đủ nhu cầu của các hộ tiêu thụ điện năng của nước ta. Hiện tại nền kinh tế và khoa học kỹ thuật ở nước ta đã đạt được nhiều thành tựu to lớn về mọi mặt thúc đẩy sự phát triển toàn diện, một phần vào trong sự phát triển của nguồn năng lượng đưa ngành điện phát triển thêm nhiều tầm cao mới, với một đội ngũ lao động công nhân và kỹ sư có trình độ cao đáp ứng những yêu cầu khắc khe về kỹ thuật luôn được chú trọng trong an toàn lao động được bồi dưỡng kiến thức và kĩ thuật thường xuyên.

| Phần | Nội dung | Trang |
| --- | --- | --- |
| 1 | Lời nói đầu |  |
| 2 | Nội dung |  |
| 3 | Kết luận |  |

Câu 1:  Mạch điện xoay chiều hình sin một pha a. Định nghĩa, dòng điện xoay chiều hình sin, biểu thức b. Chu kỳ, Tần số

- Định Nghĩa, dòng điện xoay chiều hình sin, biểu thức

2.Biểu thức tức thời của dòng điện

-Các thông số liên quan:

• Trị số tức thời của dòng điện: i , [A]• Giá trị cực đại/ biên độ của dòng điện: I

max

,[A]• Giá trị hiệu dụng của dòng điện:

I = I



/ 2

,[A]• Tần số góc: ω ,[rad/s]

ω = 2πf = 2π/T

Với f: tần số [Hz], T : chu kỳ [s]

• Góc pha ban đầu của dòng điện:

φ



• Dòng điện xoay chiều là dòng điện có chiều và trị số thayđổi theo thời gian.

.• Dòng điện xoay chiều hình sin là dòng điện xoay chiềubiến thiên theo quy luật hình sin theo thời gian.

B.Chu kỳ, tần số

f: tần số [Hz] T: chu kỳ[s]

Câu 2: Trên nhãn của 1 động cơ ghi số liệu định mức như sau: P = 10kW, U = 220V. Hãy tính: a. Điện trở của động cơ ? b. Dòng điện chạy qua động cơ khi làm việc. c. Tính điện năng tiêu thụ

Trên nhãn của 1 động cơ có ghi số liệu định mức như sau: P=10kw; u=220V

b. Dòng điện chạy qua động cơ khi làm việc

P=U.II=P/U=10/220=0,04545[A]

- Điện trở của động cơ là:

I=U/RR=U/I=220/0,04545=4840,484(Ω)

≈ 4841(Ω)

C)Tính điện năng tiêu thụ trong 1 tháng, biết rằng động cơ làm việc 20h trong 1 ngày

A=P.t=10.1200=12000[W]

=12kwh

Câu 3: Một động cơ 3 pha có điện trở mỗi pha Rp = 15[Ω], điện kháng pha Xp=10[Ω], nối tam giác, đấu vào mạng điện có Ud = 220[V] a. Tính dòng điện pha Ip , dòng điện dây Id . b. Tính công suất tác dụng P, công suất phản kháng Q và công suất biếu kiến S trên tải 3 pha

a)Tổng điện trở pha tải

Zp= √Rp2+Xp2=√152+102 =5√13 (Ω)

Dòng điện pha của tải:

Ip=Ud/Zp=220/√13

Dòng điện dây tải:

Id=√3.Ip=√3.220/√13 (A)

B)	Hệ suất công tải: cosΦ=Rp/Zp=15/5√13=15/√13

sinΦ= P=15VpPp cosΦ

Q=15VpPp sinΦ

S=15VpPp

Kết luận:

Qua quá trình tìm hiểu môn cơ sở kỹ thuật điện-điện tử em đã học được nhiều điều và rút ra được nhiều điều và kinh nghiệm về môn. Môn học có nhiều công thức về điện giúp em áp dụng thực tiến cho xa hội