# ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN BẢO DUY	- MSSV: 20004309

2. CAO ANH KIỆT                - MSSV: 20005732

TIỂU LUẬN

CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI : BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

Ngành học: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp học: 20C1 – BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

GVHD: NGUYỄN THANH GIANG

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA CƠ KHÍ

SVTH:   1. NGUYỄN BẢO DUY- MSSV: 20004309

2. CAO ANH KIỆT       - MSSV: 20005732

TIỂU LUẬN

CÔNG NGHỆ BẢO TRÌ THIẾT BỊ HỆ THỐNG CÔNG NGHIỆP

ĐỀ TÀI : BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ

CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN

Ngành học: BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP

Lớp học: 20C1 – BCN1

TIỂU LUẬN MÔN BẢO TRÌ HỆ THỐNG THIẾT BỊ CÔNG NGHIỆP GV CHẤM 1	GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên)	(Ký và ghi rõ họ và tên)

# Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC:

# •  LỜI CẢM ƠN

# • LỜI NÓI ĐẦU

• NỘI DUNG:

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY

1.1.GIỚI THIỆU VỀ CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

1.2.SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CUẢ CTY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

1.3. TỔ CHỨC BỘ MÁY QUẢN LÝ TẢI CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY                                                                     TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

2.1. CƠ KHÍ

2.2. GIA CÔNG CƠ KHÍ

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

3.1.  HỆ THỐNG CHIẾU SÁNG XƯỞNG CƠ KHÍ

3.2. HỆ THÔNG GIÓ XƯỞNG CƠ KHÍ

3.3. BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG  HỆ THỐNG THÔNG GIÓ

•KẾT LUẬN

•TÀI LIỆU THAM KHẢO

LỜI CẢM ƠN

Sau một khoảng thời gian, đã được học tập và rèn luyện; được học hỏi và trao dồi kiến thức, kinh nghiệm trong suốt quá trình giảng dạy, đã đúc kết được nhiều kiến thức quý báo. Để hoàn thành bài tiểu luận này ,trước tiên nhóm em xin chân thành cảm ơn đến thầy NGUYỄN THANH GIANG. Vì thầy rất nhiệt tình trong quá trình hướng dẫn và giảng dạy để làm nên đề tài trong bài tiểu luận.

Cảm ơn tất cả các thầy cô trong khoa cơ khí, đã nhiệt tình giảng dạy và truyền đạt kiến thức, học thuyết lẫn kinh nghiệm từ thầy cô và truyền đạt đến chúng em. Dựa vào đó, chúng em có thể cải thiện khả năng lẫn năng lực và sự hiểu biết của mình. Đồng thời học thêm được nhiều điều mới mẻ, Giúp chúng em có thể nâng cao tầm vóc về mặt tinh thần và sự hiểu biết.Kèm theo đó với những ưu điểm chưa nắm bắt và những nhược điểm chưa khắc phục để nhóm em có thể hoàn thành tốt bài tiểu luận này.        Bên cạnh các thầy cô giảng dạy.

Kế đến, nhóm em xin cảm ơn đến tất cả bạn bè trong lớp trong suốt quá trình học tập và trao đổi kinh nghiệm lẫn nhau, để cải thiện sự hiểu biết, nâng cao ưu điểm của cá nhân dựa trên tinh thần học hỏi và trao dồi kiến thức lẫn nhau giữa các bạn học.

Sau cùng, nhóm em xin kính chúc quý thầy cô và toàn thể các bạn đồng khóa dồi dào sức khỏe, hạnh phúc và thành công trong mọi lĩnh vực, ngày càng quyết đoán hơn trong công việc và gặt hái được nhiều thành công, xen lẫn may mắn trong công việc; trao dồi thêm nhiều điều bổ ích và mới lạ với những kinh nghiệm quý báo.

Nhóm chúng em xin chân thành cảm ơn !

LỜI NÓI ĐẦU

Ngày nay, nhắc tới cơ khí, nhiều người sẽ liên tưởng đến những công xưởng máy móc. Ở đó, người thợ cơ khí sẽ sử dụng những công cụ như máy tiện, phay, bào, hàn,…. để gia công các vật liệu sắt thép, rồi lắp ráp các chi tiết lại để tạo ra sản phẩm cuối cùng. Tuy nhiên, với sự phát triển của kỹ thuật và công nghệ thông tin, ngày nay sinh viên có thể theo học các ngành kỹ thuật thiết kế, lập trình cơ khí:

  - Lập trình viên và vận hành cho máy tiện CNC.

  - Kỹ sư thiết kế cơ khí. Kỹ sư cơ khí chế tạo máy.

  - Nhân viên kỹ thuật cắt Laser Inox.

  - Nhân viên Kỹ thuật – Bảo trì thang máy.

  - Nhân viên Kỹ thuật trong nhiều ngành nghề khác.

  - Kỹ sư điện và các nghề khác trong lĩnh vực Điện lực…vv…

Nghề Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí được coi là trái tim của quá trình công nghiệp hóa và đang có tốc độ phát triển nhanh chóng. Hiện tại và trong tương lai, nhu cầu nhân lực về ngành này tiếp tục tăng mạnh. Đối với những nhà máy lớn số lượng máy móc thiết bị nhiều, số lượng thiết bị máy móc bị hư theo thời gian cũng khá lớn, chi phí để sửa chữa và thay thế thiết bị là rất cao. Thực tế việc áp dụng bảo dưỡng công nghiệp vào nhà máy đã mang lại lợi ích lớn, ngăn ngừa sự gián đoạn trong quá trình sản xuất, giảm được chi phí so với việc sắm các máy móc thiết bị kỹ thuật mới. Bảo trì hệ thống thiết bị cơ khí là nghề hết sức quan trọng cho nền công nghiệp.

Một trong những phần mềm thông dụng trong thiết kế cơ khí hiện nay là Autodesk Inventor, một trong những phần mềm thiết kế mạnh mẽ và được nhiều công ty, doanh nghiệp sử dụng. Trong quá trình học ngành Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí tại trường, em được làm quen và hướng dẫn sử dụng phần mềm này trong thiết kế chi tiết máy.

Đối với những nhà máy lớn số lượng máy móc thiết bị nhiều, số lượng thiết bị máy móc bị hư theo thời gian là khá lớn, chi phí để sửa chữa và thay thế thiết bị trở nên rất lớn. Việc thay thế thiết bị hoặc sửa chữa cũng làm gián đoạn quá trình sản xuất, gây thêm các tổn thất do hệ thống tạm ngừng hoạt động. Một trong những giải pháp đã áp dụng hiệu quả chính là áp dụng các chế độ bảo dưỡng hệ thống thiết bị cơ khí.

Thực tế việc áp dụng bảo dưỡng công nghiệp vào nhà máy đã mang lại lợi ích lớn, ngăn ngừa  sự gián đoạn trong quá trình sản xuất. Để giảm thiểu chi phí khấu hao các nhà máy thường áp dụng các chế độ bảo dưỡng công nghiệp. Bảo trì và sửa chữa thiết bị cơ khí là ngành hết sức quan trọng cho nền công nghiệp. Nó đảm bảo cho máy móc, trang thiết bị hoạt động liên tục, hiệu quả, đáng tin cậy. Do đó, bất kỳ công ty, doanh nghiệp nào có hoạt động sản xuất đều phải có đội ngũ kỹ thuật viên bảo trì và sửa chữa.

NỘI DUNG

CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

  - Giới thiệu về Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn:

Chuyên thiết kế, chế tạo và cung cấp giải pháp trọn gói được minh chứng đầy thách thức cho quy trình bào chế thuốc viên rắn và đóng gói với công nghệ cao nhất.

Nhà máy được thiết kế theo quy trình một chiều và được trang bị hệ thống nhiều máy CNC công nghệ mới nhất và hiện đại nhất. Đặc biệt, hệ thống máy cắt kim loại tấm bằng laser, đột dập, tạo hình và uốn cong tự động được nhập khẩu từ Đức.

Địa chỉ: Lô IV-19 (KCN Tân Bình) ĐườngTây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Quận Tân Phú, Tp.Hồ Chí Minh.

Điện thoại:  (+84) 28 38 152 951 / Hotline: 0903849121

Email: ttp@tientuan.com.vn

Website: http://tientuan.com.vn

Logo:

1.2  Sự hình thành và phát triển của công ty TNHH chế tạo

máy dược phẩm Tiến Tuấn:

1.2.1 Tầm nhìn_Sứ mệnh:

- Với khát vọng tiên phong, những nỗ lực không ngừng cùng với chiến lược đầu tư - phát triển bền vững, TTP TIẾN TUẤN phấn đấu trở thành doanh nghiệp hàng đầu về cung ứng giải pháp công nghệ trọn gói cho ngành dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng tại Việt Nam.

- Tiến Tuấn không ngừng đổi mới, hoàn thiện và tạo sự khác biệt bằng các giải pháp công nghệ mới và chất lượng sản phẩm ưu việt, góp phần giúp cho ngành chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam ngày một tốt hơn.

1.2.2 Các giai đoạn phát triển:

- Đầu tư công nghệ "Đức" cho hệ thống tạo hình đột/dập/cắt laser/uốn cong tự động trên kim loại tấm. Triển khai phần mềm "Sheet Adviser". Ứng dụng công nghệ xử lí bề mặt kim loại: Đánh bóng inox bằng phương pháp điện hóa.

- Được cấp Quyền tác giả cho ý tưởng và phần mềm "Auto-GMP" - Quản trị chất lượng nhà máy sản xuất dược phẩm bằng mạng SCADA, đã triển khai phần mềm này tại một số công ty sản xuất dược phẩm.

- Xuất khẩu máy Ép vỉ "High containment" đầu tiên đi Anh Quốc.

- Nghiên cứu và áp dụng thành công Công nghệ Anod hóa cứng, ứng dụng trên các chi tiết làm bằng vật liệu nhôm.

- Khánh thành và đưa vào hoạt động văn phòng mới, tạo diện mạo mới cùng với phương thức quản lý hiện đại, khoa học hơn.

- Xây dựng giải pháp PDM giúp quản lý dữ liệu sản phẩm tập trung, chuyên nghiệp và hiệu quả.

1.3 Tổ chức bộ máy quản lý tải công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm TIẾN TUẤN:

- Công ty TNHH chế tạo máy dược phẩm Tiến Tuấn chuyên thiết kế    chế tạo máy móc, thiết bị tự động và cung cấp giải pháp trọn gói cho nhà máy sản xuất thuốc viên theo tiêu chuẩn GMP-EU, PIC/S của ngành dược.

- Dây chuyền sản xuất dược phẩm mà Công ty Tiến Tuấn cung cấp.

Với chính sách chất lượng “Tiêu chuẩn Đức, chế tạo tại Việt Nam”, với hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008, với các sản phẩm được chứng nhận CE, Atex (chống cháy), PED (tiêu chuẩn thiết bị cao áp) bởi các tổ chức chứng nhận uy tín của châu Âu, Công ty Tiến Tuấn đã, đang và sẽ cung cấp cho thị trường các sản phẩm chất lượng cao, tin cậy với đầy đủ hệ thống hồ sơ tài liệu đi kèm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của ngành dược.

CHƯƠNG II: KHÁI QUÁT VỀ XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY                                                                     TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

2.1  Cơ  khí:

Để bảo dưỡng và vận hành, chế tạo chi tiết lắp đặc và sửa chữa cho các chuyên ngành trong xưởng gồm:

-  Đối với máy tiện:

- -Máy tiện vạn năng.

- - Máy tiện tự động và nửa tự động.

- - Máy tiện chuyên dụng.

- - Máy tiện cụt.

- - Máy tiện nhiều dao.

- - Máy tiện ghép hình.

- - Máy tiện đứng.

- - Máy tiện revolver

-  Đối với máy hàn:

- Máy Hàn Que Hồng Ký

- Máy hàn que Jasic.

- Máy hàn que điện tử Proweld.

- máy hàn que điện tử Legi.

- Máy hàn que Tân Thành.

- Máy hàn que Oshima.

- Máy hàn que Fumak.

- Máy hàn que điện tử 200A.

2.2 Gia công cơ khí:

- Là thuật ngữ chỉ toàn bộ các thao tác dùng máy móc, công nghệ cũng như áp dụng các nguyên lý vật lý để tạo ra các thành phẩm có độ chính xác cao, độ ứng dụng sâu rộng trong đời sống con người.

- Là một trong những lĩnh vực được Đảng, chính phủ chú trọng đầu tư, khuyến khích phát triển, kỹ thuật gia công cơ khí đang có những bước phát triển vượt bậc. Có thể nói rằng, khi nhắc đến khái niệm gia công cơ khí, liên tưởng dễ hình dung nhất chính là các thao tác tiếp xúc, tác động lên nhiều dạng vật liệu như gia công cơ khí inox, gia công cơ khí nhôm, sắt, thép,…

- Ngày nay, bằng những tiến bộ về khoa học, kỹ thuật, các loại máy móc gia công cơ khí bằng laser, gia công cơ khí bằng máy cnc lần lượt ra đời đã con người tiết kiệm được rất nhiều thời gian và công sức. Chỉ cần lập trình các thao tác trên hệ thống máy vi tính, vật liệu cần gia công sẽ được cắt chính xác, với độ sắc nét cao, sáng bóng, nhẵn, không có răng cưa,..mang lại sự bền đẹp ngoài mong đợi cho thành phẩm.

=>Hầu hết sản phẩm được làm từ phương pháp gia công cơ khí chính xác đều mang nhiều tính năng vượt trội như: có độ bền và độ cứng cao, chịu được nhiệt độ cao, khả năng chống tác động mài mòn tốt…

Các phương pháp gia công truyền thống là các phương pháp gia công sử dụng các dụng cụ có độ cứng cao hơn độ cứng của chi tiết gia công( phôi ) để bóc tách đi vật liệu. Đặc trưng của phương pháp gia công truyền thống là để tạo hình bề mặt cần có một quan hệ tích hợp giữa chuyển động của dụng cụ và chi tiết gia công. Các phương pháp gai công truyền thống thì rất quen thuộc với chúng ta đó là : Tiện, Phay, Bào, Mài, Khoan, Khoét, Doa...... , các phương pháp chế tạo răng: Phay lăn răng, xọc răng,...

CHƯƠNG III: KẾ HOẠCH BẢO TRÌ BẢO DƯỠNG XƯỞNG CƠ KHÍ CÔNG TY TNHH CHẾ TẠO MÁY DƯỢC PHẨM TIẾN TUẤN.

3.1 Hệ thống chiếu sáng xưởng cơ khí:

Trong quá trình thiết kế hệ thống chiếu sáng nhà xưởng cần đảm bảo các tiêu chí trong tiêu chuẩn chiếu sáng như sau:

- Đảm bảo chỉ số hoàn màu của hệ thống đèn. Đảm bảo vùng làm việc được chiếu sáng trên mọi bề mặt

- Đảm bảo mật độ công suất và sử dụng năng lượng tối ưu. Đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật Quốc Gia QCVN 09:2013/BXD.

- Thiết bị chiếu sáng, tiết kiệm, thân thiện và an toàn với môi trường. Các sản phẩm phải có hiệu suất cao, đáp ứng chất lượng và thích hợp với các không gian trong nhà xưởng. Đặc biệt, trong môi trường khắc nghiệt nhất vẫn đảm bảo chiếu sáng tốt.

- Sản phẩm chiếu sáng có dải nhiệt độ rộng. Đảm bảo phản ánh chân thật màu sắc của vật được chiếu sáng.

- Không gian được chiếu sáng không bị chói loá.

Đối với phương pháp chiếu sáng từng điểm; là phương pháp thiết kế được nhiều người sử dụng nhất hiện nay. Phương pháp này dùng để tính toán các phân xưởng yêu cầu độ chiếu rọi cao. Đặc biệt, trong phương pháp này, đèn led được xem là điểm sáng để áp dụng định luật bình phương khoảng cách.

Khi tính toán chiếu sáng cho nhà xưởng bắt buộc bạn phải xác định được công suất chiếu sáng hợp lý nhất. Dưới đây là bảng tính giữa công suất và chiều cao treo đèn trong thiết kế chiếu sáng nhà xưởng mà Công ty Xây dựng và Cơ điện Việt Nam đã tổng hợp được dựa trên những kinh nghiệm thi công thực thế của mình:

| Chiều cao treo đèn (m) | Công suất đèn đèn led Haledco (W) | Công suất đèn truyền thống Halogen (W) |
| --- | --- | --- |
| 4 | 40 | 300 |
| 5 | 40, 60 | 300 |
| 6 | 40, 60, 80 | 300 – 500 |
| 7 | 68, 80, 100 | 500 – 1000 |
| 8 | 80, 100, 120 | 500 – 1000 |
| 9 | 100, 120, 150 | 500 – 1000 |
| 10 | 100, 120, 150 | 1000 – 1500 |
| 11 | 120, 150, 200 | 1000 – 1500 |
| 12 | 120, 150, 200 | 1000 – 1500 |
| 13 | 150, 200, 250 | 1500 – 2000 |
| 14 | 150, 200, 250 | 1500 – 2000 |

Thực tế trong nhà xưởng sẽ có các khu vực với chiều cao cũng như mục đích chiếu sáng khác nhau

3.1.1 Yêu cầu chung:

– Đảm bảo độ rọi yêu cầu cho từng vị trí làm việc.

– Phân bố độ chói trong không gian chiếu sáng, tránh gây chói tạo cảm giác khó chịu cho người làm việc.

– Tạo hướng ánh sáng thích hợp, không bị bóng che.

– Nhiệt độ màu của ánh sáng phù hợp với công việc và màu sắc các bề mặt tại nơi làm việc.

– Độ hoàn màu của ánh sáng phù hợp với từng công việc.

– Giảm sự nhấp nháy ánh sáng của các loại bóng đèn.

– Giảm số lần bảo dưỡng, sửa chữa gây ảnh hưởng đến sản xuất.

– Duy trì các thông số ánh sáng trong suốt thời gian sử dụng.

3.1.2 Yêu cầu về thuộc tính:

• Nhiệt độ màu yêu cầu:

Chọn nhiệt độ màu theo tính chất công việc và theo độ rọi yêu cầu (theo biểu dồ Kruithof)

• Độ hoàn màu:

Ánh sáng có độ hoàn màu cao giúp cho các vật có sự thể hiện màu sắc trung thực.

| Nhóm | Ra | Lĩnh vực áp dụng |
| --- | --- | --- |
| 1A | Ra≥90 | Rất tốt, những nơi đòi hỏi sự thể hiện màu quan trọng hàng đầu |
| 1B | 80≤Ra<90 | Tốt, sử dụng những nơi cần thiết phản ánh màu sắc chính xác |
| 2 | 60≤Ra<80 | Trung bình, sử dụng những nơi thể hiện màu vừa phải |
| 3 | 40≤Ra≤60 | Thấp, sử dụng những nơi không cần yêu cầu về sự diễn sắc |
| 4 | 20≤Ra≤40 | Rất thấp, các màu sắc của vật được CS hoàn toàn bị biến đổi |

### 3.1.3  Sử dụng ánh sáng tự nhiên cho nhà xưởng:

### Thay vì ánh sáng nhân tạo phải tốn năng lượng để sử dụng, tại sao không tận dụng nguồn ánh sáng miễn phí sẵn có từ mặt trời. Nó không chỉ cắt giảm được lượng lớn thời gian đèn chiếu sáng, mà ánh sáng mặt trời còn là sự lựa chọn tốt hơn cho sức khỏe. Vì vậy, hãy cài đặt hệ thống cửa sổ trần cho nhà xưởng và tận dụng nguồn ánh sáng miễn phí.

3.2 Hệ thống thông gió xưởng cơ khí:

3.2.1 Khái niệm:

Hệ thống thông gió bao gồm nhiều thiết bị và máy móc công nghiệp giúp thay đổi hoặc thay thế không khí trong bất kỳ không gian nào, tạo ra môi trường không khí chất lượng cao hơn về thành phần, nhiệt độ và độ ẩm.

Trong đó, hệ thống thông gió công nghiệp là dùng quạt công nghiệp gắn lên tường và hút các không khí nóng, khí thải độc hại từ bên trong ra bên ngoài. Đồng thời tạo áp suất âm để không khí tươi tràn vào làm mát cho nhà xưởng.

- Không khí là môi trường mà con người sống, làm việc và nghỉ ngơi trong đó. Thành phần không khí: 78,08 % N2(nitrogen), 20,95% O2 (oxygen). Ngoài ra H2 (hydrogen), Ar (argon), CO2 (carbonic), vi sinh vật...

3.2.2 Ảnh hưởng và mục đích của hệ thống thông gió:

+ Sức khỏe: phụ thuộc vào đặc điểm sinh lý, lứa tuổi trạng thái, mức độ lao động, tình trạng sức... Gây ra các bệnh về hô hấp, tiêu hóa, da...

+ Sinh hoạt: Không khí ô nhiễm làm khuất tầm nhìn, mất tập trung...

+ Sản xuất: giảm độ bền và khả năng gia công chế biến sản phẩm, hao mòn thiết bị, sản xuất đình trệ...

Các hệ thống thông gió công nghiệp được lắp đặt với nhiều mục đích khác nhau tùy vào từng không gian khác nhau, đặc thù sản xuất và sinh hoạt khác nhau của nhà xưởng. Trong quá trình sản xuất hàng hóa, máy móc và nguyên vật liệu có thể gây ra bụi bẩn, nhiệt độ làm cho không khí bí bách.

Vì thế, việc sử dụng thông gió trong công nghiệp sẽ làm thoáng khí, giảm thiểu ngột ngạt. Trong nhà xưởng sản xuất công nghiệp thường có nhiều máy móc, số lượng người lao động lớn nên dễ làm cho nhiệt độ tăng lên nhanh chóng.

Sử dụng quạt thông gió trong công nghiệp sẽ làm giảm nhiệt độ, làm mát nhà xưởng, góp phần làm cho hệ thống máy móc vận hành trơn tru hơn. Đồng thời giảm nguy cơ cháy nổ, đảm bảo chất lượng hàng hoá, tính mạng của con người.

3.2.3 Phân loại của hệ thống thông gió:

- Theo thời gian:

+ Thông gió định kỳ: lưu lượng thấp, khí độc hại ít.

+ Thông gió thường xuyên.

- Theo sơ đồ tổ chức:

+ Thông gió chung: áp dụng công trình công cộng, nhà dân dụng, trường học, bệnh viện...

+ Thông gió cục bộ: hút cục bộ, thổi cục bộ.

- Theo nguyên nhân:

+ Thông gió cơ khí còn gọi là thông gió cưỡng bức, thông gió nhân tạo.

+ Thông gió tự nhiên: dùng các loại cửa thông gió.

+ Thông gió trọng lực: dùng cột áp hay trọng lực.

+ Thông gió phối hợp: dùng điều hòa hoặc phối hợp các phương pháp thông gió trên.

3.3 Bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió:

Có 3 lý do chính khiến việc bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió là vô cùng cần thiết :

•  Các thiết bị đóng ngắt điện, các thiết bị cảm biến điều khiển, các thiết bị bảo vệ, động cơ điện cần thường xuyên bảo trì bảo dưỡng để đảm bảo sự vận hành chính xác của hệ thống, bảo vệ hệ thống trước nguy cơ cháy nổ, chập điện, dò điện giật điện.

Các thiết bị trao đổi nhiệt trong hệ thống cần được bảo trì thường xuyên để đảm bảo hệ thống vận hành hiệu quả cao, không tiêu tốn năng lượng, không gây hỏng hóc các thiết bị khác:

• Các thiết bị chuyển động cơ khí (vòng bị, dây đai, giảm tốc) trong hệ thống cần được kiểm tra bảo trì thường xuyên để đảm bảo an toàn, sự vận hành thường xuyên, sự hiệu quả của hệ thống điều hòa thông gió.

Điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta không thường xuyên bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió ?

• Hệ thống hoạt động thiếu chính xác và không an toàn có nhiều nguy cơ xảy ra chập điện, cháy, nổ.

Hệ thống hoạt động trong môi trường phi tiêu chuẩn, tuổi thọ không cao, thường xuyên hỏng hóc, ảnh hưởng tới sự hoạt động của công trình và gây tốn kém, lãng phí.

3.3.1 Kiểm tra hệ thống thông gió:

Hệ thống thông gió , sau thời gian sử dụng các bụi bẩn, các chất hóa học bám lên bề mặt tấm lọc bụi hoặc tấm Colling pad trên hệ thống làm mát sẽ làm nước chảy xuống không đều hoặc bị tắc cần được vệ sinh các tấm làm mát đúng cách.

Bất kể một thiết bị, đồ dùng nào cũng cần được vệ sinh, bảo dưỡng trong quá trình làm việc của nó, vì thế hệ thống thông gió, làm mát bao gồm quạt công nghiệp, tấm làm mát, máy làm mát và những bộ phận đi kèm khác cũng không ngoại lệ.

3.3.2 Bảo trì tấm làm mát:

Trước hết để quá trình sử dụng thiết bị tấm làm mát được lâu dài, nên tránh tối đa những nguy cơ gây hại từ bên ngoài tác động vào, nghĩa là bảo vệ thiết bị hệ thống ngay từ ngày đầu vận hành.

Nên sử dụng nguồn nước, hạn chế các hàm lượng như Canxi, CO2, và Sunfat nhằm tránh gây ứ đọng, hư hại cho tấm làm mát.

Lưu ý, tấm làm mát cooling pad cần thời gian nghỉ trong khoảng 2-3h trên mỗi 24 giờ vận hành để được khô ráo, ngăn ngừa sự phát triển của vi sinh vật.

Thời gian bảo trì phụ thuộc vào yếu tố môi trường ngoại cảnh cũng như nguồn nước sử dụng của hệ thống trong quá trình vận hành để có thời gian bảo dưỡng thích hợp, thông thường khoảng 6-12 tháng.

Vệ sinh tấm làm mát và các bộ phận liên quan làm sạch, vệ sinh bồn nước và hệ ống dẫn nước và các tấm làm mát định kỳ để chất bẩn không tích tụ.

3.3.3  Quy trình bảo trì, bảo dưỡng hệ thống thông gió đúng chuẩn:

• Bảo trì theo định kỳ:

+ Định kỳ hàng tuần nhân viên vận hành phải kiểm tra toàn bộ hệ thống, đảm bảo hoạt động tốt.

+ Kiểm tra các khớp nối mềm giữa đường ống và quạt điện công nghiệp đảm bảo luôn kín và không bị lỏng, trong đó không thể không kể đến tủ điều khiển.

+  Kiểm tra các cửa gió đảm bảo không bị bịt kín do vật thể khác.

Cứ 6 tháng 1 lần hệ thống phải được bảo dưỡng đảm bảo cho sự hoạt động trơn chu.

+ Kiểm tra và xiết lại toàn bộ mối nối và tiếp điểm trong tủ điện, vệ sinh bụi bẩn trong tủ và cánh quạt của biến tần. Khi nghi ngờ thiết bị nào đã có hư hỏng cần thay thế ngay.

+ Kiểm tra và vệ sinh bụi bẩn tại tất cả các cửa gió trên đường ống.

Kiểm tra xiết lại cầu đấu của động cơ quạt, vệ sinh cánh tản nhiệt của động cơ, tra mỡ ổ bi.

+ Kiểm tra siết chặt bulong giữ quạt, kiểm tra lò xo giảm chấn nếu có hiện tượng kém đàn hồi cần có biện pháp thay thế.

KẾT LUẬN

•  Hiện nay, ngành Bảo trì hệ thống thiết bị công nghiệp đang ngày càng đa dạng và hiện đại hoá. Nhờ đảm bảo hoạt động đúng yêu cầu và liên tục tương ứng với tuổi thọ của máy lâu hơn. Nhờ chỉ số khả năng sẵn sàng của máy cao nhất và thời gian ngừng máy để bảo trì nhỏ nhất. Nhờ cải tiến liên tục quá trình sản xuất.

•  Tối ưu hóa hiệu suất của máy : Máy móc vận hành có hiệu quả và ổn định hơn, chi phí vận hành ít hơn, đồng thời làm ra sản phẩm đạt chất lượng hơn. * Tạo ra môi trường làm việc an toàn hơn. Ngày càng đạt nhiều công suất và nâng cao giá trị sản phẩm hơn, tối ưu hơn…vv…

•  Do ảnh hưởng của dịch bệnh em không tìm hiểu trực tiếp ở xưởng được và kiến thức chuyên môn còn yếu nên bài tiểu luận có nhiều thiếu xót , em mong thầy cô giảng viên góp ý kiến, trao dồi kinh nghiệm trong quá suốt quá trình học tập đã đúc kết.

Nhóm em xin chân thành cảm ơn !

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- http://www.tientuan.com.vn/lien-he/

- http://www.tientuan.com.vn/ve-chung-toi/

- http://powerviet.com.vn/san-pham/gia-cong-cnc/

- https://hutscom.vn/cac-kieu-tien-trong-phuong-phap-tien.html

- https://mec-vietnam.com/blogs/news/thiet-ke-chieu-sang-nha-xuong

- https://www.google.com.vn/amp/s/omled.vn/tat-ca-giai-phap-chieu-sang-nha-xuong-nha-may-nha-kho/amp/