ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT-LẠNH

TIỂU LUẬN MÔN HỌC

TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA GỒM HAI PHẦN TỬ MẮC NỐI TIẾP

Ngành học: kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí

Lớp học    : 20C1KML1

Môn học   : 	điện điện tử

Học kỳ      : 2

Năm học: 2020    -   2021

GVHD:  ĐẶNG THẾ HUÂN

SVTH:   1. LÊ TRUNG TRỰC	  -  MSSV:20003417

2.VÕ MINH NHỰT              -  MSSV:20002439

3. TRẦN THIÊN HOÀNG      -  MSSV:20004392

Thành phố Hồ Chí Minh –    7/2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT- LẠNH

TÊN TIỂU LUẬN

TÍNH TOÁN MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MỘT PHA GỒM HAI PHẦN TỬ MẮC NỐI TIẾP

ĐIỂM CHẤM TIỂU LUẬN MÔN HỌC

GV1					               GV2

ĐẶNG THẾ HUÂN

ĐIỂM THỐNG NHẤT

Thành phố Hồ Chí Minh – 7/2021

PHIẾU GIAO TIỂU LUẬN MÔN HỌC

1.  Tên tiểu luận :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

- Nhiệm vụ :

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

3.  Ngày giao nhiệm vụ :  13/07/2021

4.  Ngày hoàn thành nhiệm vụ : 03/08/2021

5.  Họ tên người hướng dẫn :  Đặng Thế Huân

LINK NỘP : https://forms.gle/N5PFpRL7G8XbuC5p6

BẢNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC

Chương I: Lê Trung Trực

Chương II,III: Trần Thiên Hoàng

Chương IV: Võ Minh Nhựt

LỜI MỞ ĐẦU

Từ lâu con người đã biết tận dụng lạnh của thiên nhiên như băng tuyết để ướp lạnh bảo quản thực phẩm. Từ thế kỷ thứ 19 phương pháp làm lạnh nhân tạo đã ra đời và phát triển đến đỉnh cao của khoa học kỹ thuật hiện đại.

Kỹ thuật lạnh đã ra đời hàng trăm năm nay và được sử dụng rộng rãi trong nhiều ngành kỹ thuật khác nhau: trong công nghiệp chế biến và bảo quản thực phẩm, công nghiệp hoá chất,công nghiệp rượu, bia, sinh học, đo lường tự động, kỹ thuật sấy nhiệt độ thấp, xây dựng, công nghiệp dầu mỏ, chế tạo vật liệu, dụng cụ,thiết kế chế tạo máy, xử lý hạt giống, y học, thể thao,trong đời sống vv………….

Ngày nay ngành kỹ thuật lạnh đã phát triển rất mạnh mẽ, được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, phạm vi ngày càng mở rộng và trở thành ngành kỹ thuật vô cùng quan trọng, không thể thiếu được trong đời sống và kỹ thuật của tất cả các nước.

Cùng với sự phát triển của khoa học kỹ thuật  việc tự động hóa việc vận hành và điều khiển các mạch điện trong  hệ thống máy làm lạnh là rất quan trọng và cần thiết.nhất là trong các nhà máy xí nghiệp việc đưa kỹ thuật tự động hóa vào để vận hành máy móc sẽ tiết kiệm được thời gian và nhân công làm việc.

Do thời gian và kiến thức có hạn, sự mới mẽ của thiết bị và chưa có kinh nghiệm thực tế, được sự cho phép của thầy giáo hướng dẫn,nhóm em chọn đề tài sử dụng PLC S7_200 để điều khiển mạch điện trong hệ thống máy điều hoà không khí .

Trong quá trình tìm hiểu và nghiên cứu chắc chắn còn nhiều thiếu sót, rất mong những ý kiến đóng góp và chỉ dạy của thầy cô và các bạn.

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÍNH TOÁN MẠNH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1  PHA GỒM 2 PHẦN TỬ MẮT NỐI TIẾP	8

1 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI	8

CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT SƠ ĐỒ ĐIỆN 1 PHA	8

1 Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:	10

2.Từ thông gởi qua khung dây :	11

3. Suất điện động xoay chiều:	11

CÁC MẠCH XOAY CHIỀU MỘT PHA	13

1. Mạch xoay chiều thuần điện trở	13

2.Mạch xoay chiều thuần điện cảm	14

CHƯƠNG III: Cách biểu diễn dòng điện xoay chiều:	16

I.Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:	16

– Chu kỳ và tần số	17

II. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều	17

– Pha của dòng điện xoay chiều	18

III. Dòng điện xoay chiều 1 pha là gì?	18

CHUONG IV: CÁC MẠCH XOAY CHIỀU MỘT PHA	19

1. Mạch xoay chiều thuần điện trở	19

2.Mạch xoay chiều thuần điện cảm	20

CHƯƠNG V. TÍNH TOÁN MẠCH CỤ THỂ VỚI CÁC THÔNG SỐ CHO TRƯỚC:	22

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU TÍNH TOÁN MẠNH ĐIỆN XOAY CHIỀU 1  PHA GỒM 2 PHẦN TỬ MẮT NỐI TIẾP

## 1 YÊU CẦU CỦA ĐỀ TÀI

- GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ ĐIỆN XOAY CHIỀU 1 PHA

- CÁCH BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU

- ĐẶC ĐIỂM CÁC MẠCH XC 1 PHA

- TÍNH TOÁN MẠCH CỤ THỂ VỚI CÁC THÔNG SỐ CHO TRƯỚC:

nguồn : u(t) = 100 sint, f = 50 Hz

R1 = 200,  X1L = 400 ,

HÌNH VẼ

- Xác định dòng điện I1, thành phần tác dụng U1R, thành phần phản kháng U1X . Vẽ đồ thị vectơ dòng - áp (tam giác điện áp).

- Với L, C không đổi, tần số f bằng bao nhiêu thì dòng điện qua mạch cực đại. Xác định dòng điện cực đại.

Kết luận : Mạch có tính chất gì ?

# CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU LÝ THUYẾT SƠ ĐỒ ĐIỆN 1 PHA

BIỂU DIỄN DÒNG ĐIỆN XOAY CHIỀU HÌNH SIN

Trục tung biểu diễn giá trị tức thời

Trục hoành biểu diễn thời gian t hay góc pha t.

Pha:

Nếu ở thời điểm t = 0, khung dây hợp với mặt phẳng trung tính OO’ một góc . Thì khi khung dây quay với vận tốc , tại thời điểm t, khung dây sẽ hợp với mặt phẳng trung tính một góc  = t +

(t + ): là góc pha hay pha (Rad).

: là góc pha ở thời điểm t = 0, nên gọi là pha ban đầu (Rad).

Góc lệch pha:

Nếu hai khung dây giống nhau của dây quấn phần ứng, đặt lệch nhau trong không gian, lần lượt có pha đầu là 1 và 2, tại thời điểm t cả hai khung dây quay một góc t, thì: e1 = Em sin(t + 1), e2 = Em sin(t + 2)

Góc lệch pha giữa e1 và e2:  = (t + 1) – (t + 2) = 1 – 2

Nếu:

> 0: e1 vượt pha trước e2

< 0: e1 chậm pha sau e2

= 0: e1 và e2 đồng pha

= : e1 và e2 đối pha

Biểu diễn đại lượng hình sin bằng đồ thị vector

Đại lượng hình sin a(t) = Amsin(t + ) = A 2 sin(t + ) sẽ được biểu diễn ở dạng vector quay trong mặt phẳng tọa độ xOy như sau:

Chọn tỷ lệ xích thích hợp.

Biểu diễn a(t) bằng một vector quay A  có:

1. Điểm đặt (gốc) đặt tại gốc tọa độ O. 
2. Hợp với Ox một góc bằng góc pha đầu  của lượng hình sin a(t). (Vector A  quay quanh gốc O với vận tốc góc  của a(t), với chiều dương là chiều ngược chiều kim đồng hồ).

3. Độ dài của vector lấy bằng giá trị hiệu dụng A (hoặc giá trị cực đại Am) tương ứng với tỷ lệ chọn trên mặt phẳng.

Hình chiếu của vector A  lên trục Oy là giá trị tức thời a(t) của lượng hình sin.

Tổng và hiệu các đại lượng hình sin cùng tần số góc

Một hàm sin có ba cách biểu diễn: biểu thức, đồ thị và vector. Công dụng của biểu diễn vector được cho trong định lý sau:

Tổng hay hiệu của hai hàm sin được biểu diễn bởi tổng hay hiệu của hai vector tương ứng.

Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:

### 1 Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:

Cho khung dây dẫn phẳng có N vòng ,diện tích S

quay đều với vận tốc ω, xung quanh trục vuông góc với với các đường

sức từ của một từ trường đều có cảm ứng từ  ⃗BB→  .Theo định luật cảm

ứng điện từ, trong  khung dây xuất hiện một suất điện động biến đổi

theo định luật dạng cosin với thời gian gọi tắt là suất điện động xoay chiều: e=Eocos(ωt+φ0)e=Eocos(ωt+φ0)

### 2.Từ thông gởi qua khung dây :

-Từ thông gửi qua khung dây dẫn gồm N vòng dây có diện tích S quay trong từ trường đều ⃗BB→.Giả sử tại t=0 thì : (⃗n,⃗B)=φ(n→,B→)=φ

- Biểu thức từ thông của khung: Φ=NBScosωt=Φ0.cosωtΦ=NBScosωt=Φ0.cosωt

- Từ thông qua khung dây cực đại  Φ0=NBSΦ0=NBS; ω là tần số góc bằng tốc độ quay của khung (rad/s)

Đơn vị : + Φ : Vêbe(Wb);

+ S: Là diện tích một vòng dây (S:m2);

+ N: Số vòng dây của khung

+ ⃗BB→ : Véc tơ cảm ứng từ của từ trường đều .B:Tesla(T) ( ⃗BB→ vuông góc với trục quay ∆)

+ ω: Vận tốc góc không đổi của khung dây

( Chọn gốc thời gian t=0 lúc ( (⃗n,⃗B)=00(n→,B→)=00)

-Chu kì và tần số của khung :T=2πω;f=1TT=2πω;f=1T

### 3. Suất điện động xoay chiều:

- Biểu thức của suất điện động cảm ứng tức thời:

e=−ΔΦΔt=−Φ′=ωNBS.sinωe=−ΔΦΔt=−Φ′=ωNBS.sinωt=Eocos(ωt−π2)t=Eocos(ωt−π2)

e=Eocos(ωt+φ0)e=Eocos(ωt+φ0) Đặt  E0=NBωSE0=NBωS :Suất điện động cực đại

φ0=φ−π2φ0=φ−π2

Đơn vị :e,E0 (V)

.Điện áp xoay chiều -Dòng điện xoay chiều.

1.Biểu thức điện áp tức thời:

Nếu nối hai đầu khung dây với mạch ngoài thành mạch kín thì biểu thức điện áp tức thời mạch ngoài là: u=e-ir

Xem khung dây có r = 0 thì u=e=Eocos(ωt+φ0)e=Eocos(ωt+φ0).

Tổng quát : u=Uocos(ωt+φu)u=Uocos(ωt+φu) ( φuφu là pha ban đầu của  điện áp )

2.Khái niệm về dòng điện xoay chiều

- Là dòng điện có cường độ biến thiên tuần hoàn với thời gian theo quy luật của hàm số sin hay cosin, với dạng tổng quát: i=Iocos(ωt+φi)i=Iocos(ωt+φi)

* i: giá trị của cường độ dòng điện tại thời điểm t, được gọi là giá trị tức thời của i (cường độ tức thời).

* I0 > 0: giá trị cực đại của i (cường độ cực đại).   * ω > 0: tần số góc.

f: tần số của i. T: chu kì của i. * (ωt + φ): pha của i. *  φi  là pha ban đầu của dòng điện)

3.Độ lệch pha giữa điện áp u và cường độ dòng điện i:

Đại lượng : φ = φu -φi gọi là độ lệch pha của u so với i.

Nếu φ  >0 thì u sớm pha (nhanh pha) so với i.

Nếu φ

Nếu  φ  =0 thì u đồng pha (cùng pha) so với i.

4. Giá trị hiệu dụng  :

Dòng điện xoay chiều cũng có tác dụng toả nhiệt như dòng điện một chiều.Xét về mặt toả nhiệt trong một thời gian dài thì dòng điện xoay chiều i=Iocos(ωt+φi)i=Iocos(ωt+φi)  tương đương với dòng điện một chiều có cường độ không đổi có cường độ bằng I0√2I02.

"Cường độ hiệu dụng của dòng điện xoay chiều bằng cường độ của một dòng điện không đổi,nếu cho hai dòng điện đó lần lượt đi qua cùng một điện trở trong những khoảng thời gian bằng nhau đủ dài thì nhiệt lượng toả ra bằng nhau.Nó có giá trị bằng cường độ dòng điện cực đại chia cho √22 ".

Các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:

- Giá trị hiệu dụng :  + Cường độ dòng điện hiệu dụng: I= I0√2I02

+ Hiệu điện thế hiệu dụng:   U=  U0√2U02

+ Suất điện động hiệu dụng:         E =E0√2E02

*Lý do sử dụng các giá trị hiệu dụng của dòng điện xoay chiều:

-- Khi sử dụng dòng điện xoay chiều, ta không cần quan tâm đến các giá trị tức thời của i và u vì chúng

biến thiên rất nhanh, ta cần quan tâm tới tác dụng của nó trong một thời gian dài.

- Tác dụng nhiệt của dòng điện tỉ lệ với bình phương cường độ dòng điện nên không phụ thuộc vào

chiều dòng điện.

- Ampe kế đo cường độ dòng điện xoay chiều và vôn kế đo điện áp xoay chiều dựa vào tác dụng nhiệt  của dòng điện nên gọi là ampe kế nhiệt và vôn kế nhiệt, số chỉ của chúng là cường độ hiệu dụng và điện áp hiệu dụng của dòng điện xoay chiều.

5.  Nhiệt lượng toả ra trên điện trở R trong thời gian t nếu có dòng điện xoay chiều i(t) = I0cos(ωt + φi) chạy qua là: Q = RI2t

6.Công suất toả nhiệt trên R khi có ddxc chạy qua :

P=RI2

## CÁC MẠCH XOAY CHIỀU MỘT PHA

### 1. Mạch xoay chiều thuần điện trở

Là mạch điện có hệ số tự cảm rất bé (có thể bỏ qua) và không có thành phần điện dung, xem như chỉ có duy nhất thành phần điện trở.

Quan hệ dòng và áp – Định luật Ohm

Giả sử đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều:u = Um sint

Trong nhánh sẽ xuất hiện dòng điện i, theo định luật Ohm:

Vậy u và i đồng pha với nhau và cùng tần số.

* Với nhánh thuần trở: ZR = R = Rej0

Đồ thị hình sin(a) và đồ thị vector (b) của mạch xoay chiều thuần điện trở Định luật Ohm:

Giá trị hiệu dụng của dòng điện tỉ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào hai đầu mạch, và tỉ lệ nghịch với điện trở của mạch.

Công suất

– Công suất tức thời p = u.i = Um sin t.Im sin t = 2UI sin2 t

Vậy p  0, nghĩa là điện trở R liên tục tiêu thụ năng lượng điện của nguồn và biến sang các dạng năng lượng khác

– Công suất tác dụng

Vì công suất tức thời không có ý nghĩa thực tiễn, nên người ta đưa ra khái niệm công suất tác dụng P, là trị số trung bình của công suất tức thời trong một chu kỳ

### 2.Mạch xoay chiều thuần điện cảm

Là mạch có cuộn dây, có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở nhỏ (có thể bỏ qua)

Quan hệ dòng và áp – Định luật Ohm

Giả sử đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u, trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện: i = Im sint

Dòng điện i biến thiên đi qua cuộn dây nên sẽ tạo ra sức điện động tự cảm (xác định theo biểu thức của định luật Lenz)

* Vậy u đặt vào mạch thuần cảm nhanh pha hơn i góc

Trong đó: Um = L.Im, U = L.I = XL.I, XL = L

* Với nhánh thuần cảm: ZL = XL= XL / 2 . j e = jL = XL / 2

XL gọi là cảm kháng của cuộn dây. Đơn vị:

* Với nhánh thuần cảm: ZL = XL= XL / 2 . j e = jL = XL  / 2

* Định luật Ohm cho đoạn mạch:

Công suất

– Công suất tức thời

Đường biểu diễn hình sin của PL cho ta thấy có hiện tượng trao đổi năng lượng:

Trong khoảng t = 0 đến t = 2 π , PL > 0: điện cảm nhận năng lượng nguồn và tích lũy ở dạng từ trường.

Trong khoảng t = /2 đến t = , PL < 0: năng lượng tích lũy trả lại cho nguồn. Quá trình tiếp diễn tương tự, vì vậy trị số trung bình của công suất trong một chu kỳ bằng 0. Dòng điện qua mạch thuần điện cảm không tiêu thụ điện năng (P = 0)

# CHƯƠNG III: Cách biểu diễn dòng điện xoay chiều:

## I.Cách tạo ra suất điện động xoay chiều:

Dòng điện xoay chiều là dòng điện sở hữu cường độ dòng điện cũng như chiều của dòng điện biến đổi theo thời gian. Những thay đổi này của nó điễn ra một cách tuần hoàn theo một chu kỳ nhất định. Hiểu một cách đơn giản thì dòng điện xoay chiều chính là dòng điện có chiều thay đổi theo thời gian.

Dòng điện xoay chiều

Trong lĩnh vực kỹ  thuật điện, dòng điện xoay chiều được viết tắt là AC đây là hai chữ cái đầu của cụm từ  Alternating Current trong tiếng Anh. Đồng thời, dòng điện này có ký hiệu là dấu “~” Biểu thị cho sự tuần hoàn theo một chu kỳ dạng sóng có hình sin.

### – Chu kỳ và tần số

Chu kỳ của dòng điện xoay chiều là khoảng thời gian để lặp lại vị trí cũ của dòng điện xoay chiều,  được ký hiện là “T” và có đơn vị tính là giây.

Tần số điện xoay chiều là khái niệm được dùng để chỉ số lần lặp lại trạng thái cũ của dòng điện xoay chiều trong thời gian một giây, được ký hiệu là F và có đơn vị đo là Hz. Công thức để tính tần số của dòng điện xoay chiều là  F = 1/T. Trong đó T là chu kỳ của dòng điện.

## II. Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Để một dòng điện xoay chiều có thể xuất hiện chúng ta cần có các yếu tố như sau: Một cuộn dây kín có số đường sức đi qua tiết diện của nó luân phiên tăng, giảm.

Cách tạo ra dòng điện xoay chiều

Có hai cách để tạo ra một dòng điện xoay chiều đó là:

- Để nam châm quay xung quanh một cuộn dây kín.

- Thực hiện cho một cuộn dây kín, quay xung quanh một trục thẳng đứng trong môi trường có từ trường của nam châm.

Trong thực tế đời sống đời sống dòng điện xoay chiều được tạo ra bởi những máy phát điện xoay chiều hoặc nó được biến đổi từ dòng điện 1 chiều thông qua bộ nghịch lưu sử dụng các chỉnh lưu Silic.

### – Pha của dòng điện xoay chiều

Pha của dòng điện xoay chiều được chia làm ba trường hợp đó là: Hai dòng điện xoay chiều cùng pha, hai dòng điện xoay chiều lệch pha, hai dòng điện xoay chiều ngược pha. Cụ thể như sau:

- Hai dòng điện xoay chiều cùng pha: Được dùng để chỉ hai dòng điện có thời điểm tăng giảm điện áp như nhau.

- Hai dòng điện xoay chiều ngược pha: Đây là khái niệm chỉ hai dòng điện lệch pha với nhau 180 độ. Cụ thể là khi một trong hai dòng điện tăng thì dòng điện còn lại sẽ giảm và ngược lại.

- Hai dòng điện xoay chiều lệch pha: Đây là định nghĩa được dùng để miêu tả hai dòng điện có sự tăng giảm điện áp vào các thời điểm khác nhau.

## III. Dòng điện xoay chiều 1 pha là gì?

Dòng điện xoay chiều 1 pha hay còn được gọi tắt là dòng điện 1 pha. Đây là  dòng điện chuyên dụng cho sinh hoạt tại các hộ gia đình, các thiết bị điện có công suất nhỏ (tiêu tốn ít điện năng).Về bản chất, dòng điện xoay chiều 1 pha là dòng điện được tách ra từ dòng điện xoay chiều 3 pha. Chiều và cường độ dòng điện của nó có sự thay đổi luân phiên theo thời gian.

Dòng điện xoay chiều 1 pha, trong mạch điện của nó có hai dây nối với nguồn điện. Hai dây này có một dây lửa (dây nóng) và một dây mát (dây lạnh). Hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn của dòng điện 1 pha có sự khác nhau tùy theo khu vực. Điều này được thể hiện rất rõ qua hiệu điện thế xoay chiều 1 pha ở từng nước trên thế giới. Cụ thể như sau:

- Ở nước ta hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn của dòng điện xoay chiều 1 pha là 220V.

- Ở các nước như Nhật Bản, Đài Loan…có mức hiệu điện thế thấp hơn 220V là 100V.

## CHUONG IV: CÁC MẠCH XOAY CHIỀU MỘT PHA

### 1. Mạch xoay chiều thuần điện trở

Là mạch điện có hệ số tự cảm rất bé (có thể bỏ qua) và không có thành phần điện dung, xem như chỉ có duy nhất thành phần điện trở.

Quan hệ dòng và áp – Định luật Ohm

Giả sử đặt vào 2 đầu mạch một điện áp xoay chiều:u = Um sint

Trong nhánh sẽ xuất hiện dòng điện i, theo định luật Ohm:

Vậy u và i đồng pha với nhau và cùng tần số.

* Với nhánh thuần trở: ZR = R = Rej0

Đồ thị hình sin(a) và đồ thị vector (b) của mạch xoay chiều thuần điện trở Định luật Ohm:

Giá trị hiệu dụng của dòng điện tỉ lệ thuận với trị hiệu dụng của điện áp đặt vào hai đầu mạch, và tỉ lệ nghịch với điện trở của mạch.

Công suất

– Công suất tức thời p = u.i = Um sin t.Im sin t = 2UI sin2 t

Vậy p  0, nghĩa là điện trở R liên tục tiêu thụ năng lượng điện của nguồn và biến sang các dạng năng lượng khác

– Công suất tác dụng

Vì công suất tức thời không có ý nghĩa thực tiễn, nên người ta đưa ra khái niệm công suất tác dụng P, là trị số trung bình của công suất tức thời trong một chu kỳ

### 2.Mạch xoay chiều thuần điện cảm

Là mạch có cuộn dây, có hệ số tự cảm L khá lớn, điện trở nhỏ (có thể bỏ qua)

Quan hệ dòng và áp – Định luật Ohm

Giả sử đặt vào hai đầu mạch điện áp xoay chiều u, trong mạch sẽ xuất hiện dòng điện: i = Im sint

Dòng điện i biến thiên đi qua cuộn dây nên sẽ tạo ra sức điện động tự cảm (xác định theo biểu thức của định luật Lenz)

* Vậy u đặt vào mạch thuần cảm nhanh pha hơn i góc

Trong đó: Um = L.Im, U = L.I = XL.I, XL = L

* Với nhánh thuần cảm: ZL = XL= XL / 2 . j e = jL = XL / 2

XL gọi là cảm kháng của cuộn dây. Đơn vị:

* Với nhánh thuần cảm: ZL = XL= XL / 2 . j e = jL = XL  / 2

* Định luật Ohm cho đoạn mạch:

Công suất

– Công suất tức thời

Đường biểu diễn hình sin của PL cho ta thấy có hiện tượng trao đổi năng lượng:

Trong khoảng t = 0 đến t = 2 π , PL > 0: điện cảm nhận năng lượng nguồn và tích lũy ở dạng từ trường.

Trong khoảng t = /2 đến t = , PL < 0: năng lượng tích lũy trả lại cho nguồn. Quá trình tiếp diễn tương tự, vì vậy trị số trung bình của công suất trong một chu kỳ bằng 0. Dòng điện qua mạch thuần điện cảm không tiêu thụ điện năng (P = 0)

V. TÍNH TOÁN MẠCH CỤ THỂ VỚI CÁC THÔNG SỐ CHO TRƯỚC:

CHƯƠNG VI KẾT QUẢ THỰC HIỆN:

1  Tự đánh giá :

Ưu điểm:

Khuyết điểm:

2 Kết luận và đề nghị:

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Thứ tự tên tác giả theo A, B, C,… Tiếng Việt, tiếng Anh sau, tới các website

- Đinh Mạnh Tường, 2001, Cấu trúc dữ liệu & Thuật toán, Nhà xuất bản khoa học và kỹ thuật, Hà nội.

- Aho A.V., Hopcroft J.E. and Ullman J.D., 1983, Data Structures and Algorithms, Pages 200-345, Addison-Wesley, London.

- http://arduino.vn/bai-viet/1021-fiat-lux-hay-co-anh-sang-phan-4-dong-ho-arduino-voi-neopixel-ws2812.