ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

LÝ THUYẾT

Môn học: Khí cụ  điện

Lớp: 20T2  – ĐCN 1	Khoá: 20T

Họ và tên giảng viên: Trần Trung Hiếu

Năm học: 2020 – 2021 (HK1)

Quyển số:.......

| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 2/11/2020 đến 7/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 1.1 1.2 1.3 | Giảng bài mới Khái niệm Chức năng khí cụ điện 1.2.1 Nhóm khí cụ điện đóng cắt 1.2.2 Nhóm khí cụ điện dùng để hạn chế dòng điện, điện áp 1.2.3 Nhóm khí cụ điện dùng để mở máy, điều khiển 1.2.4 Nhóm khí cụ điện kiểm tra, theo dõi 1.2.5 Nhóm khí cụ điện biến đổi dòng điện, điện áp Yêu cầu cơ bản của khí cụ điện - Ôn định nhiệt _ Ổn định lực điện động _ Làm việc lâu dài, chính xác trong điều kiện thời tiết khác nhau _ Điện áp định mức _ Dòng điện định mức _ Vật liệu chế tạo khí cụ điện _ Vật liệu cách điện khí cụ điện _ Khí cụ điện phải gọn nhẹ ,dể lắp đặt, thao tác vận hành | - Thuyết trình về khái niệm, phân loại khi cụ điện. - Nêu VD thực tế các chức năng của khí cụ điện trong thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 20 25 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Khái niệm khí cụ điện và các yêu cầu cơ bản về khí cụ điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 9/11/2020 đến 14/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được phân loại cơ bản về khí cụ điện. Quá trình phát nóng khí cụ điện, tiếp xúc điện và sự phát sinh hồ quang điện trong khí cụ điện khi làm việc

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 1.4 1.5 1.6 1.7 | Giảng bài mới Phân loại 1.4.1. Theo chức năng 1.4.2. Theo nguyên lý làm việc 1.4.3. Theo nguồn điện 1.4.4. Theo độ lớn của điện áp làm việc 1.4.5. Theo điều kiện môi trường Phát nóng khí cụ điện 1.5.1 Chế độ làm việc dài hạn 1.5.2 Chế độ làm việc ngắn hạn 1.5.3 Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại 1.5.4 Chế độ phát nóng khi ngắn mạch Tiếp xúc điện-tiếp điểm 1.6.1 Khái niệm 1.6.2 Phân loại 1.6.3 Tiếp điểm 1.6.3.1. Các kiểu tiếp điểm thường dùng 1.6.3.2. Nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm Hồ quang điện _ Khái quát Hồ quang điện _ Hồ quang điện một chiều _ Hồ quang điện xoay chiều _ Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang | - Thuyết trình về phân loại khi cụ điện. - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về tiếp xúc điện - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Thuyế trình Nêu VD về hồ quang điện, | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính | 15 15 5 5 5 5 10 10 5 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài 1.4 phân loại - phát nóng khí cụ điện - Tiếp xúc điện - Hồ quang điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10...năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 16/11/2020 đến 21/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 2.1 2.2 | Giảng bài mới Công tắc 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Cấu tạo 2.1.3 Phân loại 2.1.4 Thông số kỹ thuật 2.1.5 Công tắc hành trình Nút nhấn 2.2.1 Khái niệm 2.2.2 Cấu tạo 2.2.3 Nguyên lý hoạt động 2.2.4 Phân loại 2.2.5 Thông số kỹ thuật | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 5 10 5 10 10 10 10 5 5 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Công tắc - Nút nhấn | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 3 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện đóng cắt Thực hiện ngày 23/11 đến 28/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài: 	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 2.3 | Giảng bài mới Cầu dao 2.3.1 Khái niệm 2.3.2 Cấu tạo 2.3.3 Nguyên lý hoạt động 2.3.4 Phân loại – Ký hiệu 2.3.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Rơle dòng điện (RI) 3.1.1 Khái niệm 3.1.2 Cấu tạo 3.1.3 Nguyên lý làm việc 3.1.4 Thông số kỹ thuật | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 10 5 5 5 10 10 5 5 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Cầu dao - Rơ le dòng điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn ) Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 30/11 đến 5/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 3.2 3.3 | Giảng bài mới Rơle điện áp (RU) 3.2.1 Khái niệm 3.2.2 Cấu tạo 3.2.3 Nguyên lý làm việc 3.2.4 Thông số kỹ thuật Rơle nhiệt 3.3.1 Khái niệm 3.3.2 Cấu tạo 3.3.3 Nguyên lý làm việc | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 10 10 10 10 20 15 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài 3.2 Rơle điện áp 3.3 Rơ le nhiệt | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 7/12 đến 12/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 3.3 3.4 | Giảng bài mới Rơle nhiệt 3.3.3 Nguyên lý làm việc 3.3.4 Thông số kỹ thuật, lựa chọn Cầu chì. 3.4.1 Khái niệm 3.4.2 Cấu tạo 3.4.3 Nguyên lý làm việc | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Thuyết trình - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Đàm thoại | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên lắng nghe, ghi chép - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 20 15 10 10 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài _ Rơle Nhiệt _ Cầu chì | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020..... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:07 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 14/12 đến 19/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 3.4 3.5 | Giảng bài mới Cầu chì. 3.4.4 phân loại 3.4.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn 3.4.6Bài tập ứng dụng Máy cắt hạ áp (CB) 3.5.1 Khái niệm 3.5.2 Cấu tạo 3.5.3 Nguyên lý làm việc Bài tập ứng dụng | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. -Đàm thoại Đàm thoại | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên ghi chép nội dung chính Sinh viên lắng nghe, ghi chép, làm bài tập | 15 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Cầu chì Máy cắt hạ áp ( CB) | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:08 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện bảo vệ Thực hiện ngày 21/12 đến 26/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 3.5 | Giảng bài mới Máy cắt hạ áp ( CB) 3.5.1 Khái niệm 3.5.4 Phân loại 3.5.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn Máy cắt hạ áp CB Bài tập ứng dụng - Thiết bị chống dòng rò (RCD) - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc - Phân loại - Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật Đàm thoại - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Đàm thoại - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên lảm bài tập - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Sinh viên ghi nhận nội dung chính | 10 10 15 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Thiết bị chống dòng rò Máy cắt hạ áp ( CB) | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:09 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện điểu khiển Thực hiện ngày 28/12 đến 2/01/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới 3.6 Thiết bị chống dòng rò (RCD) - Phân loại 3.6.6Thông số kỹ thuật, lựa chọn Kiểm tra định kỳ | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Giáo viên ra đề tự luận làm bài trong 45 phút | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên làm bài kiểm tra trên giấy | 15 15 45 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Thiết bị chống dòng rò | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện điều khiển Thực hiện ngày 4/01 đến 9/01/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 4.1 | Giảng bài mới Công tắc tơ 4.1.1 Khái niệm 4.1.2 Cấu tạo 4.1.3 Nguyên lý làm việc 4.1.4 Phân loại Công tắc tơ xoay chiều AC1, AC2, AC3, AC4 Công tắc tơ 1 chiều DC1, DC2, DC3, DC4, DC5 4.1.5 Thông số kỹ thuật, lựa chọn | - Nêu VD thực tế mô hình vật thật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Giới thiệu mô hình công tắc tơ thực tế có thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Dùng máy chiếu cho sinh viên coi các thông số kỷ thuật có trên mặt một công tắc tơ Đàm thoại Đàm thoại | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu Sinh viên ghi chú lại các thuật ngữ ký hiệu của công tắc tơ - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 15 20 20 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Công tắc tơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020...... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:11 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện điều khiển Thực hiện ngày 11/01 đến 16/01/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 4.2 4.3 | Giảng bài mới Rơle trung gian 4.2.1 Cấu tạo 4.2.2 Nguyên lý làm việc 4.2.3 Thông số kỹ thuật Rơle tốc độ - Cấu tạo - Nguyên lý làm việc | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Đảm thoại - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 10 15 20 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơle tốc độ, rơ le trung gian | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Khí cụ điện điều khiển Thực hiện ngày 18/12 đến 23/12/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 4.3 4.4 | Giảng bài mới Rơle tốc - Thông số kỹ thuật, lựa chọn Rơle thời gian 4.4.1 Rơ le thời gian tác động trễ (ON – DELAY TIMING RELAY _ Khái niệm _ Cấu tạo _ phân loại _ Nguyên lý hoạt động _ Thông số kỹ thuật | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên ghi nhận nội dung chính | 20 10 10 10 10 15 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Rơ le thời gian tác động trễ (ON – DELAY TIMING RELAY | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày..tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Một số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 25/01 đến 30/01/2020 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 4.1 5.1 | Giảng bài mới Rơle thời gian 4.4.2 Rơ le thời gian ngắt trễ (OFF – DELAY TIMING RELAY) _ Khái niệm _ Cấu tạo _ Phân loại _ Nguyên lý hoạt động _ Thông số kỹ thuật Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha 5.1.1Giới thiệu mạch điện - Giới thiệu sơ đồ mạch - Khí cụ điện, thiết bị điện trong mạch 5.1.2 Nguyên lý làm việc - Động cơ chạy thuận - Dừng động cơ - Dừng khẩn cấp khi có sự cố - Bảo vệ mạch điện - Các hư hỏng thường gặp | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở Đàm thoại Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên lắng nghe ghi nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 5 5 5 10 10 10 5 5 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đổng bộ ba pha. Rơ le thời gian ngắt trễ (OFF – DELAY TIMING RELAY) | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Môt số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 22/02 đến 27/02/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 5.2 5.3 | Giảng bài mới Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha 5.1.1 Giới thiệu mạch Giới thiệu khí cụ điện mạch động lực Giới thiệu khí cụ điện mạch điều khiển 5.1.2 Nguyên lý làm việc - Động cơ chạy thuận - Động cơ chạy nghịch - Dừng động cơ - Dừng khẩn cấp khi có sự cố - Bảo vệ mạch điện - Các hư hỏng thường gặp Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian 5.3.1 Giới thiệu mạch đi - Giới thiệu khí cụ điện mạch động lực - Giới thiệu khí cụ điện mạch điều khiển 5.3.2 Nguyên lý làm việc - Động cơ M1 chạy - Động cơ M2 chạy - Dừng động cơ M2,M1 | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. -Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật -Thuyết trình -Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi | 10 10 10 5 5 5 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng ....năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Một số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 1/03 đến 6/03/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2. 5.3 | Giảng bài mới Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian 5.3.2 Nguyên lý làm việc - Dừng khẩn cấp khi có sự cố - Bảo vệ mạch điện - Các hư hỏng thường gặp Kiểm tra ( định kỳ) | - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Giáo viên tra đề kiểm tra định kỳ, đề tự luận làm trên giấy kiểm tra | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Sinh viên làm bài kiểm tra định kỳ | 10 10 10 45 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch điều khiển hai động cơ ba pha theo trình tự tác động bằng rơle thời gian | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |