ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC H ÀNH

Môn học: THỰC HÀNH  M ÁY ĐIỆN

Lớp :  19T4 -DDT         Khoá : 19T

Họ và tên giảng viên :    TRẦN TRUNG HIẾU

Năm học:    2020-2021(HK1)

| Giáo án số: 01 | Thời gian thực hiện: 5 tiết (225 phút)................... Bài học trước: Thực hiện từ ngày. 12/10/2020 đến ngày 17//10/ 2020 |
| --- | --- |

Tên bài 1:	QUẤN MÁY BIẾN ÁP MỘT PHA DẠNG CÁCH LY

Mục tiêu:

- Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Dây đồng trần 0,6mm; 0,12mm; 0,35mm; 1mm.

- Giấy cách điện, ống ghen, mạch từ máy biến áp.

- Bàn quấn dây.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:.2 phút.............................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại máy biến áp dùng trong dân dụng, công nghiệp Mục tiêu bài học Quấn máy biến áp một pha dạng cách ly. Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình mình họa, vật thật mô hình máy biến áp Thuyết trình | HS lắng nghe, ghi chép, tư duy đặt câu hỏi | 3 2 |
| 2 1.1 1.2 1.3 | Hướng dẫn ban đầu ( Hướng dẫn thực hiện công nghệ; Phân công vị trí luyện tập) Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Quấn dây và lắp lõi thép máy biến áp Nghiên cứu sơ đồ nguyên lý Quấn dây máy biến áp - Lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn - Quấn cuộn sơ cấp - Quấn cuộn thứ cấp Lắp lõi thép Kiểm tra, vận hành - Nối dây, hàn dây - Lắp ráp, kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - Vận hành đo kiểm các thông số - Nhận xét | - GV thuyết trình. - GV trình bày - Trực quan hình vẽ. - GV hướng dẫn HS nghiên cứu sơ đồ nguyên lý - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp khuôn và má ốp lên bàn quấn... - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách quấn cuộn sơ cấp, thứ cấp - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách lắp ráp mạch từ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn và thao tác mẫu cách kiểm tra, vận hành máy biến áp. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát, lắng nghe, đặt câu hỏi, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính - HS quan sát và làm thử, ghi lại kết quả đo. | 45’ 2’ 3’ 30’ 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 203’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích những hư hỏng của máy biến áp cách ly, tự ngẫu. |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....Dọn vệ sinh xưởng................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày5 tháng 9.năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện:1 tiết ( 45 phút)...................... Bài học trước : Thực hiện từ ngày12/10/2020 đến ngày 17/10/2020 |
| --- | --- |

Tên bài 2:	XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Mục tiêu:

- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp  ba pha.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy biến áp ba pha.

- Dây điện.

- Đồng hồ VOM, mêgaom.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Giới thiệu các máy biến áp1 pha, 3 pha dùng trong công nghiệp Mục tiêu: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha. Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình mẫu, ví dụ minh họa các loại biến áp1 pha, 3 pha. | HS lắng nghe, ghi chép | 2 |
| 2 1.1 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp 1 pha -Kiểm tra, xác định cực tính của cuộn dây -Kiểm tra thông mạch, chạm vỏ | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giải - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - HS lắng nghe, ghi lại ý chính - HS quan sát và làm thử, ghi lại số đo. | 15’ 5 5’ 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 20 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 1 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích nguyên nhân hư hỏng của máy biến áp 3 pha khi đấu sai cực tính. |  | 1 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

Dọn vệ sinh xưởng., chia nhóm dọn dẹp cụ thể từng vị trí xưởng

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 9 năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 03 | Thời gian thực hiện:4 tiết (180 phút)...................... Bài học trước : Thực hiện từ ngày 19/10/2020 đến ngày 24/10/2020 |
| --- | --- |

Tên bài 2:	XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH, ĐẤU DÂY MÁY BIẾN ÁP BA PHA

Mục tiêu:

- Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Máy biến áp ba pha.

- Dây điện.

- Đồng hồ VOM, mêgaom.

- Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Giới thiệu các máy biến áp1 pha, 3 pha dùng trong công nghiệp Mục tiêu: Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp một pha, ba pha. Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình mẫu, ví dụ minh họa các loại biến áp1 pha, 3 pha. | HS lắng nghe, ghi chép | 2 2 |
| 2 2.1 2.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Kiểm tra, xác định cực tính các cuộn dây máy biến áp 3 pha Xác định cực tính các cuộn dây Đấu dây, vận hành máy biến áp Đấu cuộn sơ cấp Đấu cuộn thứ cấp Vận hành, đo kiểm các thông số, nhận xét | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giải - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra thông mạch, chạm vỏ - GV hướng dẫn trực quan trên vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định cực tính của các cuộn sơ cấp, thứ cấp. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu tổ đấu dây cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. đấu tổ đấu dây cuộn sơ cấp, cuộn thứ cấp. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vận hành, đo kiểm các thông số. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - HS lắng nghe, ghi lại ý chính - HS quan sát và làm thử, ghi lại số đo. - HS quan sát và làm thử, ghi lại kết quả. - HS quan sát và làm thử, ghi lại kết quả. - HS quan sát và làm thử, ghi nhận xét - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - HS lắng nghe, ghi lại ý chính | 45’ 15 15 10 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 120’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích nguyên nhân hư hỏng của máy biến áp 3 pha khi đấu sai cực tính. |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .....Chia nhóm 2 sinh viên...............................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 5 năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện:.2 tiết ( 90 phút). Bài học trước Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha Thực hiện từ ngày.19/10 đến ngày24 /10/2020 |
| --- | --- |

BÀI 3: THÁO LẮP ĐỘNG CƠ, KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Mục tiêu:

Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha.

Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha, 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp Mục tiêu: - Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha. Sửa chữa hư hỏng | Giáo viên giới thiệu các mẫu động cơ 1 pha , 3 pha, các ví dụ minh họa Thuyết trình . | SV lắng nghe, ghi chép. | 2 |
| 3.1 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Tháo, lắp động cơ -Quy trình tháo động cơ - Đánh dấu các nắp, ốc vít, trục … - Tháo, kiểm tra động cơ -Quy trình lắp động cơ - Quan sát tổng quát đặc điểm, thứ tự các chi tiết khi tháo. - Lắp, kiểm tra động cơ | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc SV tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. (GV giải thích: Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ?) GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. | - SV lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi chú nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 45’ 10 10 10 5 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 40’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 1 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng phần điện, cơ khí của động cơ 1pha, 3 pha |  | 1 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......Chia nhóm 2 sinh viên, phân công trực vệ sinh sắp xếp dụng cụ đồ nghể.............................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện:.3 tiết ( 135 phút). Bài học trước Xác định cực tính, đấu dây máy biến áp ba pha Thực hiện từ ngày.19/10 đến ngày24 /10/2020 |
| --- | --- |

BÀI 3: THÁO LẮP ĐỘNG CƠ, KIỂM TRA VÀ XÁC ĐỊNH CỰC TÍNH DÂY QUẤN STATO ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA

Mục tiêu:

Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính  dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha.

Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện KĐB ba pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha, 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp Mục tiêu: - Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha. Sửa chữa hư hỏng | Giáo viên giới thiệu các mẫu động cơ 1 pha , 3 pha, các ví dụ minh họa Thuyết trình . | SV lắng nghe, ghi chép. | 2 2 |
| 3.2 3.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Kiểm tra và xác định cực tính cuộn dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha - Kiểm tra động cơ Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định cực tính bộ dây máy điện - Xác định cực tính bằng nguồn AC - Xác định cực tính bằng nguồn DC Đấu dây và vận hành động cơ không đồng bộ 3 pha - Đấu dây, kiểm tra - Vận hành, đo dòng điện và điện áp - Nhận xét | - GV thuyết trình. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách xác định cực tính động cơ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra vận hành động cơ. | - SV lắng nghe, ghi lai nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi chú nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45’ 5 10 10 10 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 75’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng phần điện, cơ khí của động cơ 1pha, 3 pha |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....Chia nhóm 2 sinh viên................................................................

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện:3 tiết( 135 phút)......................... Bài học trước Tháo lắp động cơ, kiểm tra và xác định cực tính dây quấn stato động cơ không đồng bộ 3 pha.. Thực hiện từ ngày26/10 đến ngày31/10/2020 |
| --- | --- |

BÀI 4: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp Mục tiêu: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. Sửa chữa hư hỏng. | Giới thiệu hình ảnh động cơ 3 pha , vật mẫu, nêu các ví dụ minh họa Thuyết trình | SV lắng ngh, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 4.1 4.2 4.3 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato -Lót cách điện rãnh Đo kích thước khuôn và gia công khuôn. | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và đai dây. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ GV thao tác cách đo khuôn . - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính - SV quan sát và làm thử, ghi chú. | 45’ 5 10’ 15 15’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 75 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 2’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phương pháp đo khuôn dây quấn động cơ kiểu đồng khuôn tập trung. |  | 3 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ..Nhóm 2 sinh viên thực hành..................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày15 tháng 5 năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 07 | Thời gian thực hiện: 6 tiết ( 270 phút)......................... Bài học trước: Quấn dây động cơ không đồng bô 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. Thực hiện từ ngày 2/11/2020 đến ngày 7/11/2020 |
| --- | --- |

BÀI 4: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp Mục tiêu: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. Sửa chữa hư hỏng. | Giới thiệu hình ảnh động cơ 3 pha , vật mẫu, nêu các ví dụ minh họa Thuyết trình | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 4.4 4.5 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Quấn và lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung Lồng dây quấn động cơ Lồng dây quấn theo sơ đồ trải dây, theo trình tự - Lồng dây quấn nhóm số 1 pha A - Lồng dây quấn nhóm số 1 pha B - Lồng dây quấn nhóm số 1 pha C - Lồng nhóm bối dây số 2 pha A,B,C -Lồng dây động cơ dạng đồng khuôn tập trung. Chú ý: - GV nhắc sinh viên vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho sinh viên thấy tại sao gọi dây quấn đồng khuôn tập trung 1 lớp. Đấu dây, kiểm tra, đai dây Lót cách điện pha, đấu đầu dây các pha theo sơ đồ trải , đai dây. Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. -Lắp ráp động cơ -Kiểm tra các thông số Đo thông mạch Đo kiểm cách điện -Vận hành động cơ | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV thao tác cách vào dây quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và đai dây.kiểm tra chạm vỏ, thông mạch. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lắp ráp,kiểm tra cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính - SV quan sát và làm thử, ghi chú. - SV quan sát và làm thử, ghi chú. - SV thực hành lắp ráp đo kiểm vận hành theo trình tự đã học ở bài thực hành số 3 - SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. | 45’ 5 5 5 5’ 5 5 10 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích các hư hỏng động cơ KĐB 3 pha kiểu đồng khuôn |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....Chia nhóm 2 sinh viên, kiểm tra tủ đồ nghề trước khi ra về................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày20 tháng 9năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 08 | Thời gian thực hiện: 1 tiết ( 45 phút)......................... Bài học trước: Quấn dây động cơ không đồng bô 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. Thực hiện từ ngày 2/11/2020 đến ngày 7/11/2020 |
| --- | --- |

BÀI 4: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA KIỂU ĐỒNG KHUÔN TẬP TRUNG

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4 hoặc Z =24 rãnh; 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dùng trong dân dụng công nghiệp Mục tiêu: Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha kiểu đồng khuôn tập trung. Sửa chữa hư hỏng. | Giới thiệu hình ảnh động cơ 3 pha , vật mẫu, nêu các ví dụ minh họa Thuyết trình | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 1 |
| 2 4.6 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. -Lắp ráp động cơ Ráp theo dấu đã đánh vị trí trước khi tháo -Kiểm tra các thông số Đo thông mạch Đo kiểm cách điện -Vận hành động cơ | - GV thuyết trình. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lót cách điện và đai dây.kiểm tra chạm vỏ, thông mạch. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu lắp ráp,kiểm tra cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi lại - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính - SV quan sát và làm thử, ghi chú. - SV quan sát và làm thử, ghi chú. - SV thực hành lắp ráp đo kiểm vận hành theo trình tự đã học ở bài thực hành số 3 - SV quan sát và làm thử, ghi nội dung chính. | 20 5 5 5 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 20 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 1 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích các hư hỏng động cơ KĐB 3 pha kiểu đồng khuôn |  | 2 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .......Chú ý an toàn điện khi lắp ráp động cơ và khi thử vận hành............................................................

.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày20 tháng 9 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 09 | Thời gian thực hiện 5 tiết ( 225 phút)...................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung Thực hiện từ ngày 9/11 đến ngày14/11 /2020 |
| --- | --- |

BÀI 5: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dân dụng và công nghiệp kiểu xếp kép Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu mẫu động cơ, hình minh họa, các loại động cơ 3 pha quấn dây kiểu xếp kép Đàm thoại | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 II 5.1 5.2 5.3 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Tháo bộ dây cũ của động cơ và làm vệ sinh rãnh stato Lót cách, đo kích thước khuôn và gia công khuôn Lót giấy cách điện Đo kích thước khuôn Gia công khuôn Gia công khuôn dây quấn Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ ba pha hai lớp | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. Cắt mẫu giấy lót rãnh động cơ - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. Hướng dẫn đo khuôn dây trên động cơ mẫu GV hướng dẫn sinh viên quấn dây, tránh chồng chéo, thắt gút | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính SV thực hành tháp lắp, vệ sinh động cơ theo trình tự thực hành các bài số 3.4 - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. SV quan sát làm thử, ghi nhận ý chính | 45 15 15 15 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 165 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp dây 2 lớp ( xếp kép) |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .... 2 sinh viên 1 nhóm, hỗ trợ nhau thực hành...............................................................

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày20 tháng 5 năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 10 | Thời gian thực hiện 6 tiết ( 270 phút)...................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung Thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 21/11 /2020 |
| --- | --- |

BÀI 5: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dân dụng và công nghiệp kiểu xếp kép Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu mẫu động cơ, hình minh họa, các loại động cơ 3 pha quấn dây kiểu xếp kép Đàm thoại | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 II 5.4 5.5 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Lồng dây quấn động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép). Chú ý: - GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây quấn xếp kép bước ngắn . Đấu dây, kiểm tra, đai dây -Đấu các bối dây từng pha A,B,C -Kiểm tra thông mạch chạm vỏ -Đai dây Lót cách điện pha phần đầu nối, đai dây. Chú ý vị trí lỗ ra dây trên động cơ | - GV thuyết trình. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ.. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 45’ 20’ 10 10 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng, những sai phạm khi lồng dây động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp dây 2 lớp ( xếp kép) |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .Chia nhóm 2 sinh viên thực hành, ...................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 9 năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện 4 tiết ( 180 phút)...................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn tập trung Thực hiện từ ngày 23/11 đến ngày 28/11 /2020 |
| --- | --- |

BÀI 5: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ 3 PHA HAI LỚP (XẾP KÉP)

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép)

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB ba pha có Z = 36 rãnh; 2p =4, Z =24 rãnh, 2p = 4 .

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mẫu động cơ 3 pha dân dụng và công nghiệp kiểu xếp kép Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ 3 pha hai lớp (xếp kép) -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu mẫu động cơ, hình minh họa, các loại động cơ 3 pha quấn dây kiểu xếp kép Đàm thoại | SV lắng nghe, tư duy , ghi chép | 3 |
| 2 II 5.6 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Lắp ráp, kiểm tra, vận hành. -Lắp ráp động cơ - Kiểm tra thông mạch _ Kiểm tra chạm vỏ _ Kiểm tra chạm pha -Vận hành động cơ | - GV thuyết trình. . Giáo viên hướng dẫn sinh viên lắp ráp theo dấu đạ đánh khi tháo ra - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. Sử dụng VOM, mêgaohm đo kiểm thông mạch chạm vỏ Sử dụng ampe kềm đo kiểm vận hành | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. -SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính - SV quan sát và lắng nghe, ghi ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại ý kết quả kiểm tra , vận hành. Theo trình tự hướng dẫn thực hành bài số 3 ,4 | 45’ 10 10 5 5 5 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 120 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của sinh viên. | - SV lắng nghe, ghi lại ý chính. | 5’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng động cơ KĐB 3 pha kiểu xếp dây 2 lớp ( xếp kép) |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....vệ sinh toàn bộ xưởng................................................................

............................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 5năm2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 12 | Thời gian thực hiện:2 tiết ( 90 phút)......................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp Thực hiện từ ngày 23/11 .đến ngày 28/11/2020 |
| --- | --- |

BÀI 6: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha sử dụng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh hoạ, mẫu vật thật các loại động cơ 1 pha Thuyết trình | HS lắng nghe, ghi chép, | 3 |
| 2 6.1 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Xác định các đầu dây Kiểm tra động cơ - Kiểm tra thông mạch - Kiểm tra chạm vỏ, cách pha. Xác định các đầu dây động cơ KĐB1 pha - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 1 cấp U - Xác định các đầu dây động cơ sử dụng 2 cấp U (có 6 đầu dây) | GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách tháo, lắp động cơ. Chú ý: GV giải thích: - Tại sao phải lấy dấu ở cả 2 nắp máy động cơ ? GV nhắc học sinh tránh làm hư bộ dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách kiểm tra động cơ. - GV thao tác mẫu cách xác định các đầu dây động cơ. | - HS lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS quan sát và lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 45 10 10 10 15 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 30 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của HS. | - HS lắng nghe, ghi lại nộidung chính. | 2 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích những hư hỏng, sai phạm khi xác định cực tính , đấu dây vận hành động 1 pha vào lưới điện |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....Tổ chức toàn bộ lớp tổng vệ sinh xưởng................................................................

..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày23.tháng 9năm.2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 13 |  | Thời gian thực hiện:3 tiết ( 135 phút)......................... Bài học trước Quấn dây và lồng dây Stator động cơ KĐB ba pha dạng đồng khuôn hai lớp Thực hiện từ ngày 30/11 .đến ngày 5/12/2020 |  |

BÀI 6: XÁC ĐỊNH CÁC ĐẦU DÂY VÀ ĐẤU VẬN HÀNH ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA

Mục tiêu:

- Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Động cơ điện ba pha và 1 pha, dây dẫn điện.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các loại động cơ 1 pha sử dụng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Xác định các đầu dây và đấu dây, vận hành động cơ không đồng bộ một pha -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh hoạ, mẫu vật thật các loại động cơ 1 pha Thuyết trình | HS lắng nghe, ghi chép, | 3 |
| 2 6.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Đấu đấu vận hành động cơ một pha. - Đấu dây, kiểm tra Kiểm tra thông mạch Kiểm tra chạm vỏ Kiểm tra chạm pha Vận hành, đo dòng điện và điện áp Đo dòng điện Đo điện áp - Nhận xét | - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đo kiểm tra bằng dụng cụ đo Vấn đáp - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn xem xét điện áp và sơ đồ nối dây và thao tác đấu ĐC 3pha vào lưới điện 1pha. | - HS lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS quan sát và lắng nghe, ghi lại ý chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. - HS quan sát và làm thử, ghi lại ý chính. | 45 10 5 5 10 10 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 60’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của HS. | - HS lắng nghe, ghi lại nộidung chính. | 10 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích những hư hỏng, sai phạm khi xác định cực tính , đấu dây vận hành động 1 pha vào lưới điện |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...Sinh viên làm viêc theo nhóm 2 sinh viên.................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày25.tháng9 năm.2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 14 | Thời gian thực hiện:3 tiết ( 135 phút).. Bài học trước Xác định các đầu dây, đấu dây vận hành động cơ KĐB 1 pha Thực hiện từ ngày 30/111 đến ngày 5/12/2020 |
| --- | --- |

BÀI 7: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ..Giới thiệu động cơ 1 pha dùng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin. -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh họa, ví dụ, vật mẫu Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi nhận | 2 2 |
| 2 7.1 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Quấn bộ dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin Quấn bộ dây động cơ -Quấn bộ dây pha chạy -Quấn bộ dây pha đề | - GV thuyết trình. - GV thuyết trình, diễn giảng. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. Thực hành mẫu trình tự theo các bài số 3,4 - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 45 5’ 20 20 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 75 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng của động cơ 1 pha kiểu đồng tâm |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: .........tổ chức nhóm 2 sinh viên thực hành...........................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 9 năm.2019 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện:6 tiết ( 270 phút).. Bài học Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin Thực hiện từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2020 |
| --- | --- |

BÀI 8: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ..Giới thiệu động cơ 1 pha dùng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin. -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh họa, ví dụ, vật mẫu Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi nhận | 4 2 |
| 2 7.2 7.3 7.4 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành lồng dây quấn động cơ không đồng bộ một pha dạng sin Lồng dây quấn động cơ Lồng dây pha chạy Lồng dây pha đề Chú ý: - GV nhắc SV vị trí rãnh bắt đầu vô dây. - GV chỉ cho SV thấy tại sao gọi dây quấn sin Đấu dây, kiểm tra, đai dây. . Lót cách điện pha phần đầu nối, kiểm tra thông mạch chạm vỏ ,đai dây. Lắp ráp, kiểm tra, vận hành | - GV thuyết trình. - GV hướng dẫn SV cách khảo sát sơ đồ khai triển dây quấn. - GV hướng dẫn trực quan vật thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác cách quấn từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách vô từng nhóm bối dây. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. Thao tác thực hành theo trình tự các bước bài số 3,4 - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 5’ 15 15 10 10’ |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến. | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. | 5’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng của động cơ 1 pha kiểu đồng tâm |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........vệ sinh toàn xưởng.........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày22.tháng 5 năm.2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 16 | Thời gian thực hiện:1 tiết ( 45 phút).. Bài học Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin Thực hiện từ ngày 7/12 đến ngày 12/12/2020 |
| --- | --- |

BÀI 8: QUẤN DÂY ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ MỘT PHA DẠNG SIN

Mục tiêu:

- Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Kềm, kéo, dao, VOM, bộ khuôn, bàn quấn dây, mỏ hàn.

- Dây điện từ, dây điện mềm, chì hàn, giấy cách điện, ống gen, dây đai…

- Dụng cụ người thợ điện.

- Động cơ KĐB một pha có Z = 36 rãnh; 2p =4.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ..Giới thiệu động cơ 1 pha dùng trong dân dụng và công nghiệp Mục tiêu: -Quấn dây động cơ không đồng bộ một pha dạng sin. -Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh họa, ví dụ, vật mẫu Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi nhận | 1 |
| 2 7.3 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Lắp ráp, kiểm tra, vận Hành Lắp ráp Lắp ráp theo dấu đã vạch khi tháo ra Kiểm tra Kiểm tra chạm vỏ Kiểm tra thông mạch Kiểm tra chạm pha Vận hành Kiểm tra thông số điện áp Kiểm tra thông số dòng điện | - GV thuyết trình. - GV hướng dẫn trực quan động cơ thật, kết hợp hình vẽ. - GV thao tác mẫu cách đấu các nhóm bối dây từng pha. - GV thao tác mẫu lót cách điện và đai dây. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách vận hành động cơ và đo thông số kỹ thuật. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. - - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. | 5 10 5 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến. | 20 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi nội dung chính. | 2 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng của động cơ 1 pha kiểu đồng tâm |  | 1 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ...........vệ sinh toàn xưởng.........................................................

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày28.tháng 9 năm.2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:17. | Thời gian thực hiện:....5 tiết. Bài học trước: Quấn dây ĐCKĐB 1 pha dạng sin Thực hiện từ ngày.14/12 .đến ngày 19/12/2020 |
| --- | --- |

BÀI 8:                                        TẨM SẤY ĐỘNG CƠ 	Thời gian: 5 giờ

Mục tiêu:

- Tẩm sấy động cơ.

- Sửa chữa hư hỏng.

đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Đồng hồ đo VOM, Megaohm met, Động cơ không đồng bộ một pha.

- Dụng cụ người thợ điện

Hình thức tổ chức dạy học

_ Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

_ Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

_ Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian:..2’

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .....Giới thiệu các phương pháp tẩm sấy động cơ Công suất nhỏ và lớn. Mục tiêu: Tẩm sấy động cơ. Sửa chữa hư hỏng. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh minh họa, vật mẫu, nêu ví dụ Thuyết trình | HS lắng nghe, ghi chép | 5 |
| 2 8.1 8.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Quy trình tẩm, sấy động cơ. 1. Tẩm vecni cách điện vào bộ dây quấn động cơ. 2. Sấy động cơ Kiểm tra, vận hành | - Thuyết trình. - GV nhận xét, bổ sung. Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách tẩm bộ dây quấn động cơ. - Trực quan vật thật, hình vẽ. - GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách sấy bộ dây quấn động cơ. GV hướng dẫn, thao tác mẫu cách kiểm tra phần cơ khí lắp động cơ, vận hành động cơ. | - HS quan sát và lắng nghe. - HS quan sát và làm thử. - HS quan sát và làm thử. | 5 15 15 10 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - HS vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 163’ |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - HS lắng nghe. | 10’ |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Tìm hiểu các hư hỏng sai phạm trong quá trình tẩm sấy động cơ |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

.......................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng5.năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |