ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

SỔ GIÁO ÁN

THỰC HÀNH

Môn học: Thực hành điện cơ bản

Lớp : 20C1-CĐT1, 20C1-ĐĐT2  Khoá :20 Cao Đẳng

Họ và tên giảng viên : Trần Trung Hiếu

Năm học: 2020 – 2021 (HK1)

Quyển số:.......

| Giáo án số:1 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: ......................................................... Thực hiện từ ngày .2/11 đến ngày 07/11/2020 |
| --- | --- |

Tên bài 1: NHẬP MÔN THỰC HÀNH  ĐIỆN CƠ BẢN

Mục tiêu của bài:

- Trình bày được kiến thức cơ bản trong An toàn điện trong xưởng thực tập và ngoài công trình

- Sử dụng các loại dụng cụ thợ điện

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

- Giáo trình thực tập điện cơ bản, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:

-      Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập An toàn điện | Ví dụ thực tế về tai nạn điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 1.1 1.2 1.3 | Hướng dẫn ban đầu 1.Nội quy xưởng thực hành 2. Giới thiệu môn học thực tập điện cơ bản. An toàn trong xưởng thực hành Sử dụng dụng cụ thợ điện | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 phút 10’ 10 10 20 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Mỗi nhóm tìm 3 clip về tai nạn điện trên mạng. | Mỗi nhóm phân tích nguyên nhân tai nạn điện và biện pháp khắc phục trong clip tai nạn điện của mình. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  Chia nhóm 2 sinh viên  thảo luận làm thực hành

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 1 tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:2 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: nhập môn thực hành điện cơ bản Thực hiện từ ngày 9/11 đến ngày 14/11/2020 |  |

Tên bài 2: KỸ THUẬT NỐI DÂY- CÁP ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: Nối được dây dẫn, làm được khoen và hàn mối nối

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, dây điện các loại, mỏ hàn chì, đồ nghề thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của dây điện trong mạch điện | Ví dụ thực tế khi kéo và nối dây trong thi công điện nhà | Lắng nghe | 3 phút |
| 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 | Hướng dẫn ban đầu Phân loại dây dẫn - dây cáp điện Kỹ thuật nối dây- cáp điện . Nối dây đơn cứng Nối cáp Nối dây- cáp điện bằng đầu cos | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Mỗi nhóm tìm một hãng sản xuất dây điện, cáp trên thị trường. | Giải thích thông số kỹ thuật của dây điên, cáp đo mà nhóm tìm được. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:  Nhắc nhờ sinh viên vệ sinh sàn nhà, kiểm tra dụng cụ trước khi kết thúc buổi học.

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:3 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: kỹ thuật nối dây- cáp điện Thực hiện từ ngày 16/11 đến ngày 21/11/2020 |  |

Tên bài 3:  CÁC MẠCH CHIẾU SÁNG CƠ BẢN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành mạch đèn cơ bản.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các loại đèn, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của chiếu sáng trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về đèn chiếu sáng trong nhà | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 | Hướng dẫn ban đầu Mạch đèn nối tiếp, song song. Mạch đèn cầu thang Mạch đèn nhà kho/ hành lang Mạch đèn huỳnh quang Hư hỏng thường gặp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu các sơ đồ thực nối tiếp, song song, cầu thang ngoài thực tế. | Lập bản vẽ sơ đồ vị trí lắp đặt, sơ đồ đơn tuyến và bảng vật tư thiết bị thực tế đó. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: Nhóm trưởng cần có phiếu ghi nhận thiết bị vật tư và tình trạng trước và sau khi thực hành nộp cho giáo viên kiểm tra cuối giờ

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 10 năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:4 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Các mạch chiếu sáng cơ bản Thực hiện từ ngày 23/11đến ngày28/11 /2020 |  |

Tên bài 4: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN MỘT PHA, BA PHA DẠNG NỔI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi một pha, ba pha, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,3 pha 380V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 4.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện Mạch điện 1 pha _ Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi Mạch điện 3 pha Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi 4.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện. Mạch điện 1 pha Mạch điện 3 pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 15 10 phút 10 phút 15 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng vật tư cần thiết để thi công canh nhà đó. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Tổ chức nhóm 2 SV thực hành khảo sát vẽ sơ đồ điện, sau đó các nhóm trao đổi sơ đồ cùng nhận xét giữa các nhóm

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:5 |  | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt mạch điến pha, 3 pha dạng nổi Thực hiện từ ngày 30/11 đến ngày5/12 /2020 |  |

Tên bài 4: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN MỘT PHA, BA PHA DẠNG NỔI

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3pha 380V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 4.3 Lắp đặt mạch điện Kỹ thuật cắt ghép nẹp nhựa; cắt, uốn, lắp đặt nẹp, ống nhựa, máng sắt và đi đường dây nổi trong ống/nẹp/máng mạch điện 1 pha, 3 pha 4.4 Hư hỏng thường gặp Mạch điện 1 pha Mạch điện bị đứt dây Mạch điện bị ngắn mạch Mạch điện 3 pha Mạch điện bị đứt dây Mạch điện bị thiếu pha Mạch điện bị ngắn mạch 2 pha, 3 pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 25 phút 25 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí ống cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng tính ống cần thi công công trình nhà bạn |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Tổ chức nhóm 4 sinh viên tham gia thực hành theo mo đun lắp ghép giữa các nhóm liên kết với nhau thành hệ thống điện theo tầng nhà

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:6 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Lắp đặt mạch điện 1 pha, 3 pha dạng nổi Thực hiện từ ngày 7/12 đến ngày 12/12 /2020 |
| --- | --- |

Tên bài 5: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN MỘT PHA, BA PHA DẠNG ÂM TƯỜNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng nguyên lý, sơ đồ đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng âm tường một pha, ba pha, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V,3 pha 380V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.1 Sơ đồ nguyên lý mạch điện Mạch điện 1 pha _ Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây ân tường _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường Mạch điện 3 pha Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường 5.2 Sơ đồ đơn tuyến mạch điện. Mạch điện 1 pha Mạch điện 3 pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 25 phút 25 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng vật tư cần thiết để thi công căn nhà vừa thực hành |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Hướng dẫn sinh viên khảo sát hệ thống điện trong xưởng làm mẫu trước khi thực hiện bảng vẽ

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số:7 |  | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: lắp đặt mạch điện 1pha, 3pha dạng nổi Thực hiện từ ngày 14/12 đến ngày 19/12 /2020 |  |

Tên bài 5: LẮP ĐẶT MẠCH ĐIỆN MỘT PHA, BA PHA DẠNG ÂM TƯỜNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3pha 380V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 5.3 Lắp đặt mạch điện _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây âm tường _ Kỹ thuật cắt, ghép, uốn ống nhựa, lắp đặt ống nhựa, hộp nối và ngõ ra cho đường dây âm tường 1 pha, 3 pha 5.4 Hư hỏng thường gặp Mạch điện 1 pha Mạch điện bị đứt dây Mạch điện bị ngắn mạch Mạch điện 3 pha Mạch điện bị đứt dây Mạch điện bị thiếu pha Mạch điện bị ngắn mạch 2 pha, 3 pha | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 25 phút 25 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí ống cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng tính ống cần thi công công trình nhà bạn |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Giới thiệu sơ lược kết cấu xây dựng một căn nhà dân dụng, hoặc nhà xưởng, để sinh viên có khái niệm kết cấu hạ tầng trước khi thi công hệ thống điện âm tường

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Giáo án số: 8 |  | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Lắp đặt mạch điện 1pha, 3pha dạng âm tường Thực hiện từ ngày 21/12 đến ngày 26/12 /2020 |  |

Tên bài 6: KIỂM TRA,VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: xác định đúng cực tính,đấu dây vận hành và xác định vị trí hư hỏng của các loại máy biến áp và quạt, động cơ không đồng bộ.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3 pha 380V các loại máy điện, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của máy điện trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về các loại máy điện gia dụng | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 6.1 Quạt bàn Sơ đồ mạch điện quạt bàn 6.1.2 Kiểm tra, xác định đầu dây quạt bàn. 6.1.3 Đấu dây vận hành quạt bàn Đấu dây quạt bàn theo sơ đồ hình L, hình T 6.2 Quạt Trần Sơ đồ mạch điện quạt trần 6.2.2 Kiểm tra, xác định đầu dây quạt trần. 6.2.3 Đấu dây vận hành quạt trần. | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | 50 25 phút 25 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Mỗi nhóm tìm một hãng sản xuất quạt điện trên thị trường. | Giải thích thông số kỹ thuật của quạt bàn quạt trần mà nhóm tìm được. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Nhắc nhở sinh viên không được  tháo các chi tiết của các quạt làm mẫu trong quá trình thực hành.

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số: 9 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng Thực hiện từ ngày 28/12 đến ngày 2/1/2021 |
| --- | --- |

Tên bài 6: KIỂM TRA,VẬN HÀNH CÁC MÁY ĐIỆN GIA DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: xác định đúng cực tính,đấu dây vận hành và xác định vị trí hư hỏng của các loại  động cơ không đồng bộ, động cơ bơm nước

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, 3 pha 380V các loại máy điện, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của máy điện trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về các loại máy điện gia dụng | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 6.3 Động cơ bơm nước 6.1.1Sơ đồ mạch điện động cơ bơm nước. 6.1.2 Kiểm tra, xác định đầu dây động cơ bơm nước. 6.1.3 Đấu dây vận hành động cơ bơm nước. 6.4 Hư hỏng thường gặp Động cơ bị hư bạc đạn Động cơ bị cháy Động cơ không hoạt động | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | 50 10 phút 10 phút 10 phút 20 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Mỗi nhóm tìm một hãng sản xuất động cơ một pha, ba pha trên thị trường. | Giải thích thông số kỹ thuật của động cơ mà nhóm tìm được. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Chuẩn bị đủ giẻ lau cho sinh viên thực tập vệ sinh lau chùi động cơ	, tránh làm bẩn sàn nhà

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:10 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: kiểm tra, vận hành các máy điện gia dụng. Thực hiện từ ngày 4/1 đến ngày 9/1 /2020 |
| --- | --- |

Tên bài 7:   LẮP ĐẶT CÔNG TƠ ĐIỆN MỘT PHA, BA PHA

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ nguyên lý, sơ đồ đấu dây và lắp đặt vận hành công tơ điện 1 pha, 3 pha

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các loại đèn, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của công tơ điện trong sinh hoạt và sản xuất | Ví dụ thực tế về thiết bị đo năng lượng điện thực tế | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 7.1. Lắp đặt công tơ điện 1 pha - Sơ đồ nguyên lý - Cách xác định đầu vào đầu ra công tơ điện - Sơ đồ nối dây - Đấu dây - Kiểm tra công tơ điện 7.2.Lắp đạt công tơ điện ba pha _ Công tơ điện 3 pha đo trực tiếp _ Công tơ điển pha đo gián tiếp 7.3 Hư hỏng thường gặp | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 15 phút 20 phút 15 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Tìm hiểu một hãng sản xuất công tơ điện | Sinh viên đọc thông số ghi trên mặt một công tơ điện của hãng sản xuất công tơ điện vừa tìm được |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Lưu ý sinh viên khi thử công tơ điện cần có tải đủ lớn để có thể  tính toán số vòng quay của công tơ điện ra chỉ số điện năng tiêu thụ.

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- | --- |
| Giáo án số:11 |  | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Lắp đặt công tơ điện 1 pha, 3 pha Thực hiện từ ngày 11/12/2020 đến ngày 16/1 /2021 |  |  |

Tên bài 8: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ/ DÂN DỤNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 8.1 Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư _ Vẽ sơ đồ điện và dự trù vật tư cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi 8.2 Phương pháp bố trí và đi dây _ Phương pháp bố trí và đi dây cho một công trình điện nhà/dân dụng đường dây nổi 8.3 Phương pháp bấm dây, kiểm tra, bố trí và đi đường dây tín hiệu (cáp TV, internet, cáp viễn thông) | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 20 phút 20 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí thiết bị cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng vật tư cần thiết để thi công canh nhà đó. |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Tổ chức nhóm 4 sinh viên cùng thực hiện bài thực hành, yêu cầu sinh viên phải hoàn thành bảng dự trù vật tư và sơ đồ điện mới được tiến hành công việc thực hành

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện:5 tiết Bài học trước: Thiết kế thi công hệ thống điện nhà/ dân dụng Thực hiện từ ngày 18/1 đến ngày 23/1/2021 |
| --- | --- |

Tên bài 8: THIẾT KẾ THI CÔNG HỆ THỐNG ĐIỆN NHÀ/ DÂN DỤNG (TT)

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: vẽ được sơ đồ dạng đơn tuyến cho một căn hộ, dự trù vật tư, lắp đặt vận hành được hệ thống điện nhà dạng nổi, dạng âm tường, an toàn trong quá trình thi công.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học:

Giáo trình thực tập điện cơ bản, nguồn điện 1 pha 220V, các thiết bị điện trong nhà, dây điện, băng keo điện, bộ đồ nghề.

Hình thức tổ chức dạy học:

Hướng dẫn chung cho cả lớp sau đó chia nhóm thực hành

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

Số sinh viên vắng		Tên

Nhắc nhở sinh viên ổn định để vào tiết học

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập Vai trò của người thiết kế và thi công điện nhà | Ví dụ thực tế khi thi công công trình điện | Lắng nghe | 4 phút |
| 2 | Hướng dẫn ban đầu 8.4. Lắp đặt mạch điện _ bảng vẽ _ quy trình lắp đặt _ Dụng cụ thợ điện 8.5 Hư hỏng thường gặp _ Ngắn mạch _ Đứt dây _ Khí cụ điện bị hư hỏng | Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu Thuyết trình và vấn đáp Nhận xét, giảng giải Thao tác mẫu | Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát Trả lời Lắng nghe và ghi nhận Quan sát | 50 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút 10 phút |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên Chỉ dẫn công việc cụ thể trong quá trình thực hành | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho HS. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 160 phút |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc Tổng kết bài và vệ sinh xưởng | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của học sinh. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 phút |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện Vẽ sơ đồ bố trí ống cho nhà bạn đang ở. | Lập bảng tính ống cần thi công công trình nhà bạn |  | 5 phút |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện:

Tổ chức nhóm 4 sinh viên một nhóm	, cần chú ý vệ sinh nơi làm việc, bố trí chỗ làm việc khoa học, gọn gàng

| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2020 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |