| Giáo án số:01 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN. Thực hiện ngày 29/3 – 03/4/2021 |
| --- | --- |

Tên bài: LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng trình bày được khái niệm cơ bản về các loại khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các cơ sở về điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 1.1 1.2 1.3 1.4 . | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Khái niệm Chức năng khí cụ điện 1.2.1 Nhóm KCĐ đóng cắt 1.2.2 Nhóm KCĐ dùng để hạn chế dòng điện, điện áp 1.2.3 Nhóm KCĐ dùng để mở máy, điều khiển 1.2.4Nhóm KCĐ kiểm tra, theo dõi 1.2.5 Nhóm KCĐ biến đổi dòng điện, điện áp Các yêu cầu cơ bản của khí cụ điện _ Sử dụng bền, lâu dài, _ Ổn định nhiệ, ổn định lực điện động _Vật liệu cách điện, vậ liệu chế tạo khí cụ điện _Khí cụ điện phải làm việc đúng các thông số Phân loại 1.4.1 Theo chức năng 1.4.2 Theo nguyên lý làm việc 1.4.3 Theo nguồn điện 1.4.4 Theo độ lớn của điện áp làm việc 1.4.5 Theo điều kiện môi trường | GV thuyết trình về khái niệm, phân loại khis cụ điện. GV thuyết trình GV diễn giảng GV đàm thoại | SV lắng nghe SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận SV quan sát lắng nghe. SV quan sát lắng nghe. SV ghi nhận | 80 15’ 25’ 20 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện – điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 3 năm 2021 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |