| Giáo án số:12 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN Thực hiện ngày 14/06 đến 19/06/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động , ứng dụng của các loại khí cụ điện điều khiển thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện điều khiển,ứng dụng  đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện điều khiển, mạch ứng dụng  thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2p

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện điều khiển | Thuyết trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 4.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle thời gian 4.4.1Rơ le thời gian tác động trễ ( On- delay timing relay) Khái niệm Cấu tạo Nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật 4.4.2Rơle thời gian ngắt trễ (OFF-delay timing relay) khái niệm cấu tạo nguyên lý làm việc Thông số kỹ thuật | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ on delay Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV diễn giảng, trình bày về Rơle thời gian điện từ off delay | Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet | 5’ 10 15 5 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà, , sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |