| Giáo án số:13 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Một số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 21/06 đến 26/06/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ. | Thuyết trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Lắng nghe | 3 |
| 2. | Giảng bài mới - Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha 1.Giới thiệu mạch điện: _ Giới thiệu mạch động lực. _ Giới thiệu mạch điều khiển. 2.Nguyên lý làm việc: _ Vận hành động cơ M1 _ Tóm tắt phần vận hành động cơ M1 hoạt động theo sơ đồ. _ Dừng động cơ M1 _ Tóm tắt phần dừng động cơ M1theo sơ đồ. _ Dừng khẩn cấp động cơ M1 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ: _ Mạch động lực _ Mạch điều khiển | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV mời SV trình bày nguyên lý vận hành động cơ M1, M2 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có). GV bổ sung, kết luận. Thuyết trình GV mời SV trình bày nguyên lý dừng động cơ M2, M1 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Thuyết Trình Đàm thoại GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV mời SV khác bổ sung. GV nhận xét, kết luận | Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi SV trình bày nguyên lý dừng động cơ. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV ghi lại ý chính. Sinh viên theo dõi, lắng nghe, ghi nhận lại nội dung. Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có.) SV ghi lại ý chính | 35 40 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động Y/ động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà, sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.20..tháng .5.năm 20.21 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:14 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Một số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 28/06 đến 3/07/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  	MỘT SỐ MẠCH ỨNG DỤNG

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được ứng dụng của các loại khí cụ điện  thường dùng trong cá mạch điện công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

    - Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (Phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu một số ứng dụng thực tế mạch điều khiển động cơ | Thuyết trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Lắng nghe | 3 |
| 2. 5.2 5.2.1 5.2.2 | Giảng bài mới Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha Giới thiệu mạch điện: _ Giới thiệu mạch động lực. _ Giới thiệu mạch điều khiển. Nguyên lý làm việc: _ Vận hành động cơ M1 quay thuận _ Tóm tắt phần vận hành động cơ M1 quay thuận theo sơ đồ. _Vận hành động cơ M1 quay ngược _Tóm tắt phần vận hành động cơ quay ngược theo sơ đồ. _ Dừng động cơ M1 _ Tóm tắt phần dừng động cơ M1theo sơ đồ. _ Dừng khẩn cấp động cơ M1 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ: _ Mạch động lực _ Mạch điều khiển | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide - Nêu VD thực tế - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về thông số kỹ thuật - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. GV mời SV trình bày nguyên lý vận hành động cơ M1, M2 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có). GV bổ sung, kết luận. Thuyết trình GV mời SV trình bày nguyên lý dừng động cơ M2, M1 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Thuyết Trình Đàm thoại GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV mời SV khác bổ sung. GV nhận xét, kết luận | Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi SV trình bày nguyên lý dừng động cơ. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV ghi lại ý chính. Sinh viên theo dõi, lắng nghe, ghi nhận lại nội dung. SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có.) SV ghi lại ý chính Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet | 35 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch khởi động, đảo chiều quay động cơ không đồng bộ ba pha | Thuyết trình | Lắng nghe | 5 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà, sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên |  | 5 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.22 tháng 5.năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: Một số mạch ứng dụng Thực hiện ngày 5- 10 tháng 7 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN HAI ĐỘNG CƠ LÀM VIỆC THEO TRÌNH TỰ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự.

- Tóm tắt nguyên lý làm việc mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự dạng sơ đồ cây.

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện  điều khiển hai động làm việc theo trình tự.

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc  theo trình tự.

- Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phần mềm dạy trực tuyến, máy tính, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1phút

- Nhắc nhở Sinh viên ăn mặc nghiêm túc khi tham gia buổi học, chuẩn bị tài liệu học tập.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các mô hình, các ứng dụng hai động cơ làm việc theo trình tự. | Thuyết Trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Sinh viên lắng nghe, chuẩn bị tài liệu học tập. | 4 |
| 2 5.3 | Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) Mạch điện điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự tác độngrơ le thời gian 1.Giới thiệu mạch điện: _ Giới thiệu mạch động lực. _ Giới thiệu mạch điều khiển. 2.Nguyên lý làm việc: _ Vận hành động cơ M1 _ Vận hành động cơ M2 _ Tóm tắt phần vận hành động cơ M1,M2 hoạt động theo sơ đồ. _ Dừng động cơ M2 _ Dừng động cơ M1 _ Tóm tắt phần dừng động cơ M1,M2 theo sơ đồ. _ Dừng khẩn cấp động cơ M1, M2 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ: _ Mạch động lực _ Mạch điều khiển | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide Đàm thoại GV mời SV giới thiệu mạch điện. GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV mời SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận. GV mời SV trình bày nguyên lý vận hành động cơ M1, M2 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có). GV bổ sung, kết luận. Thuyết trình GV mời SV trình bày nguyên lý dừng động cơ M2, M1 GV mời sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Thuyết Trình Đàm thoại GV đặt câu hỏi: Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV mời SV khác bổ sung. GV nhận xét, kết luận. | Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet Sinh viên quan sát, lắng nghe. SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV ghi lại ý chính. Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet Sinh viên theo dõi, lắng nghe, ghi chú tóm tắt nội dung. SV trình bày nguyên lý dừng động cơ. SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có). SV ghi lại ý chính. Sinh viên theo dõi, lắng nghe, ghi nhận lại nội dung. SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có.) SV ghi lại ý chính Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet | 80 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch điều khiển hai động cơ làm việc theo trình tự tác động bằng nút nhấn | Đàm thoại | Sinh viên lắng nghe ghi nhận. | 3 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên Sinh viên hãy phân tích sự cố xảy ra trên mạch vừa học như sau: Động cơ M1 đang chạy, khi vận hành động cơ M2 hoạt động thì động cơ M1 tự dừng. |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |