| Giáo án số:02 | Thời gian thực hiện: 2 tiết (90 phút) Tên chương: Lý thuyết cơ sở về khí cụ điện. Thực hiện ngày 5/04/2021 đến 10/04/2021 |
| --- | --- |

Tên bài: 	LÝ THUYẾT CƠ SỞ VỀ KHÍ CỤ ĐIỆN

Mục tiêu của bài: Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Trình bày được khái niệm cơ bản về khí cụ điện.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian (phút) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập GV giới thiệu các cơ sở về khí cụ điên. | Thuyết trình | Lắng nghe | 3 |
| 2 1.5 1.6 1.7 | Giảng bài mới Phát nóng khí cụ điện - Chế độ làm việc dài hạn - Chế độ làm việc ngắn hạn - Chế độ làm việc ngắn hạn lặp lại 1.5.4 Chế độ phát nóng khi ngắn mạch Tiếp xúc điện- tiếp điểm - Khái niệm 1.6.2 Phân loại - Tiếp điểm 1.6.3.1 Các kiểu tiếp điểm thường dùng 1.6.3.2 Nguyên nhân gây hư hỏng tiếp điểm Hồ quang điện 1.7.1 Khái quát - Hồ quang điện một chiều 1.7.3 Hồ quang điện xoay chiều 1.7.4 Quá trình phát sinh, tác hại và biện pháp dập tắt hồ quang | - Nêu VD thực tế về phát nóng khí cụ điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Nêu VD thực tế về tiếp xúc điện - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. - Thuyết trình về khái niệm phát sinh hồ quang điện - Nêu VD thực tế về phát sinh hồ quang điện. - Thuyết trình - Đặt câu hỏi gợi mở. | - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Trả lời câu hỏi - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính - Lắng nghe và ghi nhận nội dung chính | 80 20 30 30 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - Sự phát nóng khí cụ điện - Tiếp xúc điện - Hồ quang điện | Tóm tắt lại các nội dung chính | SV lắng nghe và tư duy | 3 |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 03...năm 20.21..... Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |