| Giáo án số:03 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT Thực hiện ngày 12/4 – 17/4/2021 |
| --- | --- |

Tên bài: KHÍ CỤ ĐIỆN ĐÓNG CẮT

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện đóng cắt. | Thuyết trình | Lắng nghe | 5‘ |
| 2 2.1 2.2 2.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Công tắc Cấu tạo - Công tắc hộp - Công tắc hành trình Phân loại - Theo hình dạng - Theo kiểu tác động - Theo công dụng Thông số kỹ thuật - U đm - I đm Nút nhấn Cấu tạo Phân loại - Theo hình dạng - Theo chức năng - Theo yêu cầu điều khiển - Theo kết cấu bên trong Thông số kỹ thuật - U đm - I đm Cầu dao Cấu tạo Phân loại - Theo kết cấu - Theo điện áp - Theo dòng điện định mức - Theo vật liệu - Theo điều kiện bảo vệ - Theo yêu cầu sử dụng Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Uđm - I đm | GV diễn giảng, trình bày công tắc Đàm thoại GV diễn giảng, trình bày nút nhấn Đàm thoại GV diễn giảng, trình bày cầu dao Đàm thoại | SV lắng nghe, ghi chép Trả lời, đặt câu hỏi SV quan sát lắng nghe Sinh viên lắng nghe, ghi chép, đặt câu hỏi Sinh viên lắng nghe , ghi nhận Sinh viên lắng nghe, trả lời, đặt câu hỏi SV lắng nghe, ghi chép | 10 8 7 10 8 7 10 8 7 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |

| Giáo án số:04 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: Khí Cụ Điện Bảo Vệ Thực hiện ngày 19/4 – 24/4/2021 |
| --- | --- |

Tên bài     KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện đóng cắt, bảo vệ nói trên, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện đóng cắt thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu các khí cụ điện bảo vệ vật thật, mô hình rơ le dòng, rơ le áp | Thuyết trình | Lắng nghe | 3‘ |
| 2 3.1 3.2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle dòng điện ( RI) 1.Cấu tạo Lõi thép tĩnh Lõi thép động Cuộn dây 2. Phân loại - Theo tác động - Theo dòng điện 3. Nguyên lý làm việc 4. Thông số kỹ thuật, lựa chọn - Dòng điện định mức - Điện áp định mức - Tỉ số biến dòng Ki Rơle Điện Áp (RU) 1.Cấu tạo Lõi thép động Lõi thép tĩnh Cuộn dây 2.Phân loại Theo điện áp tác động Theo điện áp AC,DC 3. Nguyên lý làm việc 4.Thông số kỹ thuật, lựa chọn Điện áp định mức Dòng điện định mức Tỉ số Ku | GV diễn giảng, trình bày rơ le dòng điện Đàm thoại # GV diễn giảng, trình bày về rơle điện áp. GV diễn giảng, đàm thoại | SV lắng nghe, ghi chép SV quan sát lắng nghe SV lắng nghe, ghi nhận SV lắng nghe, ghi nhận Sinh viên ghi nhận, đặt câu hỏi trao đổi với giáo viên | 10 10 10 10 10 10 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 2’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |
| --- | --- |

| Tổ trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 GIẢNG VIÊN Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |