| Giáo án số:05 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 26/4 – 01/5/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Rơle nhiệt 1.Khái niệm 2. Phân loại - Theo kiểu bảo vệ - Theo phương thức đốt nóng: Đốt nóng trực tiếp Đốt nóng gián tiếp Đốt nóng hỗn hợp 3.Cấu tạo 4. Nguyên lý làm việc 5. Thông số kỹ thuật, lựa chọn | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV diễn giảng, trình bày về rơle nhiệt # GV diễn giảng, trình bày về Rơle nhiệt Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide Đàm thoại | SV lắng nghe, ghi nhận Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet SV lắng nghe, ghi nhận Sinh viên lắng nghe, ghi nhận, đạt câu hỏi | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạnh lại ý chính | GV Thuyết trình | SV Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà, sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |

| Giáo án số:06 | Thời gian thực hiện: 2 tiết Tên chương: KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ Thực hiện ngày 03/5 – 08/5/2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  KHÍ CỤ ĐIỆN BẢO VỆ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

    - Trình bày được  cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các loại khí cụ điện bảo vệ thường dùng trong công nghiệp và dân dụng.

    - Sử dụng được thành thạo các loại khí cụ điện bảo vệ, đảm bảo an toàn cho người và các thiết bị theo TCVN.

    - Tính chọn được các loại khí cụ điện bảo vệ thông dụng theo yêu cầu kỹ thuật cụ thể.

Đồ dùng và phương tiện dạy học: Máy chiếu, tài liệu, máy tính, bảng phấn.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

Nội dung cần nhắc nhở: tác phong, chuyên cần.

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) GV giới thiệu khí cụ điện bảo vệ | Thuyết trình Sử dụng google meet Giảng dạy | Lắng nghe | 5‘ |
| 2. 3.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Cầu chì. 1.Khái niệm _ Đặc tính, yêu cầu của cầu chì 2.Cấu tạo 3.Nguyên lý làm việc 4.Phân loại Hình dạng kết cấu Cầu chì lại hở Cầu chì loại vặn Cầu chì hộp Cầu chì loại kín trong ống khôn có cát thạch anh Cầu chì loại kín trong ống có cát thạch anh Cầu chì nổ chậm 5. Thông số kỹ thuật,lựa chọn | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide # GV diễn giảng, trình bày về cấu tạo cầu chì, mô hình vật thật GV diễn giảng Mô hình vật thật, GV thuyết trình Thuyết trình nguyên tắc tác động Đàm thoại Mô hình vật thật Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide Đàm thoại | SV lắng nghe, ghi chép Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép SV lắng nghe, ghi chép Sinh viên ghi nhận Sinh viên ghi nhận | 15’ 15’ 15’ 15’ 15’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Nhấn mạch lại ý chính | Thuyết trình | Lắng nghe | 5’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Bài tập về nhà, sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên |  | 3’ |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình khí cụ điện khoa điện –điện tử |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |