|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản Thực hiện ngày 7-12 tháng 6 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài:

MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR LỒNG SÓC HAI CẤP TỐC ĐỘ

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điều khiển tốc độ động cơ ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ

- Tóm tắt nguyên lý làm việc  mạch điều khiển tốc độ động cơ ba pha rotor lồng sóc dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển tốc độ động cơ ba pha rotor lồng sóc;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển tốc độ động cơ ba pha rotor lồng sóc.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu mạch điều khiển động cơ 2 cấp tốc độ | Đàm thoại Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide | Sinh viên ghi chép, chuẩn bị tài liệu học tập Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide | 1 |
| 2 4.1 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ quay một chiều 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch điều khiển động cơ ĐB ba pha rotor lồng sóc hai cấp tốc độ có đảo chiều quay 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide Đàm thoại GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV bổ sung, kết luận chì, OL | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) | 86’ 8 25’ 10’ 8’ 25’ 10’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch điều khiển động cơ ba pha hai cấp tốc độ | Đàm thoại | Sinh viên lắng nghe, ghi chép | 1’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Sinh viên tạo 1 sự cố trên mạch vừa học |  |  |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày...tháng 3..năm.2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |