|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 15 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: các mạch trang bị điện ứng dụng cơ bản Thực hiện ngày 5-10 tháng 7 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  MẠCH ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN CỬA CUỐN, CỬA CỔNG

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch điều khiển CỬA CUỐN, CỬA CỔNG

- Tóm tắt nguyên lý làm việc mạch điều khiển cửa cuồn cửa cổng,

- dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển cửa cuốn cửa cổng

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển cửa cuốn cửa cổng,

- Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Giới thiệu các mạch ứng dụng động cơ làm việc theo trình tự | Đàm thoại Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide | Sinh viên lắng nghe, chuẩn bị tài liệu học tập Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide | 5 |
| 2 4.6 | Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) Mạch điều khiển cửa cuốn, cửa cổng 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính | 80’ 30’ 30 20 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch điều khiển cửa cuốn, cửa cổng ........................................ | Đàm thoại | Sinh viên ghi nhận | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Sinh viên tạo một sự cố trên mạch cửa cuốn cừa cổng |  | 1 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 4 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |