|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 02 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: Điều khiển động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày 7 tháng 4 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR LỒNG SÓC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điều khiển trực tiếp động cơ ba pha, mạch đảo chiều quay động cơ ba pha;

- Tóm tắt nguyên lý làm việc mạch điều khiển trực tiếp động cơ ba, mạch đảo chiều quay động cơ ba pha dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển trực tiếp động cơ ba pha, mạch đảo chiều quay động cơ ba pha;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển trực tiếp động cơ ba pha, mạch đảo chiều quay động cơ ba pha.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) _Giới thiệu việc đóng, mở cổng trường Lý Tự Trọng _ SV thảo luận theo nhóm 2 người | Đàm Thoại Vấn đáp | Lắng nghe, ghi nhận, trả lời | 1 |
| 2 2.1,1 2.1.2 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB ba pha 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch khởi động trực tiếp động cơ không đồng bộ ba pha có đảo chiều quay ( gián tiếp) 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha Giới thiệu mạch điện Nguyên lý làm việc Bảo vệ mạch điện và động cơ Phân tích hư hỏng mạch điện đảo chiều quay trực tiếp động cơ ba pha | GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV đặt câu hỏi vị trí hỏng hóc phổ biến của mạch điện GV gọi SV khác bổ sung Nhận xét, kết luận | SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trả lời SV khác nhận xét, bổ sung Lắng nghe, ghi lại ý chính | 86’ 30’ 5’ 20’ 5’ 25’ 5’ 15’ 5’ 31’ 5’ 10’ 5’ 11’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài _ Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha _ Mạch khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha có đảo chiều quay ( gián tiếp. | Thuyết trình | SV lắng nghe, ghi nhận | 1’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | SV tạo 5 pan trên hai sơ đồ khởi động trực tiếp động cơ KĐB 3 pha vừa học |  | 1 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |