|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 04 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: Điều khiển động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày 19-24 tháng 4 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài: ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điều khiển gián tiếp động cơ ba pha;

- Tóm tắt nguyên lý làm việc  mạch điều khiển gián tiếp động cơ ba dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển gián tiếp đông cơ ba pha;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển gián tiếp động cơ ba pha.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Sinh viên làm việc theo nhóm........................... ....................................... | Đàm thoại | Sinh viên lắng nghe, chuẩn bị tài liệu, ghi nhận | 4 |
| 2 2.1 2.1.3 2.1.3.2 2.1.3.3 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc Mạch khởi động gián tiếp động cơ không đồng bộ ba pha Mạch khởi động qua máy biến áp tự ngẫu 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch khởi động đổi nối sao- tam giác 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ | GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV đàm thoại GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện Gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV nhận xét, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận | SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính | 80 15’ 15 15’ 15’ 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài Mạch sao tam giác Mạch khởi động động cơ ba pha qua máy biến áp tự ngẫu.... | Đàm thoại | SV lắng nghe ghi nhận | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Tạo 2 ‘pan’ hư hỏng trên mạch khởi động động cơ KĐB 3 pha sao tam giác |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |