|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 05 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: Điều khiển động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày 28/4-1/5 tháng 4-5 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KHÔNG ĐỒNG BỘ BA PHA ROTOR LỒNG SÓC

MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR LỒNG SÓC DỪNG CÓ CHẾ ĐỘ HÃM

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điều khiển động cơ ba pha dừng có hãm;

- Tóm tắt nguyên lý làm việc  mạch điều khiển động cơ ba dừng có hãm dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều động cơ ba pha dừng có hãm;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha dừng có hãm.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Sinh viên làm việc theo nhóm, thảo luận, nhóm | Đàm thoại Sử dụng google meet Giảng dạy | Sinh viên lắng nghe, chuẩn bị tài liệu học tập Sử dụng google meet học tập | 4 |
| 2 2.1.4 | Giảng bài mới ( Đề cương bài giảng) Mạch điều khiển động cơ không đồng bộ ba pha rotor lồng sóc dừng có chế độ hãm Mạch khởi động hãm động năng động cơ ba pha 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch khởi động, hãm ngược động cơ ba pha 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ | Sử dụng google meet Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện Gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? Gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận | Tương tác với giáo viên qua jamboard google meet SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL Lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) Ghi lại ý chính | 80 15 15 15 15 10 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài _ Mạch khởi động, hãm ngược động cơ ba pha _ Mạch khởi động hãm động năng động cơ ba pha | Đàm thoại | Sinh viên ghi nhận | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | sử dụng google form làm bài tập, và kiểm tra cho sinh viên Tạo 2 “pan” sự cố trên Mạch khởi động, hãm ngược động cơ ba pha. Đề ra giải pháp, quy trình khắc phục. |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày.....tháng 3 năm.2021. Giảng viên Trần Trung Hiếu |