|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 06 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: Điều khiển động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày3-8 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài:  ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ KĐB BA PHA ROTOR DÂY QUẤN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích nguyên lý làm việc của mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian; nguyên tắc dòng điện

- Tóm tắt nguyên lý làm việc mạch khởi động động cơ ba pha rotor lồng sóc theo nguyên tắc thời gian; nguyên tắc dòng điện dạng sơ đồ cây;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ ba pha rotor lồng sóc nguyên tắc thời gian; nguyên tắc dòng điện;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian, dòng điện

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) Sinh viên làm việc theo nhóm | Đàm thoại | Sinh viên chuẩn bị tài liệu học tập, ghi nhận | 4 |
| 2 2.2.1 2.2.1 | Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ | GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận | SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính | 80 15 15 15 15’ 10’ 10 |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài _ Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc dòng điện _ Mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian | Đàm thoại | Sinh viên ghi nhận | 3’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Tạo 2 sự cố trên mạch khởi động động cơ ba pha rotor dây quấn theo nguyên tắc thời gian |  | 2 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Đã duyệt Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |