|  | Mẫu số 5 Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH |
| --- | --- |

| Giáo án số: 7 | Thời gian thực hiện: 02 tiết Tên chương: Điều khiển động cơ KĐB ba pha Thực hiện ngày 10-15 tháng 5 năm 2021 |
| --- | --- |

Tên bài: MẠCH KHỞI ĐỘNG,DỪNG CÓ HÃM ĐỘNG NĂNG ĐỘNG CƠ BA PHA ROTOR DÂY QUẤN

Mục tiêu của bài:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng:

- Giải thích được nguyên lý làm việc mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn, dừng có chế độ hãm động năng;

- Tóm tắt nguyên lý làm việc  mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn, dừng có chế độ hãm động năng;

- Thiết lập được sơ đồ mạch điện cơ bản điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn, dừng có chế độ hãm động năng;

- Phân tích được hư hỏng của mạch điện điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn, dừng có chế độ hãm động năng.

Đồ dùng và phương tiện dạy học:

- Giáo án, bài giảng, giáo trình, phấn, bảng, sơ đồ mạch điện ...

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 1 phút

............................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) ..Giới thiệu các ứng dụng của mạch hãm động năng động cơ ba pha roto dây quấn | Đàm thoại Thuyết trình Sử dụng zoom meeting Giảng dạy | Sinh viên lắng nghe, chuẩn bị tài liệu học tập | 1 |
| 2 2.2.3 2.2.3.1 2.2.4 | Giảng bài mới (Đề cương bài giảng) Mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Mạch khởi động, dừng hãm động năng động cơ ba pha rotor dây quấn có đảo chiều quay 1.Giới thiệu mạch điện 2.Nguyên lý làm việc 3.Bảo vệ mạch điện và động cơ Kiểm tra | Sử dụng phần mềm học online Zoom Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận GV gọi SV giới thiệu mạch điện GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận GV gọi SV trình bày nguyên lý hoạt động của mạch GV gọi sinh viên khác nhận xét, bổ sung (nếu có) GV bổ sung, kết luận Hãy cho biết chức năng của CB, cầu chì, OL? GV gọi SV khác bổ sung GV nhận xét, kết luận Kiểm tra dạng tự luận | Sử dụng zoom meeting Phần mềm PowerPoint trình chiếu các slide SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV giới thiệu mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày nguyên lý mạch điện SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính SV trình bày chức của CB, cầu chì, OL SV lắng nghe, đặt câu hỏi (nếu có) SV ghi lại ý chính | 86’ 28’ 6’ 18’ 4’ 28’ 8’ 16’ 4’ 30’ |
| 3 | Củng cố kiến thức và kết thúc bài - mạch điều khiển động cơ ba pha rotor dây quấn, dừng có chế độ hãm động năng; | Đàm thoại | Sinh viên lắng nghe ghi chép | 1’ |
| 4 | Hướng dẫn tự học | Sinh viên tạo 1 sự cố trên mạch điều khiển mạch vừa học |  | 1 |

| Nguồn tài liệu tham khảo | Giáo trình trang bị điện – Th.S Nguyễn Văn Yên – Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng |  |
| --- | --- | --- |
| Trưởng khoa/Trưởng tổ môn Quách Minh Thử |  | Tp. Hồ Chí Minh, ngày tháng 3 năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |