| Giáo án số: 11 | Thời gian thực hiện: 6 tiết ( 270 phút)................... Bài học trước Lắp mạch điện máy tiện 16E20 Thực hiện từ ngày 10/5..đến ngày 15/5 /2021 |
| --- | --- |

Tên bài:	LẮP MẠCH ĐIỆN MÁY TIỆN 16E20

Mục tiêu của bài:

Mục tiêu:

- Lắp mạch điện máy tiện 16E20.

- Sửa chữa hư hỏng.

Đồ dùng và trang thiết bị dạy học

- Một tủ điện công nghiệp.

- Ba động cơ kđb ba pha.

- VOM – Dụng cụ người thợ điện.

Hình thức tổ chức dạy học

- Hướng dẫn mở đầu: Tập trung.

- Hướng dẫn thường xuyên:	Theo nhóm.

- Hướng dẫn kết thúc:	 Tập trung.

I. Ổn định lớp học:                                                             Thời gian: 2 phút

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

II. Thực hiện bài học:

| TT | Nội dung | Hoạt động dạy học |  | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Hoạt động của giảng viên | Hoạt động của người học |  |
| 1 | Dẫn nhập (Gợi mở, trao đổi phương pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....) .Giới thiệu các loại máy tiện có trên thị trường. | Giáo viên giới thiệu hình ảnh, nêu các ví dụ Thuyết trình | SV lắng nghe, đặt câu hỏi, tư duy, ghi chép . | 3 |
| 2 4.4 4.4.1 4.4.2 | Hướng dẫn ban đầu Thiết bị – Dụng cụ thực hành Công việc chuẩn bị Các bước thực hành Vận hành sửa chữa những hư hỏng ở mạch điện. Sửa chữa những hư hỏng trên mạch điều khiển Sửa chữa những hư hỏng trên mạch động lực | - GV thuyết trình. - GV trình bày - GV thao tác mẫu đánh pan, sửa pan trên mạch điện. - GV hướng dẫn phương pháp đánh pan, sửa pan mạch điệnđộng lực | - SV quan sát và làm thử, ghi lại nội dung chính. - SV quan sát, làm thử và ghi lại nội dung chính. | 45’ 5 20 20 |
| 3 | Hướng dẫn thường xuyên | - GV theo dõi phát hiện những sai sót một cách kịp thời để có hướng khắc phục cho SV. | - SV vận dụng kiến thức đã học để thực hành. | 210 |
| 4 | Huớng dẫn kết thúc - Tổng kết quá trình thực hành. - Vệ sinh công nghiệp. | - GV phân tích nhận xét buổi thực hành, rút ra ưu điểm, nhược điểm trong quá trình thực hành của SV. | - SV lắng nghe, ghi lại nội dung chính. | 5 |
| 5 | Hướng dẫn tự rèn luyện | Phân tích hư hỏng máy tiện 16E20 |  | 5 |

IV. Rút kinh nghiệm tổ chức thực hiện: ....................................................................

......................................................................................................................................................................Tổ chức nhóm 2 sinh viên thực hiện tạo pan và phá sửa chữa pan trên tủ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

| Trưởng khoa/Trưởng bộ môn Quách Minh Thử | Tp. Hồ Chí Minh, ngày21tháng 4năm 2021 Giảng viên Trần Trung Hiếu |
| --- | --- |