- Năm 2019

1/Kiểm tra và bổ sung chỉ dẫn thoát hiểm, sơ đồ thoát nạn và điểm tập trung khi khẩn cấp

2/Cần duy trì biên bản đã diễn tập PCCC tháng 11/2018, trong đó bao gồm danh sách tham gia của SVHS & CBCBN trường

3/Đã tự kiểm tra định kỳ hàng tháng PCCC, tuy nhiên cần lập checklist kiểm tra từng khu vực để tránh thiếu sót (bao gồm phương tiện báo cháy, chữa cháy)

- Sự cố & sửa chữa thiết bị đào tạo phát liên tục (Vd. Nhật ký sửa chữa MMT phòng máy H1305 …), cần thông kê và phân tích thời gian dừng máy tác động đến thời gian giàng dạy & học tập của SV để xác định và thực hiện các biện pháp quản lý MMTB thích hợp (bảo trì cải tiến, đầu tư …).

Các minh chứng cần chuẩn bị :

- Kiểm nghiệm nước uống

- Hồ sơ kiểm tra PCCC, bơm bình PCCC, Biên bản tự kiểm tra định kỳ hàng tháng PCCC. Sơ đồ thoát hiểm PCCC

- Hồ sơ rác thải sinh hoạt

- Nhật ký sửa chữa máy móc thiết bị