| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Phụ lục 03 DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ: CỐP PHA – GIÀN GIÁO (Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) |  |  |
| Năm 2022 |  |  |

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

A. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐI THIỂU:

1. Diện tích sử dụng cho người tham dự thực hiện bài kiểm tra kiến thức.

Diện tích tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra kiến thức: 02 m2, có camera giám sát.

Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

2. Diện tích tối thiểu của mặt bằng kỹ thuật bố trí cho 01 vị trí kiểm tra thực hành: 30 m2, có gắn camera giám sát.

Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

3. Khu vực chờ và quan sát người tham dự thực hiện bài kiểm tra.

- Diện tích khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong khu vực kiểm tra: 24 m2;

- Diện tích khu vực chờ và quan sát tại khu vực kiểm tra: 12 m2.

B. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU:

I. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Diện tích mặt bằng | m2 | 50 | Mặt bằng sạch, gọn, phẳng, đảm bảo thoáng, đủ ánh sáng |
| 2 | Cốp pha thép định hình |  |  | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành |
| 2.1 | Loại: 900x200x50mm | m2 | 2.7 |  |
| 2.2 | Loại: 1200x200x50mm | m2 | 3.6 |  |
| 2.3 | Loại: 1500x200x50mm | m2 | 4.5 |  |
| 2.4 | Loại: 900x300x50mm | m2 | 3.78 |  |
| 2.5 | Loại: 1200x300x50mm | m2 | 3.6 |  |
| 2.6 | Loại: 1500x300x50mm | m2 | 6.75 |  |
| 3 | Cây chống xiên Ø48: L=2500mm | cây | 20 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Cây chống chân Ø48: 1500mm | cây | 20 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Giáo nêm: gồm | bộ | 1 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành |
| 5.1 | Thanh chống đứng | chiếc | 30 | Loại D49x2, dài 2500mm và 1000mm |
| 5.2 | Thanh giằng | chiếc | 50 | Loại D42x2, dài 950mm và 1450mm |
| 5.3 | Chống đà giáo nêm | chiếc | 20 | Loại D49x2, dài 2500mm và 1500mm |
| 5.4 | Thanh consol (đà biên) | chiếc | 20 | Loại D42x2, dài 950mm |
| 5.5 | Kích U đầu (kích tăng đầu) | chiếc | 30 | Loại D38x2, dài 300mm |
| 4 | Giáo tiệp: gồm | Bộ |  | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành |
| 4.1 | Chân giáo | chiếc | 15 | Loại D42x2, kích thước 1200x1250mm |
| 4.2 | Giằng giáo | chiếc | 24 | Loại D21x2, dài 1960mm |
| 4.3 | Sàn công tác | chiếc | 16 | Kích thước 400x1500x50mm |
| 5 | Kích chân giáo | chiếc | 30 | Loại D38x2, dài 300mm |
| 6 | Xe cải tiến | chiếc | 1 | Sử dụng tốt, đảm bảo an toàn khi sử dụng |
| 7 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 1 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 8 | Mũ bảo hộ | chiếc | 1 |  |
| 9 | Khẩu trang | chiếc | 1 |  |
| 10 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 1 |  |
| 11 | Giầy bảo hộ | Đôi | 1 |  |
| 12 | Túi đeo đồ | bộ | 1 |  |
| 13 | Biển báo, chỉ dẫn khu vự thi | chiếc | 1 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về biển báo, chỉ dẫn |
| 14 | Bản vẽ mặt bằng thi công | bộ | 1 | In trên khổ giấy A3, rõ, nét |
| 15 | Bảng thống kê vật tư | Bộ | 1 | In trên khổ giấy A4 |
| 16 | Thước mét | chiếc | 1 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 17 | Xô đựng đồ | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Bút viết | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Giấy trắng có dòng kẻ | Tờ | 4 | Khổ giấy A4 |
| 20 | Cặp kẹp giấy | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Ghế ngồi | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy tính | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Thước mét | chiếc | 1 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 2 | Máy tính | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | chiếc | 1 | Máy in khổ giấy A4. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Giấy in | tờ | 7 | Khổ giấy A4 |
| 5 | Bàn ghế | bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bảo hộ lao động | bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

II. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Cốp pha thép định hình |  |  |  |
| 1.1 | 1500*150*40 mm | Tấm | 5 | Không cong vênh, đảm bảo an toàn khi sử dụng |
| 1.2 | 1500*200*40 mm | Tấm | 5 |  |
| 1.3 | 1500*300*40 mm | Tấm | 5 |  |
| 2 | Ván gỗ: 1800*140*20 mm | Tấm | 16 | Gỗ nhóm VII, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Nẹp gỗ: 2000*40*30 mm | m | 4 | Gỗ nhóm VII, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Xà gồ: 1000*80*40 mm | m | 1 | Gỗ nhóm VII, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Phôi gỗ gia công nêm | m | 1.2 | Gỗ nhóm VII, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Giáo nêm |  |  | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành |
| 6.1 | Thanh chống đứng | Thanh | 30 | Loại D49x2, dài 2500mm và 1000mm |
| 6.2 | Thanh gằng dọc | Thanh | 50 | Loại D42x2, dài 1450mm |
| 6.3 | Thanh gằng ngang | Thanh | 50 | Loại D42x2, dài 950mm |
| 6.4 | Chống đà giáo nêm | Thanh | 20 | Loại D49x2, dài 2500mm và 1,5m |
| 6.5 | Thanh consol (đà biên) | Bộ | 20 | Loại D42x2, dài 950mm |
| 6.8 | Đầu nối giàn giáo | chiếc | 8 | Loại D42x2, dài 200mm |
| 7 | Giáo Tiệp (Giáo Minh Khai) |  |  |  |
| 7.1 | Chân giáo | Bộ | 8 | Loại D42x2, kích thước 1200x1250mm |
| 7.2 | Giằng giáo tiệp | cặp | 12 | Loại D21x2, dài 1960mm |
| 7.3 | Cầu thang giáo | chiếc | 2 | Kích thước 2350x480 |
| 7.4 | Lan can thi công |  |  |  |
|  | kích thước: 4800*800mm | bộ | 2 | Loại D21x1,8 |
|  | kích thước: 1500*800mm | bộ | 2 |  |
| 8 | Giáo PAL |  |  |  |
| 8.1 | Chân giáo pal | Bộ | 20 | Loại D48; KT 1500x1075mm |
| 8.2 | Giằng chéo | thanh | 9 | Loại D42; dài 1520mm |
| 8.3 | Giằng ngang | thanh | 30 | Loại D42; dài 1075mm |
| 8.4 | Đầu nối giàn giáo | chiếc | 8 | loại D42x2, dài 300mm |
| 9 | Giáo ống tuýp |  |  |  |
| 9.1 | Cây chống đứng | Cây | 8 | Loại D48x2; dài 2500mm |
| 9.2 | Đà dọc | Thanh | 8 | Loại D48x2; dài 6,0m |
| 9.3 | Đà ngang | Thanh | 14 | Loại D48x2; dài 2500mm |
| 9.4 | Cây chống xiên | Cây | 2 | Loại D48x2; dài 6,0m |
| 10 | Cầu thang giáo | chiếc | 2 | Kích thước 2350x480 |
| 11 | Kích chân giáo | bộ | 30 | loại D42x2, dài 500mm |
| 12 | Kích U đầu (kích tăng đầu) | Bộ | 30 | Loại D38x2, dài 300mm |
| 13 | Sàn công tác | tấm | 15 | Kích thước 400x1500x50 |
| 14 | Cờ lê 17 | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Khóa giáo (cùm khóa) | chiếc | 70 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Que hàn 3.2mm | Kg | 0.2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Sơn chống gỉ | Kg | 1.5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Máy khoan sắt | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 19 | Máy cắt gỗ cầm tay D180 | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 20 | Máy cắt gỗ D300 | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 21 | Máy cắt bào liên hợp | chiếc | 1 | Công suất ≥ 1500W; ≥4000 vòng/phút |
| 22 | Máy mài cầm tay D 125 | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 23 | Máy hàn hồ quang | chiếc | 1 | Dòng hàn ≥ 250A |
| 24 | Máy cắt sắt D300 | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 25 | Kìm chết | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Mặt nạ hàn | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Thước mét (loại 5m) | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 28 | Thước ke vuông | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≤ 250mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 29 | Ni vô | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥500mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 30 | Dây đai an toàn | chiếc | 2 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 31 | Bút lấy dấu | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Bật mực nước | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Cưa gỗ | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 34 | Dao | Con | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 35 | Búa đinh | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 36 | Đinh 5 | Kg | 0.5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 37 | Lưỡi cắt gỗ D180 | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 38 | Lưỡi cắt gỗ D300 | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Đá mài D125 | Viên | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Lưỡi cắt sắt D125 | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Lưỡi cắt sắt D300 | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 42 | Bát đánh rỉ sắt | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 43 | Mũi khoan sắt Φ 8 | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 44 | Mũi khoan sắt Φ 10 | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 45 | Chổi sơn loại 2 cm | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 46 | Chổi sơn loại 5 cm | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 47 | Lu lăn sơn (Loại 20cm) | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 48 | Dao cạo rỉ | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 49 | Đục dẹt 2cm | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 50 | Đục dẹt 5cm | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 51 | Dùi đục | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 52 | Thước cữ | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 53 | Vam kẹp gỗ | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 54 | Com pa | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 55 | Bộ dây nguồn điện | Cuộn | 2 | ĐK Dây ≥ 2,5mm, chiều dài dây ≥ 5m |
| 56 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 2 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 57 | Mũ bảo hộ | chiếc | 2 |  |
| 58 | Khẩu trang | chiếc | 2 |  |
| 59 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 2 |  |
| 60 | Giầy bảo hộ | Đôi | 2 |  |
| 61 | Kính bảo hộ | chiếc | 2 |  |
| 62 | Bảng thống kê vật tư | Bộ | 2 | In trên khổ giấy A4 |
| 63 | Bút viết | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 64 | Giấy trắng có dòng kẻ | Tờ | 8 | Khổ giấy A4 |
| 65 | Cặp kẹp giấy A4 | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Thước mét | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 2 | Thước palme | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≤500mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 3 | Máy tính | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Máy in | chiếc | 1 | Máy in khổ giấy A4. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Giấy in | tờ | 15 | Khổ giấy A4 |
| 6 | Bàn ghế | bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bảo hộ lao động | bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

IV. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Cốp pha nhôm |  |  |  |
| 1.1 | Cốp pha vách: 2600*220*60 mm | Tấm | 8 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 1.2 | Cốp pha dầm |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 1.2.1 | Thành ngoài dầm: |  |  |  |
|  | 350*1200*60 mm | Tấm | 9 |  |
|  | 350*760*60 mm | Tấm | 1 |  |
|  | 350*600 *60 mm | Tấm | 2 |  |
| 1.2.2 | Thành trong dầm |  |  |  |
|  | Tấm góc: |  |  |  |
|  | 400*150*400 mm | Tấm | 3 |  |
|  | 400*150*320 mm | Tấm | 1 |  |
|  | Tấm thẳng: |  |  |  |
|  | 1800*150 mm | Tấm | 2 |  |
|  | 1080*150 mm | Tấm | 1 |  |
|  | 1000*150 mm | Tấm | 1 |  |
|  | 1500*150 mm | Tấm | 2 |  |
|  | 700*150 mm | Tấm | 2 |  |
| 1.3 | Đáy dầm: |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | 1200*220 mm | Tấm | 2 |  |
|  | 700*220 mm | Tấm | 3 |  |
|  | 900*220 mm | Tấm | 6 |  |
|  | 860*220 mm | Tấm | 1 |  |
| 1.4 | Cốp pha cột |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | 2600*220*60 mm | Tấm | 12 |  |
|  | 220*300 mm | Tấm | 10 |  |
|  | 220*200 mm | Tấm | 7 |  |
|  | 660*200 mm | Tấm | 1 |  |
| 1.5 | Tấm sàn: |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
|  | 1200*600*60 mm | Tấm | 8 |  |
|  | 1200*400*60 mm | Tấm | 2 |  |
|  | 700*600*60 mm | Tấm | 4 |  |
|  | 700*400*60 mm | Tấm | 1 |  |
| 1.6 | Phụ kiện |  |  | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm theo quy cách của nhà sản xuất |
| 1.6.1 | Bát nối sàn: |  |  |  |
|  | 150*600 mm | bộ | 2 |  |
|  | 150*700 mm | bộ | 2 |  |
|  | 150*900 mm | bộ | 2 |  |
| 1.6.2 | Bát đầu chống sàn | bộ | 4 |  |
| 1.6.3 | Bát đầu chống dầm | bộ | 8 |  |
| 1.6.4 | Bát nối cột - dầm: | bộ |  |  |
|  | 100*270 mm | bộ | 3 |  |
|  | 100*370 mm | bộ | 3 |  |
|  | 100*320 mm | bộ | 1 |  |
|  | 100*490 mm | bộ | 1 |  |
| 1.6.5 | Nối góc: |  |  |  |
|  | 2600*60 mm | Thanh | 8 |  |
|  | 300*66 mm | Thanh | 4 |  |
|  | 200*60 mm | Thanh | 4 |  |
| 1.7 | Cây chống | cây | 12 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm theo quy cách của nhà sản xuất |
| 1.8 | Chốt tròn | chiếc | 500 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm theo quy cách của nhà sản xuất |
| 1.9 | Chốt dẹt (nêm) | chiếc | 500 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm theo quy cách của nhà sản xuất |
| 1.10 | Chốt dài | chiếc | 12 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm theo quy cách của nhà sản xuất |
| 2 | Giáo Nêm |  |  |  |
| 2.1 | Kích chân giáo | chiếc | 40 | loại D42x2, dài 500mm |
| 2.2 | Thanh chống đứng | Thanh | 40 | Loại D48x2; dài 1500mm |
| 2.3 | Thanh đà ngang | Thanh | 64 | Loại D42x2; dài 1000mm |
| 2.4 | Thanh đà dọc: 1000mm |  |  |  |
|  | 1000mm | Thanh | 24 | Loại D42x2; dài 1000mm |
|  | 1540mm | Thanh | 8 | Loại D42x2; dài 1540mm |
| 3 | Cây chống xiên (tăng - rút ) |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 3.1 | Φ 60-49 loại 1000mm | Cây | 24 |  |
| 3.2 | Φ 60-49 loại 2500mm | Cây | 24 |  |
| 4 | Chống ngang (Chống văng) |  |  |  |
| 4.1 | Φ 60-49 loại 1500mm | Cây | 35 |  |
| 4.2 | Φ 60-49 loại 800mm | Cây | 20 |  |
| 5 | Thép hộp |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 5.1 | 2800*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 5.2 | 2800*100*50*2 mm | Thanh | 4 |  |
| 5.3 | 2800*50*25*2 mm | Thanh | 4 |  |
| 5.4 | 2300*50*50*2 mm | Thanh | 7 |  |
| 5.5 | 2600*50*50*2mm | Thanh | 16 |  |
| 5.6 | 2400*50*25*2 mm | Thanh | 4 |  |
| 5.7 | 3300*50*50*2mm | Thanh | 40 |  |
| 5.8 | 910*50*25*2 mm | Thanh | 18 |  |
| 5.9 | 1000*50*50*2mm | Thanh | 8 |  |
| 5.10 | 1300*50*50*2mm | Thanh | 4 |  |
| 5.11 | 1500*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 5.12 | 1700*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 6 | Cốp pha thép : |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 6.1 | 650*60*30 mm | Tấm | 7 |  |
| 6.2 | 1500*300*40 mm | Tấm | 18 |  |
| 6.3 | 1500*200*40 mm | Tấm | 7 |  |
| 6.4 | 1200*300*40 mm | Tấm | 10 |  |
| 6.5 | 1200*200*40 mm | Tấm | 2 |  |
| 6.6 | 900*300*40 mm | Tấm | 6 |  |
| 6.7 | 900*200*40 mm | Tấm | 514 |  |
| 7 | Gỗ ván ép phủ phim | m2 |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 7.1 | 2240*1220x15mm | Tấm | 6 |  |
| 7.2 | 2240*1220*20 mm | " | 2 |  |
| 7.3 | 2240*710*20 mm | " | 1 |  |
| 7.4 | 2000*1220*20 mm | " | 4 |  |
| 7.5 | 2000*710*20 mm | " | 2 |  |
| 7.6 | 2000*580*20 mm | " | 2 |  |
| 7.7 | 2240*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.8 | 2000*400*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 7.9 | 1800*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.10 | 2440*380*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.11 | 2440*540*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.12 | 1760*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.13 | 1600*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 7.14 | 2000*240*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 7.15 | 960*240*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 8 | Ty ren Φ8, dài 150mm | chiếc | 50 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Bát ren (Bát chuồn) | chiếc | 100 | loại D42x2, dài 500mm |
| 10 | Ống nhựa Φ21, dài 220mm | Đoạn | 50 | Nhựa PVC,Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Kích U đầu (kích tăng đầu) | Chiếc | 40 | loại D42x2, dài 500mm |
| 12 | Nêm kích thước 80x300 mm | Cặp | 40 | Gỗ nhóm VII, Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Thanh chống xiên | Thanh | 18 | Nêm gỗ nhóm VII; dài ≥ 500mm |
| 14 | Thanh nẹp: 3000*40*30 mm | m | 70 | Gỗ nhóm VII; Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Xô | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Búa đinh | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Bật mực | chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Quả dọi | Quả | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Ni vô | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥500mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 20 | Dây đai an toàn | chiếc | 4 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 21 | Thước mét | chiếc | 4 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 22 | Đinh 5 | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Đinh bê tông | Kg | 0.5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Máy khoan bê tông | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 25 | Mũi khoan bê tông: Φ6 đến Φ16 | bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Nở sắt Φ8mm | chiếc | 40 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Máy hàn điện | chiếc | 1 | Dòng hàn ≥ 250A |
| 28 | Que hàn | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 29 | Thép Φ8mm | Kg | 0.5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 30 | Dây nguồn | Cuộn | 2 | ĐK Dây ≥ 2500mmm, chiều dài dây ≥ 5m |
| 31 | Kéo cắt sắt | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Cưa gỗ | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Dao dựa | Con | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 34 | Thước ke vuông | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥250mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 35 | Máy Laser loại 4V+1H+1D+1C | chiếc | 1 | Sai số: ±1mm/10m, Sử dụng tốt, đảm bảo độ chính xác |
| 36 | Máy cắt gỗ cầm tay | chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 37 | Máy cắt gỗ bàn | chiếc | 1 | Công suất ≥ 1500W; ≥4000 vòng/phút |
| 38 | Bút lấy dấu | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 39 | Cặp kẹp giấy | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 40 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 4 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 41 | Mũ bảo hộ | chiếc | 4 |  |
| 42 | Khẩu trang | chiếc | 4 |  |
| 43 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 4 |  |
| 44 | Giầy bảo hộ | Đôi | 4 |  |
| 45 | Kính bảo hộ | chiếc | 4 |  |
| 46 | Bảng thống kê vật tư | Bộ | 4 | In trên khổ giấy A4 |
| 47 | Bút viết | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 48 | Giấy trắng có dòng kẻ | Tờ | 20 | Khổ giấy A4 |
| 49 | Cặp kẹp giấy A4 | chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Thước mét | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 2 | Máy tính | chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | chiếc | 1 | Máy in khổ giấy A4. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bàn ghế | bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Bảo hộ lao động | bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

IV. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 4

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Giáo Nêm |  |  |  |
| 1.1 | Kích chân giáo | Chiếc | 40 | loại D42x2, dài 500mm |
| 1.2 | Thanh chống đứng | Thanh | 40 | Loại D48x2; dài 1500mm |
| 1.3 | Thanh đà ngang | Thanh | 64 | Loại D42x2; dài 1000mm |
| 1.4 | Thanh đà dọc: |  |  |  |
|  | Loại dài 1000mm | Thanh | 24 | Loại D42x2 mm |
|  | Loại dài 1600mm | Thanh | 8 | Loại D42x2 mm |
|  | Loại dài 1200m | Thanh | 8 | Loại D42x2mm |
| 2 | Cây chống xiên (tăng - rút ) |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 2.1 | Φ 60-49 loại 1000mm | Cây | 24 |  |
| 2.2 | Φ 60-49 loại 2500m | Cây | 24 |  |
| 3 | Chống ngang (Chống văng) |  |  |  |
| 3.1 | Φ 60-49 loại 1500m | Cây | 35 |  |
| 3.2 | Φ 60-49 loại 800m | Cây | 20 |  |
| 4 | Thép hộp: |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 4.1 | 3300*50*50*2mm | Thanh | 40 |  |
| 4.2 | 2800*100*50*2 mm | Thanh | 12 |  |
| 4.3 | 2600*50*50*2mm | Thanh | 16 |  |
| 4.4 | 2300*50*50*2 mm | Thanh | 7 |  |
| 4.5 | 2800*50*25*2 mm | Thanh | 4 |  |
| 4.6 | 2400*50*25*2 mm | Thanh | 4 |  |
| 4.7 | 1000*50*50*2mm | Thanh | 8 |  |
| 4.8 | 1300*50*50*2mm | Thanh | 4 |  |
| 4.9 | 1500*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 4.10 | 1700*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 4.11 | 910*50*25*2 mm | Thanh | 18 |  |
| 5 | Nêm gỗ kích thước 80x300 mm | Cặp | 40 | Gỗ nhóm VII, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Kích U đầu (kích tăng đầu) | Chiếc | 40 | loại D42x2, dài 500mm |
| 7 | Ty ren Φ8mm, dài 150mm | chiếc | 50 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Bát ren (Bát chuồn) | chiếc | 100 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 9 | Ống nhựa Φ21, dài 220mm | Đoạn | 50 | Nhựa PVC; Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Thanh nẹp:3000*50*30 mm | m | 70 | Gỗ nhóm VII, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 11 | Cốp pha thép: |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 11.1 | 1500*300*40 mm | Tấm | 7 |  |
| 11.2 | 1500*200*40 mm | Tấm | 18 |  |
| 11.3 | 1200*300*40 mm | Tấm | 7 |  |
| 11.4 | 1200*200*40 mm | Tấm | 10 |  |
| 11.5 | 900*300*40 mm | Tấm | 2 |  |
| 11.6 | 900*200*40 mm | Tấm | 6 |  |
| 12 | Jun (chốt) | Chiếc | 514 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Gỗ ván ép phủ phim |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 13.1 | 2240*1220*20 mm | Tấm | 6 |  |
| 13.2 | 2240*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.3 | 2000*1220*20 mm | Tấm | 4 |  |
| 13.4 | 2000*710*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 13.5 | 2000*580*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 13.6 | 2240*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.7 | 2000*400*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 13.8 | 1800*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.9 | 2440*380*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.10 | 2440*540*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.11 | 1760*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.12 | 1600*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 13.13 | 2000*240*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 13.14 | 960*240*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 14 | Xô | Chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Búa đinh | Chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Bật mực | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 17 | Quả dọi | Quả | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 18 | Dây đai an toàn | Chiếc | 4 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 19 | Thước mét | Chiếc | 4 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 20 | Đinh 5 | Kg | 0.5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 21 | Đinh 7 | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Máy khoan bê tông | Chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 23 | Mũi khoan bê tông Φ 6 đến 14 | bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 24 | Thép Φ 10 | Kg | 5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Dây nguồn | Cuộn | 2 | Đường kính Dây ≥ 2,5mm, chiều dài dây ≥ 5000mm |
| 26 | Kéo cắt sắt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 27 | Cưa gỗ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 28 | Thước ke vuông | Chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥250mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 29 | Máy laser: loại 4V+1H+1D+1C | Chiếc | 1 | Sai số: ±1mm/10m, Sử dụng tốt, đảm bảo độ chính xác |
| 30 | Máy hàn hồ quang điện | Chiếc | 1 | Dòng hàn ≥ 250A |
| 31 | Que hàn | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 32 | Bút chì | Chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Máy cưa gỗ cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 34 | Máy cắt gỗ bàn | chiếc | 1 | Công suất ≥ 1500W; ≥4000 vòng/phút |
| 35 | Dao | Con | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 36 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 4 | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành về bảo hộ lao động |
| 37 | Mũ bảo hộ | Chiếc | 4 |  |
| 38 | Khẩu trang | Chiếc | 4 |  |
| 39 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 4 |  |
| 40 | Giầy bảo hộ | Đôi | 4 |  |
| 41 | Kính bảo hộ | Chiếc | 4 |  |
| 42 | Bảng thống kê vật tư | Bộ | 4 | In trên khổ giấy A4 |
| 43 | Bút viết | Chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 44 | Giấy trắng có dòng kẻ | Tờ | 20 | Khổ giấy A4 |
| 45 | Cặp kẹp giấy A4 | Chiếc | 4 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Thước mét | chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 2 | Máy tính | máy | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | máy | 1 | Máy in khổ giấy A4. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bàn ghế | bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Bảo hộ lao động | bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

V. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 5

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Bộ mô hình cốp pha dầm sàn | bộ | 1 |  |
| 2 | Bộ mô hình cốp pha vách | bộ | 1 |  |
| 3 | Cây chống xiên (tăng - rút ) |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 3.1 | Φ 60-49 loại 1000mm | Cây | 24 |  |
| 3.2 | Φ 60-49 loại 2500mm | Cây | 24 |  |
| 3.3 | Chống ngang (Chống văng) | Cây |  |  |
| 3.4 | Φ 60-49 loại 1500mm | Cây | 35 |  |
| 3.5 | Φ 60-49 loại 800mm | Cây | 20 |  |
| 4 | Thép hộp |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 4.1 | 2800*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 4.2 | 2600*50*50*2mm | Thanh | 16 |  |
| 4.3 | 3300*50*50*2mm | Thanh | 40 |  |
| 4.4 | 1000*50*50*2mm | Thanh | 8 |  |
| 4.5 | 1300*50*50*2mm | Thanh | 4 |  |
| 4.6 | 1500*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 4.7 | 1700*50*50*2mm | Thanh | 12 |  |
| 5 | Gỗ ván ép phủ phim |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 5.1 | 2240*1220*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.2 | 2240*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.3 | 2000*1220*20 mm | Tấm | 4 |  |
| 5.4 | 2000*710*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.5 | 2000*580*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.6 | 2240*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.7 | 2000*400*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.8 | 1800*1150*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.9 | 2440*380*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.10 | 2440*540*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.11 | 2440*300*20 mm | Tấm | 4 |  |
| 5.12 | 1760*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.13 | 1600*710*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.14 | 2000*240*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.15 | 960*240*20 mm | Tấm | 1 |  |
| 5.16 | 830*300*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 5.17 | 430*300*20 mm | Tấm | 2 |  |
| 6 | Ty ren Φ8mm, dài 150mm | Chiếc | 50 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bát ren (Bát chuồn) | Chiếc | 100 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 8 | Ống nhựa Φ21, dài 220mm | Đoạn | 50 | Ống PVC; Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Thanh nẹp gỗ: 3000*50*30 mm | m | 30 | Gỗ nhóm VII, loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 10 | Cốp pha thép : |  |  | Theo tiêu chuẩn Việt Nam hiện hành |
| 10.1 | 1500*300*40 mm | Tấm | 6 |  |
| 10.2 | 1200*300*40 mm | Tấm | 2 |  |
| 10.3 | 900*300*40 mm | Tấm | 2 |  |
| 11 | Jun (chốt khóa ) | chiếc | 100 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 12 | Xô | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 13 | Búa đinh | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 14 | Bật mực | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 15 | Quả dọi | Quả | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 16 | Dây đai an toàn | Chiếc | 2 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 17 | Thước mét | Chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 18 | Đinh 5 | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 19 | Đinh bê tông | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 20 | Khoan bê tông | Máy | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 21 | Mũi khoan bê tông Φ 6 đến 14 | bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 22 | Thép Φ 10 | Kg | 5 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 23 | Dây nguồn | Cuộn | 1 | ĐK Dây ≥ 2,5mm, chiều dài dây ≥ 5000mm |
| 24 | Kéo cắt sắt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 25 | Cưa gỗ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 26 | Thước ke vuông | Chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥250mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 27 | Máy laser: loại 4V+1H+1D+1C | Chiếc | 1 | Sai số: ±1mm/10m,Sử dụng tốt, đảm bảo độ chính xác |
| 28 | Máy cắt gỗ cầm tay | Chiếc | 1 | Công suất ≥ 800W |
| 29 | Máy cắt gỗ bàn | Chiếc | 1 | Công suất ≥ 1500W; ≥4000 vòng/phút |
| 30 | Que hàn | Kg | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 31 | Máy hàn hồ quang điện | Chiếc | 1 | Dòng hàn ≥ 250A |
| 32 | Bút lấy dấu | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 33 | Găng tay bảo hộ | Đôi | 2 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |
| 34 | Mũ bảo hộ | Chiếc | 2 |  |
| 35 | Khẩu trang | Chiếc | 2 |  |
| 36 | Quần áo bảo hộ | Bộ | 2 |  |
| 37 | Giầy bảo hộ | Đôi | 2 |  |
| 38 | Kính bảo hộ | Chiếc | 2 |  |
| 39 | Bảng thống kê vật tư | Bộ | 2 | In trên khổ giấy A4 |
| 40 | Bút viết | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 41 | Giấy trắng có dòng kẻ | Tờ | 10 | Khổ giấy A4 |
| 42 | Cặp kẹp giấy A4 | Chiếc | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 43 | Diện tích mặt bằng tối thiểu | m2 | 30 | Có gắn camera giám sát |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Thước mét | Chiếc | 2 | Phạm vi đo: ≥5000mm; Độ chính xác: ≥ 0,01mm |
| 2 | Máy tính | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 3 | Máy in | Chiếc | 1 | Máy in khổ giấy A4. Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 4 | Bàn ghế | bộ | 2 | Loại thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Bảo hộ lao động | bộ | 3 | Theo tiêu chuẩn VN hiện hành về bảo hộ lao động |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.