| BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI |  | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc |
| --- | --- | --- |
| Phụ lục 07 DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA NGHỀ: KỸ THUẬT LẮP ĐẶT ĐIỆN VÀ ĐIỀU KHIỂN TRONG CÔNG NGHIỆP (Ban hành kèm theo Thông tư số /2022/TT-BLĐTBXH ngày tháng năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) |  |  |
| Năm 2022 |  |  |

DANH MỤC CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU

ĐÁNH GIÁ KỸ NĂNG NGHỀ QUỐC GIA

A. CƠ SỞ VẬT CHẤT TỐI THIỂU:

1. Diện tích sử dụng cho người tham dự thực hiện bài kiểm tra kiến thức.

Diện tích tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra kiến thức: 02 m2, có camera giám sát.

Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

2. Diện tích tối thiểu của mặt bằng kỹ thuật bố trí cho 01 vị trí kiểm tra thực hành: 17 m2  có gắn camera giám sát.

Khi tổ chức đánh giá, số vị trí kiểm tra dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

3. Khu vực chờ và quan sát người tham dự thực hiện bài kiểm tra.

- Diện tích khu vực chờ và quan sát có màn hình kết nối với các camera gắn trong khu vực kiểm tra: 24 m2;

- Diện tích khu vực chờ và quan sát tại khu vực kiểm tra: 12 m2.

B. DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ TỐI THIỂU:

I. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 1

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 | Điện áp cách điện |
| - | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 | ≥1000 V |
| - | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bút thử điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Hộp đựng dung cụ dạng ngăn xếp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Búa nguội | Chiếc | 1 | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
| - | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| - | Dũa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cưa tay (cưa sắt) | Chiếc | 1 |  |
| - | Khẩu | Chiếc | 1 |  |
| - | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  |
| - | Dùi đồng | Chiếc | 1 |  |
| - | Thước lá | Chiếc | 1 |  |
| 4 | Hộp đựng dung cụ | Chiếc | 1 | Có thể di chuyển. Loại có nhiều ngăn xếp |
| 5 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | U ≥ 500 V |
| - | Tốc độ kế | Chiếc | 1 | nmax = 5000 vg/ph |
| - | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 6 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 1 | Bàn có thiết bị đóng cắt cấp nguôn điện : |
|  |  |  |  | + Nguồn điện 3 380/220V; công suất 3 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh 0 – 220 V; 1 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện một chiều ±12, ±15V, ± 24V 1A, |
|  |  |  |  | + Nguồn một chiều điều chỉnh 0 -220V ; Công suất 1 kW. |
| - | Module thực hành động cơ. | Bộ | 1 | Mô đun gồm : |
|  |  |  |  | + 1 động cơ một chiều công suất <500 W – 220V. |
|  |  |  |  | + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất <500 W – điện áp : 380/220V. |
|  |  |  |  | với các thiết bị kèm theo cho thực hiện các bài thực hành điều khiển truyền động điện cơ bản. Loại thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ Khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 10A |
| - | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 40A |
| - | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Nút ấn kép | Chiếc | 3 | Iđm ≤ 10A |
| - | Khóa điện | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 1 |  |
| - | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Ulv = 220/380V; |
| - | Áp to mát 1P | Chiếc | 1 | Iđm = 12A ÷ 50 A |
| - | Áp to mát 3P | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Áp to mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành. |
| 9 | Máy chiếu (Projector và phông chiếu) | Bộ | 1 | Cường độ sáng: |
|  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Còi | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Văn phòng phẩm bút, giấy… | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bảng hiệu, biển hiệu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đèn pin | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Phấn viết, bút viết bảng, đèn laze | Cái | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bút khắc dấu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Loa | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hộp thuốc sơ cứu | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Hộp đựng bài thi (có khóa) | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

II. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 2

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 | Điện áp cách điện |
| - | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 | ≥1000 V |
| - | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bút thử điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hộp đựng dung cụ dạng ngăn xếp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Búa nguội | Chiếc | 1 | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
| - | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| - | Dũa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cưa tay (cưa sắt) | Chiếc | 1 |  |
| - | Khẩu | Chiếc | 1 |  |
| - | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  |
| - | Dùi đồng | Chiếc | 1 |  |
| - | Thước lá | Chiếc | 1 |  |
| - | Hộp đựng dung cụ | Chiếc | 1 | Có thể di chuyển. Loại có nhiều ngăn xếp |
| 3 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Máy hiện sóng | Bộ | 1 | Dải tần ≤ 40MHz |
|  |  |  |  | Hiển thị 2 kênh |
| - | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | U ≥ 500 V |
| - | Tốc độ kế | Chiếc | 1 | nmax = 5000 vg/ph |
| - | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 4 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 1 | Bàn có thiết bị đóng cắt cấp nguôn điện : |
|  |  |  |  | + Nguồn điện 3 380/220V; công suất 3 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh 0 – 220 V; 1 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện một chiều ±12, ±15V, ± 24V 1A, |
|  |  |  |  | + Nguồn một chiều điều chỉnh 0 -220V ; Công suất 1 kW. |
| 5 | Module thực hành động cơ. | Bộ | 1 | Mô đun gồm : |
|  |  |  |  | + 1 động cơ một chiều công suất <500 W – 220V. |
|  |  |  |  | + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất <500 W – điện áp : 380/220V. |
|  |  |  |  | với các thiết bị kèm theo cho thực hiện các bài thực hành điều khiển truyền động điện cơ bản. Loại thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 6 | Bộ Khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 10A |
| - | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 40A |
| - | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Nút ấn kép | Chiếc | 3 | Iđm ≤ 10A |
| - | Khóa điện | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Ulv = 220/380V; |
| - | Áp to mát 1P | Chiếc | 1 | Iđm = 12A ÷ 50 A |
| - | Áp to mát 3P | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Áp to mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ thứ tự pha, mất pha, lệch pha | Chiếc | 1 | Ulv = 220V; |
| - | Rơ le bảo vệ quá áp | Chiếc | 1 | Iđm = 1A ÷ 5 A |
| - | Rơ le bảo vệ thấp áp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ quá dòng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bộ đếm counter | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành. |
| 8 | Máy chiếu (Projector và phông chiếu) | Bộ | 1 | Cường độ sáng: |
|  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Còi | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Văn phòng phẩm bút, giấy… | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bảng hiệu, biển hiệu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đèn pin | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Phấn viết, bút viết bảng, đèn laze | Cái | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bút khắc dấu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Loa | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hộp thuốc sơ cứu | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Hộp đựng bài thi (có khóa) | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

III. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 3

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| I | Trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 | Điện áp cách điện |
| - | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 | ≥1000 V |
| - | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bút thử điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hộp đựng dung cụ dạng ngăn xếp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Búa nguội | Chiếc | 1 | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
| - | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| - | Dũa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cưa tay (cưa sắt) | Chiếc | 1 |  |
| - | Khẩu | Chiếc | 1 |  |
| - | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  |
| - | Dùi đồng | Chiếc | 1 |  |
| - | Thước lá | Chiếc | 1 |  |
| - | Hộp đựng dung cụ | Chiếc | 1 | Có thể di chuyển. Loại có nhiều ngăn xếp |
| 4 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Máy hiện sóng | Bộ | 1 | Dải tần ≤ 40MHz |
|  |  |  |  | Hiển thị 2 kênh |
| - | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | U ≥ 500 V |
| - | Tốc độ kế | Chiếc | 1 | nmax = 5000 vg/ph |
| - | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Thiết bị Smartphone | Bộ | 1 | Loại phổ biến trên thị trường. Thiết bị phải tương thích, có khả năng kết nối điều khiển các thiết bị của mô hình nhà thông minh. |
| 5 | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 1 | Bàn có thiết bị đóng cắt nguôn cấp: |
|  |  |  |  | + Nguồn điện 3 380/220V; công suất 3 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh 0 – 220 V; 1 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện một chiều ±12, ±15V, ± 24V 1A, |
|  |  |  |  | + Nguồn một chiều điều chỉnh 0 -220V ; Công suất 1 kW. |
| 6 | Bộ thực hành cảm biến Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 1 |  |
| - | Cảm biến nhiệt trở | Module | 1 | Các cảm biến được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành khác. |
| - | Cặp nhiệt điện | Module | 1 | Các mô đun cảm biến phải đáp ứng yêu cầu cho tìm hiểu nguyên lý cảm biến, kỹ thuật đo đại lượng điện và không điện, kỹ thuật quang điện. |
| - | Cảm biến thu phát quang | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm hiện tại |
| - | Cảm biến quang trở | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến từ | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến điện dung | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến khói | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến áp suất | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến hồng ngoại | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến độ ẩm | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến RF | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến hành trình | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Đèn báo trang thái | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến trọng lượng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến mức | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bộ nguồn thí nghiệm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Module thực hành động cơ. | Bộ | 1 | Mô đun gồm : |
|  |  |  |  | + 1 động cơ một chiều công suất <500 W – 220V. |
|  |  |  |  | + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất <500 W – điện áp : 380/220V. |
|  |  |  |  | với các thiết bị kèm theo cho thực hiện các bài thực hành điều khiển truyền động điện cơ bản. Loại thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 7 | Bộ Khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 10A |
| - | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 40A |
| - | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Nút ấn kép | Chiếc | 3 | Iđm ≤ 10A |
| - | Khóa điện | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Ulv = 220/380V; |
| - | Áp to mát 1P | Chiếc | 1 | Iđm = 12A ÷ 50 A |
| - | Áp to mát 3P | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Áp to mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường. |
| - | Rơ le bảo vệ thứ tự pha, mất pha, lệch pha | Chiếc | 1 | Ulv = 220V; |
| - | Rơ le bảo vệ quá áp | Chiếc | 1 | Iđm = 1A ÷ 5 A |
| - | Rơ le bảo vệ thấp áp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ quá dòng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bộ đếm counter | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành. |
| 9 | Máy chiếu (Projector và phông chiếu) | Bộ | 1 | Cường độ sáng: |
|  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Còi | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Văn phòng phẩm bút, giấy… | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bảng hiệu, biển hiệu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đèn pin | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Phấn viết, bút viết bảng, đèn laze | Cái | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bút khắc dấu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Loa | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hộp thuốc sơ cứu | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Hộp đựng bài thi (có khóa) | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

IV. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 4

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 | Điện áp cách điện |
| - | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 | ≥1000 V |
| - | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bút thử điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hộp đựng dung cụ dạng ngăn xếp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Búa nguội | Chiếc | 1 | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
| - | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| - | Dũa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cưa tay (cưa sắt) | Chiếc | 1 |  |
| - | Khẩu | Chiếc | 1 |  |
| - | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  |
| - | Dùi đồng | Chiếc | 1 |  |
| - | Thước lá | Chiếc | 1 |  |
| - | Hộp đựng dung cụ | Chiếc | 1 | Có thể di chuyển, có nhiều ngăn xếp |
| 3 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay, Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 1 |  |
| - | Máy hiện sóng | Bộ | 1 | Dải tần ≤ 40MHz |
|  |  |  |  | Hiển thị 2 kênh |
| - | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | U ≥ 500 V |
| - | Tốc độ kế | Chiếc | 1 | nmax = 5000 vg/ph |
| - | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Các môđun phần mềm mô phỏng thiết bị | Bộ | 1 | Các mô đun phần mềm đáp ứng yêu cầu mô phỏng các thiết bị điện như bộ biến tần, các thiết bị đóng cắt; hệ thống trang bị điện; hệ thống điều khiển logic |
| - | Thiết bị Smartphone | Bộ | 1 | Loại phổ biến trên thị trường. Thiết bị tương thích, có khả năng kết nối điều khiển các thiết bị của mô hình nhà thông minh. |
| - | Phần mềm cài đặt và lập trình Smartphone | Bộ | 1 | Phù hợp chủng loại thiết bị. |
| - | Các mô đun phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển tự động hóa | Bộ | 1 | Phần mềm có bản quyền, cài đặt cho máy tính. Phải đáp ứng yêu cầu mô phỏng các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hóa; yêu cầu quan sát trạng thái, thông số hệ thống trong quá trình vận hành; xử lý lỗi của hệ. |
| - | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 1 | Bàn có thiết bị đóng cắt cấp nguôn điện : |
|  |  |  |  | + Nguồn điện 3 380/220V; công suất 3 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh 0 – 220 V; 1 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện một chiều ±12, ±15V, ± 24V 1A, |
|  |  |  |  | + Nguồn một chiều điều chỉnh 0 -220V ; Công suất 1 kW. |
| 4 | Bộ thực hành cảm biến Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 1 |  |
| - | Cảm biến nhiệt trở | Module | 1 | Các cảm biến được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành khác. |
| - | Cặp nhiệt điện | Module | 1 | Các mô đun cảm biến phải đáp ứng yêu cầu cho tìm hiểu nguyên lý cảm biến, kỹ thuật đo đại lượng điện và không điện, kỹ thuật quang điện. |
| - | Cảm biến thu phát quang | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm hiện tại |
| - | Cảm biến quang trở | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến từ | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến điện dung | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến khói | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến áp suất | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến hồng ngoại | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến độ ẩm | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến RF | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến hành trình | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Đèn báo trang thái | Module | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến trọng lượng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến mức | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bộ nguồn thí nghiệm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Module thực hành động cơ. | Bộ | 1 | Mô đun gồm : |
|  |  |  |  | + 1 động cơ một chiều công suất <500 W – 220V. |
|  |  |  |  | + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất <500 W – điện áp : 380/220V. |
|  |  |  |  | với các thiết bị kèm theo cho thực hiện các bài thực hành điều khiển truyền động điện cơ bản. Loại thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Mô hình thực hành thiết bị thông minh | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Hệ thống camera | Bộ | 1 | Các thiết bị được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành và điều khiển khác. |
| - | Hệ thống chiếu sáng | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm , có khả năng kết nối với thiết bị điều khiển thông minh và PLC. |
| - | Hệ thống điều hòa | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hệ thông an ninh | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hệ thống thông gió | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Hệ thống khóa cửa | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bộ Khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 10A |
| - | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 40A |
| - | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Nút ấn kép | Chiếc | 3 | Iđm ≤ 10A |
| - | Khóa điện | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Ulv = 220/380V; |
| - | Áp to mát 1P | Chiếc | 1 | Iđm = 12A ÷ 50 A |
| - | Áp to mát 3P | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Áp to mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường. |
| - | Rơ le bảo vệ thứ tự pha, mất pha, lệch pha | Chiếc | 1 | Ulv = 220V; |
| - | Rơ le bảo vệ quá áp | Chiếc | 1 | Iđm = 1A ÷ 5 A |
| - | Rơ le bảo vệ thấp áp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ quá dòng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Bộ đếm counter | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Bàn thực hành logic lập trình (PLC) | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng trên thị trường. |
|  |  |  |  | Có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO. |
|  |  |  |  | Đầy đủ các phụ kiện kèm theo : cáp lập trình nối ghép PC; nguồn cấp;Kèm theo phần mềm lập trình. |
|  |  |  |  | Các mô đun vào/ra : Module công tắc mô phỏng lối vào PLC |
|  |  |  |  | -Module Role trung gian. |
|  |  |  |  | -Module đèn mô phỏng lối ra PLC. |
|  |  |  |  | -Module biến trở mô phỏng tín hiệu tương tự cho Module Analog. |
|  |  |  |  | -Module hiển thị Volt 41/2 digit |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành. |
| 9 | Máy chiếu (Projector và phông chiếu) | Bộ | 1 | Cường độ sáng: |
|  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Còi | Cái | 1 |  |
| 2 | Văn phòng phẩm bút, giấy… | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 3 | Bảng hiệu, biển hiệu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 4 | Đèn pin | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 5 | Phấn viết, bút viết bảng, đèn laze | Cái | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 6 | Bút khắc dấu | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 7 | Loa | Cái | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 8 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | Đủ dùng | Loại thông dụng trên thị trường |
| 9 | Hộp thuốc sơ cứu | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 10 | Hộp đựng bài thi (có khóa) | Hộp | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Bộ | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.

V. Danh mục trang thiết bị tối thiểu (phương tiện, công cụ, dụng cụ tác nghiệp và phương tiện đo kiệm) phục vụ cho 01 vị trí kiểm tra và cho 01 ban giám khảo ở bậc trình độ kỹ năng nghề bậc 5

| TT | Tên trang thiết bị | ĐVT | Số lượng | Yêu cầu kỹ thuật cơ bản |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 vị trí kiểm tra |  |  |  |
| 1 | Dụng cụ cầm tay nghề điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Tuốc nơ vít | Bộ | 1 | Điện áp cách điện |
| - | Kìm cắt dây | Chiếc | 1 | ≥1000 V |
| - | Kìm tuốt dây | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Kìm mỏ nhọn | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Kìm điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Kìm ép cốt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Bút thử điện | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Mỏ hàn xung | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Hộp đựng dung cụ dạng ngăn xếp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 2 | Dụng cụ cơ khí cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Búa nguội | Chiếc | 1 | Khối lượng: 0,2 kg÷ 0,5 kg |
| - | Búa cao su | Chiếc | 1 |  |
| - | Dũa | Chiếc | 1 | Loại thông dụng trên thị trường |
| - | Cưa tay (cưa sắt) | Chiếc | 1 |  |
| - | Khẩu | Chiếc | 1 |  |
| - | Vam 3 chấu | Chiếc | 1 |  |
| - | Dùi đồng | Chiếc | 1 |  |
| - | Thước lá | Chiếc | 1 |  |
| - | Hộp đựng dung cụ | Chiếc | 1 | Có thể di chuyển. Loại có nhiều ngăn xếp |
| 3 | Dụng cụ đo lường điện cầm tay | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Máy hiện sóng | Bộ | 1 | Dải tần ≤ 40MHz |
|  |  |  |  | Hiển thị 2 kênh |
| - | Mê gôm mét | Chiếc | 1 | U ≥ 500 V |
| - | Tốc độ kế | Chiếc | 1 | nmax = 5000 vg/ph |
| - | Đồng hồ vạn năng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Các môđun phần mềm mô phỏng thiết bị | Bộ | 1 | Các mô đun phần mềm phải đáp ứng yêu cầu mô phỏng các thiết bị điện như bộ biến tần, các thiết bị đóng cắt; hệ thống trang bị điện; hệ thống điều khiển logic |
| - | Thiết bị Smartphone | Bộ | 1 | Loại phổ biến trên thị trường. Thiết bị phải tương thích, có khả năng kết nối điều khiển các thiết bị của mô hình nhà thông minh. |
| - | Phần mềm cài đặt và lập trình Smartphone | Bộ | 1 | Phù hợp chủng loại thiết bị. |
| - | Các mô đun phần mềm mô phỏng hệ thống điều khiển tự động hóa | Bộ | 1 | Phần mềm có bản quyền, cài đặt cho máy tính. Phải đáp ứng yêu cầu mô phỏng các thiết bị và hệ thống điều khiển tự động hóa; yêu cầu quan sát trạng thái, thông số hệ thống trong quá trình vận hành; xử lý lỗi của hệ. |
| - | Bàn thực hành đa năng | Chiếc | 1 | Bàn có thiết bị đóng cắt cấp nguôn điện : |
|  |  |  |  | + Nguồn điện 3 380/220V; công suất 3 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện xoay chiều điều chỉnh 0 – 220 V; 1 kW |
|  |  |  |  | + Nguồn điện một chiều ±12, ±15V, ± 24V 1A, |
|  |  |  |  | + Nguồn một chiều điều chỉnh 0 -220V ; Công suất 1 kW. |
| 4 | Bộ thực hành cảm biến Mỗi bộ bao gồm: | Bộ | 1 |  |
| - | Cảm biến nhiệt trở | Module | 1 | Các cảm biến được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành khác. |
| - | Cặp nhiệt điện | Module | 1 | Các mô đun cảm biến phải đáp ứng yêu cầu cho tìm hiểu nguyên lý cảm biến, kỹ thuật đo đại lượng điện và không điện, kỹ thuật quang điện. |
| - | Cảm biến thu phát quang | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm hiện tại |
| - | Cảm biến quang trở | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến từ | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến điện dung | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến khói | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến áp suất | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến hồng ngoại | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến độ ẩm | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến RF | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến hành trình | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Đèn báo trang thái | Module | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến trọng lượng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến mức | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Cảm biến tốc độ | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Bộ nguồn thí nghiệm | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Module thực hành động cơ. | Bộ | 1 | Mô đun gồm : |
|  |  |  |  | + 1 động cơ một chiều công suất <500 W – 220V. |
|  |  |  |  | + 1 động cơ không đồng bộ rô to lồng sóc công suất <500 W – điện áp : 380/220V. |
|  |  |  |  | với các thiết bị kèm theo cho thực hiện các bài thực hành điều khiển truyền động điện cơ bản. Loại thiết bị thông dụng trên thị trường tại thời điểm mua sắm |
| 5 | Mô hình thực hành thiết bị thông minh | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Hệ thống camera | Bộ | 1 | Các thiết bị được chế tạo ở dạng mô đun hóa lắp trên một bảng mạch kích thước phù hợp với bàn thực hành, có các đầu cực để dễ dàng đấu nối với các thiết bị chấp hành và điều khiển khác. |
| - | Hệ thống chiếu sáng | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường tại thời điểm mua sắm , có khả năng kết nối với thiết bị điều khiển thông minh và PLC. |
| - | Hệ thống điều hòa | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Hệ thông an ninh | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Hệ thống thông gió | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Hệ thống khóa cửa | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 6 | Bộ Khí cụ điện | Bộ | 1 |  |
|  | Mỗi bộ bao gồm: |  |  |  |
| - | Công tắc xoay | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 10A |
| - | Công tắc hành trình | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 2 cực | Chiếc | 1 | Iđm ≤ 40A |
| - | Cầu dao 1 pha 2 ngả | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Cầu dao 3 pha 2 ngả | Chiếc | 1 |  |
| - | Nút ấn kép | Chiếc | 3 | Iđm ≤ 10A |
| - | Khóa điện | Chiếc | 1 | Uđm = 220/380VAC |
| - | Nút nhấn dừng khẩn cấp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Công tắc tơ | Chiếc | 1 | Ulv = 220/380V; |
| - | Áp to mát 1P | Chiếc | 1 | Iđm = 12A ÷ 50 A |
| - | Áp to mát 3P | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Áp to mát chống dòng rò | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le trung gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ thứ tự pha, mất pha, lệch pha | Chiếc | 1 | Ulv = 220V; |
| - | Rơ le bảo vệ quá áp | Chiếc | 1 | Iđm = 1A ÷ 5 A |
| - | Rơ le bảo vệ thấp áp | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le bảo vệ quá dòng | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le nhiệt | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Rơ le thời gian | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| - | Bộ đếm counter | Chiếc | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 7 | Bàn thực hành logic lập trình (PLC) | Bộ | 1 | Phiên bản thông dụng trên thị trường. |
|  |  |  |  | Có ít nhất 8 DI, 4 DO, 2AI, 2AO. |
|  |  |  |  | Đầy đủ các phụ kiện kèm theo : cáp lập trình nối ghép PC; nguồn cấp;Kèm theo phần mềm lập trình. |
|  |  |  |  | Các mô đun vào/ra : Module công tắc mô phỏng lối vào PLC |
|  |  |  |  | -Module Role trung gian. |
|  |  |  |  | -Module đèn mô phỏng lối ra PLC. |
|  |  |  |  | -Module biến trở mô phỏng tín hiệu tương tự cho Module Analog. |
|  |  |  |  | -Module hiển thị Volt 41/2 digit |
| 8 | Máy vi tính | Bộ | 1 | Loại thông dụng tại thời Là thiết bị phục vụ cho người học sử dụng máy tính để thực hành về điểm mua sắm. Được đặt đồng bộ trên các giá hoặc bàn của các mô đun thực hành. |
| 9 | Máy chiếu (Projector và phông chiếu) | Bộ | 1 | Cường độ sáng: |
|  |  |  |  | ≥ 2500 ANSI lumens |
| II | Danh mục trang thiết bị tối thiểu cho 01 ban giám khảo |  |  |  |
| 1 | Còi | Cái | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 2 | Văn phòng phẩm bút, giấy… | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 3 | Bảng hiệu, biển hiệu | Cái | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 4 | Đèn pin | Cái | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 5 | Phấn viết, bút viết bảng, đèn laze | Cái | Đủ dùng | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 6 | Bút khắc dấu | Cái | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 7 | Loa | Cái | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 8 | Trang bị bảo hộ lao động | Bộ | Đủ dùng | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 9 | Hộp thuốc sơ cứu | Hộp | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 10 | Hộp đựng bài thi (có khóa) | Hộp | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |
| 11 | Tài liệu kỹ thuật | Bộ | 1 | Loại thông dụng có trên thị trường |

Khi tổ chức đánh giá, số lượng trang thiết bị dự phòng được chuẩn bị phải đảm bảo bằng 25% số vị trí dự kiểm tra chính thức.