ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT – LẠNH

SVTH:   	1. Phùng Quốc Huy        - MSSV: 21002803

2. Trương Xuân Thiều	- MSSV: 21002595

3. Nguyễn Thái Quyền 	- MSSV: 21002462

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: NHIỆT LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1 KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GVGD:  K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG LÝ TỰ TRỌNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

KHOA NHIỆT LẠNH

SVTH:   	1. Phùng Quốc Huy        	- MSSV:21002803

2. Trương Xuân Thiều		- MSSV: 21002595

3. Nguyễn Thái Quyền             - MSSV: 21002462

MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU

Ngành học: NHIỆT LẠNH VÀ ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ

Lớp học: 21C1 KML1

TIỂU LUẬN MÔN CƠ SỞ KỸ THUẬT ĐIỆN – ĐIỆN TỬ

GV CHẤM 1					GV CHẤM 2

(Ký và ghi rõ họ và tên) 				 (Ký và ghi rõ họ và tên)

K.S ĐỖ TRỌNG QUÝ

Thành phố Hồ Chí Minh – 2021

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU	4

LỜI CẢM ƠN	5

NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN	6

CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU	1

CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT	2

2.1	Khái niệm dòng một chiều	2

2.1.1	Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện	2

2.1.2	Bản chất dòng điện trong các môi trường:	2

2.1.3	Cường độ dòng điện	3

2.1.4	Mật độ dòng điện	4

2.1.5	Điện trở vật dẫn	4

2.1.6	Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài	6

2.2	Các phần tử của mạch điện	6

2.3	Cách ghép nguồn một chiều	9

2.3.1	Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ	9

2.3.2	Đấu song song các nguồn điện thành bộ	10

2.3.3	Đấu hỗn hợp các nguồn điện	11

2.4	Các định luật cơ bản của mạch điện	11

2.4.1	Định luật Ôm	11

2.4.2	Định luật Kiếchốp	14

2.5	Công và công suất của dòng điện	14

2.5.1	Công của dòng điện	14

2.5.2	Công suất của dòng điện	16

2.6	Phương pháp biến đổi tương đương	17

2.6.1	Đấu nối tiếp điện trở	17

2.6.2	Đấu song song điện trở	18

2.6.3	Mạch điện gồm các điện trở đấu hỗn hợp	20

2.6.4	Biến đổi Sao - Tam giác	21

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ BÀI TẬP ỨNG DỤNG CỦA MẠCH ĐIỆN MỘT CHIỀU	25

CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ THỰC HIỆN	28

4.1	Tự đánh giá đề tài	28

4.1.1	Ưu điểm	28

4.1.2	Khuyết điểm	28

4.2	Kết luận và đề nghị	28

TÀI LIỆU THAM KHẢO	29

# LỜI MỞ ĐẦU

#### Ngày nay cùng với sự tiến bộ của khoa học và công nghệ, các thiết bị điện tử đang và sẽ được ứng dụng ngày càng rộng rãi trong hầu hết các lĩnh vực kinh tế-xã hội cũng như trong đời sống. Trong tất cả các thiết bị điện tử, vấn đề nguồn cung cấp là một trong những vấn đề quan trọng nhất quyết định đến sự làm việc ổn định của hệ thống. Hầu hết các thiết bị điện tử đều sử dụng các nguồn điện một chiều được ổn áp với độ chính xác và ổn định cao. Hiện nay kỹ thuật chế tạo các nguồn điện ổn áp cũng đang là một khía cạnh đang được nghiên cứu phát triển với mục đích tạo ra các khối nguồn có công suất lớn, độ ổn định, chính xác cao, kích thước nhỏ.

# LỜI CẢM ƠN

#### Để hoàn thành đề tài tiểu luận này, nhóm em xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến,

#### Thầy Đỗ Trọng Quý đã luôn đồng hành tận tình hướng dẫn, đưa ra những lời khuyên hữu ích và quan sát để chỉ ra những sai sót kịp thời trong suốt quá trình nhóm thực hiện.

#### -  Tuy trong tháng qua vì dính covid nên là chỉ có thể học online nhưng Thầy đã hết mình dạy cho chúng em trao dồi cho chúng em những kiến thức bổ ích nhất để sau này giúp ích cho tương lai. Tuy chỉ có vài tháng nhưng Thầy đã giúp cho chúng em rất nhìu.

#### -Và có sự góp mặt của Quý thầy cô Khoa Công Nghệ Kỹ Thuật Nhiệt Lạnh – Trường Cao đẳng Lý Tự Trọng TPHCM  đã giảng dạy kiến thức nền tảng, truyền cảm hứng và luôn tạo điều kiện giúp chúng em trong quá trình học tập và các kiến thức liên quan đến đề tài.

#### Cuối cùng, nhóm em xin gửi lời cảm ơn đến các bạn lớp 21C1 KML1 đã luôn đồng hành giúp đỡ, nhiệt tình hỗ trợ trong quá trình học tập và làm đề tài tiểu luận.

#### Nhóm em xin chân thành cảm ơn!

# NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN

# PHÀN TRÌNH BÀY NỘI DUNG

# CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU

#### Mạch điện một chiều được ứng dụng chủ yếu trên các thiết bị di động hoặc các thiết bị có công suất nhỏ. Mục tiêu nghiên cứu nhằm nắm chắc kiến thức về mạch điện một chiều, biết vận dụng vào các bài toán ứng dụng và các công việc thực tế. Phạm vi nghiên cứu chỉ cơ sở lý thuyết của mạch điện, vận dụng vào các bài tập ứng dụng. Tiểu luận gồm 4 chương:

- Chương 1:Giới thiệu sơ lược về đề tài, mục tiêu và phạm vi làm đề tài

- Chương 2: Cơ sở lý thuyết. Chương này tóm tắt những nội dung về mạch điện một chiều

- Chương 3: Một số bài tập ứng dụng của mạch điện một chiều

- Chương 4: Kết quả thực hiện trong bài tiểu luận nêu lên ý kiến sau đó kết luận và đánh giá đề tài

Chương 1

# Bài Làm

# Sau đây bên nhóm  em xin được trình bầy về đề tài mạch điện một chiều Mạch điện một chiều được ứng dụng trong thực tế không nhiều; chủ yếu trên các thiết bị điện di động hoặc có công suất nhỏ. Song nghiên cứu kỹ mạch điện này làm cơ sở tư duy cho mạch điện xoạy chiều được ứng dụng rất phổ biến trong sản xuất và đời sống. Bên nhóm em sẽ trình bày hết những kiến thức đã được học ở trên lớp .Trong quá  trình làm bài bên nhóm em còn gặp nhiều thiếu sót em mong ( thầy cô ) thông cảm cho bên nhóm em .Bên nhóm em ( Xin Chân Thành Cám Ơn ).

# Sau đâyy bọn em xin trình bày lý thuyêts của dòng điện một chiều .

# Chương 2

1. KHÁI NIỆM DÒNG MỘT CHIỀU:

* Mục tiêu:

- Giới thiệu và giải thích những khái niệm cơ bản về dòng điện, các đại lượng của dòng điện.

- Đưa ra và giải thích những khái niệm về mạch, các phần tử của mạch điện.

1.1. Định nghĩa dòng điện - chiều dòng điện:

Đặt vật dẫn trong điện trường, các điện tích dương dưới tác dụng của lực điện trường sẽ chuyển động từ nơi có điện thế cao đến nơi có điện thế thấp, các điện tích âm ngược lại sẽ chuyển động từ nơi có điện thế thấp đến nơi có điện thế cao, tạo thành dòng điện.

* Định nghĩa:

Dòng điện là dòng các điện tích chuyển dời có hướng dưới tác dụng của lực điện trường

* Chiều dòng điện:

Được quy ước là chiều chuyển dịch của các điện tích dương.

1.2. Bản chất dòng điện trong các môi trường:

* Dòng điện trong kim loại:

Ở điều kiện bình thường trong kim loại luôn tồn tại các điện tử tự do, chúng chuyển động hỗn loạn và không tạo ra dòng điện. Khi đặt kim loại trong điện trường, dưới tác dụng của lực điện trường các điện tử tự do chuyển động về hướng cực dương tạo thành dòng điện.

Vậy dòng điện trong kim loại là dòng các điện tử tự do chuyển động ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

* Dòng điện trong dung dịch điện ly:

Ở điều kiện bình thường trong dung dịch điện ly luôn tồn tại các ion dương và ion âm. Khi đặt dung dịch điện ly trong điện trường, các iôn dương sẽ chuyển động về hướng cực âm cùng chiều với chiều quy ước của dòng điện, ngược lại các iôn âm chuyển động về hướng cực dương ngược chiều với chiều quy ước của dòng điện.

Như vậy dòng điện trong dung dịch điện ly là dòng các ion chuyển động có hướng.

* Dòng điện trong không khí:

Ở điều kiện bình thường không khí là chất cách điện tốt. Nếu vì lý do nào đó trong không khí xuất hiện các điện tử tự do và không khí được đặt trong điện áp đủ lớn để các điện tử tự do có thể bắn phá được các nguyên tử khí, không khí bị ion hoá. Dưới tác dụng của lực điện trường các ion và các điện tử tự do chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.

Vậy dòng điện trong chất khí là dòng các ion dương chuyển động theo chiều quy ước của dòng điện và dòng các ion âm và các điện tử tự do chuyển động ngược chiều quy ước của dòng điện.

1.3. Cường độ dòng điện:

Cường độ dòng điện là lượng điện tích chuyển dịch qua tiết diện thẳng của dây dẫn trong một đơn vị thời gian.

(1-1)

(1-1)

Cường độ dòng điện ký hiệu là I, đặc trưng cho độ lớn của dòng điện, ta có biểu thức:

Trong đó: q là lượng điện tích chuyển dịch qua tiết dây dẫn trong thời gian t.

(1-2)

(1-2)

Nếu lượng điện tích chuyển dịch qua tiết diện dây dẫn thay đổi theo thời gian ta có cường độ dòng điện thay đổi theo thời gian, ký hiệu là i. Khi đó ta có:

Trong đó: dq là lượng điện tích qua tiết diện dây dẫn trong thời gian rất nhỏ dt.

Đơn vị của điện tích q là Culông (C), của thời gian t là giây (s) thì đơn vị của cường độ dòng điện là Ampe (A).

Bội số của Am pe là:  kilô Ampe ( kA ): 1kA = 103A.

Ước số của Ampe là: mili Ampe ( mA ) và micro Ampe ( A ): 1mA = 10-3A; 1A = 10-6A.

Sự di chuyển của điện tích trong dây dẫn theo một hướng nhất định với tốc độ không đổi tạo thành dòng điện không đổi hay dòng điện một chiều, ta có định nghĩa: Dòng điện một chiều là dòng điện có chiều không đổi theo thời gian. 	Dòng điện một chiều có cả trị số không đổi theo thời gian gọi là dòng điện không đổi.

Dòng điện có cả chiều hoặc trị số thay đổi theo thời gian gọi là dòng điện biến đổi. Dòng điện biến đổi có thể là dòng điện không chu kỳ hoặc dòng điện có

i

i

chu kỳ.

i = f(t)

t

t

i

i= f(t)

i = f(t)

t

t

i

i= f(t)

Trên hình 1-1a biểu diễn dòng điện không đổi, hình 1.1b là dòng điện biến đổi không chu kỳ kiểu tắt dần, hình 1.1c là dòng điện biến đổi kiểu chu kỳ và hình 1.1d là dòng điện biến đổi theo chu kỳ có dạng hình sin.

a.						b.

i

i

t

i

t

t

i

t

c.						d.

Hình 1.1

1.4. Mật độ dòng điện:

Cường độ dòng điện qua một đơn vị diện tích tiết diện dây dẫn được gọi là mật độ dòng điện, ký hiệu là  (đen ta), ta có:

(1-3)

(1-3)

Ở đây S là diện tích tiết diện dây dẫn. Đơn vị mật độ dòng điện là A/m2,

nhưng do đơn vị này qua nhỏ nên thực tế thường dùng đơn vị A/cm2 hoặc A/mm2. Trong một đoạn dây dẫn cường độ dòng điện là như nhau tại mọi tiết diện nên ở chỗ nào tiết diện dây dẫn nhỏ mật độ dòng điện sẽ lớn.

1.5. Điện trở vật dẫn:

Dòng điện là dòng điện tích chuyển động có hướng, vì vậy khi chuyển động trong vật dẫn chúng sẽ bị va chạm vào các nguyên tử, phân tử làm chuyển động của chúng chậm lại. Đó chính là bản chất của điện trở vật dẫn với dòng điện.

+ Với vật dẫn có tiết diện nhỏ các điện tích trong quá trình dịch chuyển sẽ bị va chạm càng nhiều nên điện trở vật dẫn tỷ lệ nghịch với tiết diện vật dẫn;

+ Với dây dẫn càng dài sự dịch chuyển của điện tích càng gặp cản trở nên điện trở vật dẫn tỷ lệ với chiều dài dây dẫn;

+ Với vật dẫn có mật độ điện tử tự do càng lớn thì nó dẫn điện càng tốt vì có càng nhiều điện tích tham gia vào qua trình dịch chuyển tạo nên dòng điện tức là điện trở suất của vật dẫn  nhỏ, điện dẫn suất  lớn hay điện trở vật dẫn phụ thuộc vào bản chất vật liệu làm nên vật dẫn

Tóm lại ta có: Điện trở của một vật dẫn tỷ lệ với chiều dài, tỷ lệ nghịch với tiết diện và phụ thuộc vào vật liệu làm vật dẫn đó.

hay

hay

(1-4)

(1-4)

(1-5)

(1-5)

Ta có biểu thức:

Trong đó:

R = điện trở vật dẫn, đơn vị đo là Ôm ().

l = chiều dài vật dẫn, đơn vị đo là mét (m).

S = tiết diện vật dẫn, đơn vị đo là m2. Khi đó đơn vị của điện trở suất  là

Trong thực tế do tiết diện vật dẫn S thường tính theo mm2 nên đơn vị của  là

* Sự phụ thuộc của điện trở vật dẫn vào nhiệt độ:

Khi nhiệt độ tăng, các phân tử và nguyên tử tăng cường mức độ chuyển động nhiệt làm cho các điện tích bị va chạm nhiều hơn trong quá trình chuyển động do đó tốc độ của chúng giảm đi hay điện trở của vật dẫn  tăng lên theo nhiệt độ.

Trong phạm vi từ 0  1000C , đa số các kim loại đều có độ tăng điện trở r tỷ lệ với độ tăng nhiệt độ  =  - 0.

Gọi r0 và r là điện trở tương ứng với nhiệt độ ban đầu 0 và nhiệt độ đang xét , ta có:

Từ đó ta có:

Hệ số  được gọi là hệ số nhiệt điện trở của vật liệu, đo bằng độ tăng tương đối của điện trở khi nhiệt độ biến thiên 10C.

Đối với dung dịch điện phân khi nhiệt độ tăng lên làm tăng độ phân ly làm cho mật độ các phần tử mang điện tăng lên, điện trở của chúng vì vậy lại giảm đi.

1.6. Điều kiện duy trì dòng điện lâu dài:

Muốn các điện tích chuyển động có hướng để tạo thành dòng điện thì ta phải duy trì điện trường trong vật dẫn. Như vậy điều kiện để duy trì dòng điện là phải duy trì hiệu điện thế giữa hai đầu vật dẫn.

2. CÁC PHẦN TỬ CỦA MẠCH ĐIỆN:

* Mục tiêu:

- Đưa ra và giải thích những khái niệm về mạch, các phần tử của mạch điện.

2.1. Định nghĩa mạch điện:

Mạch điện là tập hợp tất cả các thiết bị cho dòng điện chạy qua. Các thiết bị lẻ nối với nhau cho dòng điện đi qua gọi là các phần tử của mạch điện.

Một mạch điện gồm các phần tử cơ bản là nguồn điện, vật tiêu thụ điện, vật dẫn điện, và các phần tử khác là thiết bị đo lường, đóng cắt, bảo vệ, …

2.2. Các phần tử mạch điện:

* Nguồn điện:

Là thiết bị để biến đổi các dạng năng lượng khác thành năng lượng điện như:   - Biến cơ năng thành điện năng ở máy phát điện

- Biến nhiệt năng thành điện năng ở nhà máy thuỷ điện

- Biến hoá năng thành điện năng ở pin và ắc quy

- Biến quang năng thành điện năng như ở pin mặt trời …

Trên sơ đồ điện nguồn điện được biểu thị bằng một sức điện động (viết tắt là s.đ.đ) ký hiệu là E, có chiều đi từ cực âm (-) về cực dương (+)  nguồn và một điện trở trong của nguồn ký hiệu là r0.

* Dây dẫn:

Dùng để truyền tải năng lượng điện từ nguồn điện đến nơi tiêu thụ, trên sơ đồ được biểu thị bằng một điện trở dây ký hiệu là rd.

* Thiết bị tiêu thụ điện:

Là thiết bị để biến năng lượng điện thành năng lượng khác như:

- Biến điện năng thành cơ năng như ở động cơ điện;

- Biến điện năng thành quang năng như ở bóng đèn;

- Biến điện năng thành nhiệt năng như ở các lò điện …

Trên sơ đồ chúng được biểu thị băng một điện trở, ký hiệu là R

* Các thiết bị khác: Gồm

- Thiết bị để đóng cắt như aptômát, cầu dao, máy cắt điện…

- Thiết bị để đo lường như Ampemét, Vôn mét, công tơ điện …

- Thiết bị để bảo vệ như cầu chì, aptômát, rơle nhiệt…

A

r0

rd

E

A

r0

rd

E

R

R

Ta có sơ đồ điện đơn giản như sau : 2.3. Kết cấu của mạch điện: Gồm có

- Nhánh: là phần đoạn mạch chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua.

- Nút: là điểm nối chung của ít nhất ba nhánh trở lên.

- Vòng: tập hợp các nhánh tạo thành vòng kín gọi là vòng.

Mạch điện không có điểm nút gọi là mạch điện không phân nhánh. Mạch không phân nhánh cường độ dòng điện như nhau tại mọi phần tử của mạch điện (hình 1.2). Mạch điện có điểm nút gọi là mạch điện phân nhánh (hình 1.3).

r0

rd

E

R1

R2

R3

r0

rd

E

R1

R2

R3

Hình 1.3

3. CÁCH GHÉP NGUỒN MỘT CHIỀU:

* Mục tiêu:

- Giới thiệu kết cấu của nguồn điện một chiều, phương pháp kết nối để có được nguồn một chiều có công suất, điện áp khác nhau phù hợp với phụ tải.

Nguồn điện hoá học như pin hay ắc quy thường có điện áp thấp và khả năng cung cấp dòng điện cũng nhỏ, một phần tử nguồn không đủ thoả mãn yêu cầu của phụ tải, vì vậy ta thường phải ghép nhiều phần tử nguồn thành bộ nguồn. Ở đây ta chỉ xét việc đấu các phần tử nguồn giống nhau (có cùng s.đ.đ và điện trở trong) thành bộ.

3.1. Đấu nối tiếp các nguồn điện thành bộ:

* Cách đấu:

Ta đấu liên tiếp cực âm của phần tử nguồn thứ nhất với cực dương của phần tử nguồn thứ hai, cực âm của phần tử nguồn thứ hai với cực dương của phần tử nguồn thứ ba….Ta có bộ nguồn có cực dương trùng với cực dương phần tử thứ nhất, cực âm trùng với cực âm phần tử nguồn cuối cùng (hình 1.4).

R

E, r0

+

-

R

E, r0

+

-

Hình 1.4

Gọi: 	- s.đ.đ của mỗi phần tử nguồn là Eft, của bộ nguồn là E

- điện trở trong của mỗi phần tử nguồn là rft, của bộ nguồn là r0

Kết quả ta được :

- S.đ.đ của cả bộ nguồn là: E = n.Eft

- Điện trở trong của cả bộ nguồn là r0 = n.rft

(1 - 6)

(1 - 6)

Trong đó n là số phần tử bộ nguồn mắc nối tiếp. Khi biết điện áp yêu cầu của tải là U ta có thể xác định được n theo biểu thức :

- Dòng điện qua bộ nguồn cũng là dòng điện qua mỗi phần tử nên dung lượng của bộ nguồn bằng dung lưọng của mỗi phần tử.

3.2. Đấu song song các nguồn điện thành bộ:

* Cách đấu:

Các cực dương của các phần tử nguồn đấu với nhau, các cực âm đấu với nhau tạo thành cực dương và cực âm bộ nguồn (hình 1.5).

* Kết quả:

S.đ.đ của bộ nguồn cũng là s.đ.đ của mỗi phần tử:

E = Eft 	(1 - 7)

Điện trở trong của bộ nguồn là các điện trở trong của m phần tử đấu song song: 					r0 = rft / m		(1 - 8)

Dòng điện qua bộ nguồn bằng tổng dòng điện qua mỗi phần tử:

I = m.Ift 		(1 - 9)

Khi biết dòng điện tải yêu cầu là I ta có thể tính được số phần tử nguồn cần phải đấu song song là:

(1-10)

(1-10)

Trong đó Iftcf là dòng điện lớn nhất cho phép qua mỗi phần tử.

Dung lượng của bộ nguồn bằng tổng dung lượng của các phần tử

E, r0

+

-

R

E, r0

+

-

R

Hình 1.5

3.3. Đấu hỗn hợp các nguồn điện:

* Cách đấu:

Ta đấu song song m nhóm phần tử nguồn với nhau, trong đó mỗi nhóm có n phần tử nguồn đấu nối tiếp (hình 1.6). Như vậy ta được bộ nguồn có các tính chất của cả cách đấu song song và nối tiếp như:

S.đ.đ của bộ nguồn: 			E = n.Eft. 		(1 - 11)

Dòng điện của cả bộ nguồn là: 		I = m.Ift 		(1 - 12)

(1 - 13)

(1 - 13)

Điện trở trong của cả bộ nguồn là:

+

-

E, r0

R

+

-

E, r0

R

Hình 1.6

4. CÁC ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN CỦA MẠCH ĐIỆN:

* Mục tiêu:

- Đưa ra và giải thích các định luật cơ bản của mạch điện một chiều.

4.1. Định luật Ôm:

* Định luật Ôm cho nhánh thuần R:

Là định luật nói lên mối quan hệ giữa dòng điện qua đoạn mạch và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch đó.

Xét một đoạn vật dẫn chiều dài l, đặt điện áp U giữa hai đầu vật dẫn đó nó sẽ tạo ra điện trường với cường độ là:

Dưới tác dụng của điện trường này các điện tích sẽ chuyển động có hướng tạo thành dòng điện.

Điện trường càng mạnh thì mật độ dòng điện càng lớn, ta có quan hệ:

trong đó  là mật độ dòng điện,  = I/s với s là tiết diện của vật dẫn.  là điện dẫn suất phụ thuộc vào bản chất vật dẫn. Thay biểu thức của  vào ta có:

Từ đó ta có quan hệ:

Trong đó g là điện dẫn của đoạn mạch.

Ta có:

(1 - 14)

(1 - 14)

Biểu thức (1 - 14) chính là tinh thần của định luật Ôm cho một đoạn mạch. Định luật được phát biểu như sau: Dòng điện đi qua một đoạn mạch tỷ lệ với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch và tỷ lệ nghịch với điện trở của đoạn mạch đó.

* Định luật Ôm cho nhánh có s.đ.đ E và điện trở R:

U4

U3

U2

U1

R1

R2

U

I

E1

E2

U4

U3

U2

U1

R1

R2

U

I

E1

E2

Hình 1.7

Xét nhánh có E, R (hình 1.7)

Biểu thức tính điện áp U:

U = U1 + U2 + U3 + U4

= R1.I – E1 + R2.I + E2

= (R1 + R2).I – (E1 + E2)

Vậy:   U = (∑R).I - ∑E

Ta có biểu thức tính dòng điện:

(1 – 15)

Trong biểu thức (1 – 15) được qui ước dấu như sau:

S.đ.đ E và điện áp U có chiều trùng với chiều dòng điện sẽ lấy dấu dương, ngược lại sẽ lấy dấu âm.

* Định luật Ôm cho toàn mạch:

Giả sử có một  mạch điện kín không phân nhánh gồm:

- Nguồn điện có s.đ.đ E

- Điện trở trong r0

- Điện trở dây rd

- Điện trở tải R (Hình 1 - 8)

I

I

Ud

Ud

U

U

U0

U0

E

E

rd

rd

R

R

r0

r0

Hình 1.8

Dòng điện chạy trong mạch là I. Theo định luật Ôm cho đoạn mạch dòng điện này gây ra các sụt áp là :

- Sụt áp trên điện trở trong của nguồn là: U0 = Ir0

- Sụt áp trên điện trở dây dẫn: Ud = Ird

- Sụt áp trên tải là: U = IR

Để duy trì dòng điện trong mạch thì s.đ.đ nguồn phải cân bằng với các sụt áp, ta có:

E = U0 + Ud + U  = I ( r0 + rd + R ) = Ir

(1 - 16)

(1 - 16)

Hay :

Biểu thức (1 - 16) chính là tinh thần định luật Ôm trong toàn mạch. Định luật được phát biểu như sau: Trong một mạch kín dòng điện tỷ lệ với s.đ.đ nguồn và tỷ lệ nghịch với điện trở của toàn mạch.

4.2.  Định luật Kiếchốp:

A

I1

I2

I3

I4

I5

A

I1

I2

I3

I4

I5

* Định luật Kiếchốp I:

Hình 1.9

Ta xét một nút bất kỳ của một mạch điện, có một số dòng điện đi tới nút và một số dòng điện đi khỏi nút (Hình 1.9)

Trong một đơn vị thời gian, lượng điện tích đi tới nút phải bằng lượng điện tích đi khỏi nút, vì nếu điều kiện trên không thoả mãn thì điện tích nút A sẽ tăng hay giảm làm cho điện thế điểm A thay đổi pha vỡ trạng thái cân bằng của mạch. Vì vậy tổng dòng điện đi tới nút phải bằng tổng dòng điện đi khỏi nút, tức là:

I1 + I3 + I4 = I2 + I5

Nếu ta quy ước dòng điện đi tới nút mang dấu âm, dòng điện đi khỏi nút mang dấu dương thì biểu thức trên có thể được viết lại là:

I1 + I3 + I4 - I2 - I5 = 0		(1 - 17)

Ta có định luật Kiếchốp I phát biểu như sau: Tổng đại số các dòng điện đi đến một nút bằng không.

* Định luật Kiếchốp II:

Xét một mạch điện kín như hình (1 – 10). Giả sử chiều dòng điện và sức điện động trên các nhánh có chiều như hình vẽ, ta có điện áp giữa các nút theo một chiều nhất định sẽ là:

- Nhánh AB ta có điện áp giữa hai điểm A và B là: Vì dòng điện I1 chạy ngược chiều với E1 nên sụt áp do nó gây ra trên R1 cùng chiều với E1 nên

UAB = A - B = E1 + I1R1

- Lý luận tương tự ta có các phương trình trên các nhánh:

UBC = B - C = E2 – I2R2

UCD = C - D = – I3R3

UDA = D - A = - E4 – I4R4

I1

I2

I3

I4

R1

E1

+

-

E2

+

-

E4

+

-

R2

R3

R4

A

B

C

D

I1

I2

I3

I4

R1

E1

+

-

E2

+

-

E4

+

-

R2

R3

R4

A

B

C

D

Hình 1.10

Cộng các phương trình trên vế với vế ta có:

0 = E1 + I1R1 + E2 – I2R2 – I3R3 - E4 – I4R4

Chuyển các s.đ.đ sang một vế ta được:

E4 – E1 – E2 = I1R1 – I2R2 – I3R3– I4R4

Ta thấy các s.đ.đ và sụt áp cùng chiều với chiều dương đã chọn thì trong biểu thức chúng mang dấu dương, ngược chiều với chiều dương thì mang dấu âm.

Như vậy khi ta chọn chiều dương cho vòng, các s.đ.đ và các sụt áp cùng chiều dương thì mang dấu dương, ngược chiều thì mang dấu âm, ta có định luật kiếchốp II phát biểu như sau: Đi theo một vòng kín, tổng đại số các s.đ.đ bằng tổng đại số các sụt áp trên các phần tử của vòng:

E =  (Ir)		(1 - 18)

5.CÔNG VÀ CÔNG SUẤT CỦA DÒNG ĐIỆN:

* Mục tiêu:

- Đưa ra được đại lượng cơ bản của dòng điện là năng lượng điện (công và công suất), nguyên nhân để tạo ra được năng lượng đó

5.1. Công của dòng điện:

- Công của nguồn điện:

Xét một mạch điện kín như hình 1.12

Hình 1.12

Dưới tác dụng của nguồn điện có s.đ.đ là E, điện trở trong là r0,  các điện tích sẽ liên tục chuyển động qua mạch ngoài và qua nguồn tạo thành dòng điện chảy trong mạch. Công của nguồn điện để dịch chuyển một lượng điện tích q qua nguồn là:

Af = E.q

Gọi cường độ dòng điện chảy trong mạch là I, ta có: q = I.t

Trong đó t là thời gian dòng điện chảy qua mạch. Thay vào ta được:

Af = E.I.t

Theo định luật bảo toàn và biến đổi năng lượng thì công của nguồn sẽ biến đổi

thành các dạng năng lượng khác trên các phần tử của mạch mà cụ thể ở đây là điện trở tải R và điện trở trong của nguồn r0.

- Công của dòng điện:

Gọi điện áp trên tải là UAB  = A - B. Năng lượng do điện tích q thực hiện khi đi qua đoạn mạch AB sẽ là:

A = U.q = U.I.t

Phần năng lượng còn lại sẽ tiêu tán trên điện trở trong của nguồn dưới dạng nhiệt sẽ là:

A0 = Af – A = ( E – U )It

Điện áp rơi trên điện trở trong của nguồn là:

U0 = E – U

Từ đó ta có:

E = U + U0

Nghĩa là s.đ.đ của nguồn bằng tổng điện áp trên 2 cực của nguồn với điện áp rơi trên điện trở trong của nguồn. Khi hở mạch, dòng điện bằng không ta có điện áp trên hai cực của nguồn bằng s.đ.đ nguồn.

5.2. Công suất của dòng điện:

Công suất là công thực hiện trong một đơn vị thời gian, do đó ta có:

Công suất của nguồn:

Công suất của tải:

Công suất tổn hao trong nguồn:

Ta có phương trình cân bằng công suất:

Pf = P + P0

Đơn vị đo của E và U là Vôn, của I là Ampe, của t là giây thì đơn vị đo của công là Jun, ký hiệu là J, đơn vị đo của công suất là Oát, ký hiệu là W, ta có:

Bội số của Oát là:

1 hecto - Oat ( hW ) = 102W.

1 kilô - Oát ( kW ) = 103W.

1 mêga-oát ( MW ) = 106W.

Ước số của Oát là: 1 mili - Oát ( mW ) = 10-3W

Trong thực tế thường dùng đơn vị đo của công của dòng điện là Oát - giờ (Wh), héctô - Oát giờ (hWh), kilô - Oát giờ (kWh) và mêga - Oát giờ (MWh), ta có:

ở đây 1kJ ( kilô - Jun ) = 103J; 1MJ ( mêga - Jun ) = 106J

6. PHƯƠNG PHÁP DÒNG ĐIỆN NHÁNH:

* Mục tiêu:

- Phân tích phương pháp giải mạch điện bằng phương pháp dòng điện nhánh, từ đó ứng dụng để tính toán các mạch điện cụ thể.

Phương pháp dòng điện nhánh là phương pháp dùng hai định luật Kiếchốp để viết các phương trình điểm nút và mạch vòng với các ẩn số là dòng điện trong các nhánh. Để giải mạch điện theo phương pháp dòng điện nhánh ta tiến hành theo các bước sau:

BƯỚC 1:

Quy ước chiều dòng điện trong các nhánh một cách tuỳ ý, mỗi dòng nhánh là một ẩn số. Việc chọn chiều là tuỳ ý, nếu kết quả ra số âm thì chiều dòng điện

thực tế sẽ ngược với chiều quy ước.

BƯỚC 2:

Thành lập hệ phương trình dòng nhánh:

- Viết phương trình cho các nút theo định luật Kiếchốp I. Nếu mạch có n nút  thì ta có thể viết được (n-1) phương trình điểm nút độc lập với nhau. Nếu ta viết tiếp phương trình thứ n thì nó được suy ra từ các phương trình trên nên không có ý nghĩa.

- Viết phương trình cho các vòng độc lập theo định luật Kiếchốp II. Nếu mạch có N nhánh thì số phương trình cần phải viết tiếp là: N – (n-1):

+ Chọn chiều dương cho các vòng độc lập (gọi là các mắt của mạch điện)

+ Viết phương trình theo định luật Kiếchốp II, các s.đ.đ và sụt áp nào cùng chiều với chiều dương vòng thì mang dấu dương, ngược chiều với chiều dương thì mang dấu âm.

BƯỚC 3:

- Giải hệ n phương trình bậc nhất trên ta tìm được các dòng điện trong các nhánh.

- Nếu kết quả là số âm thì chiều dòng thực tế của nhánh đó ngược với chiều quy ước.

Phương pháp này có thể giải được các mạch điện phức tạp nhiều nguồn nhưng nếu mạch có nhiều nhánh thì hệ sẽ nhiều phương trình và việc giải hệ sẽ mất nhiều thời gian.

8.1. Đấu nối tiếp điện trở:

r1

I

r2

r3

U1

U2

U3

U

A

B

C

D

r1

I

r2

r3

U1

U2

U3

U

A

B

C

D

* Cách đấu:

Đấu nối tiếp là đấu sao cho chỉ có một dòng điện duy nhất chạy qua tất cả các phụ tải

Điện áp rơi trên các điện trở là:

U1  = Ir1; U2  = Ir2;  U3  = Ir3;

Điện áp rơi trên mỗi điện trở là hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở đó:

U1 = A - B; U2 = B - C; U3 = C - D;

Điện áp tổng giữa hai đầu đoạn mạch là:

U = A - D = ( A - B ) + ( B - C ) +( C - D )

Từ đó ta có: 	U = U1 + U2 + U3

Nghĩa là trong mạch mắc nối tiếp điện áp tổng bằng tổng các điện áp rơi trên các điện trở.

Ta có:

U = Ir1 + Ir2 + Ir3

= I ( r1 + r2 + r3 ) = Ir

hay   r = r1 + r2 + r3

với r là điện trở tương đương của cả mạch

Tổng quát ta có: Điện trở tương đương của  mạch có n điện trở mắc nối tiếp bằng tổng các điện trở đó.

8.2. Đấu song song điện trở:

* Cách đấu:

r1

r2

r3

I1

I2

I3

I

A

B

U

r1

r2

r3

I1

I2

I3

I

A

B

U

Đấu song song các điện trở là đấu sao cho tất cả các điện trở đều được đặt dưới cùng một điện áp

Dòng điện qua mỗi nhánh:

Trong đó: g1 = 1/r1, g2 = 1/r2, g3 = 1/r3 là điện dẫn nhánh 1, 2, 3.

Từ đó ta có:

Nghĩa là: Dòng điện qua các nhánh đấu song song tỷ lệ với điện dẫn của nhánh hay tỷ lệ nghịch với điện trở của nhánh.

Dòng điện tổng qua mạch chính bằng tổng các dòng điện qua các nhánh:

I = I1 + I2 + I3

Thay thế các điện trở trên bằng một điện trở đấu tương đương r sao cho dòng điện qua mạch chính không đổi, ta có: r = U/I

Và:

Từ đó ta có:

Và:

Nghĩa là điện dẫn tương đương của nhánh song song bằng tổng điện dẫn của từng mạch nhánh.

Trường hợp đặc biệt: nếu r1 = r2 = r3 =….. rn , ta có điện dẫn tương đương của mạch là:

g = n.gn

Và điện trở tương đương của mạch là:

8.4. Biến đổi Sao - Tam giác:

- Ba điện trở gọi là đấu Sao khi chúng có ba đầu đấu với nhau tạo thành điểm chung 0, ba đầu còn lại đấu với ba phần tử khác của mạch.

- Ba điện trở gọi là đấu Tam giác khi lần lượt mỗi điện trở có hai đầu đấu với hai điện trở còn lại (hình 1.15).

A

A

B

B

C

C

O

RA

RB

RC

IA

IB

IC

IA

IB

IC

RAB

RBC

RCA

ICA

IAB

IBC

A

A

B

B

C

C

O

RA

RB

RC

IA

IB

IC

IA

IB

IC

RAB

RBC

RCA

ICA

IAB

IBC

a.					b.

Hình 1.15

Trong nhiều trường hợp việc biến đổi sơ đồ từ Sao sang Tam giác hoặc ngược lại làm cho sơ đồ trở nên đơn giản hơn và việc giải cũng mất ít thời gian hơn. Nguyên tắc của việc biến đổi sơ đồ là: Ta chỉ biến đổi bên trong mà không ảnh hưởng tới thông số của các phần còn lại của mạch điện, nghĩa là dòng điện đi tới các nút A, B, C, điện thế các điểm A, B, C trước và sau phép biến đổi Sao - Tam giác không thay đổi.

- Giả sử khi mạch có IA = 0:

Điện trở tương đương giữa hai điểm B - C ở sơ đồ hình sao là:

Điện trở tương đương giữa hai điểm B - C ở sơ đồ hình Tam giác là:

Để thoả mãn điều kiện dòng và áp không đổi giữa các điểm B - C

(a)

(a)

RBC.Y = RBC. 	hay:

Tương tự giả thiết IB = 0 thì

(b)

(b)

RCA.Y = RCA. 	hay:

Nếu Ic = 0 ta có :

(c)

(c)

RAB.Y = RAB. 	hay:

(d)

(d)

Cộng (a) + (b) + (c) vế với vế rồi chia đôi hai vế ta được:

Thay các giá trị của (a), (b), (c) vào (d) ta được:

Đó là công thức biến đổi từ tam giác sang sao. Từ hệ thức này ta tìm được công thức biến đổi từ sao sang tam giác là:

Trường hợp các điện trở bằng nhau:

Nếu RA = RB = RC = RY và RAB = RBC =  RCA = R  các công thức biến đổi sẽ là:

Từ sao sang tam giác:

Từ tam giác sang sao:

Giải mạch điện bằng cách biến đổi sao tam giác tương tự phương pháp biến đổi điện trở hỗn hợp, ta dùng biến đổi sao tam giác hay ngược lại tam giác sang sao rồi thay thế các nhánh song song bằng điện trở tương đương để biến đổi mạch điện phân nhánh về mạch điện không phân nhánh.

##### Chương 3

##### Sau đây là một số bài tập về mạch điện một chiều

##### Bài tập 1

##### Bài tập về định luật Ômh (Ω)

##### Đề bài :Khi đặt điện áp U= 24(V) vào một đoạn  mạch , thấy có dòng điện I=6(A) đi qua.Tính điện trở và điện dẫn của đoạn mạch đó.

##### Bài làm

##### Điện chở của đoạn mạch

##### r=UI=246=4Ω

##### Điện dẫn của đoạn mạch.

##### g=1r=14=0.25S

##### Bài tập 2

##### Đề bài :có một dụng cụ nung nóng,khi điện áp của lưới là 220V thì dòng chảy tong đó là 5A .hãy tính năg lượng điện trong một ngày đêm .

##### Bài giải

##### Năng lượng điện trong một ngày đêm là :

##### A =U.I.t=220.5.24=26400Wh=26.6kW=95.04MJ

##### Bài tập 3

##### Đề bài : cần ít nhất mấy bóng đèn 24V-12W đấu nối tiếp khi đặt vào điện áp U=120V.Tính điện chở tương đương và dòng điện qua mạch .

                                                  Bài giải

##### Với bóng đèn 24V không thể nối trực tiếp vào dòng điên 120V được mà phải đấu nối tiếp nhiều bóng đèn có điện áp 24V .Và phải đảm bảo không vược quá điện á của mạch .Các bóng đèn giống nhau nên khi nối tiếp ,điện áp đặt vào mỗi bóng là như nhau.Ở đây ta cần số bóng đèn là .

n≥1204=5

Lấy n=5 bóng

Điện chở của mỗi bóng là

P=U.I=U2R

### →R =Udm2Pdm2=24212=48Ω

Điện chở tương đương của toàn mạch

Rtd =n.R =5.48=240 Ω

Dòng điện trong mạch

I=URtd=120240=0,5A                                                                           N

Bài 1: Cho mạch điện như hình vẽ

Biết E1=8V,r1= 0,5,E3=5V,r2=1	  R1           R2	R3

R1=1,5,R2=4,R3=3

E1 r1                          A   E2 r2

I2    B

I1       M     I3

Mắc vào giữa hai điểm A,B nguồn điện E2 có điện trở trong không đáng kể thì dòng I2 qua F2 có chiêu B đến A và có độ lớn I2=1A.. Tính F2 cực dương của E2 được mắc vào điểm nào

Nhận xét:

- Gỉa fiuwx dòng điện trong mạch như hình vẽ,E2 mắc cực dương với A

- Các đại lượng cần tìm I1,I2,E3 (3 ẩn)

- Mạch có 2 nút ta lập được 1 phương trình nút, 2 phương trình còn lại lập cho 2 mắt mạng Ne1 MN, NE3 MN

Hướng dẫn

Áp dụng định luật kiecsop ta có

- Định luật nút mạng:

Tại M: I1+I3-I2= 0             (1)

- Định luật mắt mạng:

NE1MN: E1 + E2=I1(R1 + r1) + I2R2             (2)

NE3MN: E3 + E2=I3(R3 + r3) + I2R2             (3)

Từ (1)(2) và (3) ta có hê:

I1+I2-I3= 0                     (1)	                  I1+I3-1=0      (1)           I1+I3-1=0 (1)

E1+E2=I1( R1+r1) + I2R2 (2)     	             8+E2= 2I1+4  (2)           E2-2I1+4=0(2)

E3+E2=I3( R3+r3) + I2R2 (3)	                 5+E2=4I3+4    (3)          E2-4I3+1=0(3)

Giải hệ trên ta được:E2= -5/3V Vi E2< 0 nên cực dương mắc với B

Chương 4

4.1 Đánh giá đề tài:

- Trình bày sạch đẹp, đầy đủ lý thuyết và bài tập.

4.1.1 Uư điểm:

- Ưu điểm của động cơ điện một chiều là dùng làm động cơ điện hay máy phát điện trong nhiều điều kiện làm việc khác nhau. Nhưng ưu điểm lớn nhất của động cơ điện một chiều đó là điều chỉnh, thay đổi tốc độ và khả năng làm việc trong điều kiện quá tải. Động cơ điện một chiều không những có thể điều chỉnh rộng và chính xác , mạch điều khiển đơn giản hơn đồng thời lại đạt chất lượng cao so với động cơ điện không đồng bộ.

4.1.2 Khuyết điểm:

- Động cơ điện một chiều có nhược điểm chủ yếu là có hệ thống cổ góp- chổi than nên vận hành kém độ chính xác và không đảm bảo an toàn an toàn trong các môi trường rung chấn, dễ cháy nổ.\

4.2 Kết luận và đề nghị:

-  Cho thấy dòng điện một chiều rất cần thiết trong  điện tử tuy nhiên sử dụng một cách hiểu quả và hợp lý .